## PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas - AB „LTG Infra“

Paslaugos teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Iešmų šildymo sistemos  defektavimas.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Užsakymas – Sutarties pagrindu Užsakovo elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis Užsakymas, kuris laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Paslaugų teikėjui  dieną Sutartyje nurodytais Paslaugų teikėjo kontaktais.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Iešmų šildymo sistemos  defektavimo paslauga (toliau – Pirkimo objektas). Iešmų šildymo sistemos tipai: Iešmon, PcVue, Sezam2000, WizAr, HeatRail, Eltaka. Pirkimo objektas apima pilną automatizuotą iešmų šildymo sistemos įrenginių (valdiklių, keitiklių, duomenų perdavimo įrangos, optinio ryšio, automatizuotos, kompiuterizuotos darbo vietos)  defektavimą.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pirkimo objekto pozicijos nurodytos Pasiūlymo formos Priedo Nr. 1. Lentelėje.

Užsakovas siekia įsigyti Paslaugas, kurių techniniai reikalavimai aprašyti Techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir parametrais.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Atliekant paslaugą užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, saugos nuo elektros, aplinkosaugos reikalavimus. Už šių reikalavimų vykdymą atliekant paslaugą atsakingas Paslaugų teikėjas.

    - Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aktas - leidimas (Prašymas dėl leidimo dirbti LTG Infra teritorijoje išdavimo) | Užsakovo nustatyta tvarka 2 Priedas, turi kreiptis į Užsakovą gauti aktą-leidimą vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje. Aktas-leidimas išduodamas Prašymą galima užpildyti https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/ (pirmą kartą jungiantis reikalinga išankstinė registracija) | Per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo, Paslaugų teikėjas turi pateikti prašymą Užsakovui dėl Akto-leidimo išdavimo. |
| 4.2. | Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas | Paslaugų teikėjas priėmimo – perdavimo akte išsamiai išvardina atliktas Paslaugas. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Užsakovas privalo pasirašyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo faktinio Paslaugų suteikimo, o nustatęs, kad Paslaugos turi trūkumų, neatitinka Sutarties ir / ar jos priedų reikalavimų, išsiunčia Paslaugų teikėjui pranešimą apie nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Paslaugų nepriėmimo priežastys. | Sutarties įvykdymo momentu, suteikus paslaugas. |
| 4.3. | Defektinis aktas | Teikiama elektronine forma defektiniame akte nurodoma: konkretus sistemos gedimas, gedimo priežastis ir rekomendacijos gedimui pašalinti. | Sutarties įvykdymo momentu, suteikus paslaugas. |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo tvarka:

    - Užsakymai teikiami El. paštu.

    - Užsakovas užsakyme nurodo  sugedusio įrenginio įrengimo vietą, stoties pavadinimą.

    - Paslaugos teikiamos įrenginių įrengimo vietoje, Užsakovo teritorijoje, laiką suderinus su Paslaugas priimti atsakingu asmeniu. Išskyrus kai pagal savo pobūdį jos gali būti teikiamos Paslaugų teikėjo patalpoje.

    - Gavęs Užsakovo užsakymą, Paslaugų teikėjas  privalo prieš 5 (penkias) darbo dienas Užsakovui pranešti apie atvykimo datą į Paslaugų teikimo vietą, kad Užsakovas skirtų lydintį darbuotoją ir taip užtikrintų Paslaugų teikėjo  darbuotojų patekimą į Užsakovo objektus.

    - Defektavimo paslauga atliekama pagal Užsakovo poreikį ir turi būti atlikta ne vėliau kaip per 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo išsiuntimo datos.

    - Paslaugų teikėjas privalo nustatyti gedimą, sudaryti defektinį aktą ir pateikti jį Užsakovui.

    - Defektiniame akte nurodoma: konkretus sistemos gedimas, gedimo priežastis ir reikalingos detalės gedimui pašalinti.

    - Prieš pradėdamas vykdyti Paslaugas, Paslaugų teikėjas turi pateikti prašymą išduoti aktą-leidimą Užsakovo teritorijoje, nurodytą Techninės specifikacijos 5.1. punkte.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos kokybiškai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Nustačius, kad Paslaugos yra nekokybiškos Paslaugų teikėjas privalo ištaisyti Paslaugų trūkumus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas Paslaugas išsiuntimo Paslaugų teikėjui momento.

8.  PRIEDAI

1 priedas – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.

2 priedas – Saugos organizavimo taisyklės.