TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Nuotekų (gamybinių ir paviršinių) monitoringo paslaugos.

  - Paslaugų kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr.1.

Pirkimo objekto aprašymas

  - Preliminarus mėginių analizės dažnis:

    - Gamybinės nuotekos, kuriose nustatoma skendinčios medžiagos (SM), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), naftos produktai (NP), cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), temperatūra, pH, chloridai (Cl), bendras azotas (Nb), bendras fosforas (Pb), varis (Cu), gyvsidabris (Hg), kadmis (Cd), talis (Tl), arsenas (As), švinas (Pb), chromas (Cr), nikelis (Ni), cinkas (Zn) – ne mažiau nei 12 kartų per metus.

    - Paviršinės nuotekos, kuriose nustatoma skendinčios medžiagos (SM), Naftos produktai (NP), chloridų (Cl) –  ne mažiau nei 4 kartai per metus (vidutiniškai kas tris mėn.).

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti atliktų tyrimų rezultatų protokolus elektronine forma, atliktų tyrimų protokole turi būti nurodyti tyrimų metodai, arba pagal kokius standartus atlikti tyrimai.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos Tiekėjo nurodytoje laboratorijoje, ėminiai transportavimui paimami Kliento adresu Paneriškių g. 25, LT02300, Vilnius, Kliento darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Paslaugos bus perkamos ir teikiamos pagal atskirus Kliento Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Klientas darbo dienomis (iki 15.00 val.) apie VKJ užsakymą el. paštu ar kitu sutartu būdu informuoja Paslaugų teikėją. Pranešime Klientas nurodo ėminių kiekį – suformuotų Kliento ir (arba) kiekį, kurį turės paimti Paslaugų teikėjas, nurodo reikalingus nustatyti parametrus. Ėminių paėmimas ir tyrimai turi būti vykdomi laikantis ISO 17025 arba lygiaverčio standarto reikalavimų.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pranešimo gavimo privalo atvykti (savo transportu arba atvejais kai visi užsakymo ėminiai suformuoti Kliento, mėginių paėmimą gali vykdyti kurjerių tarnyba (užtikrinant reikalavimų, taikomų mėginių transportavimui, laikymąsi), už kurios paslaugas atsiskaito Paslaugos teikėjas) į VKJ paimti Kliento paruoštus ir specialiu kodu pažymėtus laboratorinei analizei skirtus ėminius ir ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną pristatyti į laboratoriją tyrimams atlikti.

  - Kartu su teikiamomis Paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Atliktų tyrimų rezultatų protokolas elektronine forma.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas nuo Kliento pranešimo apie trūkumų turinčias Paslaugas gavimo dienos.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Klientas sudarys sąlygas atlikti ėminių, skirtų analizei, paėmimą, t. y. užtikrins patekimą į Kliento teritoriją, nurodys privažiavimo maršrutą bei pasikrovimo vietą.

  - Paslaugų teikėjui pageidaujant, Klientas pateiks jam žinomą ir galimai atskleidžiamą informaciją apie ėminių fizines ir chemines savybes.