Pirkimo sąlygų 4 priedas

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI

	Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1. Pirmas kriterijus – kaina (C)
	X = 65

	2. Antras kriterijus – techniniai privalumai (T)


	Y = 35


1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

[image: image1.jpg]



3. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:


[image: image2.wmf]å

=

i

i

T

T

.

4. Žemiau pateikiamas kokybinių vertinimų aprašymas.

	Vertinimo kriterijus
	Kuri parametro reikšmė Ti yra geriausia
	Sąlyga
	Y reikšmė
	Tiekėjo nurodoma reikšmė

	1
	2
	3
	4
	5

	1 kriterijus
	Pirkimo objektas 1.1.1

Kėdės keliamoji galia (paciento svoris)
	Didžiausias
	iki 180 kg
	0
	

	
	
	
	180 kg ir daugiau
	5
	

	2 kriterijus
	Pirkimo objektas 1.1.3 kėdės nusileidimo aukštis nuo grindų
	Mažiausias
	nuo 400 mm iki 419 mm
	1
	

	
	
	
	mažiau 400 mm
	5
	

	3 kriterijus
	Pirkimo objektas 1.1. – 1.4. Gamintojo patvirtintas (pateikiamas su pasiūlymu) garantijos terminas
	Didžiausias
	36 mėn.
	1
	

	
	
	
	60 mėn.
	4
	

	
	
	
	120 mėn.
	15
	

	4 kriterijus
	Pirkimo objektas 1.3.10. Asistento pulte yra šviestuvo intensyvumo lygio keitimo funkcija ir kompozito režimo įjungimo / išjungimo funkcija
	Yra
	Nėra
	0
	

	
	
	
	Yra
	5
	

	5 kriterijus
	Pirkimo objektas 1.9.
Gydytojo pulto ekrane yra rodomas pasirinkto skalerio ultragarsinio instrumento spalvinio kodavimo pavadinimas (spalvos pavadinimas)  atitinkantis ultragarsinio instrumento naudojimo sritį 


	Yra
	Nėra
	0
	

	
	
	
	Yra
	5
	


"Papildomos" funkcijos šiame ir visuose kituose kriterijuose (jei nenurodoma kitaip) reiškia pridėtines Gamintojo deklaruojamas funkcijas, kurios papildo minimalių techninių specifikacijų reikalavimus.
Jeigu su pasiūlymu nebus pateiktas konkrečią kriterijaus reikšmę pagrindžiantis dokumentas, tiekėjo nebus prašoma pateikti patikslinimo, o bus skiriamas 0  balų.
