## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Scenos kėlimo įrangos  remonto ir atnaujinimo darbai Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Didžiojoje salėje, adresu Gedimino g. 40, Kupiškis.

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Perkamas scenos kėlimo įrangos (štangų, lynų, skriemulių, tvirtinimo elementų) remonto ir atnaujinimo darbų atlikimas, įskaitant medžiagų tiekimą, montavimą, testavimą ir pridavimą eksploatacijai.

2. PIRKIMO TIKSLAS

Užtikrinti:

- saugų scenos įrangos eksploatavimą,

- patikimą mechanizmų veikimą,

- nusidėvėjusių komponentų pakeitimą,

- atitikimą galiojantiems saugos ir techniniams standartams.

3. DARBŲ APIMTIS

3.1. Demontavimo darbai:

Nereikalingos štangos demontavimas;

Senų lynų ir virvių pašalinimas.

3.2. Montavimo darbai:

- Kaproninių virvių Ø19 mm tiekimas ir montavimas;

- Plieninių lynų Ø6 mm tiekimas ir montavimas;

- Lynų įtempimas ir reguliavimas;

- Tvirtinimo elementų montavimas.

3.3. Mechanizmų remontas:

- Skriemulių patikra;

- Sugedusių elementų keitimas;

- Guolių keitimas arba tepimas;

- Konstrukcijų remontas.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Medžiagos:

- Visos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos;

- Privalomi kokybės sertifikatai.

5. TERMINAI

- Darbų atlikimo terminas: iki 14 kalendorinių dienų;
- Terminas pradedamas skaičiuoti nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6. GARANTIJA

- Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija;
- Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami rangovo sąskaita.

7. KOKYBĖS KONTROLĖ

- Vizualinė patikra;
- Funkciniai bandymai;
- Defektų aktų sudarymas.

8. DOKUMENTACIJA

Rangovas privalo pateikti:
- Atliktų darbų aktus;
- Garantinius dokumentus.

9. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

- Apmokėjimas per 30 kalendorinių dienų po darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.