Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

QUALITY MANGEMENT SYSTEM / KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA

Vadovaujantis VPĮ 37str. 9 d. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 str. 13 d. numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes, laiko, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Jeigu tiekėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 37 str. 9 d. netaikoma.

Paslaugos negali būti teikiamos iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280. Atitikimas šiam reikalavimui bus tikrinimas pagal VPĮ 39str. 3d. reikalavimus

Pursuant to Article 37(9) of the Public Procurement Law, the contracting authority, when carrying out a procurement, the object of which includes goods of the CPVO codes specified in the list provided for in Article 92(13) of the Public Procurement Law, considers that the goods pose a threat to national security when the provision of services would be carried out from the countries or territories specified in the list provided for in Article 92(14) of the Public Procurement Law. If the supplier or the person controlling it is an enterprise important for ensuring national security, a state enterprise, a municipal enterprise, as well as a state-owned company and their subsidiaries listed in the Law on the Protection of Objects Important for Ensuring National Security, Article 37(9) of the Public Procurement Law does not apply to these entities.

Services cannot be provided from the list of countries approved by the Resolution of the Government of the Republic of Lithuania of 2022-03-30 No. 280. Compliance with this requirement will be verified in accordance with the requirements of Article 39(3d) of the Public Procurement Law.

Lentelė Nr.1 / Table no. 1

| Trumpinys / Abbreviation | Reikšmė / Meaning | Paaiškinimas / Explanation |
| --- | --- | --- |
| 21 CFR Part 11 | FDA Regulation for Electronic Records and Signatures | Reikalavimai elektroninių įrašų ir parašų atsekamumui reguliuojamoje aplinkoje. |
| API | Application Programming Interface | Aplikacijų programavimo sąsaja - leidžia sistemoms keistis duomenimis. |
| BDAR / GDPR | General Data Protection Regulation | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) dėl asmens duomenų apsaugos. |
| CAPA | Corrective and Preventive Actions | Korekciniai ir prevenciniai veiksmai neatitikimams šalinti ir jų pasikartojimui išvengti. |
| CFR | Code of Federal Regulations | JAV federalinių taisyklių kodeksas (įskaitant FDA teisės aktus). |
| CoA | Certificate of Analysis | Analizės sertifikatas, patvirtinantis bandymų rezultatus. |
| CSV | Computerized System Validation | Kompiuterizuotos sistemos validacija pagal GxP reikalavimus. |
| eQMS | Electronic Quality Management System | Elektroninė kokybės valdymo sistema. |
| EU | European Union | Europos Sąjunga. |
| EudraLex | EU Rules Governing Medicinal Products | ES teisės aktų rinkinys dėl vaistinių preparatų. |
| FS | Functional Specification | Funkcinė specifikacija - aprašomas sistemos funkcionalumas. |
| GAMP5 | Good Automated Manufacturing Practice (v5) | Gairės kompiuterizuotoms sistemoms farmacijoje. |
| GMP | Good Manufacturing Practice | Gera gamybos praktika. |
| GxP | Good x Practice | Bendras terminas kokybės reikalavimams (GMP, GDP, GLP, GCP, GTP). |
| IQ | Installation Qualification | Įdiegimo kvalifikacija – sistemos įdiegimo patvirtinimas. |
| IT | Information Technology | Informacinės technologijos |
| KSRA | Cyber security requirements, approved by Lithuanian Government Decree „Dėl LR Kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo “(2018-08-13 d. Nr. 818, AR 2019-04-27) | LRV nutarimu „Dėl LR Kibernetinio saugumo įstatymu įgyvendinimo“ (2018-08-13 d. Nr. 818, AR 2019-04-27) patvirtinti kibernetinio saugumo reikalavimai (KSRA) |
| OQ | Operational Qualification | Veikimo kvalifikacija - sistemos funkcijų testavimas pagal reikalavimus. |
| PQ | Performance Qualification | Veikimo kvalifikacija realiomis sąlygomis. |
| QA | Quality Assurance | Kokybės užtikrinimas procesų lygmenyje. |
| QC | Quality Control | Kokybės kontrolė bandymų lygmenyje. |
| SOHO | Source of Human Origin | Žmogaus kilmės medžiagos |
| SOP | Standard Operating Procedure | Standartinė darbo instrukcija. |

Lentelė Nr. 2  / Table no. 2 Objektas / Object

| Objektas | Object | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių k. arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompiuterizuotos kokybės valdymo sistemos (veikiančios, sukonfigūruotos ir apimančios programinę įrangą, licencijas bei jos veikimui reikalingą techninę įrangą), atitinkančio geros gamybos praktikos reikalavimus, pirkimas | Procurement of a fully operational and configured electronic Quality Management System (eQMS) - including the necessary software, licenses, and hardware — compliant with Good Manufacturing Practice (GMP) requirements. |  |  |
| Kokybės vadybos sistemos palaikymas, įskaitant sistemos priežiūrą, konsultacijas, gedimų šalinimą, gamintojo atnaujinimų diegimą bei palaikymo laikotarpiu sukurtų naujų funkcionalumų įgyvendinimą | Maintenance of the Quality Management System - including system support, consultations, troubleshooting, manufacturer updates, and the implementation of new functionalities developed during the support period. |  |  |
| Bendrieji reikalavimai | General Requirements | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių k. arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| Kompiuterizuotos sistemos serveriai ir duomenų bazės turi būti fiziškai įrengtos Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, užtikrinant BDAR ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų laikymąsi. | All application servers and databases must be physically located in Lithuania or another Member State of the European Union, ensuring compliance with GDPR and Lithuanian legal requirements |  |  |
| Kompiuterizuotos sistemos dizainas turi būti aiškus, nuoseklus ir patogus naudotojui. Visos funkcijos turi būti pažymėtos pavadinimais lietuvių arba anglų kalba ir lengvai pasiekiamos iš pagrindinio ekrano. | The computerized system design must be clear, consistent, and user-friendly. All main functions must be labeled in Lithuanian or English and easily accessible from the main screen. |  |  |
| Pirkimo metu turi būti jau sukurta ir veikianti kompiuterizuota programinės įrangos platforma, kuri yra paruošta bazinė sistema. Kompiuterizuota sistema negali būti tiekėjo kuriama nuo nulio konkrečiam pirkimui. Sistema turi sudaryti galimybę konfigūruoti sprendimus, nekeičiant bazinės sistemos architektūros. | At the time of procurement, the system shall be an already developed and operational computerized software platform, provided as a ready-made base system. The computerized system shall not be developed from scratch by the supplier specifically for this procurement. |  |  |
| Tiekėjo siūlomas sprendimas turi sudaryti galimybę kurti ir diegti naujus funkcinius praplėtimus bei palaikyti tolesnį atnaujinimą ir palaikymą viso sistemos gyvavimo metu. | The system shall allow configuration of solutions without modification of the base system architecture. The solution proposed by the supplier shall enable the development and deployment of new functional extensions and shall support ongoing upgrades and maintenance throughout the entire system lifecycle. |  |  |
| Siekiant sumažinti duomenų praradimo rizikas, kompiuterizuota sistema privalo automatiškai kurti duomenų atsargines kopijas. | As possible risk mitigation the computerized system must automatically create data backups |  |  |
| Visi kritiniai duomenys ir konfigūracija turi būtų kopijuojami nustatytais su vartotoju sutartais intervalais ne ilgesniais kaip 24 val. | All critical data and configurations must be periodically saved as data back up at user-agreed intervals not exceeding 24 hours |  |  |
| Visi nukopijuoti duomenys ir sistemos konfigūracija turi būti atkuriami pagal naudotojo prašymą bet kuriuo metu, užtikrinant, kad duomenys nebūtų prarasti. Išimtis taikoma tik tais atvejais, kai paskutinės paros atsarginės kopijos kūrimas dar nebuvo baigtas ir duomenys dėl to negali būti atkurti. Duomenų atkūrimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 48 valandas nuo naudotojo užklausos gavimo. | All backed-up data and system configurations must be restorable upon user request at any time, ensuring that no data is lost. An exception applies only if the backup process for the most recent 24-hour period has not yet been completed and the data cannot therefore be restored. Data restoration must be performed no later than 48 hours after receipt of the user’s request. |  |  |
| Atsarginių kopijų laikmenos turi būti saugios, apsaugotos nuo neteisėtos prieigos ir laikomos kontroliuojamoje aplinkoje, o atkūrimo procedūros – dokumentuotos, išbandytos ir periodiškai (ne rečiau kaip kas 12 mėn.) tikrinamos, siekiant užtikrinti duomenų integralumą ir sistemos pasiekiamumą. Priimtini pavyzdžiai pateikiami pirkimo metu: Atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo procedūra (SOP), atkūrimo testų / bandymų ataskaitos (ne senesnės kaip 12 mėn.). Pateikiama ISO/IEC 27001 arba lygiavertė saugumo sertifikato kopija. BDAR (GDPR) atitikties deklaracija. Sistemos validacijos arba atlikto audito ataskaita (jei taikoma). | Backup media must be secure, protected from unauthorized access, and stored in a controlled environment. Recovery procedures must be documented, tested, and periodically verified (at least once every 12 months) to ensure data integrity and system availability. Acceptable examples to be provided during the procurement process include the backup creation and restoration procedure (SOP), recovery test or validation reports (not older than 12 months), a copy of the ISO/IEC 27001 or equivalent security certificate, a GDPR compliance declaration, and a system validation or audit report (if applicable). |  |  |
| Informacinės žinutės turi būti pateikiamos aiškiai, suprantamai ir struktūruotai, kad naudotojas galėtų lengvai atpažinti sistemos būseną, įvykius ar klaidas (aprašant informaciją žodžiais o ne kodais. Žinutėse turi būti nurodytas žinutės tipas, informacija, perspėjimas, klaida Žinutės tekstas turi būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba, priklausomai nuo sistemos nustatymų | Informational messages must be presented clearly, understandably, and in a structured manner, enabling the user to easily identify the system status, events, or errors. Information presented by text, not by specific code Each message must indicate the message type (information, warning, error). Message text must be displayed in Lithuanian or English, depending on the system configuration. |  |  |
| Žinutės turi būti skirstomos pagal tipą (pvz., informacija, perspėjimas, klaida) | Messages must be categorized by type (e.g., information, warning, error) to avoid confusion |  |  |
| Visos informacinės žinutės, susijusios su kokybės ar gamybos procesais, turi būti išsaugotos sistemos įvykių sekos žurnale atsekamumui užtikrinti. | All informational messages related to quality or production processes must be stored in the system log to ensure traceability |  |  |
| Visi automatiniai skaičiavimai turi būti patikimi, dokumentuotai patikrinti validavimo metu. | All automated calculations must be reliable and checked during validation. |  |  |
| Jei atliekami kritiniai skaičiavimai (pvz., dozavimo, mišinių sudėties), sistema turi patvirtinti jų tikslumą prieš tęsiant procesą | If critical calculations are performed (e.g., dosing, mixture composition), the system must verify their accuracy before the process can proceed |  |  |
| Sistema privalo turėti įvykių sekos („audit trail“) funkciją. Joje turi būti registruojami ir matomi: -visi sistemos sugeneruoti aliarmų pranešimai; -informacinės žinutės; -operatorių atlikti veiksmai (įskaitant įvykio laiką ir datą, operatoriaus vardą); -sistemos konfigūracijos ar nustatymų pakeitimai. Įvykių seka turi būti nuolat kaupiama ir atsekama be laiko apribojimų. Taip pat sistema privalo turėti galimybę sugeneruoti išsamią įvykių sekos ataskaitą PDF formatu. | The system must include an event log such as “audit trail” This event log must record and display: -all system-generated alarm notifications. -informational messages. -actions performed by operators (including time and date). -configuration or system setting changes. The event sequence must be continuously traceable without time limitations. Additionally, the system must provide the capability to generate a comprehensive event sequence report in PDF format |  |  |
| Sistema privalo turėti vartotojų valdymo („User Management“) funkciją leidžiančią kurti, redaguoti, šalinti vartotojus, priskirti jiems roles bei prieigos teises pagal atsakomybės lygį. | The system must include a “User Management function allowing the creation, modification, and deletion of users, as well as the assignment of roles and access rights according to the level of responsibility. |  |  |
| Kompiuterizuota sistema turi riboti prieigą, užtikrinant, kad prisijungti galėtų tik registruoti naudotojai. Naudotojų prisijungimo duomenys turi būti apsaugoti prisijungimo proceso metu, o kiekvienam naudotojui suteikiama prieiga tik prie tų funkcijų ir duomenų, kurie atitinka jam priskirtą vaidmenį ir atsakomybės lygį. | The computerized system must restrict access, ensuring that only registered users are able to log in. User credentials must be protected during the login process, and each user shall have access only to the functions and data corresponding to their assigned role and level of responsibility. |  |  |
| Prieiga prie sistemos suteikiama tik individualiai identifikuotiems, registruotiems naudotojams; bendros (bendrinės) naudotojų paskyros draudžiamos ir negali būti naudojamos įprastinei veiklai vykdyti | Access to the system shall be granted only to individually identified, registered users; shared accounts shall be prohibited and not used for normal business operations. |  |  |
| Prisijungimo metu naudotojų autentifikavimo duomenys (naudotojo vardas, slaptažodis, autentifikavimo žetonas ir pan.) turi būti perduodami ir saugomi užšifruotai, naudojant saugius protokolus. | During logon, user authentication data (username, password, authentication token, etc.) shall be transmitted and stored in encrypted form using cryptographically secure protocols. |  |  |
| Vartotojas gali pasiekti tik tas funkcijas ir duomenis, kurie atitinka jo priskirtą rolę, pareigas ir atsakomybės lygį (rolėmis pagrįstas prieigos valdymas – RBAC), įskaitant administracinių teisių ribojimą. | Each user shall have access only to the functions and data corresponding to their assigned role, job duties and level of responsibility (role-based access control – RBAC), including strict limitation of administrative privileges. |  |  |
| Prisijungimo, atsijungimo, nesėkmingų prisijungimo bandymų ir pagal vartotojo teises leistinų veiksmų įvykiai turi būti registruojami, apsaugomi nuo neteisėto pakeitimo ir reguliariai peržiūrimi vadovaujantis organizacijos informacijos saugos politika | Logon, logoff, failed logon attempts and privileged actions shall be logged, protected against tampering and regularly reviewed in accordance with the organisation’s information security policy. |  |  |
| Autentifikavimo priemonės ir prieigos valdymo procedūros turi atitikti organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus (KSRA) ir įstaigos informacijos saugos dokumentus. | Authentication mechanisms and access control procedures shall comply with the applicable organisational and technical cyber security requirements (KSRA) and the organisation’s information security documentation. |  |  |
| Naudojant SSO, sistema neturi lokalioje aplinkoje saugoti ar tvarkyti naudotojų slaptažodžių; autentifikavimas (įskaitant daugiafaktorę autentifikaciją – MFA) turi būti deleguojamas centriniam tapatybės teikėjui pagal KSRA ir įstaigos informacijos saugos politikos reikalavimus. | When SSO is used, the system shall not store or manage user passwords locally; authentication (including multi-factor authentication – MFA) shall be delegated to the central identity provider in line with KSRA and the organisation’s information security policy. |  |  |
| Sistema turi suteikti galimybę prieigos teises susieti su tapatybės teikėjo objektais (naudotojų grupėmis, rolėmis ar atributais), kad būtų galima centralizuotai valdyti vartotojus per visą gyvavimo ciklą (paskyrų kūrimą, keitimą, blokavimą, panaikinimą). | The system shall allow access rights to be mapped to identity-provider objects (user groups, roles or attributes) to enable centralised user life-cycle management (account creation, modification, blocking and deprovisioning). |  |  |
| SSO sesijų valdymas (sesijos galiojimo laikas, neaktyvumo laikas, išėjimas iš sistemos) turi būti įgyvendintas taip, kad atitiktų KSRA ir įstaigos nustatytus saugumo reikalavimus. | SSO session management (session lifetime, inactivity timeout, logout) shall be implemented in a way that complies with KSRA and the organisation’s security requirements. |  |  |
| Sistemoje turi būti realizuotas autentifikavimas, naudojant vieningo prisijungimo (SSO) mechanizmą per Perkančiosios organizacijos elektroninių tapatybių valdymo sistemą (IAM). | The System shall implement authentication using a Single Sign-On (SSO) mechanism via the Contracting Authority’s electronic identity management (IAM) system. |  |  |
| Pradinis Sistemos puslapis, rodomas iš karto po sėkmingo naudotojo prisijungimo (per SSO), ir turi aiškiai nurodyti, prie kurios Sistemos ir kurios aplinkos (pvz., produkcinės, testinės) naudotojas jungiasi, taip pat paprašyti naudotojo patvirtinti, ar jis sutinka pradėti darbą šioje Sistemoje, net jei autentifikavimas jau buvo atliktas per SSO. Naudotojo pateiktas patvirtinimas turi būti registruojamas Sistemos įvykių sekos žurnaluose | The initial page of the System, displayed immediately after the user has successfully logged in (via SSO), shall: clearly indicate which System and which environment (e.g. production, test) the user is accessing; and request the user to confirm that they agree to start working in this System, even if authentication has already been performed via SSO. The user’s confirmation shall be recorded in the System logs. |  |  |
| Naudotojų ir organizacinės struktūros metaduomenys (pvz., padaliniai, pareigos, rolės, grupės) turi būti automatiškai perduodami į Sistemą iš Perkančiosios organizacijos elektroninių tapatybių valdymo sistemos, naudojant suderintą duomenų mainų sąsają (pvz., tiesioginio krovimo į duomenų bazę mechanizmą ar API). Autentifikavimas ir autorizavimas turi būti užtikrinami naudojant SSO priemones ir IAM sistemos valdomas tapatybes bei jų atributus. | User and organizational structure metadata (e.g. departments, positions, roles, groups) shall be automatically transferred to the System from the Contracting Authority’s electronic identity management (IAM) system using an agreed data exchange interface (e.g. direct database load mechanism or API). Authentication and authorization shall rely on SSO mechanisms and on identities and attributes managed by the IAM system. |  |  |
| Sistema privalo turėti galimybę generuoti ataskaitas PDF formatu, kuriose būtų aiškiai pateikiamas operatoriaus vardas, atliktų veiksmų data ir laikas, šių veiksmų statusas bei kita aktuali rašytinė ir grafinė informacija. | The system must be capable of generating reports in PDF format, clearly presenting the operator’s name, the date and time of performed actions, the status of those actions, as well as other relevant textual and graphical information. |  |  |
| Kompiuterizuotos sistemos licencija turi būti suteikiama kaip įstaigos masto licencija, nepriklausanti nuo konkretaus naudotojų ar darbo vietų skaičiaus, aipinanti Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas | The computerized system license shall be granted as an institution-wide license, independent of the number of specific users or workstations, and shall cover Vilnius University Hospital Santaros Klinikos. |  |  |
| Kompiuterizuotos sistemos funkcionalumas, dizainas ir pritaikymas privalo atitikti ES GMP 11 priedo, EudraLex Volume 4 ir / ar FDA 21 CFR Part 11 reikalavimus. Sistema turi užtikrinti duomenų integralumą, atsekamumą, elektroninių įrašų saugumą bei elektroninių parašų naudojimą. Tai turi būti patvirtinta atliekant kompiuterizuotos sistemos validavimą. *Jei sistema sukurta užsienyje ir atitinka tik tos šalies reguliacinius reikalavimus, tiekėjas privalo pateikti įrodymus (reikalavimų atitikties palyginimą), patvirtinančius šių reikalavimų lygiavertiškumą Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktams | The functionality, design, and customization of the computerized system must comply with the requirements of EU GMP Annex 11, EudraLex Volume 4, and / or FDA 21 CFR Part 11. The system shall ensure data integrity, traceability, security of electronic records, and the use of electronic signatures. The compliance of the computerized system shall be verified during the validation process. *If the system is developed abroad and complies only with that country’s regulatory requirements, the supplier must provide evidence (a regulatory equivalence assessment) demonstrating conformity with European Union and Lithuanian regulatory requirements. |  |  |
| Pirkimo sutartis turi būti sudaroma 7 (septynerių) metų laikotarpiui | The contract shall be concluded for a period of 7 (seven) years |  |  |
| Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja per nustatytus terminus (žr. lentelę Nr. 3) ir pagal sudarytą bei Užsakovo patvirtintą techninę specifikaciją sukonfigūruoti ir įdiegti kompiuterizuotą sistemą, teikti techninę pagalbą, užtikrinti saugų duomenų saugojimą, vykdyti atsarginių kopijų darymą bei periodinius patikrinimus. Be to, Tiekėjas įsipareigoja naujai sukonfigūruoti, ištestuoti ir perduoti sistemą naudoti ne vėliau kaip per vieną (1) mėnesį nuo naudotojo (užsakovo) užklausos gavimo dienos. | During the term of the Contract, the Supplier undertakes, within the specified timeframes (see Table No. 3) and in accordance with the technical specification prepared and approved by the Customer, to configure and implement the computerized system, provide technical assistance, ensure secure data storage, perform data backups, and carry out periodic inspections. Additionally, the Supplier shall reconfigure, test, and deliver the updated system for use no later than within one (1) month from the date of receipt of the user (customer) request. |  |  |
| Techninė priežiūra ir palaikymas turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą ir apimti ne mažiau kaip: nuolatinę techninę pagalbą (helpdesk, nuotolinę pagalbą, klaidų šalinimą), reakcijos laiką kritinėms problemoms ≤ 24 val., bei kompiuterizuotos sistemos atnaujinimus ir saugumo pataisas. | Technical maintenance and support shall be included in the offer price and cover at least: continuous technical assistance (helpdesk, remote support, bug fixing), response time for critical issues ≤ 24 hours, and provision of computerized system updates and security patches |  |  |
| Tiekėjas privalo užtikrinti pilną kompiuterizuotų sistemų validaciją (Computerized System Validation, CSV), kuri užtikrintų atitiktį EudraLex Volume 4, Annex 11 ir (arba) 21 CFR Part 11 reikalavimams bei būtų atliekama vadovaujantis GAMP5 gairėmis. Kaip įrodymas turi būti pateikiamas validavimo protokolo šablonas. **Jei sistema sukurta užsienyje ir atitinka tik tos šalies reguliacinius reikalavimus, tiekėjas privalo pateikti įrodymus (reikalavimų atitikties palyginimą), patvirtinančius šių reikalavimų lygiavertiškumą Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktams | The Supplier shall ensure full Computerized System Validation (CSV) in compliance with the requirements of EudraLex Volume 4, Annex 11 and/or 21 CFR Part 11, and must be performed in accordance with the GAMP 5 guidelines. As evidence, a validation protocol template shall be provided. **If the system is developed abroad and complies only with that country’s regulatory requirements, the supplier must provide evidence (a regulatory equivalence assessment) demonstrating conformity with European Union and Lithuanian regulatory requirements. |  |  |
| Validavimo apimtis: Įdiegimo kvalifikavimas (IQ) – patvirtinant, kad sistema įdiegta pagal patvirtintą projektinę dokumentaciją ir tiekėjo specifikacijas. | Validation scope includes: Installation Qualification (IQ) – confirmation that the system has been installed according to the approved design documentation and supplier specifications |  |  |
| Validavimo apimtis: Veikimo kvalifikavimas (OQ) – įrodant, kad sistema veikia pagal iš anksto nustatytus funkcinius ir techninius reikalavimus. | Validation scope includes: Operational Qualification (OQ) – verification that the system operates in accordance with predefined functional and technical requirements |  |  |
| Validavimo apimtis: Validacijos planas (Validation Plan, VP), apibrėžiantis validacijos strategiją, metodiką, atsakomybes ir dokumentacijos struktūrą. | Validation scope includes: Validation Plan (VP) defining the validation strategy, methodology, responsibilities, and documentation structure |  |  |
| Validavimo apimtis: Funkcinė specifikaciją (FS), detalizuojančią sistemos funkcionalumą ir konfigūraciją | Validation scope includes: Validation scope A Functional Specification (FS) detailing the system functionality and requirements to be verified during qualification |  |  |
| Validavimo apimtis: Validavimo išvados (VR / QR) | Validation scope includes: Validation report (VR / QR) |  |  |
| Visi validavimo dokumentai turi būti paruošti pagal “Good documentation practice” Duomenys turi būti dokumentuoti taip, kad būtų aiškiai priskiriami atsakingam vykdytojui, o dokumentai – įskaitomi, nuolat prieinami ir apsaugoti nuo pakeitimų be atsekamumo. | All validation documents shall be prepared in accordance with “Good documentation practice”. Data must be documented in a way that is clearly attributable to the responsible executor, while records must be legible, readily available, and protected against changes without traceability |  |  |
| Visi protokolo žingsniai turi būti pasirašomi atsakingo vykdytojo ir peržiūrimi bei patvirtinami kvalifikuotų asmenų (pvz., kokybės užtikrinimo atstovo). Naudojant elektroninius parašus, jie turi atitikti FDA 21 CFR Part 11 ir EudraLex Volume 4, Annex 11 reikalavimus ir būti lygiaverčiai ranka rašytiems parašams *Jei sistema sukurta užsienyje ir atitinka tik tos šalies reguliacinius reikalavimus, tiekėjas privalo pateikti įrodymus (reikalavimų atitikties palyginimą), patvirtinančius šių reikalavimų lygiavertiškumą Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktams | All protocol steps must be signed by the executive responsible and subsequently reviewed and approved by qualified personnel (e.g., a Quality Assurance representative). When electronic signatures are used, they must comply with the requirements of FDA 21 CFR Part 11, and EudraLex Volume 4, Annex 11, and must be considered equivalent to handwritten signatures. *If the system is developed abroad and complies only with that country’s regulatory requirements, the supplier must provide evidence (a regulatory equivalence assessment) demonstrating conformity with European Union and Lithuanian regulatory requirements. |  |  |
| Įrašai ranka: daromi gyvu laiku, be tuščių eilučių ar langelių; klaidos taisomos perbraukiant, nenaudojant korektoriaus | Handwritten entries: must be made contemporaneously, without empty lines or fields; errors shall be corrected by striking through, without the use of correction fluid or tape |  |  |
| Visi validavimo metu atliekami veiksmai žymimi data ir autoriaus inicialais ar parašu | All actions performed during validation must be recorded with the date and the author’s initials or signature |  |  |
| Visi validavimo metu pastebėti nuokrypiai privalo būti užregistruoti gyvu laiku: aprašant faktinę situaciją, sąlygas ir įtaką galimą įtaką rezultatams. | All deviations observed during validation must be recorded contemporaneously, describing the actual situation, conditions, and the potential impact on results |  |  |
| Nustatytų nuokrypių kritiškumas privalo būti įvertintas nustatant ar nuokrypis turi įtakos produkto kokybei, duomenų integralumui ar reguliaciniam atitikimui. | The criticality of identified deviations must be assessed to determine whether the deviation impacts product quality, data integrity, or regulatory compliance.) |  |  |
| Atlikus nuokrypio nagrinėjimą siūlomi korekciniai prevenciniai veiksmai. Atliekamas pakartotinis testavimas. | Following the deviation review, corrective and preventive actions (CAPA) shall be proposed, and re-testing shall be performed |  |  |
| Validavimo nuokrypis uždaromas tik gavus patvirtinimą iš validavimo inžinieriaus ir kokybės užtikrinimo (QA) ar kito paskirto atsakingo asmens patvirtinimo. | A validation deviation may be closed only after review and approval by the validation engineer and Quality Assurance (QA) or another designated responsible person |  |  |
| Kompiuterizuotos sistemos validavimas negali būti laikomas pabaigtu kol visi jame nustatyti nuokrypiai nėra uždaryti | Computerized system validation cannot be considered complete until all identified deviations have been closed |  |  |
| Kompiuterizuotos sistemos validavimas turi būti sėkmingai įgyvendintas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo instaliavimo. Bet kokia kita data turi būti pagrįsta ir suderinta su užsakovu. | The computerized system validation must be successfully completed no later than 60 calendar days after installation. Any alternative date must be justified and agreed upon with the customer |  |  |
| Tiekėjas įsipareigoja, po kompiuterizuotos sistemos suvalidavimo, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį, išskyrus atvejus, kai Šalys raštu susitaria dėl kito termino, organizuoti ir atlikti personalo mokymus nuotoliniu būdu ar gyvai. | After the computerized system has been validated, but no later than within one (1) calendar month (unless the Parties agree otherwise in writing), The Supplier must organize and conduct remote or onsite training) |  |  |
| Mokymų metu Tiekėjas privalo: Supažindinti Užsakovo personalą su kompiuterizuotos sistemos bendra darbo aplinka ir kiekviena išbaigta sistemos dalimi. | During such training, the Supplier shall: Familiarize the Customer’s personnel with the general working environment of the computerized system. |  |  |
| Mokymų metu Tiekėjas privalo: Suteikti galimybę praktiniams bandymams, imituojant realias darbo situacijas. | During such training, the Supplier shall: Provide opportunities for practical exercises simulating real-life work situations) |  |  |
| Mokymų metu Tiekėjas privalo: Pateikti vartotojo instrukciją anglų kalba (elektroniniu formatu). | During such training, the Supplier shall: Deliver the user manual in the English language (in electronic or printed format) |  |  |
| Jeigu kompiuterizuotos sistemos perdavimo–priėmimo metu sistemos dalis nėra galutinai parengta, Tiekėjas įsipareigoja ją parengti ir įdiegti ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštiško užsakymo pateikimo dienos. Parengta ir įdiegta sistemos dalis turi būti perduodama Užsakovui nemokamai, po jo pareikalavimo. | If, at the time of the computerized system handover and acceptance, certain part of the system is not fully completed, the Supplier undertakes to prepare and implement them no later than within 90 calendar days from the date of the Customer’s written request. The prepared and implemented parts of the system shall be delivered to the Customer free of charge, upon request |  |  |
| Neužbaigtų sistemos elementų parengimas ir įdiegimas negali trukdyti kitai kompiuterizuotos sistemos naudojimo veiklai | The preparation and implementation of such incomplete system attributes shall not interfere with any other activities related to the current operational use of the computerized system.) |  |  |
| Naujos funkcijos negali turėti įtakos jau anksčiau numatytai ir patvirtintai kompiuterizuotos sistemos konfigūracijai. | New functionalities shall not affect the previously established and approved computerized system configuration) |  |  |
| Kiekvienos naujai sukonfigūruotos sistemos dalies funkcionalumas privalo būti patikrintas atliekant validavimą, kurio rezultatai yra privalomai pridedami kaip priedas prie bendros kompiuterizuotos sistemos validavimo bylos | The functionality of each new part of the system shall be verified through validation, the results of which must be attached as an annex to the overall computerized system validation file.) |  |  |
| Atnaujinus sistemos konfigūraciją vartotojas privalo būti supažindintas su pakeitimais ir apmokytas naudotis visomis funkcijomis. | After updating the system configuration, the user must be informed and trained to use all functions |  |  |
| Pasibaigus ar nutraukus sutartį, tiekėjas privalo užtikrinti pilną duomenų eksportą ir migraciją į kitą sistemą be papildomų kaštų ir be duomenų praradimo per 15 kalendorinių dienų nuo vartotojo užklausos . | Upon termination or expiration of the contract, the supplier shall ensure full data export and migration capabilities to another system, without additional cost or data loss). Data export must be executed in 15 calendar days from user notice |  |  |
| Visi sistemoje saugomi ir generuojami duomenys lieka išimtine perkančiosios organizacijos (Santaros klinikų) nuosavybe. | All data stored and generated within the system shall remain the exclusive property of the contracting authority (Santaros Klinikos) |  |  |

Lentelė nr.3 / Table no. 3 Paslaugos / Service

| Paslaugos stadija/ Service Stages | Laikas/Time | Paslaugos / Service | Laikoma baigtu / Considered finished | Mato vienetas / Unit | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur. / Unit price without VAT, Eur. | Vieneto kaina su PVM, Eur. / Unit price with VAT, Eur. | PVM % / VAT % | Suma su PVM, Eur. / Price with VAT, Eur. | Komentarai / Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 kalendorinių dienų / 30 calendar days | Sutariamos sutarties sąlygos. Suteikiama prieiga prie nulinės kompiuterizuotos sistemos versijos / Contract agreement, providing access to the initial computer | Pasirašyta sutartis, gauta prieiga. / Contract signed, Access provided | Vienetas / Unit | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 60 kalendorinių dienų / 60 calendar days | Sistemos konfigūravimas. Sutartų sistemos dalių parengimas / System configuration. Preparation of different parts of the system | Tiekėjui pateikus ir užsakovui patvirtinus funkcinę specifikaciją/ Considered finished: after supplier provided functional specification, approved by customer | Vienetas / Unit | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 60 kalendorinių dienų / 60 calendar days | Kompiuterizuotos sistemos validavimas: IQ, OQ Validation of computerized system: IQ, OQ | Pasirašius Kvalifikavimo ataskaitą (Qualification Report)/ Considered finished: after signing the qualification report | Vienetas / Unit | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | (2-7 metai) (2-7 years) | Gyvavimo ciklo palaikymas / Lifecycle support | Sutartina, pagal sutartį. / Considered finished, according to agreement | Vienetas / Unit | 6 |  |  |  |  | Mokėjimai kas 12 mėnesių/ Payments every 12 months |

Lentelė nr. 3 / Table no. 3 Specifikacija / Specification

| *Viskas, kas paminėta šioje techninėje specifikacijoje" turi būti sistemoje realizuota ir pirkėjui leidžiama naudotis netaikant jokio papildomo mokesčio / Everything mentioned in this technical specification must be implemented in the system and made available for the purchaser’s use without applying any additional fees. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentų valdymas ir kontrolė | Document management and control | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 1.1 | Sistema turi užtikrinti SOP, darbo instrukcijų ir formų peržiūrą, tvirtinimą, platinimą bei atnaujinimą, su pilna versijų kontrole ir dokumento keitimo istorija | The system shall support the creation, review, approval, distribution, and revision of SOPs, work instructions and forms with complete version control and full audit history. |  |  |
| 1.2 | Automatizuoti peržiūrų ir patvirtinimų darbo srautai konfigūruojami pagal organizacijos procesus, skirtingų lygių vartotojų roles ir prieigos teises. Naudojami elektroniniai parašai turi atitikti FDA 21 CFR Part 11 ir EudraLex Volume 4, Annex 11 reikalavimus bei būti teisiškai lygiaverčiai ranka rašytiems parašams. **Jei sistema sukurta užsienyje ir atitinka tik tos šalies reguliacinius reikalavimus, tiekėjas privalo pateikti įrodymus (reikalavimų atitikties palyginimą), patvirtinančius šių reikalavimų lygiavertiškumą Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktams | Automated review and approval workflows are configured in accordance with organizational processes and role-based access controls. The electronic signatures used must comply with FDA 21 CFR Part 11, and EudraLex Volume 4, Annex 11 requirements and must be legally equivalent to handwritten signatures **If the system is developed abroad and complies only with that country’s regulatory requirements, the supplier must provide evidence (a regulatory equivalence assessment) demonstrating conformity with European Union and Lithuanian regulatory requirements. |  |  |
| 1.3 | Sistema integruojama su personalo mokymų valdymo funkciją, leidžiant susieti dokumentų patvirtinimą su mokymų įrašais. | Integration with training management allowing linking document acknowledgment with training records. |  |  |
| 1.4 | Užtikrinama išplėstinė paieška, dokumentų gyvavimo ciklo analitika bei automatiniai perspėjimai apie galiojimo pabaigą, planuojamas peržiūras ar pavėluotas užduotis. | Advanced search, document lifecycle analytics, and automated alerts for expiry, scheduled reviews, or overdue tasks are included. |  |  |
| 2. | Apmokymai | Training | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 2.1 | Apmokymų platforma turi užtikrinti interaktyvų turinį (vaizdo įrašus, testus ir simuliacijas), turėti intuityvią ir vartotojui patogią naudoti sąsają, suteikti galimybę stebėti vartotojų mokymosi progresą realiuoju laiku, bei leisti individualiai pritaikyti mokymų planus pagal vartotojus ir jų pareigas. | The training platform must provide interactive content (videos, quizzes, and simulations), feature an intuitive and user-friendly interface, enable real-time tracking of user learning progress, and allow customizable training plans based on user job role. |  |  |
| 3. | Gamybos žurnalų valdymas | Production Log Management | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 3.1 | Vartotojai gali kurti naujus gamybos žurnalus ir susieti juos su konkrečiomis produktų partijomis bei gamybos procedūromis. | Users can initiate new production logs, associating them with specific product lots and procedures. |  |  |
| 3.2 | Į žurnalą galima nuskaityti medžiagas, įrangą ir sudėtis naudojant brūkšninius arba QR kodus. | Items such as supplies, equipment, and formulations can be scanned into the log via barcode or QR code. |  |  |
| 3.3 | Vartotojai gali pašalinti nuskenuotus elementus iš gamybos žurnalo prieš jam tampant galutiniu. | Users can remove scanned items from a production log before it is finalized. |  |  |
| 3.4 | Sistema turi palaikyti pasirinkčių sąrašų sudarymą, jų naudojimą gamybos procese ir nesunaudotų elementų grąžinimą į sandėlį. | Users can create picklists that list the materials required for production. / Kits can be created and configured as collections of items to streamline preproduction setup. / Kit items that were scanned into a production log but not consumed can be returned to inventory. |  |  |
| 3.5 | Sistema turi vykdyti patikrinimus pagal nustatytus atsargų ar procedūrinius kriterijus (pvz., tikrinti, ar galiojimo data yra tinkama). | The system supports validation against predefined inventory or procedural requirements (e.g., item must be within expiry). |  |  |
| 3.6 | Įvykių sekos funkcija turi fiksuoti visus gamybos žurnalo veiksmus, įskaitant pridėjimus, pašalinimus, pakeitimus ir patvirtinimus. | Audit trails capture all actions within the production log, including additions, removals, edits, and confirmations. |  |  |
| 3.7 | Vartotojai sistemoje gali generuoti ataskaitas, taikydami filtrus pagal datą, elemento tipą, produkto partiją ar vartotojo vardą. | Users can generate reports from production logs with filters by date, item type, product lot, or user. |  |  |
| 3.8 | Sistema turi palaikyti gamybos žurnalų eksportą į PDF formatu. | The system supports export of production logs in PDF format. |  |  |
| 3.9 | Vartotojai gali pateikti užbaigtą gamybos žurnalą peržiūrai, priskirdami jį atsakingiems tikrintojams. | Users can request a review for a completed production log by assigning it to designated reviewers. |  |  |
| 3.10) | Sistema turi palaikyti konfigūruojamus pasirinktinius laukus, skirtus papildomai informacijai apie gamybos žurnalus ir rinkinius saugoti. | Custom Production Log Fields / Custom Kit Fields: Customizable metadata to store additional information about production logs and kits. |  |  |
| 4. | Kriogeninių atsargų valdymas | Cryogenic Inventory Management | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 4.1 | Kriogeninių mėginių valdymas | Inventory of stored samples |  |  |
| 4.1.1 | Vartotojai gali pridėti, redaguoti ir ištrinti kriogeninius mėginius, įskaitant metaduomenis (mėginio tipą, pasirinktinius laukus, vieneto tipą – mėgintuvėlis arba maišelis). | Users can add new, edit, and delete cryo samples including metadata such as sample type, customized unit type (vial and bag). |  |  |
| 4.1.2 | Sistema palaiko mėgintuvėlių ir maišelių vienetų tipus, konfigūruojamus kiekvienam mėginiui. | System supports both vial and bag unit types, configurable at the sample level. |  |  |
| 4.1.3 | Įstaiga gali apibrėžti leidžiamus mėginių tipus (pvz., ląstelės, plazma, virkštelės kraujas). | Facilities can define permitted sample types (e.g., Cells, Plasma, Cord Blood, etc.). |  |  |
| 4.1.4 | Sistema palaiko pasirinktinius mėginių duomenų laukus papildomai informacijai saugoti. | Custom Sample Fields: Customizable metadata to store additional information about cryo samples. |  |  |
| 4.2 | Mėginių būsenos ir darbo eiga | Sample statuses and workflow | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 4.2.1 | Vartotojai gali įregistruoti ir išregistruoti mėginius naudojant brūkšninį kodą; mėginių registravimo būsenos pateikiamos sistemoje žr. 4.2.2 | Users can check in/out samples using a barcode, with check-in status visibly flagged in the sample table. See 4.2.2 |  |  |
| 4.2.2 | Sistema seka mėginių būsenas, pvz., „Įregistruotas“, „Išregistruotas“, „Laukiama patikros“, „Laukiama patvirtinimo“, „Laukiama vietos priskyrimo“. | System tracks sample status such as for example: Checked In, Checked Out, Pending Check-in, Pending Verification, or Pending Location Assignment. |  |  |
| 4.3 | Mėginių dalys (alikvotinės dalys) | Aliquots of samples | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 4.3.1 | Mėginiams gali būti kuriamos atskiros mėginio dalys (alikvotinės dalys), kurios sekamos pagal taros numerį, tūrį ir vietą. | Individual aliquots can be created for a sample and tracked separately by container numbers, volume, and location. |  |  |
| 4.3.2 | Mėginio dalims gali būti priskiriamos būsenos (pvz., „Išleista“, „Pasibaigusi“, „Utilizuota“) ir leidžiami veiksmai (perkėlimas, redagavimas, ištrynimas). | Aliquots can be assigned dispositions (e.g., Released, Expired, Discarded) and associated with actions like Transfer, Edit, or Delete. |  |  |
| 4.3.3 | Vartotojai gali masiškai įkelti alikvotus naudodami sistemos šablonus. | Users can bulk upload aliquots using system templates. |  |  |
| 4.3.4 | Sistema gali generuoti etiketes mėginio dalims, įskaitant brūkšninius kodus ir metaduomenis. | Labels can be generated for aliquots including barcodes and metadata. |  |  |
| 4.4 | Šaldiklių ir mėginių vietų jame valdymas | Management of freezers and sample locations therein | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 4.4.1 | Mėginiai saugomi hierarchinėje šaldiklio struktūroje: Šaldiklis → Kvadrantas (laikymo plokštuma ar lentyna) → Rėmas → Kasetė. | Samples can be stored in mapped locations within a hierarchical freezer structure. Freezer → Quadrant (storage plane or shelf) → Frame → Cassette. |  |  |
| 4.4.2 | Sistema palaiko vizualią šaldiklių navigaciją, įskaitant vietos užpildymo rodiklius ir vietų priskyrimą. | System supports visual navigation of freezers, including space fill percentages and visual cassette assignment. |  |  |
| 4.4.3 | Šaldiklių ir mėginių juose išdėstymas gali būti konfigūruojama: pavadinimai, talpos ribos, išdėstymo matmenys. | The system supports configurable freezer layouts, with customizable names, capacity limits, and layout dimensions. |  |  |
| 4.5 | Informacinės žinutės | Alerts | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 4.5.1 | Sistema turi suteikti galimybę konfigūruoti įspėjimus apie laukiančias registravimo (check-in) užduotis. | Alerts can be configured for pending check-in tasks |  |  |
| 4.6 | Atsekamumas, ataskaitos ir filtravimas | Traceability, reports, and filters for easy search | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 4.6.1 | Įvykių sekos funkcija užtikrina, kad visi veiksmai susiję su mėginių ir mėginio dalių veiksmais yra registruojami ir atsekami, o šie duomenys gali būti eksportuojami. | Audit logs capture all sample and aliquot related actions are registered and have full traceability, and the data can be exported |  |  |
| 4.6.2 | Sistema leidžia generuoti ataskaitas, naudojat paieškos filtrus, ir eksportuoti jas PDF arba CSV formatais | Full sample and aliquot reports can be generated with search filters and exported to PDF or CSV. |  |  |
| 4.6.3 | Filtrai prieinami visoje vartotojo sąsajoje | Filters available across user interface |  |  |
| 4.6.4 | Sistema suteikia galimybę realiuoju laiku matyti mėginių kiekius ir atsargų lygius. | The system provides real-time visibility into sample quantities and inventory levels. |  |  |
| 4.6.5 | Patvirtinimo veiksmai turi būti užregistruoti nurodant naudotojo, datos ir mėginio identifikatorius. | Verification actions shall be recorded with user, date, and sample identifiers. |  |  |
| 5. | Produktų partijų valdymas | Product batch management | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 5.1 | Vartotojai turi turėti galimybę sistemoje inicijuoti naują produkto partiją ir nurodyti jos atributus, įskaitant produktą, partijos numerį, inicijavimo datą, patalpą ir kitus konfigūruojamus laukus. | Users shall be able to initiate a new product lot and specify its attributes, including product, lot number, initiation date, room, and other configurable fields. |  |  |
| 5.2 | Sistema leidžia vartotojams susieti kelis gamybos žurnalo įrašus su produkto partija. | The system allows users to associate multiple batch records with a product lot. |  |  |
| 5.3 | Sistema leidžia priskirti operatorius kiekvienam gamybos žurnalo įrašui produkto partijoje. | The system allows assigning operators to each batch record within a product lot. |  |  |
| 5.4 | Gamybos žurnalo įrašai yra pildomos elektroninės formos, skirtos dokumentuoti pagrindinius proceso etapus, naudotas medžiagas ir reikalingus parašus viso gamybos proceso metu. | Batch records are digitally fillable forms used to document key process steps, materials, and required signatures throughout the manufacturing workflow. |  |  |
| 5.5 | Kokybės įvykiai turi būti tiesiogiai susieti su paveikta produkto partija, siekiant užtikrinti atsekamumą ir sudaryti sąlygas veiksmingai šakninės priežasties analizei. | Quality Events shall be directly associated with the impacted product lot to ensure traceability and enable effective root cause analysis |  |  |
| 5.4 | Įvykių seka fiksuoja visus veiksmus, susijusius su produkto gamyba | The system maintains an audit trail that records the sequence of events for all actions related to the production process. |  |  |
| 5.6 | Sistema gali eksportuoti produktų išleidimo duomenis ir istoriją, taip pat generuoti susijusias ataskaitas. | The system can export product release data and history, as well as generate related reports. |  |  |
| 5.7 | Vartotojai gali įkelti papildomus failus į sistemą prie produkto partijos | Users can upload supporting files |  |  |
| 5.8 | Konfigūruojami produkto partijos duomenų laukai | Custom Product Lot Fields |  |  |
| 5.9 | Elektroniniai parašai turi būti taikomi ir registruojami pildomose gamybos žurnalo formose, patvirtinant ir autorizuojant gamybos veiksmus. Užbaigus gamybos partijos įrašą, jis užrakinamas(negali būti modifikuojamas) ir patvirtinami skaitmeniniu parašu. | Electronic signatures shall be applied and captured within the fillable batch record forms to confirm and authorize manufacturing activities. Upon completion, batch records shall be locked and authenticated with a digital signature. |  |  |
| 5.10 | Vartotojas, turintis administratoriaus teises, privalo galėti peržiūrėti partijų įrašus prieš jų užbaigimą ir išleidimą. | Users with administrator rights shall be able to review batch records prior to their completion and release. |  |  |
| 5.11 | Sistema turi leisti susieti gamybos žurnalus su produkto išleidimo partijomis, kad būtų pateiktas išsamus nuskaitytų komponentų, atliktų operacijų ir priskirto personalo įrašas kiekvienai partijai. | The system shall allow linking production logs to product lots to provide a complete record of scanned components, executed operations, and assigned personnel for each batch. |  |  |
| 5.12 | Aplinkos monitoringo duomenys gali būti susieti su produkto partijomis, siekiant užtikrinti, kad gamybos procesų sąlygos atitiktų GMP švaraus kambario reikalavimus. | Environmental monitoring data can be linked to product lots to ensure that processing conditions comply with GMP cleanroom standards. |  |  |
| 5.13 | Gamybos arba išleidimo testavimo metu surinkti mėginiai gali būti susieti su produkto partijomis, kad vartotojui būtų lengviau sekti rezultatus ir užtikrinti atitiktį QC protokolams. | Test samples collected during manufacturing or release testing can be linked to product lots to support easier result tracking and ensure compliance with QC protocols. |  |  |
| 5.14 | Kiekvienas gamybos žurnalo įrašas turi pateikti pagrindinius metaduomenis: priskirtus operatorius, būseną, prašymo ir išdavimo datas bei susijusį personalą. | Each batch record displays key metadata, including assigned operators, status, request/issue dates, and associated personnel. |  |  |
| 5.15 | Tarp partijų atliekami įrangos perstatymo ir aptarnavimo veiksmai turi būti registruojami ir susiejami, kad būtų užtikrintas pilnas valymo, priežiūros ir įrangos būsenos dokumentavimas. | Inter-lot changeovers and equipment service procedures can be recorded and linked to provide complete documentation of cleaning, maintenance, and readiness status. |  |  |
| 5.16 | Su produkto partija susieti kriogeninio saugojimo vienetai ir mėgintuvėliai turi būti tiesiogiai atsekami iš partijos sąsajos, užtikrinant nuolatinį matomumą dėl jų saugojimo būsenos ir atsargų vietos. | Cryogenic storage units and vials linked to a product lot shall be directly traceable from the lot interface, ensuring continuous visibility of storage status and inventory location. |  |  |
| 5.17 | Vartotojai su administracinėmis teisėmis gali išleisti produkto partiją, įskaitant sąlyginį išleidimą su pateiktais pagrindimais ir reikalavimais, arba atmesti partiją nurodydami priežastį. | Admins can release a product lot, including conditional release with documented justifications and requirements, or reject the lot for a recorded reason. |  |  |
| 5.18 | Su produkto partija susijusios stabilumo studijos gali būti peržiūrimos, siekiant patvirtinti, kad produktas išlaiko reikalaujamą kokybę ir atitinka patvirtintą tinkamumo vartoti terminą. | Stability studies relevant to the product lot can be viewed to confirm that the product continues to meet quality requirements and remains within its approved shelf-life parameters. |  |  |
| 5.19 | Kokybės rodikliai gali būti sukonfigūruoti taip, kad iš gamybos partijų įrašų būtų išgaunami pagrindiniai duomenys (pvz., ląstelių skaičius, gyvybingumas), kurie vėliau gali būti analizuojami ir teikiami ataskaitose, taip palaikant nuolatinį tobulinimą ir atitikties užtikrinimą. | Quality Indicators can be configured to pull key data from batch records (like cell counts and viability) so it can be analyzed and reported, supporting continuous improvement and compliance. |  |  |
| 5.20 | Sistema išsaugo išsamią įvykių seką apie visus veiksmus, atliktus su produkto partija, įskaitant būsenos pakeitimus ir naudotojų veiksmus. | The system maintains a complete audit trail for all actions performed on the product lot, including status changes and user activity. |  |  |
| 5.21 | Kokybės įvykiai yra susiejami su paveikta produkto partija, siekiant užtikrinti atsekamumą ir atlikti šakninės priežasties analizę. | Quality Events are tied to the impacted product lot for traceability and root cause analysis. |  |  |
| 5.22 | Sistema turi susieti laboratorinių žurnalų projektus su produkto partijomis, kad technologijų perdavimo dokumentacija būtų išsaugoma ir pateikiama atitinkamos gamybos partijos kontekste. | The system must associate Lab Notebook projects with product lots to ensure that technology transfer documentation is retained within the context of the corresponding manufacturing batch. |  |  |
| 5.23 | Konkrečiai partijai priskirtos galutinio produkto etiketės turi būti peržiūrimos ir valdomos partijos įrašo kontekste, kad būtų užtikrintas nuoseklus visų išleistų vienetų ženklinimas. | Lot-specific final product labels can be reviewed and controlled from within the lot record, supporting consistent labeling practices across all released units. |  |  |
| 5.24 | Kiekvienai produkto partijai gali būti parengtas CoA, kuriame dokumentuojami analitinių tyrimų rezultatai, kokybės požymiai ir galutinis partijos sprendimas; šis dokumentas veikia kaip oficialus partijos išleidimo patvirtinimas. | For every product batch, a CoA may be prepared to document analytical results, quality attributes, and the final disposition, functioning as the official release certification. |  |  |
| 5.25 | Sistema turi sekti ir rodyti būsenas tiek atskiriems gamybos žurnalo įrašams, tiek visai produkto partijai (pvz., „Vykdoma“, „Išleista“, „Atmesta“). | The system shall track and display status for each batch record as well as for the overall product lot (e.g., In Progress, Released, Rejected). |  |  |
| 5.26 | Vartotojų teisių struktūroje turi būti apibrėžta peržiūros (review) rolė. | The user access rights structure must include and define a review role. |  |  |
| 5.27 | Šablonai: Pildomi PDF ataskaitų šablonai, naudojami Sertifikatams apie analizę (CoA) generuoti kiekvienai produkto partijai. | Templates: Fillable templates (for PDF reports) that generate Certificates of Analysis per product lot. |  |  |
| 6. | Įrangos valdymas | Equipment management | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 6.1 | Sistema gali generuoti unikalias brūkšninių kodų etiketes, skirtas įrangos identifikavimui ir atsekamumui užtikrinti. | The system is capable of producing unique barcode labels to support equipment identification and traceability. |  |  |
| 6.2 | Sistema gali nuskaityti brūkšninius kodus procedūrų metu, kad būtų sekamas įrangos naudojimas. | The system is capable of scanning barcodes during procedures to track equipment usage. |  |  |
| 6.3 | Sistema seka įrangos naudojimą registruojant atliktas veiklas, laiko žymas, atsakingus operatorius ir nuorodas į susijusius gamybos ar bandymų įrašus. | The system tracks equipment usage by recording performed activities along with timestamps, responsible operators, and references to related production or testing |  |  |
| 6.4 | Įrangai gali būti priskiriami būsenos žymenys, tokie kaip „Išleista“, „Karantinuota“ ir „Nurašyta“, o jų keitimą nustato pagal roles suteiktos prieigos teisės. | Status indicators such as “Released,” “Quarantined,” and “Retired” can be applied to equipment, with role-based access determining who is authorized to modify these statuses. |  |  |
| 6.5 | Pranešimų nustatymai apima (bet neapsiriboja) automatinius įspėjimus apie artėjančius kalibravimus, pavėluotą priežiūrą ir įrangos būsenos pasikeitimus. Pranešimų dažnis, ribinės vertės ir gavėjai yra konfigūruojami. | Notification settings include automated alerts for upcoming calibrations, overdue maintenance, and equipment status changes. Notification frequency, thresholds, and recipients can be configured. |  |  |
| 6.7 | Sistemos vartotojai gali kurti, keisti, peržiūrėti ir deaktyvuoti įrangos įrašus, kuriuose pateikiami unikalūs identifikatoriai ir susiję metaduomenys | System users are able to create, modify, review, and deactivate equipment records, each containing a unique identifier and related metadata |  |  |
| 6.8 | Sistema leidžia kurti pasirinktinius kontrolinius sąrašus, naudojamus įrangai iš karantininės būsenos patvirtinti ir išleisti. | The system allows the creation of custom release checklists used to approve and release equipment from quarantine status. |  |  |
| 6.9 | Sistema turi funkciją palaikyti ir valdyti kiekvienos įrangos valymo įrašus. | The system has functionality to maintain and control cleaning records for each piece of equipment. |  |  |
| 6.10 | Visi su įranga susiję veiksmai, įskaitant informaciją apie naudotoją, datą, laiką ir veiksmų pobūdį, turi būti rodomi sistemos įvykių sekoje. Įvykių sekos duomenis galima eksportuoti reguliaciniams patikrinimams ir vidinėms auditų veikloms. | All records of any actions related to equipment, including information such as the user, date, time, and details of the action, must be displayed in the audit trail. Audit data can be exported for regulatory reviews and internal audit activities. |  |  |
| 6.11 | Sistema generuoja PDF ataskaitas, kuriose pateikiama visa informacija apie įrangą ir jos aptarnavimą. | The system generates PDF reports that include all equipment and service information. |  |  |
| 6.12 | Įrangos sąrašuose ir profilių puslapiuose rodomi artėjančių aptarnavimų rodikliai, automatiniai įspėjimai siunčiami pagal kalibravimo ar priežiūros terminus, o būsimi aptarnavimai gali būti suplanuojami sistemoje. | Service due indicators are displayed on equipment listings and profile pages, with automated alerts sent for upcoming calibration or maintenance based on due dates and scheduling available for upcoming service tasks. |  |  |
| 6.13 | Sistema leidžia naudotojams įkelti ir susieti įrangos sertifikatus, aptarnavimo ataskaitas ir instrukcijas. | The system allows users to upload and link certificates, service reports, and manuals to individual equipment records. |  |  |
| 6.14 | Gali būti apibrėžti standartiniai paslaugų tipai (pvz., kalibravimas, planinė priežiūra, remontas), o paslaugų įrašai gali būti papildomi pasirenkamais laukais, tokiais kaip paslaugos teikėjas, sąnaudų centras ar panaudotos dalys. | Standard service types (e.g., Calibration, PM, Repair) can be defined, and service records can be extended with custom fields such as Service Vendor, Cost Center, or Parts Used. |  |  |
| 6.15 | Perkančioji organizacija gali apibrėžti pasirinktines priežastis, dėl kurių įranga priskiriama karantino būsenai, pavyzdžiui, „Nenaudojama“ arba „Nauja įranga“. | Facilities can define custom reasons for assigning equipment to quarantine status, such as Out of Service or New Equipment. |  |  |
| 6.16 | Naudotojai gali pridėti pasirinktinius metaduomenų laukus prie įrangos įrašų (pvz., turto žymė, vietos kodas), o įstaiga gali nustatyti, kurie laukai yra privalomi ir kokie duomenų tipai yra leidžiami. | Users can add custom metadata fields to equipment records (e.g., Asset Tag, Location Code), and each facility can define which fields are required and what data types are allowed. |  |  |
| 7. | Suvartojamųjų atsargų valdymas | Consumables Inventory Management | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 7.1 | Naudotojai gali išleisti, karantinuoti arba atmesti darbo priemonių partijų įrašus, o tiekimo būsenos (pvz., Išleista, Karantinuota, Atmesta, Pasibaigęs galiojimas) valdomos pagal rolėmis pagrįstas prieigos teises. Prieš tiekimo panaudojimą vykdoma kontroliuojama išleidimo darbo eiga, dokumentuojanti patvirtinimus ir būsenų pasikeitimus. Sistemoje gali būti nustatytos minimalios ir maksimalios atsargų ribos, o jas viršijus automatiškai siunčiami įspėjimai. | Users are able to release, quarantine, or reject supply lot records. Supply status indicators (e.g., Released, Quarantined, Rejected, Expired) are managed through role-based permissions. A controlled release workflow documents approval and status changes before supplies are used. Minimum and maximum stock thresholds can be defined, with automated alerts triggered when levels fall outside set limits. |  |  |
| 7.2 | Sistema generuoja unikalias brūkšninių kodų etiketes, skirtas darbo priemonių identifikavimui ir atsekamumui. Etikečių formatas yra konfigūruojamas ir gali būti papildytas pasirenkamais laukais (pvz., tiekimo ID, būsena, QR kodas, vieta). Procedūrų metu brūkšninio kodo nuskaitymas naudojamas darbo priemonių sunaudojimui automatiškai registruoti atsargų apskaitoje. | Unique barcode labels are generated to support supply identification and traceability. Supply label formats are configurable and may include custom fields (e.g., Supply ID, Status, QR Code, Location). Barcode scanning is used during procedures to record supply consumption. |  |  |
| 7.3 | Atsargos stebimos realiuoju laiku, su išsamiais žurnalais, fiksuojančiais laiko žymas, atsakingus operatorius ir susijusių procedūrų nuorodas. Nurašymo žurnalai tiksliai atspindi sunaudojimą pagal užsakymus ir atsargų pokyčius, o jų įrašai gali būti papildyti pasirenkamais metaduomenų laukais (pvz., sunaudojimo priežastis, veiklos tipas), konfigūruojamais įstaigos lygiu. Sistemoje apibrėžiamos atsargų laikymo vietos, o atsargų sutikrinimo funkcijos palaiko reguliarius auditus ir užtikrina įrašų tikslumą. | Real-time inventory tracking includes detailed logs with timestamps, operators, and procedure references. Debit logs accurately reflect consumption against orders and inventory changes. Debit log entries support custom fields for capturing additional metadata (e.g., usage reason, activity type), configurable at the facility level. Supply locations define where inventory is stored and accessed. Inventory reconciliation tools support periodic audits and ensure the accuracy of inventory records. |  |  |
| 7.4 | Sertifikatai, MSDS dokumentai ir pirkimo dokumentai gali būti įkelti bei susieti su kiekvienu darbo priemonės įrašu, o integruota sertifikatų paieška leidžia greitai rasti susijusius atitikties ir dokumentacijos įrašus. | Certificates, MSDS files, and purchasing documents can be uploaded and linked to each supply item record. An integrated certificate lookup allows quick retrieval of related compliance and documentation records. |  |  |
| 7.5 | Automatizuoti pranešimai sistemoje informuoja vartotojus, kai atsargų kiekis sumažėja arba artėja prekių galiojimo pabaiga. Pranešimų nustatymuose galima konfigūruoti perspėjimo slenksčius, siuntimo dažnį ir gavėjus mažų atsargų kiekio, artėjančio galiojimo pabaigos bei pirkimo įvykiams. | Automated notifications alert users to low inventory levels and approaching expiration dates. Notification settings allow configuration of alert frequency, thresholds, and recipients for low stock, upcoming expiration, and procurement events. |  |  |
| 7.6 | Sistema turi įvykių sekos funkciją, kuri registruoja visas atsargų operacijas, įskaitant pridėjimus, panaudojimą, perkėlimus ir koregavimus. Generuojamos PDF ataskaitos suteikia išsamų atsargų likučių ir jų panaudojimo istorijos matomumą. | The system has audit trail function that records all inventory transactions, including additions, usage, transfers, and adjustments. PDF reports are generated to provide full visibility into supply inventory and usage history. |  |  |
| 7.7 | Sistema turi užsakymų sekimo funkcijas, leidžiančias stebėti pirkimo procesus ir atsargų pristatymus. Užsakymų įrašuose gali būti naudojami papildomi, individualiai pritaikomi laukai, siekiant išplėsti sekimo galimybes. | System has order tracking functions that allow monitoring procurement processes and supply deliveries. Order records can include additional custom fields to enhance tracking capabilities. |  |  |
| 7.8 | Darbo priemonės sistemoje gali būti valdomos kaip pagrindiniai įrašai arba naudojant šablonus. Darbo priemonių partijų įrašai gali būti papildyti pasirinktiniais duomenų laukais pagal perkančiosios įstaigos poreikį. | Supply products can be managed as master records or reusable templates referenced across multiple lots or batches. Supply lot records support user-defined custom metadata fields. |  |  |
| 8. | Auditų valdymas | Audit management | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad vartotojai galėtų kurti ir planuoti auditus, nurodant audito tipą (vidinis, išorės, tiekėjo), subkategoriją, audito apimtį, audituojamą padalinį ar organizaciją, vyriausiąjį auditorių ir audituojamą subjektą. Pradžios ir pabaigos datos turi būti pasirenkamos per interaktyvų kalendorių, su galimybe koreguoti tvarkaraštį po sukūrimo, išlaikant įvykių seką. | The system allows users to create and schedule audits by specifying audit type (internal, external, or vendor), subcategory, scope, department or organization being audited, lead auditor, and auditee details. Start and end dates are selected using an interactive calendar, and schedules may be adjusted after creation with full audit trail tracking. |  |  |
|  | Sistema turi leisti naudotojams pradėti auditą įvedant faktines atlikimo datas ir, jei reikia, naudoti versijomis valdomus audito kontrolinių sąrašų šablonus, sudarytus iš anksto apibrėžtų klausimų ar patikros punktų. | The system must allow users to initiate audits by entering actual performance dates and allows the use of version-controlled audit checklist templates containing predefined questions or checkpoints to guide the audit process. |  |  |
|  | Sistema turi suteikti vartotojui galimybę kurti, redaguoti ir pašalinti audito išvadas. Kiekvienai išvadai turi būti nurodomas tipas (pvz., nereikšminga, reikšminga, kritinė, pastaba), atsako terminas, aprašymas, atsakingas asmuo ir, jei reikalinga, pridedami priedai. Išvados turi būti atsekamos audito įraše. | The system enables users to create, edit, and delete audit findings. Each finding includes a classification (e.g., Minor, Major, Critical, Observation), response due date, description, responsible person, and optional attachments. All findings remain traceable within the audit record. |  |  |
|  | Sistema turi privalo užtikrinti galimybę tiesiogiai susieti CAPA įrašus su konkrečiomis audito išvadomis. Sistemos funkcionalumas turi užtikrinti, kad atsakymai į išvadas yra teikiami su priedais, o jų vykdymo būsena yra stebima iki užbaigimo. | The system enables users to generate and manage CAPAs directly linked to individual audit findings. Responses to findings shall support file uploads and must include tracking of completion status until closure. |  |  |
|  | Sistema turi palaikyti pareigomis (ir pareigoms priskirtomis vartotojo teisėmis) pagrįstas peržiūros ir patvirtinimo užduotis, su pasirinktiniais terminais ir saugiu elektroniniu pasirašymu. Peržiūros vaidmenys gali būti konfigūruojami pagal įvykio tipą arba organizacijos struktūrą. | The system supports role-based review and approval workflows with optional due dates and secure electronic signatures. Review responsibilities can be configured based on audit type or organizational structure. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad tik naudotojai su tam suteiktomis teisėmis gali peržiūrėti visus audito įrašus, o kiti naudotojai – tik tuos, kurie susiję su jų padaliniu ar vaidmeniu. | The system enforces role-based access control, allowing authorized users to view all audit records while restricting others to records relevant to their assigned roles or departments. |  |  |
|  | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus apie suplanuotus auditus, išvadų pateikimo terminus, peržiūros užklausas ir pavėluotus veiksmus. Pranešimų dažnis, besikeičiantis prioritetas ir informacijos gavėjų sąrašas turi būti konfigūruojami. | The system shall issue automated notifications for scheduled audits, finding response due dates, overdue items, and review requests. Notification frequency, escalation thresholds, and recipient lists must be configurable. |  |  |
|  | Sistema turi registruoti visus audito įvykdymo veiksmus įvykių sekos funkcijoje, įskaitant audito sukūrimą, koregavimus, išvadų keitimus, priedų įkėlimą ir peržiūras. Audito duomenys, išvados, CAPA įrašų nuorodos ir būsenos turi būti eksportuojamos į PDF ir CSV formatus. Sistema turi leisti sugeneruoti audito suvestines, įskaitant audito išvadas ir bendrą santrauką. | The system maintains a complete audit trail of all actions, including audit creation, schedule changes, findings updates, attachments, and reviews. Audit details, findings, CAPA links, and status information can be exported in PDF and CSV formats. The system supports generating full audit summary reports. |  |  |
|  | Sistema turi generuoti suvestinę arba lentelės peržiūrą, kurioje pateikiami planuojami, vykdomi ir pavėluoti auditai bei jų išvados. Ši funkcija turi turėti filtravimo ir rūšiavimo galimybes | The system provides a dashboard or table view showing scheduled, in-progress, and overdue audits and findings, with filtering and sorting capabilities. |  |  |
| 9 | Mokymų valdymas | Training Management | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
|  | Sistema turi leisti administratoriaus teises turintiems naudotojams kurti, priskirti, redaguoti, peržiūrėti ir išregistruoti mokymo įrašus ir mokymo programas. Mokymų turinį sistemoje turi sudaryti dokumentai, užduotys, testai/vertinimai ir išorinės nuorodos. Visa mokymo medžiaga turi būti saugiai saugoma ir išlaikoma audito bei atitikties tikslams. | The system shall allow users with administrator rights to create, assign, edit, view, and retire training items and curricula composed of documents, tasks, quizzes/assessments, and external links, with secure storage of all materials for audit purposes. |  |  |
|  | Mokymų priskyrimas sistemoje turi būti konfigūruojamas pagal vartotojo rolę, padalinį, dokumento patvirtinimą ar reviziją arba kitus administratoriaus nustatytus kriterijus. Sistema turi palaikyti mokymo grupių kūrimą ir valdymą, priskyrimų tikslumo patvirtinimą, taip pat automatinį mokymų priskyrimų inicijavimą, kai to reikia. | Training assignments in the system shall be configurable based on user role, department, document approval or revision events, or other administrator-defined criteria, with the ability to manage training groups, verify assignment accuracy, and initiate assignments automatically when required. |  |  |
|  | Prieiga prie mokymo medžiagos ir veiksmų turi būti valdoma pagal rolėmis pagrįstas teises. Mokymo užbaigimas sistemoje turi reikalauti elektroninio vartotojo patvirtinimo, o prireikus — papildomo patvirtinimo paskirtos rolės (pvz., vadovo ar QA atstovo) prieš galutinį užbaigimo fiksavimą. | Access to training materials and actions in the system shall be controlled by role-based permissions. Completion shall require the trainee’s compliant electronic acknowledgement and may optionally require verification by a designated role (e.g., supervisor or QA reviewer) prior to final completion. |  |  |
|  | Sistema turi sudaryti galimybę kurti ir administruoti testus/vertinimus, taip pat fiksuoti ir saugoti jų rezultatus. Remiantis nustatytais mokymų ir kompetencijos kriterijais, sistema turi automatiškai generuoti ir išduoti sertifikatus. | The system shall support creation and administration of quizzes/assessments, record assessment scores and outcomes, and automatically issue certifications based on completion of defined training and competency criteria. |  |  |
|  | Sistema turi generuoti konfigūruojamus pranešimus ir priminimus apie naujus mokymų priskyrimus, artėjančius terminus, pavėluotus mokymus, naujai priskirtas užduotis ir galutinio užbaigimo patvirtinimus. | The system shall provide configurable notifications and reminders for new assignments, upcoming due dates, overdue training, notifications, and final completion confirmations. |  |  |
|  | Sistema turi leisti naudotojams įkelti (ir saugoti) mokymų užbaigimo įrodymus (pvz., sertifikatus). Sistema turi užtikrinti pilną atsekamumą naudojant įvykių sekos funkciją kurioje, registruojami visi veiksmai, įskaitant mokymų priskyrimus, būsenų pokyčius, užbaigimus, vertinimą, elektroninius parašus ir visas naudotojų sąveikas, nurodant datą/laiką ir naudotojo tapatybę. | System must allow users to upload evidence of training completion (e.g., certificates), and the maintain a complete audit trail of assignments, status changes, completions, assessments, e-signature events, and all user interactions, including timestamp and user identity. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti mokymų statuso ir atitikties ataskaitų generavimą, su galimybe eksportuoti mokymų užbaigimo ataskaitas PDF formatu, peržiūrėti atitikties suvestines bei mokymų matricą, vizualiai pateikiančią mokymų reikalavimus ir jų įvykdymo būseną pagal darbuotoją, rolę ar padalinį. | The system shall provide training status and compliance reporting, including exportable PDF completion reports, compliance dashboards, and a training matrix that visualizes training requirements and completion status by individual, role, or department. |  |  |
|  | Sistema užtikrina, kad mokymų valdymas yra integruojamas su dokumentų valdymu, kad dokumentų patvirtinimai ar revizijos automatiškai inicijuotų susijusius mokymų priskyrimus, užtikrinant pilną atsekamumą tarp mokymų įrašų ir kontroliuojamų dokumentų. | The system training management shall integrate with the document control so that document approvals or revisions can automatically trigger related training assignments, ensuring full traceability between training records and controlled documents. |  |  |
| 10 | Sistemos reikalavimai | Requirements for computerized system | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
|  | Bet kokie sistemos atnaujinimai tiekėjo yra derinami su vartotojais prieš įgyvendinant. | System updates are coordinated with users prior to implementation. |  |  |
|  | Sistemoje užtikrinamas duomenų saugumas ir vientisumas: atliekamos kasdienės atsarginės kopijos, savaitiniai integralumo patikrinimai. | Data security and integrity in the system are ensured through daily backups and weekly integrity checks. |  |  |
|  | Sistemos darbinės aplinkos logiškai atskirtos sistemos architektūroje. | Customer environments are logically isolated within a multi-tenant architecture. |  |  |
|  | Vartotojai su administracinėmis teisėmis valdo kitų vartotojų prieiga prie sistemos. | System access is managed by users with administrator rights. |  |  |
|  | Sistema turi leisti administratoriui kurti, redaguoti ir šalinti vartotojus bei jiems priskirti roles kaip pvz.: „Tik skaityti“, „Kurtis“ ir „Tvirtinti“. Administratorius turi turėti pilną prieigą, o vartotojų teisių pakeitimai turi įsigalioti iš karto. | The system must allow the administrator to create, edit, and delete user accounts, as well as assign roles such as “Read-only,” “Create,” and “Approve.” The administrator must have full access, and changes to user permissions must take effect immediately. |  |  |
|  | Įvykių sekos funkcija sistemoje turi fiksuoti visus prieigos teisių ar rolių pakeitimus, įskaitant pakeitimo laiką ir pakeitimą atlikusio vartotojo vardą. | Audit trail records all right permission changes with timestamps and username. |  |  |
|  | Sistema automatiškai įspėja apie perteklinius prisijungimo bandymus. | System generates automated alerts to inform users of excessive login attempts. |  |  |
|  | Sistema turi būti sukurta taip, kad vartotojas su administracinėmis teisėmis galėtų peržiūrėti prisijungimų istoriją, stebėti aktyvias sesijas ir, esant poreikiui, naudoti vieningo prisijungimo (SSO) funkcionalumą. | Users with administrative rights can review login history, active sessions, and Single Sign-On (SSO) may be supported. |  |  |
|  | Sistema užtikrina nekoreguojamus, įvykių sekos įrašus. | The system maintains immutable, secure audit trails. |  |  |
|  | Sistema įvykių sekoje fiksuoja visus veiksmus, vartotojo vardą, data, laiką ir veiksmų pobūdį. Įvykių sekos įrašai yra prieinami per kompiuterizuotą sistemos aplikaciją. | The system records all actions along with user identity, date, time, and action details. Audit records are directly accessible within the computerized system application. |  |  |
|  | Įvykių sekos įrašai sistemoje negali būti keičiami ar ištrinami jokiomis aplinkybėmis, o duomenys gali būti eksportuojami išoriniams ir vidiniams auditams. | System Audit trail records cannot be modified or deleted under any circumstances, and the data can be exported for regulatory and internal audit purposes. |  |  |
|  | Naudojami saugūs, nuolatiniai elektroniniai parašai, susieti su įrašais ir apimantys vartotojo vardą, datą bei laiką. | Secure, permanent electronic signatures are linked to records and include username, date, and time. |  |  |
|  | Sistema autentifikavimui taiko du komponentus – vartotojo ID ir slaptažodį arba PIN kodą. | System authentication requires two components: user ID and password or PIN. |  |  |
|  | Elektroniniai parašai generuojami sistemoje yra unikalūs kiekvienam vartotojui ir negali būti perduoti ar pakartotinai panaudoti. | Electronic signatures used in the system are unique to each user and cannot be transferred or reused. |  |  |
|  | Duomenų kopijos sistemoje gali būti atsisiunčiamos PDF ar CSV formatais ir spausdinamos, nurodant laiką bei spausdinusį asmenį. | System data copies can be downloaded or exported in PDF or CSV formats and printed with timestamp and user details. |  |  |
|  | Archyvuoti sistemos įrašai privalo turėti eksportavimo galimybę su išlaikomais versijų numeriais | All records archived in the system retain export capability with version identifiers. |  |  |
| 11 | Dokumentų kontrolė | Document management | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad dokumentai būtų kuriami, peržiūrimi ir tvirtinami per kelių lygių peržiūros ir patvirtinimo procesą, registruojant versijų istoriją, autorių, datą ir elektroninius parašus. | The system shall support the creation, revision, and approval of documents through a multi-level review and approval workflow, with version history, author, date, and electronic signatures recorded. |  |  |
|  | Sistema turi priskirti visiems dokumentams unikalius identifikatorius, užtikrinančius jų atsekamumą viso gyvavimo ciklo metu. | The system shall assign a unique identifier to each document to ensure full traceability. |  |  |
|  | Sistema turi automatiškai siųsti priminimus naudotojams dėl laukiančių peržiūrų ir patvirtinimų. | The system shall send automated reminders and notifications for pending reviews and approvals. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti saugią dokumentų prieigą pagal naudotojų roles, taip pat fiksuoti dokumentų platinimą ir būsenų pasikeitimus. | The system shall provide secure access to documents based on user roles and shall track document distribution and status throughout the document lifecycle. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad iš aktyvaus naudojimo išimti dokumentai būtų aiškiai pažymėti ir prieinami tik naudotojams, turintiems administracines teises, audito tikslais. | The system must ensure that retired documents are clearly marked and accessible only to users with administrative rights for audit purposes. |  |  |
|  | Sistema turi palaikyti pritaikomus dokumentų tipus (pvz., SOP, formas), viso gyvavimo ciklo audito seką, integraciją su mokymų valdymo sistema ir prieigos kontrolę pagal naudotojų vaidmenis. | The system supports customizable document types (e.g., SOPs, forms), full lifecycle audit trails, integration with the training management, and permission control based on user roles. |  |  |
|  | Sistema leidžia saugoti ir stebėti nekontroliuojamus dokumentus, kurti veiklos rodiklius ir ataskaitas bei valdyti dokumentų pakeitimus per dokumentų keitimų prašymo (DCR) procesą iki jų patvirtinimo. | The system enables storage and tracking of uncontrolled documents, generation of performance metrics and reports, and management of document changes through the Document Change Request (DCR) process prior to approval. |  |  |
|  | Sistema valdo ir seka periodines dokumentų peržiūras su automatiniu terminų nustatymu ir leidžia ieškoti dokumentų pagal metaduomenis, tokius kaip tipas, būsena ar data. | The system tracks periodic document reviews with automatic due date calculation and allows searching by metadata such as type, status, and date. |  |  |
|  | Sistema turi palaikyti pritaikomus dokumentų tipus (pvz., SOP, politikas, formas) ir pakeitimų prašymų laukus, skirtus pateikėjo duomenims, pagrindimui ir poveikio vertinimui fiksuoti | The system supports customizable document types (e.g., SOPs, policies, forms) and change request fields to record requester details, justification, and impact assessment. |  |  |
| 12. | Pokyčių valdymas | Change control | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
|  | Sistema užtikrina, kad vartotojų galimybę inicijuoti ir saugoti keitimų kontrolės įrašus su nurodyta priežastimi bei aprašymu. | System allows users to initiate and save change control records with a reason for change and change description. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad kiekvienam pakeitimui būtų automatiškai suteikiamas unikalus identifikavimo numeris ir priskiriamas poveikio lygis | The system must ensure that each change is automatically assigned a unique identification number and classified by impact level. |  |  |
|  | Sistema užtikrina, kad pakeitimų valdymo eiga sistemoje apima inicijavimą, QA peržiūrą, keitimo komiteto sprendimą, įgyvendinimą ir uždarymą. Visi sprendimai, veiksmai bei komentarai fiksuojami su laiko žymomis. | The system must ensure that change control process includes initiation, QA review, committee decision, implementation, and closure. All decisions and comments are recorded with timestamps. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti, kad veiksmai galėtų būti planuojami ir įgyvendinami, priskiriant atsakingus asmenis, nustatant įvykdymo terminus ir išlaikant tinkamą dokumentaciją. | The system shall ensure that action items can be planned and executed, with responsible owners assigned, due dates defined, and appropriate documentation maintained. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti pilną veiksmų užbaigimą, jų dokumentavimą bei susijusių įrašų ir būsenų kontrolę. | The system must ensure that all actions are fully completed and documented, with corresponding records and status monitoring maintained. |  |  |
|  | Sistema užtikrina, kad visi pokyčių (keitimų) įgyvendinimo veiksmai būtų užbaigti prieš galutinį QA patvirtinimą. | The system ensures all implementation steps are completed before final QA approval. |  |  |
|  | Sistema turi leisti naudotojams įkelti papildomus (pagrindžiančius) dokumentus, o galutinį dokumento uždarymą, įskaitant sprendimo priėmimą ir laiko žymą, turi atlikti QA. | The system shall allow users to upload supporting documents, and the final close-out—including decision and timestamp—shall be performed by QA. |  |  |
|  | Sistemos funkcionalumas užtikrina, kad vartotojai gali sugeneruoti ataskaitą PDF formatu su pilna pakeitimų istorija ir patvirtinimais. | System users can generate a full PDF report with change history and approvals. |  |  |
|  | Įvykių sekos įrašai gali būti eksportuojami su laiko žymomis ir visais vartotojų veiksmais. | Audit logs are exportable and include timestamped user actions. |  |  |
|  | Sistema leidžia konfigūruoti pakeitimų tipus (pvz., dokumentiniai, įrangos, procesų) ir sukonfigūruoti pakeitimų numerius, taip kad jie būtų sudaromi pagal pasirinktą struktūrą (pvz., pradžioje gali būti pridėtas pasirinktas žymuo ar žodis). | The system allows configuration of change types (e.g., documents, equipment, processes) and customizable numbering logic with prefixes for changing IDs. |  |  |
|  | Sistema užtikrina nustatytus rizikos klasifikavimo lygius ir vartotojų rolėmis pagrįstas peržiūros užduotis, konfigūruojamas pagal įvykio tipą ar vietą. | The system must provide configurable risk classification levels and role-based review assignments that can be tailored according to event type or facility. |  |  |
| 13. | Tiekėjų valdymas | Vendor Management | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 13.1 | Sistema turi užtikrinti galimybę vartotojams kurti, peržiūrėti, redaguoti ir naikinti tiekėjų įrašus, naudojant sistemoje sukonfigūruotus duomenų laukus. Tiekėjų įrašų peržiūra ir atsisiuntimas turi būti ribojami pagal pareigomis grįstą prieigos kontrolę. | The system allows users to create, view, edit, and delete vendor records, using the data fields defined in the system configuration. Vendor records should be accessible and downloadable based on role-based access control permissions. |  |  |
| 13.2 | Sistema turi užtikrinti tiekėjų kvalifikacijos būsenų valdymą, įskaitant „Laukiama“, „Kvalifikuotas“ ir „Diskvalifikuotas“, aiškiai nurodant dabartinę būseną. Kvalifikacijos įrašai turi būti versijuojami, išsaugant kvalifikacijos datą, peržiūrėjusį asmenį, tvirtintoją ir komentarus. Sistema turi saugoti pilną įvykių seką visiems tiekėjų gyvavimo ciklo veiksmams, įskaitant būsenų keitimus ir prisijumgimo įrašus. | The system shall support vendor qualification lifecycle management, including status designations such as with clear visibility of the current status. Qualification records shall include version history with qualification date, reviewer, approver, and comments. The system shall maintain a complete audit trail of all vendor lifecycle actions, including status changes and record access. |  |  |
| 13.3 | Sistema turi leisti nustatyti pirminės ir periodinės kvalifikacijos periodiškumus pagal tiekėjo rizikos lygį (pvz., kasmet, kas dvejus metus). Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus ir priminimus apie laukiančias kvalifikacijas, artėjančius ar vėluojančius terminus ir būsenų pasikeitimus. Pranešimų dažnumas, slenksčiai ir gavėjai turi būti konfigūruojami. | The system shall allow configuration of qualification and requalification frequencies based on vendor risk level (e.g., annually, biennially). The system shall send automated notifications and reminders for pending qualifications, requalification due dates, overdue activities, and status changes. Notification frequency, thresholds, and recipients shall be configurable. |  |  |
| 13.4 | Sistema turi vartotojui suteikti galimybę įkelti, saugoti ir valdyti su kvalifikacija susijusius dokumentus ir formas, įskaitant klausimynus, sertifikatus ir kitus įrodymus. Naudotojai turi galėti peržiūrėti priedus tiesiogiai tiekėjo įraše. | The system shall allow uploading, storing, and managing qualification-related documents and artifacts, including questionnaires, certificates, and supporting compliance records. Users shall be able to view and reference attachments directly within the vendor record. |  |  |
| 13.5 | Sistema turi generuoti PDF ir CSV ataskaitas, apibendrinančias tiekėjų kvalifikacijos būsenas, istoriją ir susijusią dokumentaciją. Sistema turi integruotis su auditų valdymo sistemos dalimi, užtikrindama, kad tiekėjų atitikties auditai būtų planuojami, sekami ir susiejami su tiekėjo kvalifikacijos būsena. | The system shall generate PDF and CSV reports summarizing vendor qualification status, history, and supporting documentation. The system shall integrate with the Audit management to ensure vendor compliance audits are scheduled, tracked, and linked to vendor qualification status when applicable. |  |  |
| 14 | CAPA (Korekcinių ir Prevencinių Veiksmų Valdymas) | CAPA (Corrective and Preventive Actions) | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 14.1 | CAPA kūrimas ir klasifikavimas: Sistema turi leisti naudotojams kurti CAPA įrašus tiesiogiai arba inicijuoti juos iš susijusių darbo erdvių, tokių kaip kokybės įvykiai, įvykių seka ar dokumentų valdymo procesai. Kiekvienai CAPA turi būti suteikiamas unikalus identifikatorius, o įrašas turi būti priskiriamas kaip korekcinis, prevencinis arba mišrus. | CAPA Creation and Classification: The system shall allow users to create CAPA records directly or generate them from related parts of the system such as Quality Events, Audits, and Document Change workflows. Each CAPA shall be assigned a unique identifier and shall be categorizable as Corrective, Preventive, or a combination of both. |  |  |
| 14.2 | Privalomi duomenys ir atsakomybės priskyrimas: CAPA įrašuose turi būti pateikiami privalomi metaduomenys, įskaitant įvykio kilmę, susietus įrašus, atsakingą asmenį (-is), konfigūruojamus terminus ir pagrindinės priežasties analizę. Atsakingas asmuo turi turėti galimybę registruoti vykdymo proceso eigą ir užbaigimą. | Required Metadata and Ownership: the system shall support mandatory metadata for each CAPA, including origin/source, linked records, assigned owner(s), configurable due dates, and documented root cause analysis. CAPA owners shall be able to update progress and track completion status. |  |  |
| 14.3 | Sistema turi leisti vartotojui valdyti CAPA įrašus pagal apibrėžtą gyvavimo ciklą, taikant būsenas (pvz., nauja, vykdoma, uždaryta, anuliuota). CAPA įrašas negali būti perkeltas į patikros ar uždarymo etapą, kol visi susieti veiksmų punktai nėra užbaigti. | The system shall allow users to manage CAPA records through a defined lifecycle with status states (e.g., Open, In Progress, Closed, Voided). CAPAs shall not progress to final verification or closure until all associated action items are completed. |  |  |
| 14.4 | Sistema turi užtikrinti kelių veiksmų priskyrimą vienam CAPA įrašui, suteikiant jiems atskirus atsakingus asmenis, terminus ir būsenas. Veiksmai turi būti pateikiami kontrolinio sąrašo formatu su filtravimo galimybėmis pagal atsakomybę, terminą ir būseną. Efektyvumo patikra turi būti priskiriama atsakingam asmeniui ir stebima iki įvykdymo. | The system shall allow creation and management of multiple action items per CAPA, each with an assigned owner, due date, and status. Action items shall be displayed in a checklist format, with filtering options by the person responsible, due date, and completion state. Effectiveness checks shall be assignable and tracked to closure. |  |  |
| 14.5 | Sistema turi suteikti galimybę įkelti ir peržiūrėti priedus (dokumentus, bandymų rezultatus, vaizdus). Sistemoje turi būti galima sugeneruoti PDF ataskaitas su visa CAPA įvykdymo istorija ir priedais. | The system must enable users to upload attachments, including documents, test results, and images. CAPA records shall be eligible for export to PDF format including full history, supporting evidence, and attachments. |  |  |
| 14.6 | Sistema turi užtikrinti darbo eigą pagal naudotojų vaidmenis, įskaitant peržiūrą ir patvirtinimą. Elektroniniai parašai ir peržiūros komentarai turi būti registruojami taip, kad būtų užtikrintas atsekamumas ir atitiktis procedūriniams bei reguliaciniams reikalavimams. | The system shall provide role-based workflows supporting review, approval, and closure activities. Electronic signatures and reviewer comments shall be captured in compliance with regulatory and internal procedural requirements. |  |  |
| 14.7 | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus apie CAPA įrašų paskyrimą, artėjančius terminus, pavėluotus veiksmų punktus ir kintantį įrašo prioritetą pagal nustatytas taisykles. | The system should provide automated notifications for CAPA assignments, upcoming deadlines, overdue tasks, and escalation rules based on configurable parameters. |  |  |
| 14.8 | Sistema turi turėti išsamią įvykių sekos funkciją, taikomą visiems sistemoje atliekamiems su CAPA įrašais susijusiems veiksmams, įskaitant naudotojo tapatybę, atliktą veiksmą, datą ir laiko žymą, taip pat duomenų ar būsenos pokyčius. | The system must maintain a complete audit trail for all CAPA-related actions, including user identity, timestamp, performed action, and any modifications to data or workflow state. |  |  |
| 14.9 | Sistema turi turėti konfigūruojamą CAPA įrašų numeravimo funkciją ir numatytą formatą (pvz., priešdėlis ir seka CAPA-YYYY-###) ir suteikti vartotojui galimybę sukurti pasirinktinius laukus organizacijos lygiu, užtikrinant atitiktį vidinėms SOP nuostatoms. | The system shall allow configurable CAPA numbering formats (e.g., prefixes and sequencing rules such as CAPA-YYYY- ###)and allow organizations to define custom fields to ensure alignment with facility-specific SOPs and compliance requirements. |  |  |
| 15. | Audinių bankininkystės veiklos valdymas | Management of Tissue banking activities | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
|  | Donorystės veiklų valdymas ir atsekamumas sistemoje: Sistema turi funkcijas, kurios leidžia registruoti donoro duomenis, saugoti sutikimo formas, laboratorinių tyrimų rezultatus ir kitą susijusią dokumentaciją, o visi duomenų pakeitimai yra automatiškai registruojami įvykių sekos funkcijoje, fiksuojant datą, laiką ir atsakingą vartotoją. | System-Based Management and Traceability of Donation Activities: The system provides functionality to register donor information, store consent forms, laboratory test results, and other related documentation, while all data changes are audited, capturing the date, time, and the user responsible for operation. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti donorystės veiklų valdymą, leisdama naudotojams registruoti surinkimo duomenis (įskaitant datą, vietą, atsakingus darbuotojus, laiką ir kitą susijusią informaciją) bei fiksuoti neatitikimus, tokius kaip pažeisti mėginiai, netinkamos sąlygos ar surinkimo klaidos. | The system shall support donor sample collection activity management by allowing users to record collection details (including date, location, responsible personnel, time, and other relevant information) and to log non-conformances such as damaged samples, improper conditions, or collection errors. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti mėginių gavimo valdymą, leisdama naudotojams registruoti mėginio gavimo duomenis, sutikrinti juos su surinkimo įrašais, patvirtinti identifikatorius, pridėti papildomus dokumentus, priskirti karantino būseną iki tyrimų atlikimo ir kokybės patvirtinimo atliktų tyrimų ir kokybės patvirtinimo, bei fiksuoti neatitikimus su išsamiais aprašymais. | The system shall support sample receipt management by allowing users to register sample receipt details, verify receipt information against collection records, match identifiers, attach supporting files, assign quarantine status until testing and quality approval, and log any non-conformances with descriptive details. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti mėginių apdorojimo veiklų valdymą, leisdama naudotojams registruoti apdorojimo protokolus (įskaitant visus veiksmus, panaudotą įrangą ir reagentus), sekti įrangos ir reagentų duomenis, tokius kaip partijos numeriai, galiojimo terminai ir atsargų kiekiai, registruoti kokybės kontrolės rezultatus (pvz., mikrobiologinius tyrimus, gyvybingumo testus, sterilumo patikras), valdyti būsenų pasikeitimus nuo „Karantino“ iki „Patvirtinta“ ar „Atmesta“, automatiškai generuoti tinkamumo sertifikatus pagal kokybės kontrolės rezultatus ir palaikyti pilną įvykių seką su naudotojo veiksmais ir laiko žymomis. | The system shall support sample processing activity management by allowing users to register processing protocols (including all steps, equipment, and reagents used), track equipment and reagent details such as lot numbers, expiry dates, and stock levels, record quality control results (e.g., microbiological testing, viability assays, sterility checks), manage status transitions from “Quarantine” to “Approved” or “Rejected,” automatically generate suitability certificates following QC results, and maintain a complete audit trail of all actions with user identification and timestamps. |  |  |
|  | Sistema turi palaikyti mėginių saugojimo valdymą, leisdama naudotojams nustatyti ir valdyti saugojimo vietas (įskaitant virtualias lentynas ir unikalius vietos identifikatorius), integruoti aplinkos stebėsenos duomenis, tokius kaip temperatūros, drėgmės ir dujų lygio rodmenys, su realaus laiko įspėjimais viršijus nustatytas ribas, bei užtikrinti atsargų valdymą naudojant FIFO/FEFO logiką, realaus laiko likučių atnaujinimus ir vienetų lygmens atsekamumą. | The system shall support sample storage management by allowing users to define and manage storage locations (including virtual racks and unique location identifiers), integrate environmental monitoring data such as temperature, humidity, and nitrogen levels with real-time alerts for threshold breaches, and maintain inventory control with FIFO/FEFO logic, real-time quantity updates, and unit-level tracking. |  |  |
|  | Sistema turi palaikyti mėginių paskirstymo valdymą, leidžiant registruoti vidinius ir išorinius užsakymus su prioriteto nustatymu, užtikrinti visą atsekamumą nuo donoro ir mėginio iki galutinio gavėjo, atlikti tinkamumo patikrą prieš išleidimą, generuoti transportavimo dokumentus (etiketes, sertifikatus ir išleidimo formas), realiuoju laiku atnaujinti atsargas ir vienetų būsenas, bei registruoti gavėjo pristatymo patvirtinimus. | The system shall support sample distribution management by enabling registration of internal and external orders with priority handling, ensuring full traceability from donor and sample to the final recipient, performing suitability checks prior to release, generating transport documentation (including labels, certificates, and release forms), updating inventory and unit status in real time, and recording recipient delivery confirmations. |  |  |
|  | Sistema turi užtikrinti ataskaitų generavimą ir galimą duomenų analizės funkciją, įskaitant donorų ir mėginių tendencijų vizualizavimą, neatitikčių ir incidentų registravimą bei sekimą, kokybės kontrolės rodiklių stebėseną, saugojimo talpos ir temperatūrų efektyvumo analizę, taip pat automatizuotą reguliacinių ataskaitų rengimą, atitinkantį SoHO, GMP, GTP ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus. | The system shall provide reporting and analytics capabilities, including donor and sample trend visualization, non-conformance and incident tracking, quality control performance monitoring, storage capacity and temperature efficiency analysis, and automated regulatory compliance reporting aligned with SoHO, GMP, GTP, and national requirements. |  |  |
| 16. | Kokybės įvykių valdymas | Quality event management | Tiekėjo pateikiamas paaiškinimas, patvirtinantis atitinkamo techninės specifikacijos reikalavimo įvykdymo galimybę (Lietuvių kalba arba anglų kalba) /Supplier’s explanation confirming the ability to comply with the relevant technical specification requirement (Lithuanian / English) | Tiekėjas pateikia informaciją (pvz., techninę dokumentaciją, aprašą, funkcinę specifikaciją, sertifikatą, demonstracinę sistemos versiją ar kitą pagrindžiamąją medžiagą), patvirtinančią atitiktį atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui/The Supplier shall provide information (e.g., technical documentation, a description, a functional specification, a certificate, a demonstration version of the system, or other supporting material) confirming compliance with the relevant technical specification requirement. |
| 16.1 | Sistema turi užtikrinti, kad vartotojai galės kurti, peržiūrėti, redaguoti ir nukreipti kokybės įvykius (pvz., nuokrypius, incidentus, OOS), priskiriant jiems unikalius identifikatorius pagal konfigūruojamą numeracijos schemą ir organizacines kategorijas (pvz., Gamyba, QA, QC). | The system must ensure that users are able to create, view, edit, and route quality events (e.g., deviations, incidents, OOS) by assigning them unique identifiers based on a configurable numbering scheme and organizational categories (e.g., Manufacturing, QA, QC). |  |  |
| 16.2 | Kiekvienas sistemoje esantis kokybinio įvykio įrašas turi apimti reikalingus metaduomenis, tyrimo informaciją, pagrindinės priežasties analizę, uždarymo santrauką bei galimybę pridėti priedus (pvz., nuotraukas, ataskaitas) bet kuriame darbo eigos etape. | Each quality event record in the system must include required metadata, investigation details, root cause analysis, closure summary, and the ability to attach supporting documents (e.g., photos, reports) at any stage of the workflow. |  |  |
| 16.3 | Sistema turi užtikrinti, kad kokybės įvykio darbo eiga apima etapus nuo inicijavimo iki galutinio patvirtinimo (pvz., inicijavimas → QA vertinimas → tyrimas → priežasties analizė → CAPA → uždarymas), su galimybe priskirti atsakingus asmenis, terminus ir stebėti atlikimo būseną. | The system must ensure that the quality event workflow includes all necessary stages from initiation to final approval (e.g., Initiation → QA Assessment → Investigation → Root Cause Analysis → CAPA → Closure), with the ability to assign responsible personnel, due dates, and track completion status. |  |  |
| 16.4 | Sistema turi leisti vartotojui nustatyti ir reguliuoti poveikio / rizikos lygius (pvz., žemas, vidutinis, aukštas) bei pasirinkti arba redaguoti pagrindines priežastis (pvz., žmogiškoji klaida, įrangos gedimas). | The system must allow users to define and adjust impact/risk levels (e.g., low, medium, high) and select or modify root cause categories (e.g., human error, equipment failure). |  |  |
| 16.5 | Sistema turi užtikrinti, kad susijusios veiklos galėtų būti inicijuojamos tiesiogiai iš kokybės įvykio įrašo, pavyzdžiui, sukuriant CAPA įrašus, priskiriant mokymus ar inicijuojant dokumentų pakeitimus, taip užtikrinant visapusišką procesų atsekamumą | The system must ensure that related activities can be initiated directly from the quality event record, such as creating CAPA records, assigning training, or initiating document revisions, ensuring full process traceability. |  |  |
| 16.6 | Visos įrašų modifikacijos sistemoje turi būti fiksuojamos įvykių sekos istorijoje, nurodant vartotoją, datą ir atliktus veiksmus; uždarymo ir pokyčių po uždarymo įrašai turi būti dokumentuojami. | All record modifications within the system must be logged in the audit trail, including the user, date, and actions performed; closure entries and post-closure changes must also be documented. |  |  |
| 16.7 | Sistema turi palaikyti pareigomis ir teisėmis pagrįstą įrašų peržiūrą ir patvirtinimą, įskaitant elektroninius parašus ir galimybę pateikti peržiūros komentarus. | The system must support role- and permission-based record review and approval, including electronic signatures and the ability to provide review comments. |  |  |
| 16.8 | Automatiniai pranešimai sistemoje turi būti siunčiami atsakingiems vartotojams darbo eigos metu (pvz., priskyrus įvykį, eskaluojant, pasibaigus terminams, atliekant galutinį patvirtinimą). | Automated notifications must be sent to responsible users throughout the workflow process (e.g., upon assignment, escalation, due date expiry, or final approval). |  |  |
| 16.9 | Sistema turi užtikrinti, kad įrašuose būtų fiksuojamos pagrindinės laiko žymos (inicijavimas, tyrimo pradžia, užbaigimas, uždarymas), o trukmė turi būti apskaičiuojama automatiškai, leidžiant atsakingiems asmenims stebėti uždarymo laiką ir terminų laikymąsi. | The system must ensure that key timestamps are recorded in the event record (initiation, investigation start, completion, closure), and that duration is calculated automatically to allow responsible personnel to monitor closure time and compliance with deadlines. |  |  |
| 16.10 | Sistemos funkcionalumas užtikrina, kad įvykiai yra analizuojami ir teikiami ataskaitose pagal jų tipą, būseną, poveikio lygį, pagrindinę priežastį, atsakingą vartotoją ir datų intervalą, su galimybe sugeneruoti PDF santraukos ataskaitas. | The system must provide functionality to analyze and report events by type, status, impact level, root cause, responsible user, and date range, with the ability to generate PDF summary reports. |  |  |
| 16.11 | Sistema turi užtikrinti, kad kokybės įvykiai būtų susiejami su produkto žurnalais, aplinkos monitoringo duomenimis, temperatūros ir drėgmės įrašai, tam, kad būtų aiškus įvykio /tyrimo kontekstas. | The system must ensure that quality events are linked to product batch records, environmental monitoring data, and temperature/humidity logs to provide full context for the event and investigation. |  |  |