PAPILĖS PILIAKALNIO SU GYVENVIETE PILIAKALNIO (U. K. 1821) AVARINĖS BŪKLĖS PADARINIŲ ŠALINIMO IR VISŲ PILIAKALNIO ŠLAITŲ STABILIZAVIMO (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) PROJEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. sausio       d.

Naujoji Akmenė

- Bendrieji duomenys

  - Pagal šią Techninę specifikaciją Paslaugų teikėjas privalo vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, parengti Papilės piliakalnio su gyvenviete piliakalnio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1821) (Toliau – Piliakalnis) avarinės būklės padarinių šalinimo ir visų Piliakalnio šlaitų stabilizavimo (avarijos grėsmės pašalinimo) projektą (toliau – Projektas);

  - Paslaugų teikėjas privalo paskirti asmenį (-is), atsakingą (-us) už Sutarties vykdymą, kuris tiesiogiai bendraus su Pirkėju ir nurodyti jo kontaktinius duomenis;

  - bendrieji Piliakalnio duomenys:

| BENDRIEJI DUOMENYS |  |
| --- | --- |
| PROJEKTO PAVADINIMAS OBJEKTO REIKŠMINGUMAS | Papilės piliakalnio su gyvenviete piliakalnio (U. K. 1821) avarinės būklės padarinių šalinimo ir visų Piliakalnio šlaitų stabilizavimo (avarijos grėsmės pašalinimo) projektas. Objekto reikšmingumo lygmuo ir statusas – Nacionalinio reikšmingumo lygmens valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, paskelbtas kultūros paminklu. |
| OBJEKTO ADRESAS | Akmenės r. sav., Papilės sen., Rimšių k. (kad. Nr. 3240/0001:520 Papilės k. v.) |

- Projektuotojas Projektą rengia vadovaudamasis:

  - Teisės aktais:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

    - statybos techniniais reglamentais: STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“;

    - paveldo tvarkybos reglamentais: PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“, PTR 2.01.02:2010 “Giluminio vandens lygio reguliavimas”, PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, PTR 2.13.01:2006 „Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai“,  PTR 3.01.01:2005 „Tvarkybos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtini ardomieji tyrimai“, PTR 3.06.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“; PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;

    - Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1-222 „Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“;

    - LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ ir LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Grunto tyrimai ir bandymai“ (ir jų papildymai);

    - LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ ir LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“;

    - Higienos normomis.

    - kitais poįstatyminiais teisės aktais;

  - Patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.

Papildomos projektuotojo atliekamos paslaugos:

  - Topografinės nuotraukos parengimas;

  - Parengti inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų (toliau – IGG tyrimai) III geotechninės kategorijos darbų programą (toliau – Programa). Parengtą programą suderinti su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba) ir Akmenės rajono savivaldybės administracija.

  - Pagal parengtą programą atlikti IGG tyrimus ir parengti IGG tyrimų ataskaitą bei ją suderinti su Lietuvos geologijos tarnyba;

  - Esant poreikiui atlikti archeologinius tyrimus;

  - Projekto pateikimas derinančioms institucijoms ir sprendinių suderinimas Pirkėjo vardu.

- Pirkėjo reikalavimai, kiti reikalavimai techninės dokumentacijos rengimui:

  - Techninė specifikacija yra neatskiriama projektavimo Paslaugų sutarties dalis. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei tai yra privaloma);

  - Rengiant Piliakalnio Projektą, privaloma atlikti IGG tyrimus, esant poreikiui, archeologinius tyrimus, jau atliktų tyrimų apibendrinimą, bei archeologinių tyrimų metu aptikto architektūrinio paveldo tyrimus (jei tokie būtų reikalingi);

  - Projektavimo eigoje, sprendinius reguliariai derinti su Pirkėju;

  - Projektinės dokumentacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas projekto sumanymui suprasti, specialiajai ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei toks būtų reikalingas);

  - Paslaugos teikėjas pirkimo metu privalo išnagrinėti techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 pridėtus tyrimus bei jų išvadas;

  - Techninėje dokumentacijoje visos medžiagos ir konstrukciniai sprendimai turi būti parinkti atsižvelgiant į esamą situaciją, vietos savitumą ir per laiką susiformavusį  reljefą. Projekto geotechninius-techninius sprendinius derinti su Akmenės rajono savivaldybės administracija, bei Lietuvos geologijos tarnyba ir Kultūros paveldo departamentu;

  - Želdinius tvarkyti taip, kad nebūtų pažeidžiamos estetinės kraštovaizdžio vertybės, nebūtų daroma neigiama vizualinė įtaka aplinkinėms teritorijoms, numatyti galimybę želdinių perkėlimui bei naujų želdinių įveisimui įvertinant apželdinimo metodus šlaitų slinkimo stabdymui, prevenciją;

  - Aplinkos tvarkymo darbus planuoti, užtikrinant pėsčiųjų ir transporto saugų eismą, darbų saugos reikalavimus, viso tvarkomųjų darbų projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

  - Projekte privalo būti brėžiniai, kuriuose pažymėtos tyrinėjimų vietos, taip pat projektuojamo objekto dalys ir elementai, kuriuose tvarkybos darbų metu numatoma judinti ar kitaip fiziškai paveikti, nurodant numatomus atlikti darbus ir jų apimtį bei įvertinant ekshumavimo poreikį;

  - Pateikti paviršinės erozijos židinių panaikinimo sprendinius;

  - Numatyti apsaugos priemones nuo mechaninės erozijos paveldo teritorijoje ir jo aplinkoje;

  - Pasiūlyti priemones stabiliai piliakalnio būklei išlaikyti jame įgyvendinus projektinius sprendinius;

  - Visų išeitinių duomenų, reikalingų projektui parengti, surinkimas;

  - Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus privalomuosius dokumentus (topografinę geodezinę nuotrauką, prisijungimo sąlygas ir kt.), kokių gali prireikti užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras ir projekto pritarimui gauti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei tai yra privaloma).

  - Techninės dokumentacijos rengėjas privalo užtikrinti projekto tikslinimo procedūras iki tol, kol projektui pritars visi derinantys asmenys ir Pirkėjas bei bus gauti statybą leidžiantys dokumentai (jei tai yra privaloma).

  - Visi architektūriniai sprendiniai, avarinės grėsmės pašalinimo  ir šlaitų stabilizavimui naudojamos medžiagos ir konstrukciniai sprendimai su Pirkėju, geologais, kultūros paveldo specialistais derinami Projekto rengimo eigoje;

  - Projekto dokumentacija rengiama 2 egzemplioriais popierinėse bylose ir 1 egzemplioriumi skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai - *.dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf);

  - IGG tyrimų ataskaita pateikiama 2 egz., popierine versija ir 1 egz., skaitmeninėje laikmenoje. Papildomai pateikiama 1 egz., skaitmeninėje laikmenoje nuasmeninta IGG tyrimų ataskaita taip, kad būtų užtikrinama asmens duomenų apsauga pagal įstatymų reikalavimus;

  - Pirkėjas suteiks visus būtinus įgaliojimus veikti jo vardu: pildant paraiškas bei tikslinant prisijungimo sąlygas, derinant projekto sprendinius atitinkamose institucijose, atliekant projekto viešinimo, gaunant kitą būtiną informaciją ar reikalavimus.

- Projektavimo paslaugų atlikimo laikotarpis:

  - Paslaugų teikėjas projektavimo paslaugas turi atlikti laikydamasis šių terminų:

4.1.1  Projektas turi būti parengtas per 10 mėnesių (įskaitant tyrimų atlikimo terminą).

5. Projekto planiniai sprendiniai:

| PROJEKTO PLANINIAI SPRENDINIAI |  |
| --- | --- |
| PROJEKTO UŽDAVINYS | Projektavimas procesas vykdomas etapais: I etapas – topografinės nuotraukos parengimas ir tyrimų atlikimas; IGG tyrimų apimtis: 1. Įvertinti reikalingų gręžinių skaičių, jų vietas ir preliminarų gylį, ir juos atlikti. 2. IGG tyrimų sudėtis, apimtis ir priemonės turi būti nustatytos ir parinktos taip, kad būtų galima gauti pakankamus duomenis, reikalingus Piliakalnio avarinės grėsmės pašalinimo ir būtiniems darbams atlikti. 3. IGG tyrimai turi apimti visus su tyrimais susietus darbus – lauko, laboratorinius, duomenų apdorojimo ir t. t. 4. Atliekant IGG tyrimus turi būti įvertinta, kad Piliakalnio vertingųjų savybių pobūdis „Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)“. 2. Tyrimuose turi dalyvauti atestuotas tyrėjas-archeologas, kuris pagal geologinių ir geotechninių tyrimų pobūdį nuspręstų reikalingų archeologinių tyrimų apimtį ir savo veiksmus derintų su Moksline archeologijos komisija. 3. Leidimus vykdyti tyrimus ir derinimo dokumentus organizuoja tyrimų vykdytojas. II etapas – avarinės būklės padarinių šalinimo ir visų Piliakalnio šlaitų stabilizavimo (avarijos grėsmės pašalinimo) projekto parengimas. |
| PROJEKTINĖ APIMTIS | Projekto dalių sudėtį pagal poreikį tikslina projektuotojas. |

Parengė:

Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus

Teritorijų planavimo ir administravimo poskyrio

vedėja Erika Šypalienė

Projektuotojas privalo vadovautis ir visais kitais šioje projektavimo užduotyje nenurodytais galiojančiais teisės aktais atsižvelgdamas į projektuojamo objekto paskirtį bei specifiką bei kitus jame esančius elementus.

Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.