Priedas Nr. 1. Klausimų/atsakymų suvestinė

28989 N. VILNIOS GS PĖSČIŲJŲ TUNELIO VIDAUS DAŽYMO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI

| # Eil. Nr. | Data | Klausimas / prašymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-01-06 | Ar šio pirkimo apimtyje reikia atlikti tik vidaus remontą? išorė lieka neremontuojama ? | Atliekame tik vidaus remontą |
|  | 2025-01-06 | Prašome nurodyti dažų spalvas pagal RAL, ir kuriose vietose kokia spalva turi būti naudojama. | RAL 7047 spalva dažomas tunelio vidus (sienos, grindys). RAL 9003 spalva dažomos lubos (arba panašus baltas atspalvis). |
|  | 2025-01-06 | Gal Užsakovas turi specialių pageiavimų dažų dangos tipui ? (vandens pagrindo, akrilinius, epoksidinius ar k.t. tai įtakoja dažų kainą). | Neturime specialių pageidavimų. |
|  | 2025-01-06 | Taip pat prašome nurodyti kitas dažų savybes: elastingi ar ne elastingi; matiniai ar blizgūs; | Nekeliame tokių reikalavimų dažų savybėms. |
|  | 2025-01-06 | Prašome nurodyti kokio storios epoksidinė danga turi būti įrengta ant perėjos grindų (3mm/5mm/7mm) ir kokios spalvos pagal RAL; | RAL 7047 spalva, storis 5mm. |
|  | 2025-01-06 | Ar atliekant paviršių remontą R3 klasės mišinys yra pakankamas ? | Pakankamas. |
|  | 2025-01-06 | Naujai įrengiami turėklai turi būti nerūdijančio plieno? | Nereikia nerūdijančio plieno, pakanka, kad naujai įrengiami turėklai būtų cinkuoti. |
|  | 2025-01-06 | Prašome patvirtinti, kad dabar perėjoje esantys nerūdijančio plieno turėklai nekeičiami; | Patviriname, kad perėjoje esantys nerūdijančios plieno turėklai nekeičiami. |
|  | 2025-01-06 | Prašome patvirntianti grafiti dangos įrengti nereiks; | Patvirtiname, kad grafiti dangos įrengti nereikia. |
|  | 2025-01-06 | Perėjoje yra dviejų tipų komunikacijų šulinėlių dangčiai (žr. pridedamą nuotrauką). Reikia pakeisti dangčius tik šulinėliams Nr.2 ? | Reikia pakeisti dangčius tik šulinėliams Nr.2. |
|  | 2025-01-06 | Pagal technines specifikacijas Užsakovas teikia naujus šviestumus. Prašome atsakyti: a. ar švietuvai bus analogiški? b. Nauji švietuvai įrengiami tose pat vietose ir Rangovui nereiks atlikti papildom kabelių išvedžiojimo darbų? c. Šviestuvų apsaugos lieka tos pačios? | - Nebus analogiški. - 19 šviestuvų demontuoti ir sumontuoti. Likusius 3 vnt reikia numatyti kabelių išvedžiojimą ir naujų šviestuvų sumontavimą - Apsaugų neliks. |
|  | 2025-01-06 | Parėjoje ant sienų yra sumontuoti elektroniniai keleivių informavimo stendai, ar remonto metu Užsakovas demontuos stendus? Ar paviršiai už stendų gali likti neremontuoti ? | Demontuoti elektroninių stendų nereikia, paviršius už jų remontuoti nereikia. Tik reikalausime remontų metų juos uždengti, kad išsaugoti jų vertę. |
|  | 2025-01-06 | prašome atsiūsti perėjos brėžinius, kad būtų galima tikslia apsiskaičiuoti paviršių plotus; | Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje ir nebus reikalaujama atlikti papildomų darbų kiekių, todėl brėžinių teikti nematome tikslingumo. |
|  | 2025-01-06 | Ar nakties laikoratpiu bus galimybė pilnai užadyti parėjė (paviršių smėliavimo darbams)? | Išėjimus į peronus nakties metu kai nevyksta keleivinių traukinių eismas galima uždaryti, tik pagrindiniame praėjime turi būti dalinai užtikrintas praėjimas. Darbai atliekami etapais vienos ir kitos sienos atskirai užsidangstant darbines zonas. |
|  | 2025-01-06 | Ar Užsakovas neatlygintinai suteiks vietą statybvietei prie stoties pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje? | Jūsų prašymu, laimėjimo atveju, suteiksime statybvietę prie stoties pastato esančioje automobilių stovėjimo vietoje neatlygintinai. |
|  | 2025-01-08 | Pirkimo kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodyta, kad tiekėjas privalo turėti specialistą ,kuris turi teisę būti ypatingo statinio statybos vadovu (susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai (pridengtos ir požeminės perėjos), tačiau pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ aktualią versiją pogrupis "kiti transporto statiniai" įrašytas į statinių grupę "kiti inžineriniai statiniai", o ne į grupę "susisiekimo komunikacijos". Prašome patikslinti šį reikalavimą. | Nuo 2024-12-12 atsirado nauja aktuali versija statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, todėl patiksliname kvalifikacinį reikalavimą numatant, kad atestatams, išduotiems nuo 2024-12-12 (statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai; pogrupis: kiti transporto statiniai (pridengta ir požeminė perėja). |
|  | 2025-01-16 | Ar naujai įrengiami šulinėlių dangčiai turi būti metaliniai ir karštai cinkuoti ? | Taip, naujai įrengiami šulinėlių dangčiai turi būti metaliniai ir karštai cinkuoti. |
|  | 2025-01-16 | Prašome pateikti bėžinį/nuotrauką ar internetinę nuorodą švietuvo, kuriuos peteiks Užsakovas, kad rangovas žinotų kokio tipo švietuvas ir kaip juos reiks sumontuoti (tai aktualu, jei švietuvai yra įgilinami sienose ir jiems įrengti reikia kapoti ertmes ir t.t.); | Pateikiame šviestuvų pavyzdžius https://www.epts.lt/produktas/apsvietimas/vidaus-sviestuvai/lubiniai-sviestuvai/ld-omn120b-75m-sviestuvas-led-omnia-75w-nw-1-2m-ip65-gtv/. Atkreipiame dėmesį, kad bus tokio tipo šviestuvai arba lygiaverčiai. |
|  | 2025-01-16 | Prašome nurodyti kur reiks įrengti tuos tris naujus švietuvus, ir iš kur bus galima "užmaitinti" ir atvesti jiems būtinus kabelius. | Pateikiame šių trijų šviestuvų vietas (Priedas Nr. 2). Atkreipiame dėmesį, kad švestuvus bus galima užmaitinti nuo artimiausio šviestuvo. |

*Tiekėjų pateikti klausimai nekoreguoti