## Priedas Nr. 1 TE3
Priedas Nr.1 TE-3 draudžiamo turto sąrašas
Pastatai ir statiniai
Eil. Nr. | Inv. Nr. | Unikalus RC numeris | Pavadinimas | Draudimo suma, EUR
1 | E10112 | 1098-2025-3040 | JUNGTINĖ SIURBLINĖ | 2762550
2 | E20062 | 1098-2025-3694 | VIDAUS KELIAI. VE-3 | 5719949.5179
3 | E20062 | 1098-2025-3707 | VIDAUS KELIAI. VE-3 | 890738.2736
4 | E20062 | 4400-4028-2324 | VIDAUS KELIAI. VE-3 | 4412678.9582
5 | E30007297 - E30007356 | 1399-9028-3015 | Šilumos tinklų vamzdynas E30007297-E30007356 | 4093090.4256
6 | E40427 | 1098-2025-3061 | SIURBLINĖ | 142349.928
7 | E40427 | 1098-2025-3346 | Rezervuaras | 52547.15
8 | 309350001 - 309350020 | 4400-3056-1887 | TE-3 /3/K/ ŠK-93500 - ŠK-93501, Šilumos tiekimo vamzdynas Jočionių g.13 | 1213711.0001
9 | 309350021 | 4400-3056-1865 | TE-3 /3/K/ ŠK-93500 - ŠK-93501, Šilumos tiekimo vamzdynas Jočionių g.13 | 1964.9386
10 | 309350022 | 4400-2944-2575 | TE-3 /3/K/ ŠK-93500 - ŠK-93501, Šilumos tiekimo vamzdynas Jočionių g.13 | 1005.2061
11 | E300783 | 1300-1013-2012 | Dujotiekio vamzdynas - ilgis 3576,0m | 1051203.874
12 | E300784 | 1098-2025-3661 | Dujotiekio vamzdynas - 43,30 (iš 159,0m), 27,24% | 17942.9293
|  |  | Viso: | 20359732.2013
Įrengimai
Eil. Nr. | Inv. Nr. | Pavadinimas |  | Draudimo suma, EUR
1 | E40763 |  | Termofikaciniai vamzdynai su grįžt.srauto siurbliais | 4299360.4516
2 | 47813 |  | E-3 Jungtinės siurblinės termofikacinės schemos kontrolės valdymo sistema | 534906.0968
3 | 4181621 |  | Grigiškių siurblinės technologiniai įrenginiai | 280743.3365
4 | 418162 |  | E-3 Grigiškių siurblinės technologiniai įrenginiai | 279474.5733
5 | 489291 |  | Šilumos tiekimo į Grigiškes siurblinės elektrotechniniai įrengimai | 76585.8385
6 | 30004 |  | Elektros tiekimo kabeliai E-3 įrenginiams | 73295
7 | 4791781 |  | Šilumos tiekimo į Grigiškes siurblinės automatikos ir valdymo įrenginiai | 35790.2481
8 | 41679 |  | E-3 Jungtinės siurblinės šildymo-vėdinimo sistema | 11621.163
9 | 407074 |  | Jočionių g.13 E-3 šilumos mazgas jungtinėje siurblinėje | 9053.7408
|  |  | Viso: | 5600830.4486

## Priedas Nr. 2 TE2
Priedas Nr. 2 TE-2 draudžiamų įrengimų sąrašas
Inventorinis Nr. | Turto tipas | Unikalus Nr. | Įrenginys | Pilnas pavadinimas | Adresas | Įsigijimo data | Nusid. pradžios data | Įsigijimo savikaina | Draudimo suma, EUR | Balansinė vertė 2025-12-31 | Techninės savybės
E40052 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.3 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.3 | Elektrinės g.2 | 1956-12-31 | 1957-01-01 | 135061.84 | 135061.84 | 0.29
E400521 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.3 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.3 | Elektrinės g.2 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2108762 | 2108762 | 1449774.17 | Projektas 17203 "E-2 GK-3 NOx priemonių įdiegimas"
E400522 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.3 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.3 | Elektrinės g.2 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 107633 | 107633 | 73997.63 | Projektas 17203 "E-2 GK-3 NOx priemonių įdiegimas"
E400523 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.3 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.3 | Elektrinės g.2 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 178341.95 | 178341.95 | 104032.76 | Projektas TAC23LP059 "GK-3 kapit.katilo virš. dalies mūro izol.atn."
E400524 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.3 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.3 | Elektrinės g.2 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 94515.88 | 94515.88 | 89763.85 | Garo katilo Nr. 3, BKZ 75-39FB kaloriferio keitimas nauju
|  |  | Garo katilas Nr.3 Total |  |  |  |  | 2624314.67 | 2624314.67
E40053 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 1956-12-31 | 1957-01-01 | 6662724.13 | 6662724.13 | 1292956.19
E400531 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2020-11-30 | 2015-06-29 | 512627.69 | 512627.69 | 243497.99 | Garo katilo Nr.4 BKZ 75-39 FB NOx mažinimo įrenginiai (perklasifikuota iš IT kortelės 400744)
E400532 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 1745604.07 | 1745604.07 | 1202546.89 | GK-4 šildomųjų paviršių ir automatikos bei apsaugų sistemų atnaujinimas
E400533 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 9853.95 | 9853.95 | 8065.57 | GK-4 ortakio kompensatoriauskeitimas
E400534 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 28392.98 | 28392.98 | 18900.42 | GK-4 Pirminio oro ventiliatoriaus PrV kapitalinis remontas
479164 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | E-2 Garo katilo Nr. 4 automatinio valdymo sistema | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2008-12-24 | 2007-01-01 | 579611.14 | 579611.14 | 0.29 | keitikliai,valdymo skydai ir stotys
41712 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | E-2 Elektrostatinis filtras | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2008-12-24 | 2007-01-01 | 1832147.12 | 1832147.12 | 0.29 | max.dūmų debitas-37 kub.nm/s,max.išlekiančių dalelių koncentr.-50mg/kub.nm
417121 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | E-2 Elektrostatinis filtras | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 32363.79 | 32363.79 | 18953.82 | atliktas remontas GK_NEP_21
E4005310 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-11-13 | 2025-09-22 | 7030 | 7030 | 6643.35 | Garo katilo Nr. 4 , Dešinės pusės motoreduktoriaus keitimas
E4005311 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-11-13 | 2025-09-22 | 32968 | 32968 | 32061.38 | E-2 grandiklinio transporterio GT-6 kapitalinis remontas
E400535 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2024-12-31 | 2024-11-05 | 11431.54 | 11431.54 | 7028.79 | E-2 GK-4 suodžių apipūtimo įrenginio (Diamond IK 525B serijinis Nr. B65420) atnaujinimas
E400536 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-06-03 | 2025-05-22 | 25347.6 | 25347.6 | 23805.62 | Orapūtės Piller 47482 KKX30630 GR50, Ser. 803061 debito reguliavimo įrenginys DN630 (Inletguide vane DN630 R - DUMMY)), (PrV-4
E400537 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-06-23 | 2025-06-06 | 4983 | 4983 | 4037.32 | Pirminio oro sklendės pavaros valdymo atnaujinimas
E400538 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 21415.2 | 21415.2 | 20693.91 | E-2 GK-4 dūmsiurblių debito reguliavimo įrenginiųatnaujinimas (Dūmsiurblio Piller 63463 KKX 80500 GL30,Ser. 803064 debito reguliavimo įrenginys DN500,10649295), (RDS-41)
E400539 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Garo katilas BKZ-75-39FB Nr.4 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-10-13 | 2025-09-24 | 1935731.92 | 1935731.92 | 1831417.47 | Garo katilo Nr. 4 BKZ 75-39FB, konvektyvinės dalies atnaujinimas
400097 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | E2 GK4 Kuro latakai Nr.1;2 į katilą | Elektrinės g. 2 | 2025-10-21 | 2025-09-22 | 46916.72 | 46916.72 | 44336.32
40127 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | E-2 generatoriaus G-4 apsaugos ir žadinimas | Elektrinės 2, Vilnius | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 50000 | 50000 | 49784.72
4023773 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Lakiųjų pelenų šalinimo sistemos pelenų dozavimo įrenginys 2A | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-10-27 | 2025-09-22 | 32600 | 32600 | 31703.49 | Lakiųjų pelenų ESF hoperių vožtuvų su pneumo pavarom ir pelenų indų atnaujin.
4023793 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Lakiųjų pelenų šalinimo sistemos pelenų dozavimo įrenginys 2B | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-10-31 | 2025-09-22 | 32600 | 32600 | 31703.49 | GK4 Lakiųjų pelenų ESF hoperių vožtuvų su pneumo pavarom ir pelenųindų atnaujinimas
417122 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | E-2 Elektrostatinis filtras | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-10-31 | 2025-09-22 | 586765.15 | 586765.15 | 570629.11 | GK-4 ESF vidinės įrangos atnaujinimas
417151 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Kuro žertuvas su platforma | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-10-31 | 2025-09-22 | 153120.14 | 153120.14 | 148909.34 | GK4 žertuvų su platforma atnaujinimas
417212 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | Juostinis transporteris L125 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-11-20 | 2025-09-22 | 107332.62 | 107332.62 | 104380.97 | E2 GK4 Pagrindinis juostinis transporteris
41978 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | E2, GK-4 KE Drenažiniai kondensato siurblys DKS-1, 2, 3, 4 | Elektrinės g. 2 | 2025-10-31 | 2025-09-10 | 330 | 330 | 323.22 | Panardinamas siurblys Ama-Drainer A 405 NE/10
41979 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | E2, GK-4 KE Drenažiniai kondensato siurblys DKS-1, 2, 3, 4 | Elektrinės g. 2 | 2025-10-31 | 2025-09-10 | 330 | 330 | 323.22 | Panardinamas siurblys Ama-Drainer A 405 NE/10
41980 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | E2, GK-4 KE Drenažiniai kondensato siurblys DKS-1, 2, 3, 4 | Elektrinės g. 2 | 2025-10-31 | 2025-09-10 | 330 | 330 | 323.22 | Panardinamas siurblys Ama-Drainer A 405 NE/10
41981 | Kilnojamas |  | Garo katilas Nr.4 | E2, GK-4 KE Drenažiniai kondensato siurblys DKS-1, 2, 3, 4 | Elektrinės g. 2 | 2025-10-31 | 2025-09-10 | 330 | 330 | 323.22 | Panardinamas siurblys Ama-Drainer A 405 NE/10
|  |  | Garo katilas Nr.4 Total |  |  |  |  | 14452886.76 | 14452886.76
E40357 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 1 | Vandens šildymo katilas PTVM -100 Nr.1 | Elektrinės g.2 | 1965-03-01 | 1965-04-01 | 2523149.61 | 2523149.61 | 0.29
E403571 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 1 | Vandens šildymo katilas PTVM -100 Nr.1 | Elektrinės g.2 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 770889.61 | 770889.61 | 465745.81 | VE-2 VŠK Nr. 1 PTVM-100 NOx priemonių įdiegimas, VERTĖS PADID
E403572 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 1 | Vandens šildymo katilas PTVM -100 Nr.1 | Elektrinės g.2 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 4340 | 4340 | 3476.72 | sumontuota elektrifikuota pavara AUMA SAR 10.2 sureduktoriumi reguliuojamiems vožtuvams valdyti prie sklendės V-83
|  |  | Vandens šildymo katilas Nr. 1 Total |  |  |  |  | 3298379.22 | 3298379.22
E40359 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 2 | Vandens šildymo katilas PTVM -100 Nr.2 | Elektrinės g.2 | 1966-03-01 | 2020-01-01 | 435362.15 | 435362.15 | 9028.12
E403591 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 2 | Vandens šildymo katilas PTVM -100 Nr.2 | Elektrinės g.2 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 3402000 | 3402000 | 2126250 | E-2 PTVM-100 katilo Nr. 2 NOx priemonių įdiegimas
|  |  | Vandens šildymo katilas Nr. 2 Total |  |  |  |  | 3837362.15 | 3837362.15
E40060 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 3 | Vandens šildymo katilas PTVM -100 Nr.3 | Elektrinės g.2 | 1967-12-31 | 1968-01-01 | 120182.31 | 120182.31 | 0.29
400031 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 3 | Technologinė dalis KDE VŠK-3,VŠK-4 | Elektrinės g.2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 1757360 | 1757360 | 1156928.94 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris (≥ 10 MW) vandens šildymo katilams VK-3, VK-4
30193 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 3 | Elektrotechninė dalis KDE VŠK-3,VŠK-4 | Elektrinės g.2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 122328.5 | 122328.5 | 82979.66 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris (≥ 10 MW) vandens šildymo katilams VK-3, VK-4
41784 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 3 | Galios transformatorius KDE VŠK-3,VŠK-4 | Elektrinės g.2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 151831.5 | 151831.5 | 112365.77 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris (≥ 10 MW) vandens šildymo katilams VK-3, VK-4
470376 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 3 | Automatikos dalis KDE VŠK-3,VŠK-4 | Elektrinės g.2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 112480 | 112480 | 0.29 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris (≥ 10 MW) vandens šildymo katilams VK-3, VK-4
|  |  | Vandens šildymo katilas Nr. 3 Total |  |  |  |  | 2264182.31 | 2264182.31
E40149 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 4 | Vandens šildymo katilas PTVM -100 Nr.4 | Elektrinės g.2 | 1973-12-01 | 1974-01-01 | 208367.72 | 208367.72 | 0.29
E401491 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 4 | VŠK-4 Elektrifikuota pavara AUMA SAR 10.2 | Elektrinės g.2 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 4340 | 4340 | 3350.72 | sumontuota elektrifikuota pavara AUMA SAR 10.2 sureduktoriumi reguliuojamiems vožtuvams valdyti prei sklendės V-91
400742 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 4 | Vandens šildymo katilo PTVM -100 Nr.4 Nox mažinimo įrenginiai | Elektrinės g.2 | 2017-03-29 | 2017-04-01 | 2108433.73 | 2108433.73 | 1113955.92
400031 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 4 | Technologinė dalis KDE VŠK-3,VŠK-4 | Elektrinės g.2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 1757360 | 1757360 | 1156928.94 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris (≥ 10 MW) vandens šildymo katilams VK-3, VK-4
30193 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 4 | Elektrotechninė dalis KDE VŠK-3,VŠK-4 | Elektrinės g.2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 122328.5 | 122328.5 | 82979.66 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris (≥ 10 MW) vandens šildymo katilams VK-3, VK-4
41784 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 4 | Galios transformatorius KDE VŠK-3,VŠK-4 | Elektrinės g.2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 151831.5 | 151831.5 | 112365.77 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris (≥ 10 MW) vandens šildymo katilams VK-3, VK-4
470376 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 4 | Automatikos dalis KDE VŠK-3,VŠK-4 | Elektrinės g.2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 112480 | 112480 | 0.29 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris (≥ 10 MW) vandens šildymo katilams VK-3, VK-4
|  |  | Vandens šildymo katilas Nr. 4 Total |  |  |  |  | 4465141.45 | 4465141.45
E40258 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 6 | Vandens šildymo katilas KVGM -100 Nr.6 | Elektrinės g.2 | 1976-12-01 | 1977-01-01 | 430863.57 | 430863.57 | 0.29
E402581 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 6 | Vandens šildymo katilas KVGM -100 Nr.6 | Elektrinės g.2 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 37800 | 37800 | 23636.34 | vandens šildymo katilo Nr. 6 (VK-6)dūmsiurbio 6 kV įtampos elektros variklis
E402582 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 6 | Vandens šildymo katilas KVGM -100 Nr.6 | Elektrinės g.2 | 2022-07-31 | 2022-07-01 | 4400 | 4400 | 3333.92 | 2022-06 pakeista plieninė pleištinė sklendė DN 400
E402583 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 6 | Vandens šildymo katilas KVGM -100 Nr.6 | Elektrinės g.2 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 45355.87 | 45355.87 | 36738.4 | atliktas VK-6 stogo šiluminės izoliacijos ir mūro atnaujinimas
E402584 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 6 | Vandens šildymo katilas KVGM -100 Nr.6 | Elektrinės g.2 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 4400 | 4400 | 3600.57 | atliktas E-2 VK-6 termofikacinio vandens iš katilo sklendės VK-21 DN400 PN25 pakeitimas nauja
E402585 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 6 | Vandens šildymo katilas KVGM -100 Nr.6 | Elektrinės g.2 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 500227.83 | 500227.83 | 291521.68 | atliktas E-2 vandens šildymo katilo Nr.6KVGM-100 konvektyvo atnaujinimas
41598 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 6 | E-2 vandens šildymo katilo Nr.6 recirkuliacijos siurblys | Elektrinės g.2 | 2006-09-28 | 2006-10-01 | 150577.4 | 150577.4 | 0.29 | Q-1500 m.kub/h, 6 bar.slėgio su el.varikliu ir DK
400743 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 6 | E-2 Vandens šildymo katilo Nr.6 KVGM-100 Nox mažinimo įrenginiai | Elektrinės g.2 | 2017-03-29 | 2017-04-01 | 1160905.65 | 1160905.65 | 661716.06
|  |  | Vandens šildymo katilas Nr. 6 Total |  |  |  |  | 2334530.32 | 2334530.32
E40370 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 7 | Vandens šildymo katilas KVGM -100 Nr.7 | Elektrinės g.2 | 1979-12-01 | 1980-01-01 | 108974.01 | 108974.01 | 0.29
E403701 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 7 | E-2 Vandens šildymo katilo Nr.7 KVGM-100 Nox mažinimo įrenginiai | Elektrinės g.2 | 2020-12-31 | 2017-04-01 | 1222281.2 | 1222281.2 | 671235.96 | Perklasifikuota iš inv.Nr. 400741
E403702 | Kilnojamas |  | Vandens šildymo katilas Nr. 7 | Vandens šildymo katilas KVGM -100 Nr.7 | Elektrinės g.2 | 2024-10-22 | 2024-10-16 | 394641.57 | 394641.57 | 299269.91
|  |  | Vandens šildymo katilas Nr. 7 Total |  |  |  |  | 1725896.78 | 1725896.78
40125A | Kilnojamas |  | Garo turbina Nr. 5 | Garo turbina Nr.5 su generatoriumi ir pagalbiniais įrenginiais | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2023-12-01 | 2017-03-29 | 5237296.84 | 5237296.84 | 2353664.62
401251 | Kilnojamas |  | Garo turbina Nr. 5 | Garo turbina Nr.5 su generatoriumi ir pagalbiniais įrenginiais |  | 2022-10-31 | 2022-08-01 | 482977.2 | 482977.2 | 357745.29 | Inv.projektas GD21803 (E-2 TG-5 kapitalinis remontas)
401252 | Kilnojamas |  | Garo turbina Nr. 5 | Garo turbina Nr.5 su generatoriumi ir pagalbiniais įrenginiais |  | 2023-10-11 | 2023-06-30 | 505.4 | 505.4 | 150.58 | pakeistas aukšto slėgio šildytuvo apsauginis vožtuvas pagal investicinį projektą TAC23LP049
|  |  | Garo turbina Nr. 5 Total |  |  |  |  | 5720779.44 | 5720779.44
E40550 | Kilnojamas |  | Turbo agregatas Nr. 4 | Turbo agregatas Nr.4. A-T-12-2 su generatoriumi T-2-2 | Elektrinės g.2 | 1957-12-31 | 1958-01-01 | 456886.42 | 456886.42 | 0.29
E405501 | Kilnojamas |  | Turbo agregatas Nr. 4 | Turbo agregatas Nr.4. A-T-12-2 su generatoriumi T-2-2 | Elektrinės g.2 | 2021-12-21 | 2022-01-01 | 190033.76 | 190033.76 | 63319.13
477101 | Kilnojamas |  | Turbo agregatas Nr. 4 | E-2 Turboagregato Nr.4 technologinių apsaugų sist. | Elektrinės g.2 | 2006-04-19 | 2006-04-19 | 261787.25 | 261787.25 | 0.29 | Sklendžių vykdymo mechanizmas,atvaizd.sistemos įranga,kond.siurbliai su dažnio keitikl.-2 vnt.
|  |  | Turbo agregatas Nr. 4 Total |  |  |  |  | 908707.43 | 908707.43
E40131 | Kilnojamas |  | VE-2 6 kV skirstomieji įrenginiai | VE-2 6 kV pagrindiniai skirstomieji įrenginiai | Elektrinės g.2 | 1974-12-31 | 1975-01-01 | 4718430.74 | 4718430.74 | 2000819.38
E40134 | Kilnojamas |  | VE-2 6 kV skirstomieji įrenginiai | VE-2 6 kV savųjų reikmių skirstomieji įrenginiai | Elektrinės g.2 | 1955-12-31 | 1955-12-31 | 787241.71 | 787241.71 | 328897.18
E401341 | Kilnojamas |  | VE-2 6 kV skirstomieji įrenginiai | VE-2 6 kV savųjų reikmių skirstomieji įrenginiai | Elektrinės g.2 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 302665 | 302665 | 217918.71 | rekonstruotos E-2 6 kV sekcijos S8-6 ir S20B-6
E401342 | Kilnojamas |  | VE-2 6 kV skirstomieji įrenginiai | VE-2 6 kV savųjų reikmių skirstomieji įrenginiai | Elektrinės g.2 | 2019-09-16 | 2019-10-01 | 237068 | 237068 | 177800.78 | rekonstruotos E-2 6 kV sekcijos S8-6 ir S20B-6
|  |  | VE-2 6 kV skirstomieji įrenginiai Total |  |  |  |  | 6045405.45 | 6045405.45
E40147 | Kilnojamas |  | Cheminė vandens valykla | E-2 Cheminė vandens valykla.Našumas 300t/h | Elektrinės g.2 | 1967-12-31 | 2019-08-01 | 1003871.19 | 1003871.19 | 191103.1
E401472 | Kilnojamas |  | Cheminė vandens valykla | E-2 Cheminė vandens valykla.Našumas 300t/h | Elektrinės g.2 | 2019-07-26 | 2019-08-01 | 950451.83 | 950451.83 | 645515.63 | Šil.papild. vandens ruošimo shemos rekonstrukcija ( projekto kodas Nr.18202)
E401473 | Kilnojamas |  | Cheminė vandens valykla | E-2 Cheminė vandens valykla.Našumas 300t/h DMT-1remontas | Elektrinės g.2 | 2023-09-20 | 2023-08-31 | 34493.34 | 34493.34 | 29431.72 | atliktas demineralizuoto vandens talpyklos Nr.1 (DMT-1) remontas
E401474 | Kilnojamas |  | Cheminė vandens valykla | E-2 Cheminė vandens valykla.Našumas 300t/h UF mod. keitimas | Elektrinės g.2 | 2023-09-12 | 2023-08-31 | 59200 | 59200 | 50512.96 | membraninių filtravimo modulių (dizzer XL 0.9 MB 80 WT80m²,Multibore 0,9) pakeitimo darbai ( 16 vnt)
E401475 | Kilnojamas |  | Cheminė vandens valykla | E-2 Cheminė vandens valykla.Našumas 300t/h | Elektrinės g.2 | 2024-11-06 | 2024-11-01 | 25670 | 25670 | 19680.38
E401477 | Kilnojamas |  | Cheminė vandens valykla | E-2 Cheminė vandens valykla.Našumas 300t/h | Elektrinės g.2 | 2025-08-28 | 2025-07-20 | 22000 | 22000 | 20032.21 | Atlikti membraninių filtravimo membranų (3MTM Liqui-CelTMEXF-8x80) pakeitimo darbai ( 1 vnt.)
E401478 | Kilnojamas |  | Cheminė vandens valykla | E-2 Cheminė vandens valykla.Našumas 300t/h | Elektrinės g.2 | 2025-08-21 | 2025-06-25 | 20795 | 20795 | 18646.2 | Membraninių filtravimo membranų (OltremareLOW148040 440) pakeitimo darbai ( 30 vnt.)
|  |  | Cheminė vandens valykla Total |  |  |  |  | 2116481.36 | 2116481.36
20006 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Dūmsiurbis | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 117000 | 117000 | 112238.16
43030 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Absorbcinis šilumos siurblys Ebara RHP195 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 3205715.31 | 3205715.31 | 3009810.45
43031 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Sotus garas Fromme Armaturen su AUMA pavara | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 18263.84 | 18263.84 | 16031.58 | RG-301,DN250
43032 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1400 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 54199.88 | 54199.88 | 47575.52
43033 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1403 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 54199.88 | 54199.88 | 47575.52
43034 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1404 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 54199.88 | 54199.88 | 47575.52
43035 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1401 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 54199.88 | 54199.88 | 47575.52
43036 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1402 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 54199.88 | 54199.88 | 47575.52
43037 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1405 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 79518.47 | 79518.47 | 69799.6
43038 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1406 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 54199.88 | 54199.88 | 47575.52
43039 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1407 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 54199.88 | 54199.88 | 47575.52
43040 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1408 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 54199.88 | 54199.88 | 47575.52
43041 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1409 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 54199.88 | 54199.88 | 47575.52
43042 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara,T-1411 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 35478.18 | 35478.18 | 31141.98
43043 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Tinklų vanduo Vexve su AUMA pavara, T-1413 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 35478.18 | 35478.18 | 31141.98
43044 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Dūmų kondensato išpurškimo siurblys Nr.1 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 29200 | 29200 | 25631.16
43045 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Dūmų kondensato išpurškimo siurblys Nr.2 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 29200 | 29200 | 25631.16
43046 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Dūmų užsklanda prieš KDE2 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 27366.38 | 27366.38 | 24021.64
43047 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS _Dūmų užsklanda už KDE2 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 27366.38 | 27366.38 | 24021.64
43048 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_KDE2 apvedimo dūmų užsklanda | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 26246.75 | 26246.75 | 23038.86
43049 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_ Lašų gaudytuvas | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 30000 | 30000 | 26333.34
43050 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS _Maitin.vandens sklendė prieš įpurškimo mazgą | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 11623.06 | 11623.06 | 10202.46
43051 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_AŠS cirkuliacinis siurblys Nr.1, | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 21777.17 | 21777.17 | 19115.6
43052 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_AŠS cirkuliacinis siurblys Nr.2 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 21777.17 | 21777.17 | 19115.6
43053 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_AŠS Garo slėgio redukavimo vožtuvas RG-300 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 59479.64 | 59479.64 | 52209.96
43054 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_AŠS Tinklo siurblys Nr.25, | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 58222.83 | 58222.83 | 51106.72
43055 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_AŠS Tinklo siurblys Nr.26 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 58222.83 | 58222.83 | 51106.72
43056 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_PERKAITINTAS GARAS PO RAĮ-6 | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 37100 | 37100 | 32565.64 | PS=11barg, TS=280°C
43057 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_SOTUS GARAS PS=6barg, TS=165°C | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 41400 | 41400 | 36340.01
43058 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_GARO KONDENSATAS PS=6barg, TS=115°C | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 27800 | 27800 | 24402.31
43059 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_MAITINIMO VANDUO PS=76barg, TS=115°C | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 15700 | 15700 | 13781.16
43060 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_II LAIPSNIO DKE ŠILUMOS NUĖMIMO KONTŪRAS | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 143600 | 143600 | 126048.98 | PS=6barg, TS=50°C
43061 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_TERMOFIKACINIO VANDENS KONTŪRAS | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 213900 | 213900 | 187756.67 | PS=16barg, TS=70°C
43062 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_DŪMŲ KONDENSATO KONTŪRAS | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 29200 | 29200 | 25631.16 | PS=6barg, TS=50°C
43063 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_UPĖS VANDENS KONTŪRAS | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 9300 | 9300 | 8163.34 | PS=3barg, TS=35°C
44054 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Procesų valdymo ir automatizacijos dalis | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 240509.6 | 240509.6 | 211114.07
44055 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 46800 | 46800 | 41080.01
44137 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Elektrotechnikos dalis | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 476468.8 | 476468.8 | 418233.77 | perkaitinto garo ir sotaus garo įrenginiai, KDE pagalbinė įranga, elektros aparatūra ir įrenginiai, jėgos kabeliai, AŠS sistema automatika
47971 | Kilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_DŪMŲ KANALAI | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 106000 | 106000 | 89805.58
20005 | Nekilnojamas |  | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Kondensacinis dūmų ekonomaizeris | Elektrinės g. 2, Vilnius | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 1499133.34 | 1499133.34 | 1438118.68 | Aukštis 11,56 m.; plotas 23,17 kv.m.
10297 | Nekilnojamas | 4400-5809-9742 | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_ Absorbcinių šilumos siurblių pastatas | Elektrinės g.2 | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 810137.6 | 810137.6 | 790334.23 | Žymėjimas plane: 94P2/g, bendras plotas 361,27 kv.m.
30124 | Nekilnojamas | 4400-6398-0618 | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Lietaus nuotekų L2 tinklas | Elektrinės g.2 | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 28318 | 28318 | 27165.49 | Nuotekų šalinimo tinklai; Polivinilchloridas, ilgis 49,20m.
30126 | Nekilnojamas | 4400-5809-9764 | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Lietaus nuotekų L1 tinklas | Elektrinės g.2 | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 30971 | 30971 | 29710.54 | Nuotekų šalinimo tinklai; Polivinilchloridas, ilgis 51,74m.
30127 | Nekilnojamas | 4400-6380-6002 | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Buitinių nuotekų tinklas F2 | Elektrinės g.2 | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 4433 | 4433 | 4252.6 | Nuotekų šalinimo tinklai; Polivinilchloridas, ilgis 7,37m.
30137 | Nekilnojamas | 4400-5809-9753 | Absorbcinis šilumos siublys | AŠS_Buitinių nuotekų tinklas F1 | Elektrinės g.2 | 2024-12-31 | 2024-10-11 | 24410 | 24410 | 23416.49 | Nuotekų šalinimo tinklai; Polivinilchloridas, ilgis 36,81m.
|  |  | Absorbcinis šilumos siublys Total |  |  |  |  | 8164916.45 | 8164916.45
41716 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Sandėlio grandiklinis transporteris Nr.1 TP-1000 20m | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2008-12-24 | 2007-01-01 | 76150.89 | 76150.89 | 0.29 | pavara -motoreduktorius,el.galingumas 7,5 kW, gabaritai 20000x1230x1000
417161 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Sandėlio grandiklinis transporteris Nr.1 TP-1000 20m | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 30134 | 30134 | 9542.66 | pavara -motoreduktorius,el.galingumas 7,5 kW, gabaritai 20000x1230x1000
417162 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Sandėlio grandiklinis transporteris Nr.1 TP-1000 20m | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 131428.3 | 131428.3 | 108630.15 | pavara -motoreduktorius,el.galingumas 7,5 kW, gabaritai 20000x1230x1000
41717 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Sandėlio grandiklinis transporteris Nr.2 TP-1000 28m | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2008-12-24 | 2007-01-01 | 72486.13 | 72486.13 | 0.29 | pavara -motoreduktorius,el.galingumas 9,2 kW, gabaritai 28000x1230x1000
417171 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Sandėlio grandiklinis transporteris Nr.2 TP-1000 28m | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 142867.72 | 142867.72 | 118992.59 | pavara -motoreduktorius,el.galingumas 9,2 kW, gabaritai 28000x1230x1000
41895 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Sandėlio grandiklinis transporteris Nr.3 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2023-06-30 | 2023-06-23 | 136452.72 | 136452.72 | 97283.51
41719 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Grandiklinis transporteris galinis Nr.4, 38m | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2008-12-24 | 2007-01-01 | 208590.76 | 208590.76 | 0.29 | našumas 200 kub.m./h.,pavara -motoreduktorius,el.galingumas 30 kW
44909 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Diskinis rūšiuotuvas KSK 1200/10/35/7.5 BMH | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2013-04-16 | 2012-09-01 | 118829.96 | 118829.96 | 0.29 | Q-160m.kub/h; N-7,5kW
449091 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Diskinis rūšiuotuvas KSK 1200/10/35/7.5 BMH | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 28420.22 | 28420.22 | 12138.02 | Q-160m.kub/h; N-7,5kW
44964 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Diskinis kuro rūšiuotuvas KR-30X50PM | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2008-12-24 | 2007-01-01 | 29530.59 | 29530.59 | 0.29 | našumas 200 kub.m./h.,pavara -motoreduktorius,el.galingumas 2x735 kW
41720 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kuro rušiuotuvo metalo gaudyklės juostinis transporteris JT-1000 5,7m | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2008-12-24 | 2007-01-01 | 220156.53 | 220156.53 | 0.29 | našumas 200 kub.m./h.,pavara -motoreduktorius,el.galingumas 5,5 kW
41721 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Juostinis transporteris L125 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2008-12-24 | 2007-01-01 | 221670.77 | 221670.77 | 0.29 | našumas 200 kub.m./h.,pavara -motoreduktorius,el.galingumas 22 kW
417211 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Juostinis transporteris L125 | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2022-12-01 | 2022-07-01 | 18980 | 18980 | 11625.38 | 2022-07-08 Gaudyklių įrengimo darbai su medžiagomis
203421A | Nekilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinio ekonomaizerio kaminas ir dūmų kanalai | Elektrinės g.2 | 2023-12-01 | 2017-03-29 | 360140.41 | 360140.41 | 214507.73 | perklasifikuota inv.Nr.20342 "KEM ir dūmų kanalai"
40360A | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinis ekonomaizeris B su kondensato talpomis | Elektrinės g.2 | 2023-12-01 | 2017-03-29 | 405650.71 | 405650.71 | 228065.97 | perklasifikuota inv.Nr.20342 "KEM ir dūmų kanalai"
40394A | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinis ekonomaizeris A su kondensato talpomis | Elektrinės g.2 | 2023-12-01 | 2017-03-29 | 405650.71 | 405650.71 | 228065.97 | perklasifikuota inv.Nr.20342 "KEM ir dūmų kanalai"
45803A | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinio ekonomaizerio tinklo vandens šildytuvas Nr.1 | Elektrinės g.2 | 2023-12-01 | 2017-03-29 | 100446.85 | 100446.85 | 46429 | perklasifikuota inv.Nr.20342 "KEM ir dūmų kanalai"
45803A1 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinio ekonomaizerio tinklo vandens šildytuvas Nr.1 | Elektrinės g.2 | 2024-11-04 | 2024-10-10 | 135444.25 | 135444.25 | 118852.36 | lakiųjų pelenų šalinimo sistemos atsarginės dalys pakeistos naujomis pagal investicinį projektą TAC24LP073
45804A | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinio ekonomaizerio tinklo vandens šildytuvas Nr.2 | Elektrinės g.2 | 2023-12-01 | 2017-03-29 | 100446.85 | 100446.85 | 46429 | perklasifikuota inv.Nr.20342 "KEM ir dūmų kanalai"
45804A1 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinio ekonomaizerio tinklo vandens šildytuvas Nr.2 | Elektrinės g.2 | 2024-11-04 | 2024-10-10 | 135444.25 | 135444.25 | 118852.36 | lakiųjų pelenų šalinimo sistemos atsarginės dalys pakeistos naujomis pagal investicinį projektą TAC24LP073
45805A | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinio ekonomaizerio tinklo vandens šildytuvas Nr.3 | Elektrinės g.2 | 2023-12-01 | 2017-03-29 | 100446.85 | 100446.85 | 46429 | perklasifikuota inv.Nr.20342 "KEM ir dūmų kanalai"
45805A1 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinio ekonomaizerio tinklo vandens šildytuvas Nr.3 | Elektrinės g.2 | 2024-11-04 | 2024-10-10 | 135444.25 | 135444.25 | 118852.36 | lakiųjų pelenų šalinimo sistemos atsarginės dalys pakeistos naujomis pagal investicinį projektą TAC24LP073
45806A | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinio ekonomaizerio tinklo vandens šildytuvas Nr.4 | Elektrinės g.2 | 2023-12-01 | 2017-03-29 | 100446.85 | 100446.85 | 46429 | perklasifikuota inv.Nr.20342 "KEM ir dūmų kanalai"
45806A1 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kondensacinio ekonomaizerio tinklo vandens šildytuvas Nr.4 | Elektrinės g.2 | 2024-11-04 | 2024-10-10 | 135444.25 | 135444.25 | 118852.36 | lakiųjų pelenų šalinimo sistemos atsarginės dalys pakeistos naujomis pagal investicinį projektą TAC24LP073
479163 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kuro sandėlio automatikos įrengimai | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2008-12-24 | 2007-01-01 | 215482.32 | 215482.32 | 0.29 | sandėlio automatikos įrengimai
40393A | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos įrenginiai | Elektrinės g.2 | 2023-12-01 | 2017-03-29 | 463600.8 | 463600.8 | 276131.08 | perklasifikuota inv.Nr.20342 "KEM ir dūmų kanalai"
30204 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | E-2 Biokuro įrenginių elektros tinklai | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2008-12-24 | 2007-01-01 | 1089667.92 | 1089667.92 | 142556.42 | 6 kV įrengimai,el.energijos tiekimo garo katilo įrenginiams įrengimai
41989 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Biokuro ūkio personalo modulinis namukas | Elektrinės g. 2 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 25576.47 | 25576.47 | 25569.37
449687 | Kilnojamas |  | Biokuro ūkis | Kuro bunkeris 50 m³ | Elektrinės g.2, biokuro ūkis | 2025-10-31 | 2025-09-22 | 16650 | 16650 | 12071.25 | Kuro bunkerio sraigto keitimas
|  |  | Biokuro ūkis Total |  |  |  |  | 5361682.33 | 5361682.33
|  |  | Grand Total |  |  |  |  | 63320666.12 | 63320666.12

## Priedas Nr. 3 Trasos
Priedas Nr. 3 Draudžiamų šilumos tiekimo tinklų sąrašas
Eil. Nr. | Pavadinimas | Unikalus nr. | Draudimo suma, EUR | Draudimo vertė
1 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-7020-6016 4400-0310-0467 | 300000 | Atkuriamoji
2 | Šilumos tiekimo tinklai | 1300-3020-7014 1399-7006-7011 1398-3000-4014 1396-2000-4020 4400-5249-8270 4400-5249-8035 4400-5249-8262 4400-5249-8281 4400-5249-8292 1399-9021-8016 | 2100000 | Atkuriamoji
3 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-4714-5479 4400-5200-9875 4400-5227-7942 1399-7003-3011 440-0150-1202 1399-7001-3019 | 2600000 | Atkuriamoji
4 | Šilumos tiekimo tinklai | 1094-0509-3349 4400-2419-4027 1096-8032-9017 4400-4344-7349 4400-0348-4792 1300-1055-8014 1096-2048-4010 1097-9021-5011 | 1900000 | Atkuriamoji
5 | Šilumos tiekimo tinklai | 1397-5000-6012 1300-0035-3010 1096-4013-2045 1399-9044-7018 1399-7006-7011 1300-0038-9016 | 3200000 | Atkuriamoji
6 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-7020-6016 | 900000 | Atkuriamoji
7 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-7003-3011 | 300000 | Atkuriamoji
8 | Šilumos tiekimo tinklai | 1099-7031-7010 1099-7031-6013 | 2100000 | Atkuriamoji
9 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-0818-1532 1399-8009-8013 1096-2048-4010 4400-2419-4027 1096-8032-9017 1096-9018-6039 | 1300000 | Atkuriamoji
10 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-7001-3019 | 3000000 | Atkuriamoji
11 | Šilumos tiekimo tinklai | 1099-7031-7010 | 2600000 | Atkuriamoji
12 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-7003-3011 1397-5000-6012 1399-7001-3019 1399-7006-7011 4400-1039-0968 | 1300000 | Atkuriamoji
13 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-5718-2877 4400-5921-9202 | 900000 | Atkuriamoji
14 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-5580-6341 | 100000 | Atkuriamoji
15 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-5580-6363 4400-6158-4447 | 400000 | Atkuriamoji
16 | Šilumos tiekimo tinklai | 1096-5032-6011 | 1000000 | Atkuriamoji
17 | Šilumos tiekimo tinklai | 1096-8032-9017 | 1000000 | Atkuriamoji
18 | Šilumos tiekimo tinklai | 1099-7031-5016 | 1000000 | Atkuriamoji
19 | Šilumos tiekimo tinklai | 1099-9029-8014 | 1000000 | Atkuriamoji
20 | Šilumos tiekimo tinklai | 1300-0037-1010 | 1000000 | Atkuriamoji
21 | Šilumos tiekimo tinklai | 1300-1034-6010 | 1000000 | Atkuriamoji
22 | Šilumos tiekimo tinklai | 1300-1069-5014 | 1000000 | Atkuriamoji
23 | Šilumos tiekimo tinklai | 1300-3016-8016 | 1000000 | Atkuriamoji
24 | Šilumos tiekimo tinklai | 1397-9002-1011 | 1000000 | Atkuriamoji
25 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-6008-0019 | 1000000 | Atkuriamoji
26 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-7003-0010 | 1000000 | Atkuriamoji
27 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-7006-8016 | 1000000 | Atkuriamoji
28 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-7020-3013 | 1000000 | Atkuriamoji
29 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-7024-9015 | 1000000 | Atkuriamoji
30 | Šilumos tiekimo tinklai | 1399-9003-5015 | 1000000 | Atkuriamoji
31 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-1017-9162 | 1000000 | Atkuriamoji
32 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-1646-8185 | 1000000 | Atkuriamoji
33 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-1671-3127 | 1000000 | Atkuriamoji
34 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-1671-3162 | 1000000 | Atkuriamoji
35 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-2217-2150 | 1000000 | Atkuriamoji
36 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-2217-2161 | 1000000 | Atkuriamoji
37 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-3056-1887 | 1000000 | Atkuriamoji
38 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-5312-9914 | 1000000 | Atkuriamoji
39 | Šilumos tiekimo tinklai | 4400-5556-0760 | 1000000 | Atkuriamoji
47000000