Papildoma informacija – Techniniai pranašumai:

Pirmas kriterijus: Kaina (P), lyginamasis svoris- 60

Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (Ti), lyginamasis svoris -40

| Pranašumai | Aprašymas | Lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| T1 | Maksimalus galingumas ≥ 7 kW | 4,5 |
| T2 | Skenavimo laikas ≤ 4 s. (Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė)); | 8 |
| T3 | Pikselio dydis ≤ 70 µm | 12 |
| T4 | Pilkumo lygių skaičius ≥ 16 bitų | 6,5 |
| T5 | Reguliuojamo aukščio technologo darbo vieta | 5 |
| T6 | Lietimui jautrus monitories vartotojo sąsajai | 4 |