## SHEET
Pasiūlymo formos priedas
Kainos detalizavimo lentelės
Eil. Nr. | MP pavadinimas | Patikra/Kalibravimas (kalibracijos kaina nurodoma vieno taško per skalę) | Tikslumo klasė | Matavimo ribos | Įkainis už vieną vienetą, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
1 | Ampermetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 0-1A
2 | Ampermetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 0-10A
3 | Ampermetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 1.5 | 0-4000A
4 | Voltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 0-1V
5 | Voltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 0-10V
6 | Voltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 0-1000V
7 | Dažniamatis vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 45-55 Hz
8 | Varžynas vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2
9 | Elektroninis trifazis daugiatarifis elektros energijos skaitiklis | Patikra
10 | Elektroninis trifazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | Patikra
11 | Elektroninis vienfazis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | Patikra
12 | Elektroninis vienfazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | Patikra
13 | Indukcinis trifazis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | Patikra
14 | Indukcinis trifazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | Patikra
15 | Indukcinis vienfazis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | Patikra
16 | Indukcinis vienfazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | Patikra
17 | Įžeminimo varžos matuoklis METREL MI2122, MI2123 | Patikra
18 | Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis METREL EUROTEST MI 3102, MI 3102H, MI 3101, MI 3105 | Patikra
19 | Izoliacijos ir įžeminimo varžos matuoklis METREL MI 2077 | Patikra
20 | Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis METREL EUROTEST 61557 | Patikra
21 | Fazė-nulis kontūro impendanso matuoklis METREL MI 3122 | Patikra
22 | Analoginė izoliacijos varžos matvimo priemonė | Patikra
23 | Skaitmeninis izoliacijos varžos matuoklis | Patikra
24 | Skaitmeninė įžeminimo arba izoliacijos varžos matavimo priemonė | Patikra
25 | Skaitmeninis daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis | Patikra
26 | Analoginė įžeminimo arba izoliacijos varžos matavimo priemonė | Patikra
27 | Megaommetras, izoliacijos varžos matuoklis vieno taško kalibracija | Kalibravimas
28 | Izoliacijos bandymo įrenginys vieno taško kalibracija | Patikra
29 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 50/5 A
30 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 75/5 A
31 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 100/5 A
32 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 150/5 A
33 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 200/5 A
34 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 300/5 A
35 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 400/5 A
36 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 600/5 A
37 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 1000/5 A
38 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 1500/5 A
39 | Skaitmeninės srovės matavimo replės | Patikra |  | 0,5-400A
40 | Kilovoltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas |  | 0-30 kV
41 | Kilovoltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas |  | 0-12kV
42 | Vatmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2
43 | Milivolt-ampermetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2
44 | Miliampermetras | Kalibravimas
45 | Ommetras | Patikra
46 | Liuksmetras | Patikra
47 | Milivoltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas
48 | Oksimetras | Patikra
49 | Kalibratorius FLUKE 715, vienas taškas mA, vienas mV | Kalibravimas
50 | Kalibratorius BEAMEX MC5, MC6 vienas taškas mA, vienas mV | Kalibravimas
51 | Daugiafunkcinis kalibratorius su srovės ritėmis WAVETEK 9100 | Kalibravimas
52 | Srovės transformatorių bandymo stendas Omicron CT analyzer | Kalibravimas
53 | Bandymo stendas ISA DRTS-6 | Kalibravimas
54 | Omicron CMC 256 | Kalibravimas
55 | Omicron CMC 356 | Kalibravimas
| Nurodytų paslaugų kaina (B), EUR be PVM |  |  |  | 0
Kitoms paslaugoms taikoma nuolaida
Lentelė Nr.2
Eil. Nr. | Pavadinimas | Nuolaidos dydis, procentais
1. | Teikiama nuolaida Kitoms paslaugoms
Koeficientas, kuriuo bus didinama Paslaugų įkainis skubiu Paslaugų teikimo atveju
Lentelė Nr.3
Eil. Nr. | Pavadinimas | Koeficientas, kp
1. | Koeficientas kp, kuriuo bus didinama Paslaugų įkainis skubiu Paslaugų teikimo atveju, kuris negali būti didesnis nei 1,5
Apskaičiuota Pasiūlymo kaina
Lentelė Nr.4
Palyginamoji Pasiūlymo kaina (Kp) EUR be PVM, kuri apskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę ir naudojama vertinimui |  | 0
PVM (21%) |  | 0
Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  | 0
Pasiūlymo kainos apskaičiavimo formulė |  | Kp = B*k1 + (B*kp)*k2-B*N
kur: | Kp - Palyginamoji Pasiūlymo kaina, EUR be PVM, kuri naudojama vertinimui;
B – Nurodytų paslaugų kaina, EUR be PVM nurodyta lentelėje (G62);
k1 – koeficientas, kuris lygus 0,8 ;
k2 – koeficientas, kuris lygus 0,2;
kp – koeficientas, kuriuo bus didinama Paslaugų įkainis skubiu Paslaugų teikimo atveju
N% - Nuolaida, taikoma Tiekėjo Kitoms paslaugoms