TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – „Ignitis gamyba“, AB.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – preliminarioji sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo  ir Kliento dėl Pirkimo objekto, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė Paslaugų tiekimo sutartis. Sutartis gali būti sudaroma žodžiu (taikoma tais atvejais, kai Sutarties vertė mažesnė nei 15000,00 eurų (penkiolika tūkstančių eurų 00 euro ct) be PVM) arba raštu.

  - Paslaugos – Nurodytos paslaugos ir Kitos paslaugos bendrai.

  - Nurodytos paslaugos – Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytų konkrečių elektrinių dydžių matavimo priemonių metrologinės patikros ir (ar) kalibravimo paslaugos.

  - Kitos paslaugos – į Techninės specifikacijos priede Nr. 1 Nurodytų paslaugų sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai Paslaugų grupei (elektrinių dydžių matavimo priemonių) priklausančios kitokių charakteristikų matavimo priemonių patikros ar kalibravimo paslaugos.

  - Užsakymas – Preliminariosios sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu, nurodytu Preliminarioje sutartyje arba centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, teikiamas rašytinis Užsakymas, kuriame nurodomos užsakomos Paslaugos, jų kiekis, Paslaugų teikimo adresas ir kiti Paslaugų teikimui  reikalingi parametrai ir kuris laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Preliminariosios sutarties SD nurodytais Paslaugų teikėjo kontaktais dieną. Kiekvieną kartą Užsakymo pagrindu sudaroma rašytinė arba žodinė Sutartis.

  - Papildytas pasiūlymas – Klientui pateikus Kitų paslaugų Užsakymą su nurodymu papildyti Pasiūlymą ar Klientui pateikus mišrų Užsakymą (Kitoms ir Nurodytoms paslaugoms) ar Klientui pateikus Nurodytų paslaugų Užsakymą su patikslinimais (jei tai numatyta Preliminariojoje sutartyje), Paslaugų teikėjo Klientui pateiktas rašytinis papildytas pasiūlymas, kuris laikomas patvirtintu nuo Kliento rašytinio patvirtinimo gavimo dienos, kuriame Klientas patvirtina, kad Paslaugų teikėjo Papildytas pasiūlymas yra tinkamas.

  - Paslaugų užsakymas – užsakymas, kuris teikiamas Sutarties galiojimo metu, o ne „Užsakymas“ dėl Sutarties sudarymo.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektrinių dydžių matavimo priemonių metrologinės patikros ir (ar) kalibravimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamų Paslaugų kiekis išreiškiamas jų įsigijimui skirta lėšų suma. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Klientas neįsipareigoja išpirkti nurodytą sumą ar bet kokią jos dalį.

  - Preliminarios Nurodytų paslaugų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

  - Esant poreikiui, Klientas turi teisę pirkti ir Kitas, Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nenurodytas, tačiau toms pačioms elektrinių dydžių matavimo priemonių grupėms priklausančių kitokių charakteristikų matavimo priemonių metrologinės patikros ir (ar) kalibravimo paslaugas. Kitos paslaugos bus perkamos kreipiantis į Paslaugų teikėją, prašant pateikti Papildytą pasiūlymą. Kitų paslaugų teikimui taikomi tokie patys reikalavimai, kokie yra nurodyti šioje Techninėje specifikacijoje, arba kiti Užsakyme nurodyti reikalavimai.

  - Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis bus sudaromos žodinės arba rašytinės Sutartys be atnaujinto varžymosi. Jei vieno konkretaus Užsakymo vertė neviršys 15.000,00 EUR (penkiolikos tūkstančių EUR 00 ct) EUR be PVM, bus sudaroma žodinė Sutartis, kitais atvejais privaloma sudaryti rašytinę Sutartį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Elektrėnų kompleksas, Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai,

  - Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, Marių g. 6, 56312 Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

  - Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė, T. Masiulio g. 22A, 52439 Kaunas

  - Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė, Paneriškių g. 13, Vilnius

  - Paslaugų teikėjo adresu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (aktuali redakcija), Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių (aktuali redakcija), ISO/IEC 17025:2017 ar lygiaverčio standarto bei kitų galiojančių metodikų bei norminių dokumentų, taikomų perkamoms Paslaugoms, reikalavimus.

  - Suteikus elektrinių dydžių matavimo priemonių (toliau - Matavimo priemonės) metrologinės patikros paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo paženklinti Matavimo priemones Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo nustatytos formos patikros žymenimis ir Klientui  pateikti metrologinės patikros sertifikatus arba pateikti neatitikties pažymą.

  - Suteikus Matavimo priemonių kalibravimo paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo paženklinti Matavimo priemones Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo nustatytos formos žymenimis ir Klientui pateikti kalibravimo liudijimus su kalibravimo rezultatais.

  - Visi dokumentai teikiami lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

  - Paslaugų teikimo metu, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi atlikti Matavimo priemonių reguliavimą (nulio, diapazono, stiprinimo koeficiento, korekcijos koeficiento, k-faktoriaus  ar kitas reikalingas korekcijas paklaidoms mažinti), kad Matavimo priemonės paklaida neviršytų leidžiamos.

  - Paslaugų teikėjas privalo Paslaugas suteikti Kliento pageidaujamose matavimo ribose ir (ar) matavimo taškuose.

  - Nurodytų paslaugų sąrašas pateikiamas Techninės specifikacijos Priede Nr. 1. Nurodytoms paslaugoms bus taikomas fiksuotas įkainis. Kitas paslaugas Klientas užsisakys pateikdamas Užsakymą, kuriame bus nurodytos Kitų paslaugų techninės charakteristikos, o Paslaugų teikėjas pagal Užsakymą pateiks Klientui papildytą pasiūlymą. Kitų paslaugų įsigijimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t. t.), nebent Užsakyme aiškiai bus nustatyta kitaip.

  - Teikdamas Papildytą pasiūlymą Paslaugų teikėjas turi pasiūlyti konkurencingus, rinką atitinkančius Kitų paslaugų įkainius.

  - Paslaugų teikėjo teikiamose sąskaitose už Kitas paslaugas turi būti įrašyta taikoma nuolaida, ir kaina, nuo kurios taikoma nuolaida.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų teikėjas Paslaugas gali teikti Kliento patalpose  arba Matavimo prietaisus transportuotis į savo patalpas (jeigu Kliento patalpos neatitinka Paslaugų teikėjo lūkesčių, Paslaugų teikėjas Paslaugas gali teikti savo patalpose). Visos išlaidos, apimančios Paslaugų teikimą, transportą ar kt., tenka Paslaugų teikėjui ir turi būti įskaičiuotos į siūlomą Paslaugų įkainį.

  - Jei Paslaugos teikiamos Kliento patalpose, Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo/ Paslaugų užsakymo pateikimo  dienos.

  - Jei Paslaugos teikiamos Paslaugų teikėjo patalpose, Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo datos. Į šiame punkte nurodytą ne ilgesnį kaip 10 (dešimties) darbo dienų terminą įeina Matavimo priemonių paėmimas iš Kliento patalpų, jų patikrinimas ir/ar sukalibravimas bei grąžinimas atgal į Kliento patalpas.

  - Jei Paslaugos teikiamos Paslaugų teikėjo patalpose, Paslaugų teikėjas privalo pasirūpinti Matavimo priemonių, kurioms turi būti atliekama patikra ir (ar) kalibravimo paslaugos, paėmimu iš Kliento patalpų, Užsakyme nurodytu adresu (Techninės specifikacijos 4 skyrius), apie paėmimą informuodamas Sutartyje nurodytus Kliento atsakingus asmenis ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki matavimo priemonių paėmimo, o grąžinant Matavimo priemones, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki numatomo Matavimo priemonių pristatymo.

  - Paslaugos Kliento patalpose privalo būti teikiamos toms Matavimo priemonėms, kurios yra sumontuotos stacionariai ir, siekiant suteikti Paslaugas, Matavimo priemonių nereikia išmontuoti iš eksploatavimo vietos.

  - Paslaugų teikėjas prisiima atsakomybę už netinkamą prietaisų eksploatavimą, transportavimą Paslaugų teikimo metu. Perduotų prietaisų būklė įvertinama prieš prietaisų perdavimą ir fiksuojama perdavimo – priėmimo akte.

  - Paslaugos turi būti teikiamos (arba Matavimo priemonių paėmimas/grąžinimas iš/į Kliento patalpų (– as) atliekamas, tuo atveju jei Paslaugos teikiamos ne Kliento patalpose) Kliento darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Klientas gali prašyti suteikti Paslaugas skubiai, t. y. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo/ Paslaugų užsakymo pateikimo  dienos, tačiau tuo atveju Klientas Paslaugų teikėjui mokės padidintą įkainį. Pasiūlyme Paslaugų teikėjas privalo nurodyti koeficientą, kuriuo bus didinama Paslaugų kaina skubiu Paslaugų teikimo atveju. Skubių Paslaugų užsakymui netaikomi 6.3 ir 6.4 punktai.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems Paslaugų trūkumams šalinti nustatomas 4 (keturių) darbo dienų terminas, skaičiuojamas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo Paslaugų teikėjui dienos.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

  - Patikros ir/ar kalibravimo liudijimai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 - Preliminarios Nurodytų paslaugų apimtys.