## I Pirkimo objekto dalis
Eil. Nr. | MP pavadinimas | Patikra/Kalibravimas (kalibracijos kaina nurodoma vieno taško per skalę) | Tikslumo klasė | Matavimo ribos
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
1 | Ampermetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 0-1A
2 | Ampermetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 0-10A
3 | Ampermetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 1.5 | 0-4000A
4 | Voltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 0-1V
5 | Voltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 0-10V
6 | Voltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 0-1000V
7 | Dažniamatis vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2 | 45-55 Hz
8 | Varžynas vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2
9 | Elektroninis trifazis daugiatarifis elektros energijos skaitiklis | Patikra
10 | Elektroninis trifazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | Patikra
11 | Elektroninis vienfazis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | Patikra
12 | Elektroninis vienfazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | Patikra
13 | Indukcinis trifazis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | Patikra
14 | Indukcinis trifazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | Patikra
15 | Indukcinis vienfazis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis | Patikra
16 | Indukcinis vienfazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis | Patikra
17 | Įžeminimo varžos matuoklis METREL MI2122, MI2123 | Patikra
18 | Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis METREL EUROTEST MI 3102, MI 3102H, MI 3101, MI 3105 | Patikra
19 | Izoliacijos ir įžeminimo varžos matuoklis METREL MI 2077 | Patikra
20 | Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis METREL EUROTEST 61557 | Patikra
21 | Fazė-nulis kontūro impendanso matuoklis METREL MI 3122 | Patikra
22 | Analoginė izoliacijos varžos matvimo priemonė | Patikra
23 | Skaitmeninis izoliacijos varžos matuoklis | Patikra
24 | Skaitmeninė įžeminimo arba izoliacijos varžos matavimo priemonė | Patikra
25 | Skaitmeninis daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis | Patikra
26 | Analoginė įžeminimo arba izoliacijos varžos matavimo priemonė | Patikra
27 | Megaommetras, izoliacijos varžos matuoklis vieno taško kalibracija | Kalibravimas
28 | Izoliacijos bandymo įrenginys vieno taško kalibracija | Patikra
29 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 50/5 A
30 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 75/5 A
31 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 100/5 A
32 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 150/5 A
33 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 200/5 A
34 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 300/5 A
35 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 400/5 A
36 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 600/5 A
37 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 1000/5 A
38 | Apskaitos srovės transformatorius | Patikra | 0.5 | 1500/5 A
39 | Skaitmeninės srovės matavimo replės | Patikra |  | 0,5-400A
40 | Kilovoltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas |  | 0-30 kV
41 | Kilovoltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas |  | 0-12kV
42 | Vatmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2
43 | Milivolt-ampermetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas | 0.2
44 | Miliampermetras | Kalibravimas
45 | Ommetras | Patikra
46 | Liuksmetras | Patikra
47 | Milivoltmetras vieno taško kalibravimas | Kalibravimas
48 | Oksimetras | Patikra
49 | Kalibratorius FLUKE 715, vienas taškas mA, vienas mV | Kalibravimas
50 | Kalibratorius BEAMEX MC5, MC6 vienas taškas mA, vienas mV | Kalibravimas
51 | Daugiafunkcinis kalibratorius su srovės ritėmis WAVETEK 9100 | Kalibravimas
52 | Srovės transformatorių bandymo stendas Omicron CT analyzer | Kalibravimas
53 | Bandymo stendas ISA DRTS-6 | Kalibravimas
54 | Omicron CMC 256 | Kalibravimas
55 | Omicron CMC 356 | Kalibravimas