Patvirtinta

Klaipėdos turizmo mokyklos

direktoriaus 2026 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. VK- 144

KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS MAŽOS VERTĖS, SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PLATFORMINIO KELTUVO PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija – Klaipėdos turizmo mokykla (toliau – Perkančioji organizacija).

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

- Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS priemonėmis.

- Pirkimas vykdomas laikantis VPĮ nustatytų principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, proporcingumo, abipusio pripažinimo, konfidencialumo ir racionalaus lėšų panaudojimo.

- Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

- Visa su pirkimu susijusi informacija, paaiškinimai, patikslinimai ir dokumentai teikiami tik CVP IS priemonėmis.

- Dalyvauti pirkime gali tik CVP IS registruoti tiekėjai.

- Pirkimo dokumentus sudaro:

  - pirkimo skelbimas;

  - šios pirkimo sąlygos;

  - techninė specifikacija;

  - pasiūlymo forma;

  - techninės atitikties lentelė;

  - paaiškinimai ir patikslinimai (jeigu bus).

- Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiūlymai teikiami tik elektronine forma.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – neįgaliųjų vertikaliojo kėlimo keltuvo su uždara kabina pirkimas, pristatymas, montavimas ir parengimas naudoti. Keltuvas skirtas riboto judumo asmenims ir asmenims, judantiems vežimėliu. BVPŽ kodas – 42416000-5. Keltuvas turi būti įrengiamas statinyje jau esamoje keltuvo šachtoje.

- Tiekėjas privalo atlikti visus darbus, reikalingus keltuvo tinkamam veikimui, įskaitant:

  - projektavimą ir (ar) darbo brėžinių parengimą;

  - pristatymą;

  - montavimą;

  - prijungimą;

  - paleidimo – derinimo darbus;

  - bandymus;

  - naudotojų instruktavimą;

  - dokumentacijos perdavimą;

  - registravimą, jeigu taikoma.

- Pirkimas neskaidomas į dalis, nes pirkimo objektas yra technologiškai ir funkciškai vientisas.

- Sutartis sudaroma raštu.

- Vertinimo kriterijus – mažiausia kaina, atitinkanti techninius reikalavimus.

- Maksimali pasiūlymo kaina – 57 024,79 Eur be PVM.

- Alternatyvūs pasiūlymai neleidžiami.

- Tiekėjas turi užtikrinti garantinį aptarnavimą ir techninės priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvos Respublikoje.

- Keltuvas turi būti pristatytas, sumontuotas, išbandytas ir parengtas naudoti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

III. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji techniniai reikalavimai

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Keltuvo tipas | Vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvas / kėlimo įrenginys su uždara kabina |
| Šachtos matmenys | 1500 x 1400 mm |
| Paskirtis | Asmenims su negalia, riboto judumo asmenims, asmenims su vežimėliais |
| Kabina | Uždara |
| Sustojimų skaičius | 5 sustojimai |
| Kabinos durų skaičius | 2 vnt. |
| Šachtos / aikštelių durys | 5 vnt. |
| Durų užraktai | Magnetiniai arba lygiaverčiai saugos užraktai |
| Valdymas | Pritaikytas riboto judumo asmenims |
| Įranga | Nauja, nenaudota, gamyklinės komplektacijos |
| Dokumentacija | Lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą |
| CE ženklinimas | Privalomas |
| Sustojimų skaičius | Privaloma |
| Energijos taupymas | Budėjimo režimas su sumažintu energijos suvartojimu arba lygiavertis sprendimas |
| Kabinos apšvietimas | LED arba lygiavertis energiją taupantis sprendimas |

  - Keltuvas, jo saugos įtaisai ir visa komplektuojama įranga turi atitikti taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

21.Keltuvas turi būti suprojektuotas, pagamintas, sumontuotas ir perduotas naudoti vadovaujantis taikomais saugos reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

21.1. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų arba ją pakeitusiais / papildžiusiais teisės aktais, jeigu konkrečiam įrenginiui taikomas mašinų saugos reglamentavimas.

21.2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES dėl liftų ir liftų saugos įtaisų, jeigu pagal techninius parametrus ir paskirtį įrenginys patenka į liftų reglamentavimo sritį.

21.3. EN 81-41 standartu arba lygiaverčiu standartu, jeigu pagal konstrukciją taikytina.

21.4. EN 81-42 standartu arba lygiaverčiu standartu, jeigu pagal konstrukciją taikytina.

21.5. Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų keltuvų įrengimą, naudojimą ir priežiūrą.

22. Saugos reikalavimai - Keltuvas privalo turėti visas saugos priemones, reikalingas keleivių, aptarnaujančio personalo ir trečiųjų asmenų saugai užtikrinti.

| Saugos elementas | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Apkrovos kontrolė | Turi būti įrengta apkrovos kontrolės sistema, neleidžianti keltuvui judėti viršijus leistiną apkrovą. Apie perkrovą naudotojas turi būti informuojamas garsiniu ir (arba) vaizdiniu signalu. |
| Apsauga nuo kritimo | Turi būti įrengti saugos įtaisai, apsaugantys nuo nekontroliuojamo kabinos judėjimo, per greito leidimosi ar kritimo. Konkretūs techniniai sprendiniai turi atitikti gamintojo techninį sprendimą ir taikomus standartus. |
| Durų sauga | Durys negali atsidaryti, kai kabina nėra sustojimo zonoje. Keltuvas negali judėti, jeigu durys nėra tinkamai uždarytos ir užrakintos. |
| Apsauga nuo prispaudimo | Jeigu taikoma, turi būti įrengti foto elementai, šviesos užuolaida arba kita lygiavertė apsauga nuo prispaudimo. |
| Avarinis iškvietimas | Kabinoje turi būti įrengtas avarinio sustabdymo, avarinio iškvietimo arba kitas lygiavertis saugos sprendinys, jeigu tai numatyta taikomuose standartuose ir gamintojo techniniame sprendinyje. |
| Elektros tiekimo sutrikimas | Dingus elektros energijai turi būti užtikrintas saugus keleivio išlaisvinimas naudojant baterinį, rezervinį arba kitą lygiavertį techninį sprendimą. |
| Keleivių išlaisvinimas | Turi būti numatyti mechanizmai ir procedūros keleivių išlaisvinimui avarijos ar gedimo atveju. |
| Ryšio sistema | Kabinoje turi būti įrengta avarinio ryšio sistema, leidžianti susisiekti su atsakingu asmeniu arba priežiūros tarnyba. |
| Apsauga nuo netyčinio pajudėjimo | Keltuvas turi būti apsaugotas nuo netyčinio arba neleistino pajudėjimo. |
| Valdymo sauga | Valdymo įtaisai turi būti aiškūs, lengvai pasiekiami ir pritaikyti asmenims su negalia. |
| Apšvietimas | Kabinoje turi būti įrengtas pagrindinis ir avarinis apšvietimas arba kitas lygiavertis saugaus išlaipinimo sprendimas. |
| Signalizacija | Turi būti įrengta garsinė ir (arba) vizualinė signalizacija apie avarinį iškvietimą, perkrovą ar gedimą. |

23. Kabinos ir prieinamumo reikalavimai:

  - Kabinos matmenys turi būti pritaikyti naudotis asmenims su judėjimo negalia ir atitikti EN 81-41 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, atsižvelgiant į esamos šachtos matmenis.

  - Kadangi numatytos 2 kabinos durys, keltuvas turi būti pritaikytas įvažiavimui ir išvažiavimui per skirtingas kabinos puses.

  - Kabinos grindys turi būti neslidžios, stabilios ir lengvai valomos.

  - Kabinoje turi būti turėklas arba kita lygiavertė atrama, jeigu tai numatyta gamintojo techniniame sprendinyje ir taikomuose standartuose.

  - Valdymo įtaisai turi būti pritaikyti naudotis riboto judumo asmenims.

  - Kabinoje turi būti aiškūs sustojimų, judėjimo krypties ir avarinio ryšio žymėjimai.

  - Slenksčiai, tarpai ir įvažiavimo zonos turi būti saugūs ir nekeliantys užkliuvimo ar ratukų įstrigimo rizikos.

24. Durų reikalavimai:

24.1. Keltuvas turi turėti 5 vnt. aikštelių / šachtos durų.

  - Kabinoje turi būti 2 vnt. durų.

  - Durys turi būti saugios naudoti asmenims su negalia.

  - Durys turi turėti magnetinius arba lygiaverčius saugos užraktus.

  - Durys turi būti susietos su keltuvo valdymo sistema taip, kad:

    - keltuvas nejudėtų, kol durys neuždarytos ir neužrakintos;

    - durys neatsidarytų, kai kabina nėra sustojimo zonoje;

    - gedimo atveju durys galėtų būti atidaromos tik saugiu būdu.

  - Jeigu naudojamos automatinės arba pusiau automatinės durys, jos turi turėti apsaugą nuo prispaudimo.

25. Elektros, valdymo ir avarinės sistemos:

  - Keltuvas turi būti komplektuojamas su visa reikalinga elektros ir valdymo įranga.

  - Elektros įranga turi atitikti taikomus ES saugos, elektromagnetinio suderinamumo ir elektros įrenginių saugos reikalavimus.

  - Valdymo sistema turi užtikrinti saugų keltuvo paleidimą, sustabdymą, sustojimą reikiamame aukšte ir avarinį veikimą.

  - Turi būti numatyta apsauga nuo fazių dingimo, įtampos svyravimų, trumpojo jungimo ir kitų elektros gedimų, jeigu tai taikoma konkrečiai įrangai.

  - Dingus elektros energijai turi būti užtikrinamas saugus keleivio išlaisvinimas.

  - Kabinoje turi būti įrengtas avarinio ryšio įrenginys su rezerviniu maitinimu.

26. Dokumentacijos reikalavimai - Tiekėjas kartu su perduodamu keltuvu turi pateikti:

  - EB arba ES atitikties deklaraciją.

  - CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus.

  - Keltuvo techninę dokumentaciją.

  - Montavimo / įrengimo brėžinius.

  - Elektros schemas.

26.6. naudojimo instrukciją lietuvių kalba.

  - Priežiūros ir techninio aptarnavimo instrukciją lietuvių kalba.

  - Avarinio keleivių išlaisvinimo instrukciją.

  - Saugos įtaisų aprašymą.

  - Apkrovos kontrolės sistemos aprašymą.

  - Bandymų, patikrinimų ir paleidimo–derinimo aktus.

  - Garantinius dokumentus.

  - Priežiūros žurnalą.

27. Montavimo ir paleidimo reikalavimai:

  - Tiekėjas privalo sumontuoti keltuvą pagal gamintojo instrukcijas, techninę dokumentaciją, statinio sąlygas ir taikomus teisės aktus.

  - Visi montavimo darbai turi būti atliekami kvalifikuotų specialistų.

  - Po montavimo tiekėjas privalo atlikti bandymus ir paleidimo–derinimo darbus.

  - Tiekėjas turi patikrinti visų saugos įtaisų veikimą.

28. Garantija ir techninė priežiūra:

  - Keltuvui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

  - Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo šalinti gedimus savo lėšomis, jeigu gedimai atsirado ne dėl užsakovo kaltės.

  - Tiekėjas turi nurodyti reakcijos į gedimą laiką.

  - Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių prieinamumą ne trumpiau kaip 10 metų nuo keltuvo perdavimo naudoti.

  - Tiekėjas turi pateikti rekomenduojamą periodinės priežiūros grafiką.

  - Tiekėjas turi nurodyti techninės priežiūros darbus, būtinus saugiam keltuvo naudojimui.

29. Reikalavimai tiekėjo pasiūlymui - Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti:

  - Siūlomo keltuvo gamintoją ir modelį.

  - Keltuvo tipą ir techninį veikimo principą.

  - Keliamąją galią.

  - Kabinos vidinius matmenis.

  - Durų tipą ir matmenis.

  - Sustojimų skaičių.

  - Judėjimo greitį.

  - Saugos įtaisų sąrašą.

  - Avarinio ryšio sprendinį.

  - Maitinimo dingimo atveju taikomą keleivio išlaisvinimo sprendinį.

  - Taikomus standartus.

  - CE ženklinimo ir EB / ES atitikties deklaracijos pateikimo patvirtinimą.

  - Garantijos terminą.

  - Techninės priežiūros sąlygas.

- Tiekėjas privalo pateikti užpildytą pasiūlymo formą (1 priedas).

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomo keltuvo techninę dokumentaciją.

- Tiekėjas techninėje pasiūlymo dalyje privalo pateikti užpildytą techninės atitikties lentelę (2 priedas).

IV. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, susijusia su liftų, keltuvų arba kitų vertikaliojo kėlimo įrenginių tiekimu ir (ar) montavimu.

- Atitiktis reikalavimui patvirtinama tiekėjo deklaracija arba valstybės registrų duomenimis.

- Perkančioji organizacija netaiko VPĮ 46 straipsnyje nustatytų pašalinimo pagrindų, išskyrus privalomus pašalinimo pagrindus, taikomus pagal VPĮ.

- Pirkimo objektas turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti taikomų EN standartų reikalavimus.

V. PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMAS

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas pagal mažiausią kainą.

- Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis iki 2026-06-02 10:00 val.

- Pavėluoti pasiūlymai nenagrinėjami.

- Pasiūlymo galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Kaina turi apimti visas išlaidas, mokesčius, pristatymą ir montavimą.

- Konfidenciali informacija turi būti pateikiama atskirame faile „Konfidencialu“.

- Tiekėjas gali atsiimti arba pakeisti pasiūlymą iki jo pateikimo termino pabaigos.

- Vienas tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

VI. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

- Paaiškinimai pirkimo dokumentams teikiami CVP IS priemonėmis.

- Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti teikiami ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Perkančioji organizacija atsako tik į laiku pateiktus klausimus.

- Visi paaiškinimai teikiami anonimiškai CVP IS priemonėmis.

- Jei atsakymai nepateikiami laiku, pasiūlymų pateikimo terminas gali būti pratęsiamas.

- Tiekėjui rekomenduojama prieš pasiūlymo pateikimą susipažinti su montavimo vieta ir esamos šachtos techniniais parametrais.

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- Pasiūlymai nagrinėjami CVP IS priemonėmis tiekėjams nedalyvaujant.

- Kaina vertinama pagal pasiūlyme nurodytą kainą.

- Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų paaiškinti pasiūlymus nekeičiant pasiūlymo esmės.

- Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

  - neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų;

  - viršija maksimalią pirkimui skirtą sumą;

  - pateiktas pavėluotai.

  - Jeigu tiekėjas nepateikia techninių dokumentų arba iš jų neįmanoma nustatyti siūlomo įrenginio atitikties techninei specifikacijai.

- Jeigu kelių tiekėjų pasiūlymų kainos vienodos, pirmenybė teikiama anksčiau pateiktam pasiūlymui.

VIII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SUTARTIES SUDARYMAS

  - Pasiūlymai surašomi pagal kainą didėjimo tvarka (nuo mažiausios).

- Laimėjusiu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas, atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

- Laimėjęs tiekėjas kviečiamas pasirašyti sutartį.

- Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, kviečiamas kitas tiekėjas pagal pasiūlymų eilę.

IX. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Pretenzijos nagrinėjamos VPĮ nustatyta tvarka iki sutarties sudarymo.

- Pirkimo procedūros sustabdomos iki sprendimo dėl pretenzijos priėmimo, jeigu tai numatyta teisės aktuose.

X. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- Sutartis sudaroma eurais.

- Sutarties vykdymo metu komunikacija gali vykti ne tik CVP IS priemonėmis.

- Sąskaitos faktūros teikiamos per SABIS sistemą, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma.

- Sutartis pasirašoma raštu tarp Perkančiosios organizacijos ir laimėjusio tiekėjo.