TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šventinio Vilniaus miesto gatvių ir viešųjų erdvių papuošimo šviečiančiomis  dekoracijomis Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga dekoracijų koncepcijos, dekoracijų nuomos pirkimas su susijusiomis paslaugomis (pristatymu, montavimu, demontavimu, sandėliavimu ir technine priežiūra)

I DALIS. REIKALAVIMAI DEKORACIJŲ KONCEPCIJAI

- Šventinio Vilniaus miesto gatvių ir viešųjų erdvių papuošimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga šviečiančios dekoracijos turi būti 3 tipų:

  - Pakabinamos, skirtos įrengti ant elektros apšvietimo stulpų atramų,

  - Pakabinamos, skirtos montuoti ant skersinių trosų (atotampų), įrengtų tarp gatvių apšvietimo atramų ar kontaktinio tinklo atramų,

  - Pastatomos, skirtos įrengti viešosiose erdvėse (skveruose ir aikštėse) .

- Tiekėjas kartu su pasiūlymo A voku turės pateikti 3 punkte nurodytų gatvių ir skverų papuošimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga vaizdinę medžiagą dviem variantais kiekvienai nustatytai vietai:

2.1. papuošimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga eskizai (pateikiami šviečiančių dekoracijų (kompozicijos) schemose su matmenimis ir erdviniai ar aksonometriniai vaizdai, atitinkantys šventinę Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų tematiką, integruojant į sprendinius priede Nr. 1 nustatytą konceptą.

2.2. papuošimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga vizualizacijas ir (ar) foto montažus pateiktose gatvių ir viešųjų erdvių nuotraukose šviesiu ir tamsiu paros metu kiekviena.

- Šviečiančiais elementais bus puošiamos šios Vilniaus miesto gatvės ir viešosios erdvės:

  - Gedimino pr.;

  - Konstitucijos pr.;

  - Rotušės a. (dideli stulpai);

  - Rotušės a. (stulpai maži);

  - Vokiečių g.;

  - Vrublevskio g.;

  - Šventaragio g.;

  - Pilies g.;

  - Aušros Vartų gatvės atkarpoje nuo Šv. Teresės bažnyčios iki Aušros Vartų koplyčios;

  - Aušros Vartų gatvėje ties Basanavičiaus paminklu;

  - Gariūnų g. (Gariūnų turgaus iki tilto per Nerį);

  - Savanorių pr. (nuo Vaduvos g. iki Vaduvos g.), koordinatės (577815, 6057063 (LKS), (577609, 6056839 (LKS));

  - Ukmergės g. (nuo Tarandės g. iki šviesoforo ties M. Lietuvio g.);

  - Molėtų pl. (nuo Skersinės g. iki Mokslininkų g.);

  - Nemenčinės pl. (nuo Svajonių g. iki Milašiaus g.);

  - Dariaus ir Girėno g. (nuo Eišiškių pl. iki Kapsų g.);

  - Galvės g. (nuo Žarijų g. iki Kirtimų g.).

  - Katedros a. prieigos (Šventaragio slėnis);

  - Vingrių skveras;

  - S. Moniuškos skveras;

  - Žemaitės skveras;

  - Stoties g. ir Geležinkelio g. žiedas koordinates (582764, 6060199 (LKS), (582831, 6060098 (LKS))

  - Liuteronų sodas;

  - Žvėryno senasis tiltas;

  - Liubarto tiltas;

  - Žaliasis tiltas;

  - Karaliaus Mindaugo tiltas;

  - Pėsčiųjų viadukas Vido Maciulevičiaus g ( vad. „Kaklaraiščių“), koordinatės (577402, 6062209 (LKS));

  - Viadukas Molėtų pl./Noragiškių g. koordinatės (581313, 6068439 (LKS));

  - Žirmūnų/Šeimyniškių/Tuskulėnų g. žiedas koordinatės (583699, 6062968 (LKS));

  - Žirmūnų/Antakalnio/Olandų g. žiedas koordinatės (584084, 6062664 (LKS));

  - Katedros a. prieigos (teritorija ties Karaliaus Mindaugo paminklu  prie Lietuvos nacionalinio muziejaus)

  - Bernardinų sodas;

  - Lukiškių a.;

  - K. Sirvydo skveras;

  - Reformatų skveras;

  - Amatų skveras;

  - Skveras tarp Pamėnkalnio ir Pylimo g. koordinatės (582287, 6061618 (LKS));

  - Japoniškas sodas (Linkmenų g. 2a.);

  - Šv. Juozapo skveras koordinatės (582912, 6060680 (LKS))

  - Goštauto g. žiedas ties Žaliuoju tiltu koordinatės ( 582466, 6062330 (LKS)).

- Reikalavimai šventinių dekoracijų (kompozicijų) dizainui:

  - Tiekėjo pateiktuose pasiūlymuose turi būti išlaikoma raiški forma, stilistikos vientisumas ir naudojamų skirtingų puošybos elementų saikingumas visose gatvėse ir viešose erdvėse įrengiamoms dekoracijoms (kompozicijoms) nepriklausomai nuo jų tvirtinimo būdo ir dydžio.

  - Reikalavimo dekoracijų (kompozicijų) spalvai nėra, tačiau tiekėjo pasirinkta spalva (spalvos) turi derėti prie šventinio miesto įvaizdžio. Gatvėms gali būti parinktos skirtingos spalvos arba (bei) vienos spalvos skirtingi atspalviai. Rekomenduojama naudoti šiltos (2700 – 3200 K) ir šaltos (dienos šviesos) (4000 – 4500 K ir 5000 – 6500 K) baltų šviesos tipų derinius.

  - Tiekėjas siekiant sukurti išskirtines dekoracijas (kompozicijas) gali pasiūlyti įvairias dekoravimo priemones ( lemputes, papuošimo elementus).

  - Dekoracijų (kompozicijų) sprendiniuose turi būti numatyta priede Nr.1 nustatyto koncepto integracija. Dekoracijų (kompozicijų) sprendiniai turi sudaryti galimybę priede Nr. 1 nustatyto koncepto elementus prireikus keisti ar adaptuoti vėlesnio realizavimo laikotarpiu, nekeičiant pagrindinės dekoracijos (kompozicijos).

  - Tiekėjo siūlomos dekoracijos (kompozicijos) turi būti originalios ir vienetinės. Užtikrinant dekoracijų (kompozicijų) originalumą gatvėse, kartu su vizualizacijomis pateikiama tiekėjo pasirašyta deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomos dekoracijos (kompozicijos) dar nebuvo naudotos ir eksponuotos Lietuvos Respublikoje.

II DALIS. REIKALAVIMAI DEKORACIJŲ NUOMAI IR SUSIJUSIOMS PASLAUGOMS

- Dekoracijų nuomos laikotarpis: 36 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su dekoracijų nuoma teikiamos su ja susijusios paslaugos: pristatymas, montavimas, demontavimas, sandėliavimas ir techninė priežiūra. Termino pratęsimas nenumatomas.

- Tiekėjas privalo pristatyti 3 punkte nurodytoms gatvėms ir viešosioms erdvėms šventines dekoracijas (kompozicijas) pagal su Užsakovu suderintą grafiką, bet ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Tais atvejais, kai tai numatyta techninėje specifikacijoje, kartu su dekoracijų nuoma teikiamos susijusios montavimo, demontavimo, įžiebimo, sandėliavimo ir techninės priežiūros paslaugos. Užsakymai teikiami el. paštu.

- Dekoracijos, skirtos papuošti 3.1.-3.18. punktuose nurodytoms gatvėms ir viešosioms erdvėms bei 29. punkte nurodytos erdvinės dekoracijos, nuomojamos kartu su montavimo, demontavimo ir įžiebimo paslaugomis, o dekoracijos, skirtos papuošti 3.19.-3.41. punktuose nurodytoms gatvėms ir viešosioms erdvėms, nuomojamos be montavimo paslaugų ir turi būti pristatytos į Užsakovo nurodytą sandėlį Vilniuje.

- Tiekėjas privalo numatyti ir pasiūlyme pateikti 3.1.-3.18. punktuose nurodytų dekoracijų (kompozicijų) nuomos įkainius visam nuomos laikotarpiui pagal 1 lentelėje pateiktą objektų sąrašą nuo 1 iki 18 imtinai. Į šiuos nuomos įkainius turi būti įskaičiuotos su dekoracijų nuoma susijusios montavimo, demontavimo, įžiebimo, sandėliavimo ir techninės priežiūros paslaugos, taip pat visos kitos susijusios išlaidos: transportas, darbo jėga, tvirtinimo elementai, reikalinga technika ir kitos būtinos sąnaudos.

- Gavęs Užsakovo užsakymą, Tiekėjas privalo per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną, sumontuoti ir įžiebti užsakyme nurodytas gatves ir viešąsias erdves. Gatvių papuošimai turi būti išmontuoti kiekvienais einamaisiais metais laikotarpiu nuo sausio 7 d. iki vasario 10 d.

- Tiekėjas privalo pasirūpinti visų išmontuotų dekoracijų sandėliavimu iki kitų metų puošimo.

- Tiekėjas, gavęs Užsakovo užsakymą dekoracijų (kompozicijų) nuomai, kai pagal techninę specifikaciją kartu teikiamos montavimo paslaugos, privalo ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki montavimo paslaugų pradžios būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei kaip 100 000,00 Eur sumai ir Užsakovui pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

- Visos šviečiančios dekoracijos (kompozicijos) turi būti pagamintos iš medžiagų, užtikrinančių tvirtą ir patvarią dekoracijų konstrukciją, šviesos šaltiniai LED.

- Visos šventinės dekoracijos (kompozicijos) turi būti skirtos naudoti lauko sąlygomis, atitikti ne žemesnę kaip IP44 apsaugos klasę (arba lygiavertį standartą) ir būti pritaikytos eksploatuoti esant nuo –20°C iki +10 °C aplinkos temperatūrai.

- Dekoracijos (kompozicijos),  turi būti pritaikytos veikti esant 220V-240V nominaliai įtampai.

- Dekoracijos turi būti sukomplektuotos su visomis montavimui reikalingomis tvirtinimo medžiagomis, įskaitant nerūdijančio plieno juostas ir sąvaržas, skirtas tvirtinti prie stulpų, kurių skersmuo (D) nuo 90mm iki 323mm.

- Tuo atveju, kai Tiekėjas dekoracijų nemontuoja, jis privalo numatyti ir kartu su dekoracijomis pateikti visas papildomas tvirtinimo detales ir elementus, reikalingus saugiam dekoracijų tvirtinimui pagal konkrečiai numatytą konstrukcijos tvirtinimo būdą (laikiklius, kronšteinus, varžtus, tvirtinimo plokštes, apsauginius elementus ir kitas reikalingas medžiagas). Visos tvirtinimo medžiagos turi būti atsparios korozijai ir tinkamos naudoti lauko sąlygomis.

18. 	Šviečiančios šventinės dekoracijos Gedimino prospekte montuojamos ant skersinių trosų (atotampų). Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 150 cm, plotis - ne mažiau kaip 500 cm., dekoracijos apipintos ne mažiau kaip 40 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos diodai metre). Dekoracijų (kompozicijų) matmenys parenkami pagal pasiūlyme pateiktą dizaino sprendimą, nepažeidžiant šiame punkte nustatytų minimalių parametrų.

- Vokiečių g. šviečiančios šventinės dekoracijos montuojamos ant elektros apšvietimo stulpų atramų. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 240 cm, plotis –  ne mažiau kaip 90 cm., apipintos ne mažiau kaip 20 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos diodai metre).

- Rotušės aikštėje yra dviejų tipų atramos: aukštos atramos (18 vnt.) ir žemos atramos (35 vnt.). Ant žemų atramų įrengiamos dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 125 cm, plotis – ne mažiau kaip 125 cm, apipintos ne mažiau kaip 5 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos diodai metre) ir šviesos girliandomis (ne mažiau 10 šviesos diodų metre). Ant aukštų atramų įrengiamos dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 200 cm, plotis – ne mažiau kaip 90 cm., apipintos ne mažiau kaip 5 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos diodai metre) ir šviesos girliandomis (ne mažiau 10 šviesos diodų metre).

- Šviečiančios šventinės dekoracijos Pilies gatvėje montuojamos ant skersinių trosų (atotampų). Dekoracijos (kompozicijos)  aukštis turi būti ne mažiau kaip 70 cm, plotis – ne mažiau kaip 130 cm., apipintos ne mažiau kaip 8 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos diodai metre) ir šviesos girliandomis (ne mažiau 10 šviesos diodų metre).

- Aušros Vartų gatvėje ties Basanavičiaus paminklu dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 110 cm., plotis – ne mažiau kaip 160 cm., apipintos šviesos girliandomis.

- Aušros Vartų gatvės atkarpoje nuo Šv. Teresės bažnyčios iki Aušros Vartų koplyčios dekoracijos montuojamos ant skersinių trosų (atotampų). Vienos dekoracijos (kompozicijos) aukštis ne mažiau 180 cm, plotis  ne mažiau -110 cm., apipintos šviesos girliandomis.

24. 	Konstitucijos pr. dekoracijos (kompozicijos) montuojamos ant gatvės elektros apšvietimo stulpų atramų. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 240 cm, plotis - ne mažiau kaip 90 cm., apipintos ne mažiau kaip 20 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos diodai metre).

25. 	Vrublevskio g., Šventaragio g. dekoracijos (kompozicijos) montuojamos ant gatvės elektros apšvietimo stulpų atramų. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 240 cm, plotis - ne mažiau kaip 90 cm., apipintos ne mažiau kaip 20 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos diodai metre).

26. 	Gariūnų g., Savanorių pr., Ukmergės g., Molėtų pl., Nemenčinės pl., Dariaus ir Girėno g. dekoracijos (kompozicijos) montuojamos ant gatvės elektros apšvietimo stulpų atramų. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 240 cm, plotis - ne mažiau kaip 90 cm., apipintos ne mažiau kaip 20 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos diodai metre).

- Stoties g. ir Geležinkelio g. žiedas, Liubarto tiltas, Žaliasis tiltas, Karaliaus Mindaugo tiltas, pėsčiųjų viadukas Vido Maciulevičiaus g. (vad. „Kaklaraiščių“),  viadukas Molėtų pl./Noragiškių g., Žirmūnų/Šeimyniškių/Tuskulėnų žiedas, Žirmūnų/Antakalnio/Olandų žiedas, dekoracijos (kompozicijos) montuojamos ant gatvės apšvietimo stulpų atramų. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti 1,6 ±0,1 metro, plotis – 1,0 ±0,1 metro, kurios galingumas ≤ 60 W, bendras dekoracijos svoris ≤ 20 kg, prijungimo laidas 6m.

- Katedros a. prieigos (Šventaragio slėnis), Vingrių skveras, S. Moniuškos skveras,  Žemaitės skveras, Liuteronų sodas, Žvėryno senasis tiltas,  dekoracijos (kompozicijos) montuojamos ant gatvės apšvietimo stulpų atramų. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti 0,80 ±0,1 metro, plotis – 0,60 ±0,1 metro, kurios galingumas ≤ 35 W, bendras dekoracijos svoris ≤ 5 kg, prijungimo laidas 6m.

- Katedros a. prieigos (teritorija ties Karaliaus Mindaugo paminklu prie Lietuvos Nacionalinio muziejaus.), Bernardinų sodas, Lukiškių a., K. Sirvydo skveras, Reformatų skveras, Amatų skveras, skveras tarp Pamėnkalnio ir Pylimo g., Japoniškas sodas (Linkmenų g. 2a.), Šv. Juozapo skveras, Goštauto žiedas ties Žaliuoju tiltu, pastatomos erdvinės  dekoracijos (kompozicijos) pritaikytos statyti ant žemės. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi nuo 2,00 iki 3,00 metrų , plotis – 1,0 iki 3,0 metro, kurios galingumas ≤ 300 W, nominali įtampa 220-240V, girliandos žemo voltažo (≤ 36V ), LED diodų kiekis ≥ 2000 vnt. - ≥ 2500vnt. Erdvinių dekoracijų skaičius (vienetais) pateiktas 41 punkte esančioje 1 lentelėje.

- Gatvių dekoracijos montuojamos ant elektros apšvietimo stulpų, atramų, ant skersinių trosų (atotampų), kurių skaičius (vienetais) pateiktas 41 punkte esančioje 1 lentelėje.

- Gedimino pr. ir Rotušės a. yra įrengtas atskiras tinklas šventinio gatvės papuošimo apšvietimui pajungti (nesujungtas su gatvės apšvietimo tinklu).

- Šventinės dekoracijos prijungiamos prie UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamų gatvių apšvietimo tinklų.

- Tiekėjas privalo instaliacijos tvirtinimą ant gatvių apšvietimo atramų suderinti su UAB „Vilniaus apšvietimas“ ir esant būtinybei pasirašyti ribų atsakomybės aktą.

34. 	Vilniaus miesto gatvių ir viešųjų erdvių papuošimo dekoracijomis nuomos sutartį ir su ja susijusias montavimo, demontavimo bei kitas paslaugas Tiekėjas turi vykdyti vadovaudamasis normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais.

- Visi eksploatuojami elektros įrenginiai turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT), taip pat Techninio eksploatavimo instrukcijų (TEI) reikalavimus. Prieš pradedant eksploatuoti elektros įrenginį, turi būti įgyvendinti šių taisyklių ir techninio eksploatavimo taisyklių (EET) reikalavimai.

- Sugedusius elementus tiekėjas privalo pakeisti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo oficialaus pranešimo per el. paštą registravimo Užsakovo sistemoje arba sutartyje nurodytu adresu.

37. 	Šventinio Vilniaus miesto gatvių ir viešųjų erdvių papuošimo šviečiančiomis dekoracijomis nuomos sutarties vykdymo metu Tiekėjas, gavęs Užsakovo užsakymą ir vykdydamas su dekoracijų nuoma susijusias montavimo, demontavimo bei kitas paslaugas, visiškai atsako už darbų saugą ir jų vykdymo organizavimą. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos su dekoracijų nuoma susijusios paslaugos būtų teikiamos laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir kitų privalomų norminių reikalavimų.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją, atestatus, būtų tinkamai instruktuoti darbų saugos klausimais ir galėtų teisėtai vykdyti numatytus darbus.

- Montavimo metu Tiekėjas atsako už tai, kad nebūtų pažeisti Užsakovo stulpai, jų konstrukciniai elementai, elektros instaliacija, apsauginės dangos ar kitas susijęs turtas. Tiekėjas įsipareigoja darbus atlikti taip, kad būtų išsaugotas montavimo vietų techninis vientisumas ir estetinė būklė. Jeigu montavimo ar demontavimo metu būtų padaryta žala Užsakovo turtui, Tiekėjas privalo atlyginti visus su tuo susijusiu nuostolius.

- Tiekėjas taip pat atsako už visų įrengiamų dekoracijų, šviečiančių elementų, konstrukcijų, tvirtinimo mazgų ir kitų montuojamų objektų techninį tinkamumą, stabilumą, atsparumą aplinkos poveikiui bei saugų eksploatavimą. Visos konstrukcijos turi būti suprojektuotos, įrengtos ir sumontuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui viso jų eksploatavimo laikotarpiu.

- Vilniaus miesto šventiniam papuošimui šviečiančiais elementais reikalingų dekoracijų ir puošimo elementų kiekių skaičiavimas pagal gatves sąrašas, pateiktas 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Gatvės pavadinimas | Atramų skaičius, (vnt.) | Skersinių atotampų skaičius, (vnt.) | Erdvinių dekoracijų skaičius, (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gedimino pr. |  | 73 |  |
| 2 | Vrublevskio g. | 26 |  |  |
| 3 | Konstitucijos pr. | 40 |  |  |
| 4 | Vokiečių g. | 13 |  |  |
| 5 | Rotušės aikštė (dideli stulpai) | 18 |  |  |
| 6 | Rotušės aikštė (maži stulpai) | 35 |  |  |
| 7 | Pilies g. |  | 11 |  |
| 8 | Šventaragio g. | 14 |  |  |
| 9 | Aušros Vartų g. nuo Šv. Teresės bažnyčios iki Aušros Vartų koplyčios |  | 3 |  |
| 10 | Aušros Vartų g. ties Basanavičiaus paminklu | 9 |  |  |
| 11 | Gariūnų g. (nuo Gariūnų turgaus iki tilto per Nerį) | 39 |  |  |
| 12 | Savanorių pr.(nuo Vaduvos g. iki Vaduvos g.) | 20 |  |  |
| 13 | Ukmergės g. (nuo Tarandės iki šviesoforo) | 24 |  |  |
| 14 | Molėtų pl. (nuo Skersinės g. iki Mokslininkų g.) | 33 |  |  |
| 15 | Nemenčinės pl. (nuo Svajonių g. iki Milašiaus g.) | 22 |  |  |
| 16 | Dariaus ir Girėno g. (nuo Eišiškių pl. iki Kapsų g.) | 20 |  |  |
| 17 | Galvės g. (nuo Žarijų g. iki Kirtimų g.) | 15 |  |  |
| 18 | Katedros prieigos (nuo Bernardinų sodo per Šventaragio slėnį) | 40 |  |  |
| 19 | Vingrių skveras | 22 |  |  |
| 20 | S. Moniuškos skveras | 17 |  |  |
| 21 | Žemaitės skveras | 6 |  |  |
| 22 | Liuteronų sodas | 20 |  |  |
| 23 | Žvėryno senasis tiltas | 8 |  |  |
| 24 | Stoties g. ir Geležinkelio g. žiedas | 27 |  |  |
| 25 | Liubarto tiltas | 18 |  |  |
| 26 | Žaliasis tiltas | 8 |  |  |
| 27 | Karaliaus Mindaugo tiltas | 14 |  |  |
| 28 | Pėsčiųjų viadukas Vido Maciulevičiaus g. | 12 |  |  |
| 29 | Viadukas Molėtų pl./Noragiškių g. | 12 |  |  |
| 30 | Žirmūnų/Šeimyniškių/Tuskulėnų žiedas | 10 |  |  |
| 31 | Žirmūnų/Antakalnio/ Olandų žiedas | 15 |  |  |
| 32 | Katedros a. prieigos ((prie Lietuvos Nacionalinio muziejaus) |  |  | 7 |
| 33 | Bernardinų sodas |  |  | 6 |
| 34 | Lukiškių a. |  |  | 7 |
| 35 | K. Sirvydo skveras |  |  | 6 |
| 36 | Reformatų skveras |  |  | 5 |
| 37 | Amatų skveras |  |  | 6 |
| 38 | Skveras tarp Pamėnkalnio ir Pylimo g. |  |  | 6 |
| 39 | Japoniškas sodas (Linkmenų g. 2a.) |  |  | 3 |
| 40 | Šv. Juozapo skveras |  |  | 5 |
| 41 | Goštauto žiedas ties Žaliuoju tiltu |  |  | 4 |

# priedas Nr.1

# KONCEPTAS IR JO TAIKYMO GAIRĖS

# 1. Vizualinis koncepto atskaitos šaltinis

Vizualiniu koncepto atskaitos šaltiniu laikomas menininko Gitenio Umbraso sukurtas mažosios plastikos kūrinys „Stebuklas“ (plytelė) (toliau – Kūrinys), įgyvendinta Katedros a., Vilniuje. Informaciją apie Kūrinį galima rasti  interneto svetainėje https://www.govilnius.lt/aplankykite/lankytinos-vietos/plytele-stebuklas  arba apžiūrėti Kūrinį jo įrengimo vietoje Katedros a., Vilniuje.

1. 	Kūrinio nuotrauka

- Kūrinio elementų išdėstymo schema

- Kūrinio vieta Katedros aikštėje.

# 2. Bendrieji koncepto taikymo reikalavimai

  - Kūrinys yra intelektinės nuosavybės teisių objektas, jo motyvo naudojimui Tiekėjas gauna teises šio konkurso apimtyje ir Sutikime naudoti intelektinės nuosavybės objektą nustatytomis sąlygomis

  - Kūrinys naudojamas kaip konceptas, nuoroda į vietos tapatybę kuriantį elementą. Konkurso dalyviai turi remtis Kūriniu kaip atpažįstamu vizualiniu motyvu ir išlaikyti atpažįstamumą per Kūrinyje panaudotų elementų formas ir jų tarpusavio išdėstymo santykį.

  - Galima naudoti tiek bendrą Kūrinio motyvą, tiek atskirus jo elementus: simbolį, žodį „stebuklas“ arba šių elementų fragmentus.

  - Naudojant simbolį, žodį ar kitus elementus turi būti išlaikomos tokios proporcijos, kokios matomos vizualiniame atskaitos šaltinyje.

  - . Kūrinio motyvas neturi tapti dominuojančiu akcentu, jis naudojamas kaip subtilus, atpažįstamas elementas, harmoningai integruotas į bendrą šventinio apšvietimo dizaino kompoziciją.

  - Sprendiniuose nesiūloma tiesiogiai kopijuoti Kūrinį kaip fizinį objektą (plytelę). Kūrinio elementai turi būti kūrybiškai interpretuojami kaip tūrinės ar šviečiančios dekoracijos dalis..

# 3. Taikymas pirkimo techninei užduočiai

  - Pirkimo dalyviai savo pasiūlymuose turi numatyti, kaip Kūrinio konceptas integruojamas į bendrą meninę apšvietimo dizaino idėją.

  - Vertinama ne Kūrinio kopija, o motyvo atpažįstamumas, proporcijų laikymasis ir darnus integravimas į visumą.

  - Pasiūlymo aprašyme turi būti trumpai paaiškinta, kurie Kūrinio elementai naudojami ir kaip jie interpretuojami bendroje apšvietimo dizaino kompozicijoje.

# 4. Taikymas vėlesniame realizavimo pirkime

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomos dekoracijos ar jų elementai atitiktų šiame priede nustatytą Kūrinio koncepto taikymo logiką.

  - Jeigu siūlomuose sprendiniuose naudojamas simbolis, žodis „stebuklas“ ar jų fragmentai, tiekėjas privalo išlaikyti atskaitos šaltinyje matomas Kūrinio proporcijas.

  - Skaičiuojant kainą ir įgyvendinant sutartį šis priedas laikomas estetiniu-konceptualiu reikalavimu, taikomu kartu su techninėje specifikacijoje nustatytais techniniais, kokybiniais ir eksploataciniais reikalavimais.