TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus taip pat tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, po pristatymo  įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

5. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

8.1.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

8.4.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daugiafunkcinis anesteziologo vežimėlis operacinėse | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją |  |  |
| 2 | Bendrosios konstrukcinės savybės: |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Specializuotas vežimėlis, pritaikytas anesteziologo darbui sterilioje operacinės aplinkoje. |  |  |
| 2.2 | Korpusas | - Nerudijančio plieno rėmas su antimikrobine milteline arba lygiaverte danga. - Konstrukcija privalo turėti antivibracinę sistemą arba vibraciją slopinančius elementus arba lygiavertį sprendimą stabilumui transportuojant užtikrinti. |  |  |
| 2.3 | Darbinis stalviršis | Pagamintas iš nerūdijančiojo plieno arba lygiaverčio. Kraštai iš visų pusių užlenkti į viršų (ne mažiau 1,2 cm), su apsauginiais kampais. |  |  |
| 2.4 | Matmenys | Pagrindiniai matmenys (be išorinių priedų): 85 x 60 x 110 cm (± 8 cm). |  |  |
| 2.5 | Atsparumas | Visa konstrukcija turi būti atspari korozijai ir dažnam dezinfekavimui agresyviomis priemonėmis. Bendra keliamoji galia – ne mažiau 150 kg. |  |  |
| 3 | Saugojimas ir funkcionalumas: |  |  |  |
| 3.1 | Stalčių sistema | Ne mažiau 5 vnt. M dydžio stalčių (aukštis ≥ 12 cm). Medžiaga: ABS plastikas ar kitas plastikas turintis : - Lygiavertes atsparumo dezinfekcinėms priemonėms savybes. - Lygiavertes atsparumo temperatūrai savybes. - Lygiavertes tvirtumo savybes. |  |  |
| 3.2 | Stalčių vidaus tvarka | Ne mažiau kaip 3 stalčiai privalo turėti ne mažiau kaip vieną išimamą pertvarą. |  |  |
| 3.3 | Saugumas | Integruota centrinio užrakto sistema, raktu užrakinanti visus stalčius vienu metu. |  |  |
| 3.4 | Viršutiniai priedai | Ant stovo sumontuota ne mažiau kaip 9 vnt. skaidrių atlenkiamų dėžučių skirtų smulkioms medicinos priemonėms. |  |  |
| 3.5 | Pagalbinis plotas | Integruotas atlenkiamas papildomas staliukas iš nerūdijančiojo plieno, matmenys apie 50 x 40 cm. ±5 |  |  |
| 4 | Specializuota anesteziologinė įranga (priedai): |  |  |  |
| 4.1 | Dujų tiekimas | Deguonies baliono (O2, iki 2 kg) laikiklis su saugos tvirtinimo diržais. |  |  |
| 4.2 | Higiena | 1. Reguliuojamo aukščio pirštinių dėžučių laikiklis (nerūdijantis plienas). 2. Dezinfekcijos buteliuko (500 ml) laikiklis. |  |  |
| 4.3 | Atliekų valdymas | 1. Nuimamas Nerudijančio plieno konteineris infuzinėms atliekoms (tūris ≥ 15 l). 2. Specializuota, saugi talpykla panaudotoms adatoms. |  |  |
| 5 | Mobilumas ir apsauga: |  |  |  |
| 5.1 | Ratukai | - 4 sukamieji ratukai (d ≥ 12 cm). - Ne mažiau 2 ratukai su stabdžių sistema. |  |  |
| 5.2 | Buferiai | 4 minkšto plastiko kampiniai buferiai (bamperiai), saugantys sienas ir vežimėlį nuo smūgių. |  |  |
| 6 | Sertifikavimas ir teisiniai reikalavimai: |  |  |  |
| 6.1 | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 6.2 | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |