TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus vadovas – vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 54116; |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | III – čio kėlimo vandens siurblinė Nr. 6 (R. Kalantos g. 100A, Kaunas); III – čio kėlimo vandens siurblinė Nr. 12 (Krėvės pr. 45 , Kaunas); III – čio kėlimo vandens siurblinė Nr. 38 (Šarkuvos g. 26, Kaunas). |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Vandens tiekimas. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Esama elektros įranga yra pasenusi ir nebeatitinka reikalavimų, ryšio perdavimo įranga į SCADA sistemą neperduoda visos reikiamos informacijos. |
|  | Kita |  |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Darbų apimtis ir techniniai reikalavimai nurodyti priedėlyje Nr. 1. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Nereikalaujama |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Visos tiekiamos medžiagos ir įrenginiai turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalaujamus standartus, technines sąlygas bei turėti gamintojo CE atitikties deklaracijas. Visa siūloma įranga turi būti nauja (negali būti gamykliškai atnaujinta „rufurbished“) ir negali būti gamintojo paskelbta nebepalaikoma „End-of-life“, „Phase-out“ arba pnš. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Nereikalaujama |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Sutarties vykdymo metu rangovas kiekvienai techninio darbo projekto daliai paruošia lokalines sąmatas. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta dokumentacija lietuvių kalba: - Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinantys dokumentai; - Principinė elektrinė schema Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, skydo elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia ne mažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 8 (aštuonios) valandas. Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Demontuotus skydus, kabelius bei kitą įrangą perduoti UAB „Kauno vandenys“ |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas, po skydų montavimo darbų, atlieka skydų paleidimo derinimo darbus: - Patikrinamas visų reikalingų signalų perdavimas į esamą SCADA sistemą, surašomi patikrinimo protokolai; |
|  | Kita | Nereikalaujama |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Visų darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: - Rimas Kučinskas: +370-608-24756 - Darius Kusta: +370-682-49936 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |

Ruošė: Energetikos ir metrologijos skyriaus Elektrotechnikos tarnybos vadovas       Rimas Kučinskas

SUDERINTA: Energetikos ir metrologijos skyriaus Vadovas - vyriausiasis energetikas        Vytautas Butkus