## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [10 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - -
Pirkimo pavadinimas: REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS BIOBANKO SKYRIUI (NR. 12113)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius parduodamos prekės ir siūlomos panaudai įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
2 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka CE sertifikatą.
3 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
5 | Tiekėjas turi pateikti reagentų ir pagalbinių priemonių saugos duomenų lapus (skaitmeninė versija tinka) ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo.
6 | Iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo, Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą ir instrukcijas.
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamą (-us) prietaisą (-us) perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, jei reikia, atlikti tyrimų verifikavimą) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti turto perdavimo terminą dar per vieną mėnesį, tokiu atveju naujas turto perdavimo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
9 | Prekėms nustatomas garantinis terminas, kuris yra 12 (dvylika) mėn. Išimtis: Jei dėl gamintojo nurodytų specifinių savybių maksimalus prekės galiojimo laikas iš viso yra trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių, tokiu atveju pristatymo metu prekė turi galioti ne mažiau kaip 75 (septyniasdešimt penkis) proc. viso gamintojo nurodyto galiojimo termino. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
10 | Panaudos davėjas privalo savo sąskaita užtikrinti Turto techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą bei gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaiso darbo sutrikdymo/gedimo šalinimo darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 4 valandas po pranešimo apie prietaiso gedimą gavimo darbo dienomis ir per 6 valandas poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus prietaiso suremontuoti per 14 kalendorinių dienų, Panaudos davėjas Perkančiąjai organizacijai pateikia lygiavertį prietaisą tyrimams atlikti. Jei panaudai suteiktas prietaisas sugedęs nepataisomai arba jo nepavyksta sutaisyti per 30 kalendorinių dienų, tada Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai nemokamai pakeičia to paties modelio ar lygiaverčiu prietaisu. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti prietaiso pakeitimo - pateikimo terminą dar per vieną mėnesį, tokiu atveju naujas prietaiso pristatymo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Aprašymas | BVPŽ kodas | Maksimalus kiekis | Matavimo vienetai | Mato vieneto kaina be PVM (Eur) | Mato vieneto kaina su PVM (Eur) | PVM tarifas, proc. | Suma be PVM (Eur) | PVM suma, Eur | Suma su PVM (Eur)
1. | Reagentai ir pagalbinės medžiagos kokybės kontrolės tyrimams kapiliarinės elektroforezės analizatoriui Bioanalyzer 2100 arba lygiavertei, įgijamai panaudos būdu.
| Reikalavimai lygiavertei kapiliarinės elektroforezės sistemai: | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras):
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| a) Tinkama baltymų, DNR ir RNR analizei b) Geba skaičiuoti RNR integralumo koeficientą (RIN) c) Galimybė išmatuoti ne mažiau nei 10 mėginių per 30 minučių Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to paties gamintojo ir suderinti tarpusavyje. | Pildo tiekėjas:
1.1 | Didelio jautrumo rinkinys RNR analizei su visais reikalingais reagentais ir plokštelėmis jai atlikti, pritaikytas totalinės RNR kiekybiniam vertinimui 50-5000 pg/uL koncentracijose (ar platesniame intervale) | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 550 | reakcijos
1.2 | Rinkinys DNR analizei su visais reikalingais reagentais ir plokštelėmis jai atlikti, pritaikytas 100-12000 bp dydžio fragmentų kiekybiniam vertinimui (ar platesniam intervalui) | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 300 | reakcijos
1.3 | Didelio jautrumo rinkinys DNR analizei su visais reikalingais reagentais ir plokštelėmis jai atlikti, pritaikytas 50 ‒ 7000 bp dydžio fragmentų kiekybiniam vertinimui 5-500 pg/uL koncentracijose (ar platesniems intervalams) | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 110 | reakcijos
Viso pirkimo daliai
2. | Pagalbinės priemonės ir plastikai mėginių ruošimui -Siūlyti tik pilną komplektą
2.1 | Dėžutės su angomis 5 mL Eppendorf tipo mėgintuvėlių saugojimui, skylutės 16-19 mm diametro, maksimalus plotis 136, maksimalus ilgis 136mm, ne mažiau 25 vietų | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 300 | vnt
2.2 | 15 ml mėgintuvėliai su užsukamu kamšteliu. Iš specialaus polimero sumažinančio mėgintuvėlyje liekančios DNR kiekį, bespalviai, PGR švarumo, be žmogaus DNR, be DNazės, Rnazės ir PGR inhibitorių, maksimalus centrifugavimo greitis ne mažesnis nei 16000g, sienelės graduotos. Precisiškai užsidarantis kamštelis, sumažinantis mėginio garavimo greitį. | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 2000 | vnt
2.3 | 5,0 mL talpos mėgintuvėliai su užsukamu kamšteliu. Iš specialaus polimero sumažinančio mėgintuvėlyje liekančios DNR kiekį, PGR švarumo, be žmogaus DNR, be DNazės, Rnazės ir PGR inhibitorių, maksimalus centrifugavimo greitis ne mažesnis nei 16000g, sienelės graduotos. Preciziškai užsidarantis kamštelis, sumažinantis mėginio garavimo greitį. | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 2000 | vnt
2.4 | Kriomėgintuvėliai, supakuoti SBS (ANSI/SLAS) formato dėžutėse, 1-1.4 ml darbiniam mėginio tūriui, tinkami saugojimui -196°C temperatūroje, išorinio sriegio, sterilūs, dėžutėse iš bent 80% perdirbto (recycled/renewed) plastiko, mėgintuvėliams naudojamas sumažintų išsiskiriančių medžiagų (angl. leachables) plastikas, pateikiami IATA testavimo rezultatai, be RNazių ir Dnazių | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 24000 | vnt
2.5 | Specialaus dizaino mėgintuvėliai padidintai baltymų išeigai pasiekti, 1.5 ml tūrio, be DNR, DNazių, Rnazių ir PGR inhibitorių likučių | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 200 | vnt
2.6 | Specialaus dizaino mėgintuvėliai padidintai baltymų išeigai pasiekti, 15 ml tūrio, be DNR, DNazių, Rnazių ir PGR inhibitorių likučių | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 200 | vnt
2.7 | Specialaus dizaino mėgintuvėliai padidintai baltymų išeigai pasiekti, 50 ml tūrio, be DNR, DNazių, Rnazių ir PGR inhibitorių likučių | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 240 | vnt
2.8 | Plastikinės petri lėkštelės, diametras ne mažesnis nei 50 mm, sterilios | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 500 | vnt
2.9 | Formaldehido 4% tirpalas, skiestas PBS, pH 7.0 | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 500 | ml
Viso pirkimo daliai
3. | Plastikinės pagalbinės priemonės mėginių ruošimui -Siūlyti tik pilną komplektą
3.1 | Pipetė ląstelių kultūroms, 25 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 5000 | vnt
3.2 | Pipetė ląstelių kultūroms, 10 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 8000 | vnt
3.3 | Vienkartinės liejimo formelės audinių šaldymui su audinių užšaldymo terpe (O.C.T.) | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 100 | vnt
3.4 | Pastero pipetė, sterili, sugraduota 0.5ml atžymomis, 3-10 ml tūrio, supakuota po 3-50 vnt. | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 40000 | vnt.
3.5 | 1,5 ml saugiai užsidarantis (safe-lock ar safe-seal) plokščiu kamšteliu konusinis sterilus, sugraduotas polipropileninis mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 40000 | vnt
3.6 | 1,5 ml stovinčiu dugnu polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, pritvirtintas užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 10000 | vnt
3.7 | PP dėžutė skirta 1,5-2 ml mėgintuvėlių saugojimui -86°C temperatūroje, 81 vietos (9x9) sužymėtomis pozicijomis ant dangtelio ir dugno (raidės ir skaičiaus kombinacija), įvairių spalvų, maksimalūs išmatavimai 136x136x52mm,su pilnomis pertvarėlėmis. | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 400 | vnt.
3.8 | 0,2 ml tūrio 8 mėgintuvėlių su individualiai fiksuojamais dangteliais juostelė, tinkama kPGR | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 600 | vnt.
3.9 | 0,1 ml tūrio 8 mėgintuvėlių su individualiai fiksuojamais dangteliais juostelė, tinkama kPGR | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 600 | vnt.
3.10 | 96 vietų mikroplokštelė. Tinkama kPGR, skaidri, polipropileninė, be briaunos, stulpelių ir juostelių pozicijos pažymėtos tamsiu šriftu, šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės apie 1 mm, 0,1 ml (100 µl) bendra šulinėlio talpa. | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 300 | vnt
3.11 | Lipni skaidri plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta kPGR, tvirtai prisiklijuojanti | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 500 | vnt.
3.12 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 50 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 8000 | vnt
3.13 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 15 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 6000 | vnt
3.14 | Vienkartinis 40 um filtras/sietelis, tinkantis ant 50 ml konusinių mėgintuvelių, sterilus, individualiai supakuotas | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 200 | vnt
3.15 | Vienkartinis 70 um filtras/sietelis, tinkantis ant 50 ml konusinių mėgintuvelių, sterilus, individualiai supakuotas | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 200 | vnt
3.16 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, su paviršiaus padengimu, 25 cm2 | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 200 | vnt.
3.17 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, su filtriniu kamščiu, su paviršiaus padengimu, 75 cm2 | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 200 | vnt
3.18 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, su filtriniu kamščiu, su paviršiaus padengimu, 175 cm2 | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 100 | vnt
3.19 | 96 šulinėlių U formos dugnu mikroplokštelė, ląstelių kultūroms. Su dangteliu, sterili, permatoma. | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 100 | vnt
3.20 | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PES, 0.2 um poromis, sterilus | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 50 | vnt
3.21 | Magnetinis stovelis 1,5 ml mėgintuvėliams, ne mažiau 12 vietų | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 3 | vnt
3.22 | 6 šulinėlių dugnu mikroplokštelė, ląstelių kultūroms, su paviršiaus padengimu. Su dangteliu, sterili, permatoma. | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 100 | vnt
3.23 | 12 šulinėlių dugnu mikroplokštelė, ląstelių kultūroms, su paviršiaus padengimu. Su dangteliu, sterili, permatoma. | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 100 | vnt
3.24 | 4 šulinėlių dugnu mikroplokštelė, ląstelių kultūroms, su paviršiaus padengimu. Su dangteliu, sterili, permatoma. | 19520000-7 Plastikiniai gaminiai | 100 | vnt
Viso pirkimo daliai
4 | Bendros paskirties laboratorinės cheminės medžiagos ir reagentai - Siūlyti tik pilną komplektą
4.1 | Trehalozė, grynumas ≥99 % | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 50 | g
4.2 | Izopropanolis, grynumas ≥99.9% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 25 | litras
4.3 | Amonio chloridas molekulinei biologijai, grynumas ≥99.5%, Fe priemaišų ≤0.001%, sunkiųjų metalų priemaišų ≤0.002%, fasuotė ne didesnė nei 1 kg | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 2 | kilogramas
4.4 | Ciklodekstrinas, grynumas ≥98% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 50 | g
4.5 | Kalio hidrokarbonatas, ACS ar aukštesnės klasės, grynumas ≥99.5%, Na priemaišų ≤0.5%, sulfato priemaišų ≤0.015% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1 | kilogramas
4.6 | Troloksas, grynumas ≥ 97% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1 | g
4.7 | Kalcio chloridas, grynumas ≥98% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 500 | g
4.8 | L-prolinas, grynumas ≥ 98.5% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 25 | g
4.9 | Polietilenglikolis 400 | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1 | litras
4.10 | a-D(+)-gliukozės monohidratas, grynumas ≥99.5 %, atitinkantis Ph. Eur. Standartus | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1 | kilogramas
4.11 | Beta-merkaptoetanolis, grynumas ≥99% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
4.12 | Magnio chloridas, grynumas ≥99% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | g
4.13 | Glicinas, grynumas ≥99% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 250 | g
4.14 | Polisorbatas 80 | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 25 | ml
4.15 | Polivinilalkoholis | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 25 | g
4.16 | N-acetil-L-cisteinas, grynumas ≥ 99% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 5 | g
4.17 | Natrio chloridas, grynumas ≥99.5% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 500 | g
4.18 | Polisorbatas 20 | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 25 | ml
4.19 | Metanolis, grynumas ≥99.9% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 2.5 | litras
4.20 | O.C.T. tipalas (audinių užšaldymo terpė) | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 125 | ml
4.21 | Druskos rūgštis, 1 mol/l koncentracijos | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1000 | ml
4.22 | Natrio hidroksidas, 1 mol/l koncentracijos | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1000 | ml
4.23 | EDTA tirpalas, 0.5M koncentracijos, pH 8.0, molekulinei biologijai, ne didesnėje nei 100 ml taroje | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 300 | ml
4.24 | 100% DMSO tirpalas, tara ne didesnė nei 100 ml, atitinkantis USP ir Ph. Eur. Standartus, grynumas ≥99.9% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 2000 | ml
4.25 | Parafilmas, 5 cm pločio | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | metras
4.26 | Grūstuvelė su grūstuvėliu lygiu paviršiumi | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1 | vnt
4.27 | Druska vandeniui minkštinti, BROXO, pakuotė ne didesnė nei 25 kg | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | kg
4.28 | Izopentanas | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 10 | litras
Viso pirkimo daliai
5 | Mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui ir kraujo paėmimui - Siūlyti tik pilną komplektą
5.1 | 50 ml mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui su specialiu intarpu ir anga jame, skirta užpildymui tankio gradiento terpe. Pritaikyti 4-17 ml ar platesniam intervalui neskiesto kraujo tūriui. Sterilūs ir nepirogeniški. Pritaikyti išskyrimo protokolui centrifuguojant ne ilgiau kaip 10 min su stabdymu, leidžia nupilti supernatantą po nusukimo su tankio gradiento terpe. Tinka kraujo bei kaulų čiulpų mėginiams. | 33192500-7 Mėgintuvėliai | 4000 | vnt
5.2 | 15 ml mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui su specialiu intarpu ir anga jame, skirta užpildymui tankio gradiento terpe. Pritaikyti 0,5-5 ml ar platesniam intervalui neskiesto kraujo tūriui. Sterilūs ir nepirogeniški. Pritaikyti išskyrimo protokolui centrifuguojant ne ilgiau kaip 10 min su stabdymu, leidžia nupilti supernatantą po nusukimo su tankio gradiento terpe. Tinka kraujo bei kaulų čiulpų mėginiams. | 33192500-7 Mėgintuvėliai | 3000 | vnt
5.3 | K2 EDTA mėgintuvėlis kraujo paėmimui, 10 ml talpos, be gelio, levandų spalvos kamšteliu, atitinka ISO 6710 standartą ar jo analogą. | 33192500-7 Mėgintuvėliai | 1000 | vnt
Viso pirkimo daliai
6 | Reagentai ląstelių kultūroms ir kokybės kontrolei - Siūlyti tik pilną komplektą
6.1 | Rinkinys laisvai cirkuliuojančios DNR ir RNR skyrimui mikrokolonėlių būdu, pritaikytas plazmos, serumo ir šlapimo mėginiams, pritaikytas 1-5 ml ėminio tūriui | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 300 | reakcijos
6.2 | Rinkinys DNR ir RNR skyrimui iš to paties mėginio mikrokolonėlių būdu, suderinamas su ląstelių ir audinių mėginiais, tinkamas nukleorūgščių skyrimui iš 10^7 ląstelių ir 30 mg mėginio | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | reakcijos
6.3 | Rinkinys DNR skyrimui iš kraujo ir kaulų čiulpų mikrokolonėlių būdu su neautomatizuoto etapo galimybe, tinkamas 1.5 ml tūrio mėginiams, suderinamas su įvairiais antikoaguliantais (citratas, heparinas, EDTA), su kolonėlėmis homogenizavimui | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 200 | reakcijos
6.4 | Rinkinys RNR skyrimui iš kraujo ir kaulų čiulpų mikrokolonėlių būdu su neautomatizuoto etapo galimybe, tinkamas 1.5 ml tūrio mėginiams, suderinamas su įvairiais antikoaguliantais (citratas, heparinas, EDTA), su kolonėlėmis homogenizavimui | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 200 | reakcijos
6.5 | Tirpalas ląstelių lizavimui, guanidino izotiacianato pagrindu, suderinamas su 6.2-6.4 pozicijų rinkiniais, fasuotė ne didesnė nei 250 ml. | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 4400 | ml
6.6 | Terpė amniotinio skysčio ląstelių kultūroms, ląstelių paruošimui kariogramoms, FISH ir kitiems citogenetiniams metodams. Su serumu, L-gliutaminu ir antibiotikais. Ne didesnėse nei 100 ml fasuotėse | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 4000 | ml
6.7 | Rekombinantinis B18R baltymas, 38.4 kDa molekulinės masės, sterilus, ≥ 98% grynumo | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 50 | mikrogramai
6.8 | Terpių rinkinys pluripotentinių ląstelių diferenciacijai į visus tris gemalinius lapelius | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1 | vnt
6.9 | Terpė embrioninių kūnelių formavimui, be serumo | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 200 | ml
6.10 | Terpė indukuotų pluripotentinių kamieninių ląstelių kultivavimui be feeder ląstelių, be gyvūninės kilmės komponentų, leidžia terpę keisti kas 2-3 dienas, fasuotė ne didesnė nei 500 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1000 | ml
6.11 | Ląstelių šaldymo terpė be gyvūninių komponentų, atitinkanti GMP ar analogišką standartą, tinkanti B limfocitams, CHO, hematopoietinėms ir hibridomos ląstelėms, makrofagams, fasuotė ne didesnė nei 100 ml, fasuota buteliukuose. | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
6.12 | Ląstelių krioprezervavimo terpė be serumo, tinka įvairiems ląstelių tipams | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
6.13 | Puromicinas, fasuotė ne didesnė nei 50 mg. | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | mg
6.14 | MEM nebūtinųjų amino rūgščių tirpalas, 100X koncentracijos, fasuotė ne didesnė nei 100 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 200 | ml
6.15 | Fetalinis jaučio serumas. Sterilus, skaidrus gintaro spalvos skystis, turintis žemą endotoksinų =<30 EU/mL ir hemoglobino baltymų kiekį =<25 mg/dL. Pakuotė ne mažesne nėi 500ml, naudojamas kaip ląstelių terpės priedas | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1000 | ml
6.16 | DMEM terpė papildyta ne mažiau nei 4500mg/L D-Gliukozės, papildytas natrio bikarbonatu ne mažiau nei 3,5 g/L. Pakuotė ne mažesnė nei 500 mL. | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 2000 | ml
6.17 | Magnetinių dalelių rinkinys mirusių ląstelių pašalinimui | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1 | vnt
6.18 | DAPI dažas (4 ', 6-diamidino-2-phenylindolis), 1 μg/mL ar didesnės koncentracijos | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 5 | ml
6.19 | Hidrofobinio barjero (PAP) rašiklis, ne storesnis nei 2 mm galas | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 2 | vnt
6.20 | Želatina, tinkama ląstelių kultūroms, 2% ar aukštesnės koncentracijos tirpalas | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
6.21 | Švelnios disociacijos reagentas iPSC ląstelėms | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
6.22 | 37 um filtras (sietelis) 15 ml mėgintuvėliams | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 50 | vnt
6.23 | 37 um filtras (sietelis) 50 ml mėgintuvėliams | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 50 | vnt
Viso pirkimo daliai
7 | Reagentai disocijuotų ląstelių mėginių paruošimui -Siūlyti tik pilną komplektą
7.1 | Dispazė, pagaminta naudojant Bacillus, skystoje formoje, specifinis aktyvumas ne mažesnis nei 50 U/ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
7.2 | Kolagenazė I, pagaminta naudojant Chlostridium histolyticum, sausoje formoje, skirta audinių disociacijai, fasuotė ne didesnė nei 100 mg, specifinis aktyvumas ne mažesnis nei 125 U/mg | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 800 | mg
7.3 | Kolagenazė II, pagaminta naudojant Chlostridium histolyticum, sausoje formoje, skirta audinių disociacijai, specifinis aktyvumas ne mažesnis nei 125 U/mg | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | mg
7.4 | Kolagenazė III, sausoje formoje, skirta audinių disociacijai, specifinis aktyvumas ne mažesnis nei 100 U/mg | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | mg
7.5 | Kolagenazė IV, sausoje formoje, skirta audinių disociacijai, specifinis aktyvumas ne mažesnis nei 160 U/mg | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | mg
7.6 | Chymotripsinas, iš žmogaus kasos, sausoje formoje | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 50 | ug
7.7 | Hyaluronidazė (EC 3.2.1.35), specifinis aktyvumas ne mažesnis nei 500 U/mg | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1 | g
7.8 | Elastazė, iš kiaulės kasos, tinkama ląstelių kultūroms, specifinis aktyvumas ≥4 U/mg | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1 | mg
7.9 | Liberazė TM, liofilizuota | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 10 | mg
7.10 | Liberazė TH, liofilizuota | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 10 | mg
7.11 | Liberazė TL, liofilizuota | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 10 | mg
7.12 | Liberazė DH, liofilizuota | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 10 | mg
7.13 | JG26 ADAM17 proteazės inhibitorius, sausoje formoje, grynumas ≥ 98.0% | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 5 | mg
7.14 | Tripsino inhibitorius iš sojos pupelių, fasuotė ne didesnė nei 50 mg | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | mg
Viso pirkimo daliai
8 | Pagalbinių priemonių komplektas cilindriniams skysčių dozatoriams - Siūlyti tik pilną komplektą. - Pritaikyta darbui su rankiniais ir elektroniniais skysčių dozatoriais. - Priemonės turi būti to paties gamintojo.
8.1 | 0,1-20 ul tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt perdirbamame dėžutės įdėkle. | 38437110-1 Pipečių antgaliai | 28800 | vnt
8.2 | 10-200 ul tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti, be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt perdirbamame įdėkle. | 38437110-1 Pipečių antgaliai | 28800 | vnt
8.3 | 20-300 ul tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt perdirbamame dėžutės įdėkle. | 38437110-1 Pipečių antgaliai | 9216 | vnt
8.4 | 100-1000 ul tūrio antgaliai su filtru, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai po 96 vnt perdirbamame dėžutės įdėkle. | 38437110-1 Pipečių antgaliai | 23040 | vnt
8.5 | 500 μL – 5,000 μL tūrio antgaliai, pritaikyti pritaikyti dozatoriui su cilindriniu koteliu, sertifikuoti be PGR inhibitorių, nukleazių, DNR, ATP ir endotoksinų likučių, supakuoti steriliai perdirbame dėžutės įdėkle. | 38437110-1 Pipečių antgaliai | 1920 | vnt
Viso pirkimo daliai
9 | Kokybės kontrolės reagentų komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą
9.1 | LAMP reakcijos mišinys, tinkamas tiek RNR, tiek DNR taikiniams izoterminei detekcijai per 5 minutes, su rekombinantiniu ribonukleazių slopikliu, su DNR fluorescentiniu dažu turinčiu sužadinimo piką 483 ± 10 nm ir emisijos piką 503 ± 10 nm, optimali reakcijos temperatūra 65°C, 2X koncentracijos | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1000 | reakcijos
9.2 | Tirpalas skirtas Rnazių valymui nuo paviršių (Rnazių inhibitorius), tinkamas plastiko ir stiklo paviršių valymui, ne didesnėje nei 250 ml taroje | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 3000 | ml
9.3 | SYBR green dažas, fasuotė ne didesnė nei 500 mikrolitrų | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 500 | mikrolitrai
9.4 | Vieno šulinėlio mikroplokštelės (SBS tipo pločio ir ilgio), permatomos, sterilios, be paviršiaus padengimo | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 90 | vnt
9.5 | Ilgių standartas (nuo 50 bp iki 2500 bp ar platesnio diapazono) - tarpe ne mažiau 15 skirtingų ilgių standartų (paryškinta bent viena juostelė ties 350 bp), rinkinyje kartu ir mėginių leidimo buferinis tirpalas, nereikalingas kaitinimas prieš naudojimą, suderinama su 9.6 dalies buferiniu tirpalu | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | reakcijos
9.6 | 1x koncentracijos mėginių leidimo buferinis tirpalas agaroziniams prekastiniams geliams | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 5 | ml
9.7 | Rinkinys DNR gryninimui magnetinėmis dalelėmis, suderinamas su neprocesuoto kraujo, šlapimo, seilių, baltojo kraujo ląstelių, skruosto tepinėlių mėginiais; taikymui PGR, sekvenavimui ir mikrogardelių analizei, nereikalauja mėginio ir tirpalo tūrio normalizavimo etapo. Vieno rinkinio turi pakakti ne mažiau 200 vnt 50-200 ul mėginių | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 4 | vnt
9.8 | ROX dažo tirpalas, ne mažesnės nei 50 uM koncentracijos | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1 | ml
9.9 | DNR polimerazės, dNTP ir reakcijos buferio rinkinys, skirtas didelio tikslumo DNR amplifikacijai ir klonavimui, pasižyminti ne mažiau kaip 50 kartų didesniu tikslumu už standartinę Taq polimerazę, turinti 5'→3' polimerazinį ir 3'→5' egzonukleazinį aktyvumą, formuojanti bukus amplikonų galus, sintezės greitis ne mažesnis nei 15–30 s/kb, maksimalus amplikono ilgis siekia 20 kb, su buferiniu tirpalu turinčioms aukštą GC% sekoms | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 2000 | reakcijos
9.10 | Atvirkštinės transkriptazės (AT) ir reakcijos buferio rinkinys, AT aktyvi 65°C temperatūroje, neturi RNazės H aktyvumo, skirta pilno ilgio kopijinės DNR (kDNR) sintezei iki 20 kb, tinka naudoti su kompleksinę antrinę struktūrą turinčiomis RNR matricomis | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 2000 | reakcijos
9.11 | Matrica adhezinių ląstelių auginimui su lamininu, kolagenu IV, enaktinu ir heparino sufatu, tinkama epitelio, endotelio, lygiojo raumens ir indukuotoms pluripotentinėms ląstelėms, fasuotė ne didesnė nei 5 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 10 | ml
9.12 | Stabilaus gliutamino alternatyva ląstelių kultūroms, sterili, be gyvūninės kilmės komponentų, 100X koncentracijos, fasuotė ne didesnė nei 100 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 200 | ml
9.13 | Tripsino alternatyva adhezinių ląstelių disociacijai nuo plastiko, be gyvūninės kilmės komponentų, sterili, 1X koncentracijos, stabili kambario temperatūroje, fasuotė ne didesnė nei 100 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 300 | ml
9.14 | Advanced DMEM bazinė terpė kultivavimui su sumažinta serumo koncentracija, fasuotė ne didesnė nei 500 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1000 | ml
9.15 | Rekombinantis tripsino analogas ląstelių atkabinimui nuo plastiko paviršių, be gyvūninių komponentų, atitinkantis GMP ar analogišką standartą | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 200 | ml
9.16 | Versene (EDTA 0.48-0.5M) tirpalas ląstelių disociacijai, sterilus | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
9.17 | Mikroplokštelių plėvelė tinkama darbui su DMSO, tinkama ilgalaikiam saugojimui -150°C | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | vnt
Viso pirkimo daliai
10 | Stabilizavimo reagentų komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą
10.1 | Vandeninis tirpalas, skirtas stabilizuoti RNR ir DNR mėginyje, suderinamas su solidiniais ir skystaisiais mėginiais, išmatomis, seilėmis, leidžiantis neribotą laiką išsaugoti RNR saugant -20°C ir ne mažiau kaip 30 dienų kambario temperatūroje, suderinamas su gryninimu trizoliu, 1X koncentracijos | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 500 | ml
10.2 | Gyvybingų ląstelių šaldymo terpė be serumo, pritaikyta žinduolių ląstelių kultūroms, ilgalaikis saugojimas šaldytuve | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
10.3 | Gyvybingų ląstelių šaldymo terpė be DMSO, be serumo, pritaikyta žinduolių ląstelių kultūroms | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
Viso pirkimo daliai
11 | Terpių ląstelių kultūroms komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą
11.1 | Medžiaga mononuklearinių ląstelių išskyrimui naudojant tankio gradientą, tankis 1,077 g/ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 25000 | ml
11.2 | Fetalinis jaučio serumas, sertifikuotas naudojimui ląstelių kultūroms Europoje, inaktyvuotas karščiu, surinktas Pietų Amerikoje, pakuotė ne didesnė nei 500 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 20000 | ml
11.3 | DPBS be Mg2+ ir Ca2+ jonų, pakuote nė didesnė nei 500 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 80000 | ml
11.4 | DPBS su Mg2+ ir Ca2+ jonais, pakuote nė didesnė nei 500 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 500 | ml
11.5 | DMEM terpė su stabilizuotu gliutaminu, natrio piruvatu ir 4.5 g/L gliukozės, sterili-filtruota, pakuotė ne didesnė nei 500 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1500 | ml
11.6 | RPMI-1640 terpė su stabilizuotu gliutaminu, pakuote ne didesnė nei 500 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 3500 | ml
11.7 | Medium 199 terpė, su Hank druskomis ir L-gliutaminu, sterili-filtruota | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1000 | ml
11.8 | Tripsinas ląstelių disociacijai nuo plastikinių paviršių, 0.5% ar didesnės koncentracijos | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 500 | ml
11.9 | Reagentas ląstelių disociacijai nuo plastikinių paviršių, be tripsino, 0.5 mM EDTA koncentracijos, su phenol red, kolagenolitiniais ir proteolitiniais fermentais | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
11.10 | Gentamincino tirpalas tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
11.11 | Amfotericino B tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
11.12 | Antibiotikų ir antimikotikų tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
11.13 | Penicilino/streptamicino tirpalas ląstelių kultūroms, 100X koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 100 | ml
11.14 | Dėžutė pritaikyta lėtam mėgintuvėlių šaldymui (-1℃/minutę -80℃ (ULT) šaldiklyje), ne mažiau nei 12 angų, angos diametras 8-9 mm | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 8 | vnt
Viso pirkimo daliai
12 | Pradmens nukleotidų ir molekulinių zondų komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą - Pristatymas po užsakymo ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas
12.1 | Pradmens nukleotidas, 0,01 ul | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1000 | vnt
Nurodyti kainą už vieną nukleotidą
Sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol;
Grantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260;
Išgrynintas standartiniu išdruskinimo metodu
Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių
Pristatomi liofilizuoti.
12.2 | Pradmens nukleotidas, 0,02 ul | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 1000 | vnt
Nurodyti kainą už vieną nukleotidą
Sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,01 umol;
Grantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260;
Išgrynintas standartiniu išdruskinimo metodu
Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių
Pristatomi liofilizuoti.
Skubus pristatymas per 2 darbo dienas po užsakymo pateikimo.
Viso pirkimo daliai
13 | Pagalbinių priemonių mėgintuvėlių žymėjimui komplektas - Siūlyti tik pilną komplektą
13.1 | Kriogeniniai permanentiniai markeriai. Juodos spalvos, atsparūs vandeniniams ir alkoholiniams tirpalams, tinka dažnai dezinfekuojamiems paviršiams, pritaikyti temperatūroms iki -196°C, smulkiu antgaliu. | 30199760-5 Etiketės | 24 | vnt.
13.2 | Lipnios etiketės mėgintuvėliams ir krioampulėms: • Ilgis 2-3 cm, plotis 1,5-2 cm • Tinkamos temperatūroms, siekiančioms -196°C • Specialiu paviršiumi pritaikytam thermal transfer spausdinimui • Formatas - stačiakampės (mėgintuvėlio sienelei) etiketės rulonėliuose • Baltos spalvos • Rulonėlyje su tarpais tarp etikečių (angl. noncontinuous media) • Tinkamos darbui su skystu azotu bei valymu etanoliu • Apvalinti kampai • Neblizgios • Rulonėlio angos plotis - 1 colis | 30199760-5 Etiketės | 30000 | vnt (stačiakampės ir apvalios etiketės komplektas)
Viso pirkimo daliai
14 | Dažas ląstelių gyvybingumui matuoti
14.1 | AO/PI dažas ląstelių gyvybingumo vertinimui, sudėtis optimizuota darbui su krauju, mononuklearinėmis ląstelėmis, suardytais audiniais ir ląstelių linijomis | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 50 | ml
Viso pirkimo daliai
15 | Reagentai kokybės kontrolės elektroforezės analizatoriui 4150 TapeStation arba lygiavertei, įgijamai panaudos būdu.
| Reikalavimai lygiavertei kapiliarinės elektroforezės sistemai: | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras):
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| a) Tinkama DNR ir RNR analizei b) Geba skaičiuoti RNR integralumo koeficientą (RIN), DNR integralumo koeficientą (DIN), ir laisvai cirkuliuojančios DNR (cfDNA) dalį mėginyje c) Galimybė išmatuoti bent 16 mėginių per 20 minučių d) Naudoja ne daugiau nei 2 ul mėginio Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to paties gamintojo ir suderinti tarpusavyje, taip pat suderinti su 16 ir 17 pirkimo dalimis. | Pildo tiekėjas:
15.1 | Didelio jautrumo rinkinys RNR analizei kartu buferiniu tirpalu, ladder'iu ir matavimo juostomis (kasetėmis), pritaikytas analizei 100 pg/uL koncentracijoje | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 112 | reakcijos
15.2 | Didelio jautrumo rinkinys genominės DNR analizei kartu buferiniu tirpalu, ladder'iu ir matavimo juostomis (kasetėmis), pritaikytas analizei 0.5 ng/ul koncentracijoje | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 105 | reakcijos
15.3 | Rinkinys cirkuliuojančios DNR (cfDNA) analizei kartu buferiniu tirpalu, ladder'iu ir matavimo juostomis (kasetėmis), pritaikytas analizei 100 pg/ul koncentracijoje | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 112 | reakcijos
15.4 | Didelio jautrumo rinkinys genominės DNR analizei 100-5000 bp fragmentų ar platesniame intervale, kartu buferiniu tirpalu, ladder'iu ir matavimo juostomis (kasetėmis), pritaikytas analizei 10 pg/ul koncentracijoje | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 112 | reakcijos
15.5 | Didelio jautrumo rinkinys genominės DNR analizei 35-1000 bp fragmentų ar platesniame intervale, kartu buferiniu tirpalu, ladder'iu ir matavimo juostomis (kasetėmis), pritaikytas analizei 10 pg/ul koncentracijoje | 33696500-0 Laboratoriniai reagentai | 112 | reakcijos
Viso pirkimo daliai
16 | Mėgintuvėliai kokybės kontrolės elektroforezės analizatoriui 4150 TapeStation arba lygiavertei, įgijamai panaudos būdu.
| Reikalavimai lygiavertei kapiliarinės elektroforezės sistemai: | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras):
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| a) Tinkama DNR ir RNR analizei b) Geba skaičiuoti RNR integralumo koeficientą (RIN), DNR integralumo koeficientą (DIN), ir laisvai cirkuliuojančios DNR (cfDNA) dalį mėginyje c) Galimybė išmatuoti bent 16 mėginių per 20 minučių d) Naudoja ne daugiau nei 2 ul mėginio Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to paties gamintojo ir suderinti tarpusavyje, taip pat suderinti su 15 ir 17 pirkimo dalimis. | Pildo tiekėjas:
16.1 | Mėgintuvėlių juostelės mėginių ruošimui | 33192500-7 Mėgintuvėliai | 120 | vnt
16.2 | Mėgintuvėlių juostelių dangteliai | 33192500-7 Mėgintuvėliai | 120 | vnt
Viso pirkimo daliai
17 | Pipetavimo antgaliai kokybės kontrolės elektroforezės analizatoriui 4150 TapeStation arba lygiavertei, įgijamai panaudos būdu.
| Reikalavimai lygiavertei kapiliarinės elektroforezės sistemai: | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras):
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| a) Tinkama DNR ir RNR analizei b) Geba skaičiuoti RNR integralumo koeficientą (RIN), DNR integralumo koeficientą (DIN), ir laisvai cirkuliuojančios DNR (cfDNA) dalį mėginyje c) Galimybė išmatuoti bent 16 mėginių per 20 minučių d) Naudoja ne daugiau nei 2 ul mėginio Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to paties gamintojo ir suderinti tarpusavyje, taip pat suderinti su 15 ir 16 pirkimo dalimis. | Pildo tiekėjas:
17.1 | Pipetavimo antgaliai | 38437110-1 Pipečių antgaliai | 1120 | vnt
Viso pirkimo daliai
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
4. Panaudai siūloma įranga (jei nesiūloma įranga panaudai, prašome įrašyti NESIŪLOMA, kitų laukelių nepildyti)*:
PD Nr. | Prekių (įrangos) pavadinimas | Vertė (nurodyti skaičiais Eur, 00 ct ir žodžiais) | Kiekis | Siūloma panaudai (Taip/Nesiūloma) | Ar įranga nauja, nenaudota ar nenauja, naudota? (Įrašyti)
1
15
16
17
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad panaudai prekės nesiūlomos.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome lentelėje įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.