Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ papildymas

Siūlomi techniniai parametrai (Tiekėjas gali ištrinti pirkimo dalis, kurių nesiūlo)

1 pirkimo dalis – Automatizuotas kirpimų aparatas ir automatizuotas odometras su kompiuteriu bei programinėmis įrangomis

- Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatizuoto kirpimų aparato specialieji reikalavimai: |  |  |  |  |
| 1. | Kirpimo žiedo aukštis (h) 19-21 mm, skersmuo (D) 50-71,4 mm, skerspjūvio plotas (A) ne daugiau nei 40 cm2 | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 2. | Štampo, kuriuo gruntas įspaudžiamas iki nejudančios apkabos, plotas 40 cm2 arba lygiavertis | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 3. | Ne mažiau kaip 0,01 mm tikslumo deformacijų matavimo mechanizmas | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 4. | Maksimali kirpimo galia ne mažesnė kaip 500 kPa | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 5. | Vertikali apkrova reguliuojama ir ne mažesnė kaip 1000 kPa; apkrovos būdas hidraulinis arba lygiavertis | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 6. | Turi būti galimybė tiriamo grunto mėginius konsoliduoti bei drenuoti | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 7. | Įranga pateikiama kartu su automatinio duomenų nuskaitymo ir rezultatų pateikimo programine įranga | Tiksli reikšmė: |  |  |
| Automatizuoto odometro specialieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 8. | Kompresijos žiedo skersmuo (D) 70-90 mm, aukštis (h) 20-30 mm, skerspjūvio plotas (A) ne mažiau 40 cm2 | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 9. | Ne mažiau kaip 0,01 mm tikslumo deformacijų matavimo mechanizmas | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 10. | Vertikalios apkrovos mechanizmas, leidžiantis apkrovas tolygiai didinti ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,005 iki 1,0 MPa, apkrovimo jėga kuriama elektromechaninės pavaros pagalba. Perdavimo santykis 1:1 | Tiksli reikšmė: |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 11. | Perkamų įrangų programinės įrangos turi būti tarpusavyje suderintos arba tarpusavyje turi keistis duomenimis, siekiant atlikti bendrą rezultatų analizę ir interpretaciją | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 12. | Su įrangomis ir įrangų programinėmis įrangomis turi būti pristatytas ir paruoštas darbui pilnos komplektacijos naujas kompiuteris (tinka tiek stacionarus, tiek nešiojamas kompiuteris). Į kompiuterį turi būti instaliuotos abiejų įrangų programinės įrangos. Kompiuteryje įrašytos programinės įrangos privalo būti tarpusavyje suderintos arba privalo kitais Tiekėjo parinktais būdais tarpusavyje keistis duomenimis, siekiant atlikti bendrą gautų rezultatų analizę ir interpretaciją | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 13. | Jeigu teikiamas stacionarus kompiuteris, jis turi būti su monitoriumi, klaviatūra, pele | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 14. | Ekranas – ne mažesnis kaip 15 colių | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 15. | Jungtys – turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0, atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 16. | Siūlant nešiojamą kompiuterį, nešiojamo kompiuterio baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai turi būti atlikti pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 17. | Kompiuteris turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio (-ių) atitikties deklaracija (-os), patvirtinanti (-čios), kad kompiuteris (-ės) atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 18. | Tiekėjas užtikrina, kad: a) tiekiama (-os) įranga (-os) yra nauja (-os), originali (-ios) ir teisėtai pateikiama (-os) ES rinkai; b) abejoms įrangoms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, galiojanti Lietuvos Respublikoje; c) bus užtikrintas abiejų įrangų garantinis aptarnavimas. | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 19. | Kompiuteris su įrangomis bus pristatytas ir parengtas darbui LGT nurodytoje vietoje ir patikrintas funkcionalumas. Kartu su įrangomis bus pateiktas ir naudotojo vadovas lietuvių kalba (popierinis arba elektroninis) | Tiksli reikšmė: |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas (parašas gali būti elektroninis)

2 pirkimo dalis – Bandymų mašina vienaašio gniuždymo bandymams

- Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pastovi ir tolygi preso plokščių eiga didinant spaudimo jėgą iki bandinio suirimo | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 2. | Ne prasčiau kaip apkrovos greičio kontrolė pagal apkrovą arba eigą | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 3. | Apkrova ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 kN iki 100 kN | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 4. | Gniuždymo jėgos padalos nuskaitymo vertė ne mažesnė nei 0,01 kN | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 5. | Ne prasčiau kaip 1 tikslumo klasė nuo 1 iki 100kN matuojamų jėgų ribose | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 6. | Preso plokščių eiga atliekant bandymą turi būti ne mažesnė kaip 10 cm | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 7. | Poslinkio matavimo įtaisas. Eiga ne mažiau 50 mm | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 8. | Įtaisas, skirtas bandinio aukščio pokyčiui matuoti, turi būti tikslus iki 0,1 mm arba iki 0,1 % pradinio bandinio aukščio – priklausomai nuo to, kuri vertė yra didesnė | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 9. | Bandymų erdvės aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1000 mm | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 10. | Tiekėjas užtikrina, kad: a) tiekiama įranga yra nauja, originali ir teisėtai pateikiama ES rinkai; b) visai įrangai taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, galiojanti Lietuvos Respublikoje; c) bus užtikrintas garantinis aptarnavimas | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 11. | Prekė bus pastatyta LGT nurodytoje vietoje ir patikrintas funkcionalumas. Kartu su preke bus pateiktas ir naudotojo vadovas lietuvių kalba (popierinis arba elektroninis) | Tiksli reikšmė: |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas (parašas gali būti elektroninis)

3 pirkimo dalis – Lazerinis gruntų dalelių difrakcinis analizatorius su kompiuteriu ir programine įranga

- Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“.

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 priede „Techninė specifikacija“, tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus), kurie patvirtintų pirkimo dalies atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matavimo diapazonas – ne siauresnėse ribose kaip nuo 0.5 iki 1500 µm | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 2. | Analizės metodas – statinė šviesos sklaida (lazerinė difrakcija) arba lygiavertė | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 3. | Analizės tipas – kietųjų dalelių, suspensijų ir emulsijų dalelių dydžio matavimas drėgnuoju būdu | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 4. | Pritaikytas rutininiams darbams | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 5. | Matavimo greitis ne ilgesnis kaip 11s | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 6. | Paprastas valymas – greitas automatinis praplovimas | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 7. | Matavimo vertė – dalelių dydis (µm) | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 8. | Metodikos tipas – Fraunhoferio ir/ar Mie | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 9. | Optinė sistema – Atvirkštinė Furjė (Reverse Fourier), be papildomų lęšių, užtikrinanti greitą matavimą didelį mėginių skaičių arba lygiavertė | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 10. | Lazerio saugos klasė – ne mažesnė kaip 1 klasė pagal IEC 60825-1 arba aukštesnė | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 11. | Lazerinio spindulio sureguliavimas – Automatinis arba lygiavertis | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 12. | Detektorius – specialiai suprojektuotas puslaidininkinis detektorius, užtikrinantis vienodą matavimo tikslumą visame intervale arba lygiavertis | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 13. | Rezultatų pateikimas – dalelių dydžio pasiskirstymas kaip bendra kreivė, stulpelinė diagrama; tam tikrų dalelių dydžių vertės procentais arba/ir lentelės forma | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 14. | Programinė įranga – matavimo valdymo, duomenų registravimo ir analizės programinė įranga turi būti iš anksto įdiegta tiekiamame pilnos komplektacijos paruoštame darbui naujame kompiuteryje (tinka tiek stacionarus, tiek nešiojamas kompiuteris) | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 15. | Kompiuteris turi būti su Windows OS (ne senesne nei Windows 10) arba lygiaverte, ≥4 GB RAM ir turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0, atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 16. | Siūlant nešiojamą kompiuterį, nešiojamo kompiuterio baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai turi būti atlikti pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 17. | Kompiuteris turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio (-ių) atitikties deklaracija (-os), patvirtinanti (-čios), kad kompiuteris (-ės) atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 18. | Drėgnos dispersijos matavimo modulis – uždara skysčių cirkuliacijos sistema, kurios tūris ne mažesnis kaip 150-500 ml | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 19. | Radialinis siurblys – užtikrinantis efektyvų dalelių ir aglomeratų dispersiją, homogenišką mėginio pasiskirstymą. Siurblio srauto greitis reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 0 iki 3,5 l/min | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 20. | Tiekėjas užtikrina, kad: a) tiekiama įranga yra nauja, originali ir teisėtai pateikiama ES rinkai; b) visai įrangai taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija, galiojanti Lietuvos Respublikoje; c) bus užtikrintas garantinis aptarnavimas | Tiksli reikšmė: |  |  |
| 21. | Prekė bus pristatyta ir parengta darbui LGT nurodytoje vietoje ir patikrintas funkcionalumas. Kartu su preke bus pateiktas ir naudotojo vadovas lietuvių kalba (popierinis arba elektroninis) | Tiksli reikšmė: |  |  |

Parengė: pareigos, vardas, pavardė, parašas (parašas gali būti elektroninis)