PAGRINDIMAS DĖL PIRKIMO OBJEKTO NESKAIDYMO IR NEPIRKIMO PER CPO LT KATALOGĄ

### 1. Dėl pirkimo objekto neskaidymo

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) planuoja įsigyti motorinės ir kognityvinės reabilitacijos sistemą, paremtą virtualios realybės technologijomis (toliau – Sistema).

Sistema pagal savo pobūdį yra vientisas technologinis sprendimas, sudarytas iš tarpusavyje glaudžiai susijusių techninių ir programinių komponentų, veikiančių kaip viena integruota visuma.

Pagal techninę specifikaciją Sistema:

- realiu laiku analizuoja paciento judesius,

- generuoja interaktyvias projekcijas,

- užtikrina tiesioginį vaizdo ir garso grįžtamąjį ryšį,

- sinchronizuoja judesio jutiklių, kamerų, projekcinės įrangos ir programinės įrangos veikimą .

Tai reiškia, kad visi Sistemos komponentai turi veikti kaip vientisa technologinė grandinė realiu laiku, o ne kaip atskiri, savarankiškai funkcionuojantys įrenginiai.

Papildomai pažymėtina, kad pagal techninę specifikaciją:

- Sistema turi būti pristatyta, įdiegta ir pilnai paruošta darbui,

- tiekėjas privalo užtikrinti visų komponentų suderinamumą,

- turi būti atlikti darbuotojų mokymai ir užtikrintas veikiančios sistemos perdavimas .

Taigi pirkimo objektas yra orientuotas į galutinį funkcinį rezultatą – veikiančią reabilitacijos sistemą, o ne į atskirų komponentų įsigijimą.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, pirkimo objektas gali būti neskaidomas į dalis, kai:

- jis sudaro funkciškai nedalomą visumą,

- skaidymas sukeltų technines ar veikimo rizikas,

- būtinas komponentų tarpusavio suderinamumas.

Skaidant šį pirkimo objektą:

- atsirastų reali nesuderinamumo rizika tarp skirtingų tiekėjų siūlomų komponentų,

- nebūtų užtikrintas realaus laiko sistemos veikimas,

- nebūtų vieno subjekto, atsakingo už visos sistemos veikimą, testavimą ir galutinį rezultatą,

- atsakomybė už sistemos veikimą būtų išskaidyta tarp skirtingų tiekėjų,

- ženkliai apsunkėtų gedimų diagnostika ir šalinimas,

- padidėtų projekto įgyvendinimo rizika.

Atsižvelgiant į tai, pirkimo objektas laikytinas funkciškai nedaloma visuma, o jo skaidymas būtų dirbtinis ir techniškai nepagrįstas.

### 2. Dėl nepirkimo per CPO LT katalogą

Vadovaujantis VPĮ 82 straipsniu, perkančioji organizacija privalo naudotis CPO LT katalogu tik tais atvejais, kai siūlomi sprendimai atitinka jos poreikį.

Šiuo atveju dalis Sistemos komponentų (pvz., kamera, maršrutizatorius, darbo vietos įranga) nėra savarankiški pirkimo objektai, o yra integruotos Sistemos sudedamosios dalys.

Perkant šiuos komponentus per CPO LT katalogą:

- nebūtų užtikrintas jų suderinamumas su pagrindine Sistema,

- nebūtų užtikrinta jų integracija į bendrą realaus laiko veikimo architektūrą,

- nebūtų jokio subjekto, atsakingo už visos sistemos veikimą kaip vieneto.

Pagal techninę specifikaciją Sistema turi veikti realiu laiku, apdorodama didelės apimties duomenis (vaizdo, judesio, projekcijų), naudojant specializuotą programinę įrangą ir aparatinę įrangą .

Todėl net ir formaliai techninius parametrus atitinkantys komponentai iš CPO LT katalogo nėra laikytini funkciškai lygiaverčiais, nes:

- nėra garantuojamas jų suderinamumas su konkrečia Sistema,

- nėra užtikrinamas stabilus veikimas realiu laiku,

- nėra garantuojamas jų pritaikomumas specializuotai programinei įrangai.

Perkant per skirtingus tiekėjus:

- atsakomybė už sistemos veikimą būtų išskaidyta,

- perkančioji organizacija turėtų prisiimti integracijos riziką,

- atsirastų papildoma techninio koordinavimo našta.

Todėl konstatuotina, kad CPO LT kataloge siūlomi sprendimai neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti vientisą, veikiantį technologinį sprendimą, kaip tai suprantama pagal VPĮ 82 straipsnį.

### 3. Dėl projekto įgyvendinimo rizikos

Pirkimas vykdomas įgyvendinant tarptautinį Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą.

Todėl būtina užtikrinti:

- savalaikį Sistemos įdiegimą,

- pilną funkcionalumą nuo eksploatacijos pradžios.

Skaidymas ir kelių tiekėjų dalyvavimas gali lemti:

- diegimo vėlavimus,

- papildomus derinimo darbus,

- sistemos neveikimą pilnu funkcionalumu.

Tai gali lemti projekto rodiklių nepasiekimą ir finansavimo praradimo riziką.

Tokios pasekmės neatitiktų VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų efektyvumo ir racionalumo principų.

### 4. Dėl ekonominio nepagrįstumo

Planuojamo pirkimo vertė yra santykinai nedidelė, o dalis, kurią siūloma įsigyti per CPO LT katalogą, sudaro tik nedidelę visos Sistemos dalį.

Tokiu atveju:

- skaidymas apimtų tik nedidelę vertės dalį,

- tačiau sukeltų reikšmingą techninę ir organizacinę riziką visos Sistemos veikimui,

- padidėtų administracinė našta ir procedūrų trukmė.

Todėl toks skaidymas būtų neproporcingas siekiamam rezultatui ir neatitiktų:

- racionalaus lėšų panaudojimo,

- proporcingumo principų.

### 5. Dėl techninio nesuderinamumo rizikos.

### Pateikiami  specifinės pirkimo objekto dalys, kurios kelia didžiausią funkcinio nesuderinamumo riziką, dėl kurios nebūtų užtikrintas vientisas ir nenutrūkstamas įsigyjamos virtualios realybės sistemos veikimas.

### 5.2. pozicijose nurodytiems projektoriams keliami reikalavimai, kurių CPO kataloge nėra:

| 5.2. | Vaizdo projektorius grindų projekcijai: |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1. | Lęšis | turi būti trumpo projekcijos atstumo (angl. „Short Throw“) tipo, leidžiantis formuoti didelį vaizdą iš nedidelio atstumo iki projekcinio paviršiaus. |

### 6 punkte nurodytoms vaizdo kameroms CPO kataloge nėra šių reikalavimų:

| 6. | Kompiuterio (Web) kameros techninė specifikacija: |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Kadrų dažnis | ne mažiau nei 30 fps |
| 6.4. | Mikrofonai | Turi turėti ne mažiau kaip vieną mikrofoną |
| 6.5. | Sąsaja | ne blogesnė negu USB 2.0 |

### 7 punkte nurodytam maršrutizatoriui kataloge nėra šio reikalavimo:

| 7. 2. | Operacinė sistema | OpenWrt (arba lygiavertė), iš anksto įdiegta. |
| --- | --- | --- |

### 9 punkte nurodytos sujungimų stotelės kataloge nėra.

Taip pat pagal techninę specifikaciją Sistemos valdymui skirtas mini kompiuteris turi užtikrinti:

- dedikuotos vaizdo plokštės naudojimą realaus laiko 3D vaizdo apdorojimui,

- dirbtinės regos algoritmų veikimą,

- kelių įrenginių (jutiklių, projektorių) sinchroninį veikimą,

- darbą su specifine operacine sistema (Linux),

- didelės spartos duomenų perdavimą realiu laiku .

Tuo tarpu CPO LT kataloge siūlomi įrenginiai:

- dažnai komplektuojami su integruotomis vaizdo plokštėmis,

- nėra pritaikyti realaus laiko 3D ir dirbtinės regos užduotims,

- neturi garantuoto suderinamumo su specializuota programine įranga,

- tiekiami su standartinėmis operacinėmis sistemomis, kurių keitimas gali būti ribojamas.

Tai reiškia, kad net formaliai techninius parametrus atitinkantys komponentai nėra funkciškai lygiaverčiai Sistemos veikimo kontekste.

Todėl klausimas turi būti formuluojamas ne:
„ar galima įsigyti komponentus atskirai?“,

bet:
„ar atskirai įsigyti komponentai garantuotai veiks kaip viena realaus laiko reabilitacijos sistema?“

Perkančioji organizacija pagrįstai konstatuoja, kad tokios garantijos nėra.

### 6. Išvada

Atsižvelgiant į:

- Sistemos technologinį integralumą,

- būtinybę užtikrinti realaus laiko veikimą,

- vieno tiekėjo atsakomybės būtinybę,

- projekto įgyvendinimo rizikas,

- ekonominį neproporcingumą,

darytina išvada, kad:

- pirkimo objektas yra funkciškai nedalomas,

- jo skaidymas būtų dirbtinis ir techniškai nepagrįstas,

- CPO LT katalogo sprendimai neatitinka Perkančiosios organizacijos poreikio,

- pirkimas pagrįstai vykdomas kaip vientisos sistemos įsigijimas.