PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

1-3, 5-6, 8, 11 pirkimo dalių Ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai išrenkami pagal sąnaudas.

7, 9, 10, 12, 14, 15 ir 16 pirkimo dalių Ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai išrenkami pagal kainą.

4 ir 13 pirkimo dalies Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal kainos ir kokybės santykį (pasirinktos kokybės vertinimo charakteristikos įvertinamos kiekybiškai).

1. Ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų išrenkamų pagal sąnaudas: 1-3, 5-6, 8, 11 pirkimo dalių pasiūlymų  vertinimo kriterijai išdėstyti lentelėje:

Vertinimo kriterijai

Pirmasis kriterijus – Kaina (C) - vertinama pasiūlyme nurodyta bendra kiekvienos pirkimo dalies atskirai kaina (su PVM).

Antras kriterijus – siūlomo analizatoriaus Elektros sąnaudos sutarties vykdymo laikotarpiu (1 metų), patiriamos darbo metu (darbo režimu), Eur (T) (Sunaudojama elektra nustatoma pagal siūlomo analizatoriaus gamintojo techniniuose dokumentuose nurodomą sunaudojamą elektros kiekį kW/h. Elektros sunaudojimas vertinamas darbo režimu. Elektros sąnaudos apskaičiuojamos pagal žemiau pateiktą formulę (žr. į 1.2 punktą). Kilovatvalandės kainą nustato PO vadovaudamasi atitinkamais metais galiojančiomis kainomis (žr. į 1.3 punktą)).

1.1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant  tiekėjo pasiūlymo kainą (C)  ir kriterijaus (T) pagal žemiau pateiktą formulę apskaičiuotą reikšmę:

# S=C+T

1.2.. Kriterijaus (T) ,,Siūlomo analizatoriaus Elektros sąnaudos sutarties vykdymo laikotarpiu (1 metų), patiriamos darbo metu (darbo režimu) Eur” įvertinimas apskaičiuojamas: :

T= D x E x F

D – Elektros energijos 1 kw/h kaina, Eur, t. y. 0,27.

E –  Laboratorijos darbo valandų skaičius per metus, t. y. 2008.

F – Tiekėjo pasiūlyme nurodytos elektros sąnaudos darbo režimu, kW/h

1.3. Duomenys reikalingi elektros sąnaudų paskaičiavimui:

| Laboratorijos darbo valandų skaičius per metus, vnt. (E) (Apskaičiuotas laboratorijos darbo dienų skaičių per metus padauginus iš laboratorijos darbo dienos trukmės, val.)* | 2008 |
| --- | --- |
| Elektros energijos 1 kw/h kaina, Eur (D) | 0,27 |

Pastaba. * Duomenys apskaičiuoti, esant tokiems rodikliams -  laboratorijos darbo dienų skaičius per savaitę – 5, laboratorijos darbo dienos trukmė, val. – 8, laboratorijos nedarbo laikas per parą, val. – 16, laboratorijos darbo dienų skaičius per metus  - 251, dienų skaičius per metus – 365, laboratorijos nedarbo dienų skaičius per metus – 114.

1.4. Tiekėjas pasiūlymo formos lentelėje privalo nurodyti atitinkamai pagal siūlomas pirkimo dalis siūlomo analizatoriaus elektros sąnaudas darbo režimu , kW/h   (duomenys skirti antro vertinimo Kriterijus T apskaičiavimui). Tiekėjas sunaudojamą elektros kiekį turi nurodyti pagal siūlomo analizatoriaus gamintojo techniniuose dokumentuose nurodomą sunaudojamą elektros kiekį kW/h bei turi pridėti gamintojo techninį dokumentą, patvirtinantį nurodytų duomenų tikrumą.

2. Vertinimo tikslais - pasiūlymų palyginimui ir laimėtojo nustatymui - gali būti vertinama bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM, atimant pasiūlyme atitinkamai pirkimo objekto daliai tiekėjo nurodytą PVM dydį. Visų tiekėjų pasiūlymai bus vertinami vienodomis sąlygomis.

3. 4 pirkimo dalies Ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai išrenkami pagal kainos ir kokybės santykį.

3.1. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai, parametrai | Lyginamasis svoris, balais (X ir Y) | Apskaičiavimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaina (C) | X=50 | Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) (Eur) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) (Eur) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) |
| 2. | Kokybė (T) | Y=50 | Kriterijaus „Kokybė“ (T) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus „Kokybė“ balų sumos (Bps) ir pasiūlytos didžiausios pasiūlymų kriterijaus „Kokybė“ balų sumos (Bpsmax) santykį padauginant iš kriterijaus „Kokybė“ lyginamojo svorio (Y). |

3.2. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kokybės (T) balus:

S = C + T

3.3. Kokybės kriterijaus vertinimo charakteristikos ir suteikiami balai:

| Eil. nr. | Hematologinių analizatorių techninės charakteristikos (B). | Parametrams skiriami balai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius turi eritrocitų nusėdimo greičio (ESR) skaičiavimo funkciją. (B1) | 0 arba 3 |
| 2. | HGB nustatymui naudojami reagentai be cianidinido. (B2) | 0 arba 1 |
| 3. | Analizatorius leidžia nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu, (B3) | 0 arba 1 |
| 4. | Visos hematologiniams tyrimams naudojamos kasdienės įrangos priežiūros / valymo priemonės paruoštos naudoti, tai yra jų nereikia perpilti ar skiesti rankiniu būdu, galima talpinti tiesiai į analizatorių ir atlikti reikalingas procedūras. (B4) | 0 arba 1 |
| 5. | CBC+DIFF tyrimui veninio mėginio tūris naudojamas tyrimui atlikti ne daugiau nei 70 µl, kapiliarinio mėginio ne daugiau nei 25 µl. (B5) | 0 arba 2 |
| 6. | Hematologinių analizatorių matavimo tikslumas (CV%) ne prastesnis nei: WBC 2.5%; RBC 1.5%; HGB 1%; HCT 1,5%. (B6) | 0 arba 1 |
| 7. | Kontrolinė medžiaga po atidarymo laikant + (2 - 8 °C) temperatūroje tinkama naudoti ne trumpiau kaip 14 d. (B7) | 0 arba 1 |
| Galima maksimali kokybės kriterijų balų suma parametrų (B1-B7) – 10 balų. |  | 10 |

3.4. Kriterijus (Bps) apskaičiuojamas, sudėjus vertinamo pasiūlymo B1, B2, B3, B4, B5, B6, ir B7  kokybės kriterijų parametrų B1, B2, B3, B4, B5, B6, ir B7 skirtus balus. Kriterijus Bpsmax – didžiausia pateiktų pasiūlymų B1, B2, B3, B4, B5, B6, ir B7  kokybės kriterijų parametrų balų suma.

3.5. Kokybės kriterijų parametrų B1, B2, B3, B4, B5, B6, ir B7 reikšmėms pagrįsti, tiekėjas turi pateikti užpildydamas siūlomo analizatoriaus kokybės kriterijų vertinimo charakteristikų duomenis, įrašydamas konkrečias technines charakteristikas ar kitą prašomą informaciją (kokybės kriterijų parametrų B1, B2, B3, B4, B5, B6, ir B7 duomenis), ir pateikti jų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Siūlomo analizatoriaus kokybės kriterijų techninės charakteristikos (įrašo tiekėjas)

| Eil. Nr. | Hematologinių analizatorių techninės charakteristikos (B). | Siūlomos charakteristikos apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas (Tiekėjas turi įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą, kur reikalinga įvardinti konkrečias reikšmes, pateikiant nuorodas į viešai skelbiamą informaciją ar/ir patvirtinančių dokumentų kopijas, iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius turi eritrocitų nusėdimo greičio (ESR) skaičiavimo funkciją. (B1) |  |
| 2. | HGB nustatymui naudojami reagentai be cianidinido. (B2) |  |
| 3. | Analizatorius leidžia nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu, (B3) |  |
| 4. | Visos hematologiniams tyrimams naudojamos kasdienės įrangos priežiūros / valymo priemonės paruoštos naudoti, tai yra jų nereikia perpilti ar skiesti rankiniu būdu, galima talpinti tiesiai į analizatorių ir atlikti reikalingas procedūras. (B4) |  |
| 5. | CBC+DIFF tyrimui veninio mėginio tūris naudojamas tyrimui atlikti ne daugiau nei 70 µl, kapiliarinio mėginio ne daugiau nei 25 µl. (B5) |  |
| 6. | Hematologinių analizatorių matavimo tikslumas (CV%) ne prastesnis nei: WBC 2.5%; RBC 1.5%; HGB 1%; HCT 1,5%. (B6) |  |
| 7. | Kontrolinė medžiaga po atidarymo laikant + (2 - 8 °C) temperatūroje tinkama naudoti ne trumpiau kaip 14 d. (B7) |  |

4. 13 pirkimo dalies Ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai išrenkami pagal kainos ir kokybės santykį.

4.1. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai, parametrai | Lyginamasis svoris, balais (X ir Y) | Apskaičiavimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaina (C) | X=50 | Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) (Eur) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) (Eur) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) |
| 2. | Kokybė (T) | Y=50 | Kriterijaus „Kokybė“ (T) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlymo kriterijaus „Kokybė“ balų sumos (Bps) ir pasiūlytos didžiausios pasiūlymų kriterijaus „Kokybė“ balų sumos (Bpsmax) santykį padauginant iš kriterijaus „Kokybė“ lyginamojo svorio (Y). |

4.2. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kokybės (T) balus:

S = C + T

4.3. Kokybės kriterijaus vertinimo charakteristikos ir suteikiami balai:

| Eil. nr. | Biochemijos analizatoriaus techninės charakteristikos (B). | Charakteristikai skiriami balai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis analizatoriaus paleidimas iš anksto nustatytu laiku. Sistema automatiškai paleidžiama nustatytu laiku ir yra paruošta veikti operatoriui atėjus į darbo vietą. (B1) | Taip / Ne Jei Taip – skiriama 5 balai; jei Ne – 0 balų |
| 2. | Nuolatinio reagentų ir visų kitų pagalbinių priemonių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo (B2) | Taip / Ne Jei Taip – skiriama 5 balai; jei Ne – 0 balų |
| Galima maksimali kokybės kriterijų balų suma parametrų (B1-B2) – 10 balų. |  | 10 |

4.4. Kriterijus (Bps) apskaičiuojamas, sudėjus vertinamo pasiūlymo B1, B2, kokybės kriterijų charakteristikų B1, B2, skirtus balus. Kriterijus Bpsmax – didžiausia pateiktų pasiūlymų B1, B2, kokybės kriterijų charakteristikų balų suma.

4.5. Kokybės kriterijų charakteristikų B1, B2, reikšmėms pagrįsti, tiekėjas turi pateikti užpildydamas siūlomo analizatoriaus kokybės kriterijų vertinimo charakteristikų informaciją, įrašydamas atitiktį prašomai techninei charakteristikai (kokybės kriterijų charakteristikų B1, B2, atitikmenis), ir pateikti jų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Siūlomo analizatoriaus kokybės kriterijų techninės charakteristikos (įrašo tiekėjas):

| Eil. Nr. | Biochemijos analizatoriaus techninės charakteristikos (B). | Siūlomos charakteristikos atitikmuo nustatytiems reikalavimams: Taip arba Ne (Tiekėjas turi įrašyti tikslų, atsakymą Taip arba Ne, pateikiant nuorodas į viešai skelbiamą informaciją ar/ir patvirtinančių dokumentų kopijas, iš kurio būtų galima objektyviai įvertinti ar siūlomos charakteristikos atitinka keliamus reikalavimus) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis analizatoriaus paleidimas iš anksto nustatytu laiku. Sistema automatiškai paleidžiama nustatytu laiku ir yra paruošta veikti operatoriui atėjus į darbo vietą. (B1) |  |
| 2. | Nuolatinio reagentų ir visų kitų pagalbinių priemonių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo (B2) |  |

______________