KLAUSIMAS

Daugiasluoksnių plokščių (stogo ir fasado) tiekėjai negali pasiūlyti RAL 9003 spalvos. Vizualiai nesiskiriančios, labai panašios spalvos būtų: RAL 9002 ir RAL 9010. RAL 9003 spalva nėra standartinė ir pabrangintų Tiekėjų pasiūlymus. Prašome leisti naudoti vieną iš šių spalvų: RAL 9002 arba RAL 9010.

ATSAKYMAS

RAL 9002 spalva- žinoma kaip „Grauweiß“ arba pilkai baltas atspalvis,  RAL 9010 spalva- švelnus kreminis, pieno ar dramblio kaulo atspalvis. Techniniame projekte reikalaujama RAL 9003- žinoma kaip „Signalweiß“ arba signalinė balta yra labai šviesus, švarus ir neutralus baltos spalvos atspalvis.

Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis LR SĮ 2 str. 11, 49 ir 521 d.,  STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42, 43.1, 43.2 p., esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik išleidžiant naują projekto laidą, pagal papildomą sutartį ir užduotį, prieš tai gavus architekto sutikimą ir turi būti atlikta pakeisto techninio projekto ekspertizė, todėl rengiant pasiūlymą prašom vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS 3.SS2404-01-TP-SA

KLAUSIMAS

Ar Tiekėjai privalo pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius ("samatos pildymui" Excel) kartu su pasiūlymu?

ATSAKYMAS

Teikiant pasiūlymą užpildytų darbų kiekių žiniaraščių  (3 PAGD PD TS „sąmatos pildymui“) pateikti nereikia, užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai teikiami vadovaujantis pirkimo dokumentų Sutarties projekto (SS 1 priedas) 1.3.1. punktu.

> 1.3.1. Darbų kiekių žiniaraščius (toliau - žiniaraščiai) užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 16.1.1. papunktyje per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Šie žiniaraščiai reikalingi siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.<

KLAUSIMAS

Ar Tiekėjas privalo įsivertinti Darbo projekto parengimo ir priežiūros paslaugas teikdamas pasiūlymą?

ATSAKYMAS

Tiekėjas neturi įsivertinti Darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų, nes Darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos yra įsigytos su projektavimo paslaugomis.

KLAUSIMAS

Sklypo plano medžiagų ir darbų žiniaraštyje Demontavimo darbų skyriuje 3 eil. yra numatytas „Vandens iš kūdros išsiurbimas, išvežimas/panaudojimas statytojo nurodytu būdu“ (1200m³). 
Prašome Statytojo nurodyti tą būdą. 
Ką daryti su kūdroje galimai esančia žuvimi?

ATSAKYMAS:

Iškilus poreikiui atlikti žuvų utilizavimą / perkėlimą tai bus tiekėjo technologinio proceso dalis, kuri atliekama vadovaujantis Pirkimo dokumentų 3PAGD PD TS projekto 2.SS2407-00-TP-SP ir 15.SS407-XX-TP-SO dalimis. Pasirinktas metodas turi atitikti galiojančius aplinkosaugos įstatymus. Visos su kūdros išsiurbimo ir su jos turinio utilizavimu susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į bendrą pasiūlymo kainą.