Pirkimo sąlygų 3 priedas

Techninė specifikacija

Pirmos pagalbos rinkinio techninė specifikacija

1. Bendrieji reikalavimai

Rinkinys skirtas suteikti pirmąją pagalbą traumų, sužalojimų ar ūmių sveikatos sutrikimų atvejais.
Visos medicininės priemonės turi būti sterilios (kai taikoma), nepasibaigusio galiojimo, paženklintos CE ženklu.
Pakuotė turi būti sandari, atspari drėgmei, lengvai transportuojama.

Rinkinių ir jos atskirų komponentų tinkamumo naudoti laikas turi būti ne trumpesnis nei 60 mėn, skaičiuojant nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

2. Sudėtis

Sterilūs pleistrai – 10 vnt.
Pleistras (ruloninis ≥5 m) – 1 vnt.
Sterilus spaudžiamasis tvarstis – 1 vnt.
Nesterilūs tvarsčiai – 5 vnt.
Trikampiai tvarsčiai – 2 vnt.
Sterilūs žaizdų tvarsčiai – 10 vnt.
Vienkartinės pirštinės – ≥2 komplektai
Pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti – 2 vnt.
Turniketai – 2 vnt.
Šalčio maišeliai – 2 vnt.
Termo antklodės – 2 vnt.
Medicininės žirklės – 1 vnt.
Atmintinė – pirmos pagalbos teikimo aprašymas - 1 vnt.
Turniketo naudojimo instrukcija – 1 vnt.

Pastaba. Instrukcijos, atmintinės turi būti lietuvių kalba.

3. Techniniai ir kokybės reikalavimai

Priemonės turi būti sterilios (kai taikoma), paženklintos CE ženklu, galiojančios. Rinkinyje negali būti vaistinių preparatų.

4. Pristatymas.

Prekių pristatymo adresai: Šiaulių rajonas, Pakapė, Darželio g. 3, ir Šiaulių rajonas, Raudėnų sen., Raudėnų k., Tryškių g. 4.

Pristatymas apima užnešimo paslaugą.

_____________________