Pirkimo sąlygų 4 priedas / specialiųjų sutarties sąlygų 1 priedas

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRAŠYMO ĮRENGINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginys, įskaitant jo pristatymą ir perdavimą, atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – Prekė).

2. Prekės pristatymo vieta – Kauno miesto savivaldybės administracija, esanti Laisvės al. 96, Kaune.

3. Bendrieji reikalavimai Prekei ir jos pristatymui (tikrinami Sutarties vykdymo metu).

3.1. Prekė (įskaitant jos komplektuojančiąsias dalis) turi būti nauja, kokybiška, be paslėptų trūkumų ir defektų, atitinkanti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

3.2. Tiekėjas savo transportu, jėgomis ir lėšomis įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos  pristatyti Prekę 2 punkte nurodytu adresu, ją iškrauti ir perduoti Pirkėjo nuosavybėn.

3.3. Tiekėjas  kartu su Preke privalo pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją lietuvių ir (ar) anglų kalbomis, įskaitant Prekės naudojimo instrukcijas, sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra) ir dokumentus, susijusius su Prekės garantiniais įsipareigojimais.

3.4. Prekė turi būti komplektuojama su visais priedais ir  medžiagomis, reikalingais tinkamam jos veikimui  ir numatytam funkcionalumui užtikrinti, įskaitant medžiagas, reikalingas  Prekės sumontavimui ir prijungimui (jungiamuosius kabelius, instaliacines medžiagas). Visos Prekės sumontavimui ir prijungimui  reikalingos papildomos instaliacinės medžiagos privalo būti įskaičiuotos į Prekės kainą.

3.5. Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė ir funkcionali, sukonstruota taip, kad jos pagrindinės sudedamosios dalys (pvz., duomenų laikmenos, maitinimo blokai, ventiliatoriai) būtų lengvai keičiamos ir (ar) remontuojamos, o Prekės naudojimo laikotarpiu būtų užtikrintas atsarginių dalių prieinamumas.

3.6. Jei tiekėjo siūloma programinė įranga yra licencijuojama, Tiekėjas privalo perduoti programinės įrangos naudotojo (-ų) licenciją (-as) pagal programinės įrangos gamintojo licencijavimo taisykles ir tokį licencijų kiekį, kuris yra reikalingas naudotis vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginiu. Ši licencija (-os) turi suteikti  Pirkėjui teisę naudoti programinę įrangą neribotą laiką, be jokių  papildomų programinės įrangos naudojimo ar licencijų pratęsimo mokesčių, ir turi būti techniškai ar technologiškai būtina Prekės tinkamam funkcionalumui užtikrinti.

4. Techniniai reikalavimai Prekei

Būtina užpildyti 1 lentelės 4 stulpelį jame nurodant siūlomos Prekės gamintoją ar Prekės ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), Prekės kodą (jeigu yra), procesoriaus modelį (jeigu yra) ir patvirtinti siūlomo prekės atitiktį 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams.

Siūlomos Prekės atitiktis keliamiems techniniams reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimų dėl siūlomos Prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.

Tiekėjas Prekės pristatymo metu privalo pateikti Pirkėjui siūlomos Prekės gamintojo dokumentus (technines specifikacijas, katalogus, bukletus, kitas gamintojo leidinių kopijas arba atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinančią (-čias) momentinę (-es) ekrano kopiją (-as) (angl. print screen) (jei bus pateikiama momentinę ekrano kopija (print screen-e) joje turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių ir (ar) anglų kalba. Tuo atveju, jeigu gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkretų Prekės modelį ar šaltinį, konkrečius technologinius procesus ar Prekės ženklą, patentą, tipą, standartą, sertifikatą, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas). Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekę.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės (prekės dalies) pavadinimas, aprašymas, specifikacija | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės (jos dalies) duomenys* (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginys |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |
|  | Korpusas | „Rack“ tipo montuojamas korpusas į 19“ montavimo spintą. Korpusas spintoje turi užimti ne daugiau kaip 2U. Turi turėti visą reikalingą gamintojo komplektuojamą įrangą ir priedus (bėgiai, tvirtinimo elementai) skirtus montavimui į 19“ spintą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Procesoriaus architektūra | Ne mažiau 12 fizinių branduolių (Core). Ne prastesnis nei x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Papildomai, procesoriaus našumo indeksai pagal svetainės www.spec.org SPEC CPU 2017 testų rezultatus su siūlomu procesoriumi (-iais) turi būti ne mažesni nei: Integer Rates „Base Result“ ne mažiau 105 Floating Point Rates „Base Result“ ne mažiau 160 | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ Procesoriaus modelis (nurodyti, jeigu yra):______ |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau nei 32 GB. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Diskiniai kaupikliai operacinei sistemai | Ne mažiau kaip 2 vnt. 480 GB SSD, palaikoma RAID-1 konfigūracija. Disko gamintojo nurodytas kasdien įrašomų duomenų kiekis ne mažiau 0,3 DWPD arba ne mažiau 100 TB įrašomų duomenų per garantijos laikotarpį. Disko patikimumas (MTBF) ne mažiau 2 milijonai valandų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Diskiniai kaupikliai Vaizdo duomenims | Ne mažiau kaip 12 vnt. 20 TB HDD (iš viso 240 TB), palaikoma RAID-6 konfigūracija, iš jų 200 TB naudingos talpos. Diskų keitimas turi būti galimas nestabdant sistemos darbo (angl. „Hot Swap“). Visi diskai turi būti vieno gamintojo ir identiški. HDD diskams apsisukimų greitis ne mažiau 7200 aps./min. Įrašymo įrenginys turi būti sukomplektuotas su įrašymo įrenginio gamintojo diskais, turėti įrašymo įrenginio gamintojo suteiktą detalės numerį arba kodą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Ethernet tinklo sąsajos Integruotas tinklo adapteris(-iai) | Ne mažiau 4-ios fizinės ethernet tinklo sąsajos, iš kurių: ne mažiau 2 vnt 10 Gbe arba greitesnių fizinių ethernet tinklo sąsajų ne mažiau 2 vnt 1 Gbe arba greitesnių fizinių ethernet tinklo sąsajų | Viso tinklo sąsajų (įrašyti kiekį): ___ vnt 10 Gbe arba greitesnių tinklo sąsajų (įrašyti kiekį): ___ vnt 1 Gbe arba greitesnių tinklo sąsajų (įrašyti kiekį): ___ vnt Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Prievadai | Integruoti ne prastesni kaip: 1x VGA, 3x USB. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Operacinė sistema | Turi būti pateikta kartu su gamintojo rekomenduojama naujausia Linux OS versija | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Suderinamumas | Įrašymo įrenginys turi būti pilnai suderinamas su užsakovo naudojama to paties gamintojo exacqVision vaizdo apdorojimo programine įranga. Suderinamumas turi būti užtikrintas įrašymo įrenginio gamintojo. Pastaba: Perkamas įrenginys turi būti integruojamas kaip esamos vaizdo stebėjimo sistemos plėtra, nepažeidžiant esamos infrastruktūros veikimo, funkcionalumo ir valdymo vientisumo. Užsakovas naudoja „exacqVision Enterprise“ vaizdo apdorojimo programinę įrangą viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sprendiniui, todėl siūlomas įrenginys privalo pilnai palaikyti šios sistemos funkcionalumą, licencijavimo principus ir būti natūraliai integruojamas į jau veikiančią aplinką. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Video įrašymo sparta. | Užtikrinamas ne mažesnis kaip 950 Mbps vaizdo duomenų įrašymo greitis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Pajėgumas | Turi palaikyti nemažiau kaip 200 vaizdo srautų viename fiziniame įrašymo įrenginyje. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. dubliuotų maitinimo šaltinių, kiekvienas šaltinis turi užtikrinti įrašymo įrenginio darbą kito šaltinio gedimo atveju. Keičiami nestabdant veikiančio įrašymo įrenginio („hot plug“). Maitinimo blokų energetinio efektyvumo klasė turi būti ne žemesnė nei "80 Plus Platinum", išmatuota pagal "Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol" protokolą. Keičiami nestabdant veikiančio įrašymo įrenginio („hot plug“). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Surinkimo reikalavimai | Įrašymo įrenginį sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į įrenginį gamintojo gamykloje. Įrašymo įrenginiokonfigūracija turi būti ištestuota įrangos gamintojo. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“; atnaujinti „renew“/„refurbished“/„remarked“ komponentai neleistini. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |
|  | Garantinis aptarnavimas | Prekei suteikiama gamintojo garantija ne mažiau nei 5 metai. Įrašymo įrenginys su neprastesnėmis, nei 5Y NBD onsite hardware warranty | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |

* Siūlomos Prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Pirkėjui kilus įtarimų dėl siūlomos Prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.

5. Prekės garantinis terminas

Perkamai prekei (įskaitant komplektuojančiąsias dalis), nurodytai Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 punkte,  turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų prekės gamintojo ar  tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį Prekei reikalaujamą privalomą 5 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje.  Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 punkte nurodytai prekei (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 5 metų garantijos terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 5 metų garantijos terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai* | (įrašyti) |
| * Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1–3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t.t.). |  |  |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūloma Prekė atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūloma Prekė bus pristatyta, perduota ir sukonfigūruota pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

_________________________________________________                      ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)**                                     (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė

**Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.