Konkurso sąlygų aprašo

11 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU ATLIEKAMO MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „KLAIPĖDOS MIESTO 9 ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“ PASIŪLYMAS

___________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

|  | I pirkimo daliai | II pirkimo daliai | III pirkimo daliai | IV pirkimo daliai | V pirkimo daliai | VI pirkimo daliai | VII pirkimo daliai | VIII pirkimo daliai | IX pirkimo daliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi (juridinio asmens) kodas ir adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti konkurso laimėjimo atveju: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvalifikuotas statinio statybos vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statinių paskirties tipas – negyvenamieji pastatai, pastatų paskirtis – mokslo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, įdarbinti specialistus.

|  | I pirkimo daliai | II pirkimo daliai | III pirkimo daliai | IV pirkimo daliai | V pirkimo daliai | VI pirkimo daliai | VII pirkimo daliai | VIII pirkimo daliai | IX pirkimo daliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subrangovo (juridinio asmens) kodas ir adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutartinių prievolių dalis (procentais), kurią ketinama perduoti vykdyti subrangovui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis  pirkimo skelbime, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome: I pirkimo dalis - Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos – valgyklos ir virtuvės remonto darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Cementinių grindjuosčių ardymas. | m |  |  | 50,0 |  |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas. | t |  |  | 2,0 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas. | vnt. |  |  | 14,0 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas. | vnt. |  |  | 10,0 |  |
|  | Akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 8 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas gruntuojant, išlyginant pagrindą remontiniu betonu (kai pagrindo nelygumai iki 50 mm) ir užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm. | m2 |  |  | 224,0 |  |
|  | Vidinių durų pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas vienvėres plienines duris. Durų anga apie 1,04 x 2,07 m. (2 vnt.). | m2 |  |  | 4,31 |  |
|  | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 3,0 |  |
|  | Šildymo elementų bei stovų dažymas aliejiniais dažai du kartus | vnt. |  |  | 6,0 |  |
|  | Anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 11,0 |  |
|  | Lubų perdangos siūlių pertinkavimas | m2 |  |  | 12,0 |  |
|  | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus (valgykla ir virtuvė) | m2 |  |  | 293,0 |  |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  |  | 25,0 |  |
|  | Vidaus paviršių lyginimas plonasluoksniu gipsiniu tinku (sienų, kolonų, angokraščių) | m2 |  |  | 100,0 |  |
|  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | m2 |  |  | 81,0 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis (plytelių klijavimo aukštis iki durų staktų viršaus, apie 2,1 m.). | m2 |  |  | 100,0 |  |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus su pusiau matiniais, didelio atsparumo plovimui dažais (sienos, kolonos, angokraščiai). | m2 |  |  | 169,0 |  |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 35,0 |  |
|  | 24 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo su instaliacija montavimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Antinkiniai apvalūs lubiniai LED šviestuvai su montavimu (skersmuo 80cm, aukštis 5 cm, galingumas 1x72W, spalvinė temperatūra 3000K, medžiagiškumas metalas/akrilas, spalva juoda apsaugos klasė IP20, šviesos srautas 5497lm) (pavyzdys Nr. 1) | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Antinkiniai apvalūs lubiniai LED šviestuvai su montavimu (skersmuo 60cm, aukštis 5 cm, galingumas 1x42W, spalvinė temperatūra 3000K, medžiagiškumas metalas/akrilas, spalva juoda apsaugos klasė IP20, šviesos srautas 3208lm) (pavyzdys Nr. 1) | vnt. |  |  | 4,0 |  |
|  | Antinkiniai apvalūs lubiniai LED šviestuvai su montavimu (skersmuo 40 cm, aukštis 5 cm, galingumas 1x22W, spalvinė temperatūra 3000K, medžiagiškumas metalas/akrilas, spalva juoda, apsaugos klasė IP20, šviesos srautas 1679lm) (pavyzdys Nr. 1) | vnt. |  |  | 4,0 |  |
|  | Pakabinami lubiniai LED šviestuvai su montavimu (ilgis 16 cm, skersmuo 40 cm, aukštis 3,5 cm (200 cm reguliuojamas kabelis), galingumas 18W, spalvinė temperatūra 3000K, medžiagiškumas metalas/aliuminis/akrilas, šviesos srautas 1582lm) (pavyzdys Nr. 2) | vnt. |  |  | 10,0 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 4,0 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 5,0 |  |
|  | Lizdų jungikliams gręžimas mūro sienose ir dėžutės montavimas. | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 10,0 |  |
|  | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 4,0 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 30,0 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu ar kiaurymėtos perdangos pagrindu. | m |  |  | 70,0 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 10,0 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais nuėmimas (praustuvas su sifonu ir maišytuvu) | vnt. |  |  | 5,0 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas (praustuvas su sifonu ir maišytuvu) | vnt. |  |  | 5,0 |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 2,0 |  |
|  | Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m |  |  | 4,00 |  |
|  | Vidaus vandentiekio diam. 15 mm skersmens vamzdžių ardymas | m |  |  | 40,00 |  |
|  | Vandentiekio PEX vamzdžiai su fasoninėmis dalimis montavimas, kurių skersmuo iki 20 mm | m |  |  | 40,00 |  |
|  | Uždaromųjų ventilių nuėmimas ir naujų įrengimas kai vamzdžio skersmuo 15 mm | vnt. |  |  | 10,00 |  |
|  | Uždaromųjų ventilių nuėmimas ir naujų įrengimas kai vamzdžio skersmuo 20 mm | vnt. |  |  | 1,00 |  |
|  | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų. | vnt. |  |  | 1,00 |  |
|  | Nuotekų plastikinių vamzdynų su visomis reikalingomis sujungimo detalėmis paklojimas kai nominalusis vidinis skersmuo 50 mm | vnt. |  |  | 4,00 |  |
|  | Vandentiekio vamzdžių prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos | vnt. |  |  | 1,00 |  |
|  | Skylių vamzdynams iškirtimas grindyse | vnt. |  |  | 2,00 |  |
|  | Vagų iškirtimas betoninėse sienose | m |  |  | 7,00 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 70 000,00 Eur su PVM (arba 57 851,24 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: II pirkimo dalis - Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos –virtuvės patalpų remonto darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Betono konstrukcijų ardymas | m3 |  |  | 14,7 |  |
|  | Grindų keraminių plytelių dangos išardymas | m2 |  |  | 147,0 |  |
|  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | m2 |  |  | 187,0 |  |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 30,0 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. |  |  | 37,0 |  |
|  | Esamos elektros instaliacijos demontavimas | vnt. |  |  | kompl. |  |
| Virtuvės remonto darbai |  |  |  |  |  |  |
|  | Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims | m3 |  |  | 11,76 |  |
|  | Hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę | m2 |  |  | 165,0 |  |
|  | Akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm. | m2 |  |  | 156,0 |  |
|  | Vidaus vienvėrių plienininių durų be įstiklinimo su durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, nerūdijančio plieno rankena ir spyna montavimas, demontuojant senas medines duris. Angos apytiksliai matmenys 1000x2050 mm | m2 |  |  | 2,01 |  |
|  | Vidaus dvivėrių plastikinių durų be įstiklinimo su durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, baltos spalvos montavimas, demontuojant senas medines duris. Angos apytiksliai matmenys 1830x2300 mm | m2 |  |  | 4,21 |  |
|  | Balto plastikinio lango rėmo su stiklo paketu virš plastikinių dvivėrių durų montavimas demontuojant seną medinio rėmo langą. Angos apytiksliai matmenys 1830x560 mm | m2 |  |  | 1,02 |  |
|  | Vidaus aliuminio profilio dvivėrių durų pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Dvivėrės aliuminio profilio vidaus durys su įstiklinimu (vienos kameros saugiu matiniu stiklo paketu, įstiklinimo pavyzdys Nr. 6). Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo baltos spalvos. Durys su nerūdijančio plieno traukiama rankena, durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, atramine kojele, atidarymo stabdžiu, durų vyriai ne mažiau 3 jų dalių (ne mažesni 67 mm.). | m2 |  |  | 3,16 |  |
|  | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 4,0 |  |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas, siūlių glaistymas naudojant armavimo juostas. | m2 |  |  | 9,6 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 |  |  | 44,0 |  |
|  | Vidaus paviršių tinkavimas plonasluoksniu gipsiniu tinku (sienų, kolonų, angokraščių lubų plokštumų lyginimas) | m2 |  |  | 200,0 |  |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  |  | 25,0 |  |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus (sienos, kolonos, angokraščiai) | m2 |  |  | 75,0 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 |  |  | 187,0 |  |
|  | Lubų perdangos siūlių pertinkavimas | m2 |  |  | 8,0 |  |
|  | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 147,0 |  |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 120,0 |  |
|  | Ventiliacinių grotelių keitimas | vnt. |  |  | 4,0 |  |
|  | Medinių palangių demontavimas ir naujų PVC vidaus palangių montavimas (apytiksliai matmenys 3,3x0,34 – 3 vnt.). | m |  |  | 9,9 |  |
|  | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. |  |  | 12,0 |  |
|  | Plautuvių nuėmimas | vnt. |  |  | 8,0 |  |
|  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Vonios demontavimas | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas (keraminis praustuvas su sifonu ir maišytuvu, matmenys apie 50,5 x 42 x 15,5 cm., pavyzdys Nr. 1) | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Plautuvių su vandens maišytuvu montavimas (vieno skyriaus plautuvės), pritaikytos pramoninėms reikmėms stalas su plautuve ir sifonu – suvirintas, vienos kameros, gylis apie 700 mm, kameros aukštis apie 300 mm, matmenys apie 800x700x(H)850mm – 5 vnt., pavyzdys Nr. 2; stalas su 1 plautuve ir lentyna – surenkamas, gylis: apie 600 mm, matmenys apie 1000x600x(H)850mm – 6 vnt., pavyzdys Nr. 3; spaudiminis dušas su maišytuvu ir kranu – 4 vnt., pavyzdys Nr. 4; maišytuvas sidabrinis – 7 vnt., pavyzdys Nr. 5. Montuojant plautuvus montuojami ir nauji sifonai) | vnt. |  |  | 4,0 |  |
|  | Vidaus kanalizacijos 50mm skersmens vamzdynų ardymas | m |  |  | 26,00 |  |
|  | Vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m |  |  | 38,00 |  |
|  | Vidaus vandentiekio diam. 20 mm skersmens vamzdžių ardymas | m |  |  | 12,00 |  |
|  | Vidaus vandentiekio diam. 15 mm skersmens vamzdžių ardymas | m |  |  | 31,00 |  |
|  | Uždaromųjų ventilių nuėmimas ir naujų įrengimas kai vamzdžio skersmuo 15 mm | vnt. |  |  | 34,00 |  |
|  | Trapų demontavimas ir naujų nerūdijančio plieno trapų montavimas su kvapų sulaikymo sklende | vnt. |  |  | 4,00 |  |
|  | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų. | vnt. |  |  | 3,00 |  |
|  | Nuotekų plastikinių vamzdynų su visomis reikalingomis sujungimo detalėmis paklojimas kai nominalusis vidinis skersmuo 50 mm | vnt. |  |  | 26,00 |  |
|  | Nuotekų plastikinių vamzdynų su visomis reikalingomis sujungimo detalėmis paklojimas kai nominalusis vidinis skersmuo 110 mm | vnt. |  |  | 38,00 |  |
|  | Vandentiekio PEX vamzdžiai su fasoninėmis dalimis montavimas, kurių skersmuo iki 20 mm | m |  |  | 51,00 |  |
|  | Vandentiekio vamzdžių prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos | vnt. |  |  | 3,00 |  |
|  | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas | vnt. |  |  | 20,00 |  |
|  | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas | vnt. |  |  | 5,00 |  |
|  | Skylių vamzdynams iškirtimas grindyse | vnt. |  |  | 7,00 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 5,0 |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu prie lubų (UGR-19) | vnt. |  |  | 35,0 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 6,0 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 13,0 |  |
|  | Antinkinių 3f rozečių montavimas | vnt |  |  | 5,0 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai betoninėse sienose, grindyse (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 40,0 |  |
|  | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 35,0 |  |
|  | Kabelių tiesimas 3f rozetėms ir išvadams grindyse | m |  |  | 52,0 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m |  |  | 100,0 |  |
|  | Išjungėjų montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt |  |  | 6,0 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 40,0 |  |
|  | Lizdų rozetėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. |  |  | 19,0 |  |
|  | Instaliacinis kabelis 3x1,5 | m |  |  | 100,0 |  |
|  | Instaliacinis kabelis 3x2,5 | m |  |  | 5,5 |  |
|  | Instaliacinis kabelis 5x4 | m |  |  | 30,0 |  |
|  | Įvadiniai maitinimo kabeliai 5x16 | m |  |  | 25,0 |  |
|  | PVC vamzdžiai | m |  |  | 50,0 |  |
|  | Įvadiniai paskirstymo skydeliai 36 mod. | vnt |  |  | 2,0 |  |
|  | Įvadinių kabelių montavimas | m |  |  | 25 |  |
|  | Įvadinių skydelių montavimas | vnt |  |  | 2,0 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina II pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 80 000,00 Eur su PVM (arba 66 115,71 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: III pirkimo dalis - Klaipėdos "Medeinės" mokyklos laiptinės remonto darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Cementinių grindjuosčių ardymas. | m |  |  | 10,0 |  |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas. | t |  |  | 2,5 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas. | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas. | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Betoninių grindų plytelių demontavimas ir pagrindo lyginimas | m2 |  |  | 4,4 |  |
|  | Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes (tambūre) | m3 |  |  | 0,44 |  |
|  | Hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę (tambūre) | m2 |  |  | 4,4 |  |
|  | Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims (tambūre) | m3 |  |  | 0,44 |  |
|  | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas išlyginant pagrindą ir užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm. | m2 |  |  | 16,0 |  |
|  | Laiptų pakopų aptaisymas akmens masės plytelėmis, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm ir slidumas su batais ne mažesnis nei R9, išlyginant horizontalų bei vertikalų pakopų pagrindą ir užleidžiant dangą ant sienų. | m2 |  |  | 19,0 |  |
|  | Išorės aliuminių lauko durų pakeitimas demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Durys su grūdinto stiklo paketu (stiklas planuojamas per visą durų plotį, aukštis apie 1,10 m.), su lėtu pritraukėju, ne mažesne kaip 500 mm ilgio nerūdijančio plieno patraukiama durų rankena ir durų atmušėjais. Durų anga apie 1,3x2,10 m, varčia ne mažesnė nei 0,95 m. | m2 |  |  | 2,77 |  |
|  | Vidinės vienvėrės plieninės durys. Durų anga apie 0,9x2,10 m, | m2 |  |  | 1,89 |  |
|  | Vidaus priešdūminių aliuminio profilio dvivėrių durų pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo. Durys su įstiklinimų (stiklas per visą durų plotį, aukštis apie 1,10 m.), durų užraktas 1125, durų atmušėjais ir pritraukėjais. Durų angos matmenys – 1,25 x 2,05 m. | m2 |  |  | 5,13 |  |
|  | Medinės durų staktos demontavimas. | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Šildymo elementų nuėmimas išsaugant ir montavimas po apdailos darbų | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės. | kompl. |  |  | 3,0 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas. | m2 |  |  | 22,0 |  |
|  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu. | m2 |  |  | 50,0 |  |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus su pusiau matiniais, didelio atsparumo plovimui dažais (sienų, angokraščių, laiptatakių ir aikštelių apačia). | m2 |  |  | 96,0 |  |
|  | Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis 1,8 m nuo grindų) nuvalant senus dažus, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas (sienų ir angokraščių). | m2 |  |  | 49,0 |  |
|  | Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2% arba geresnių savybių). | m2 |  |  | 49,0 |  |
|  | Nerūdijančio plieno laiptų turėklų pakeitimas (turėklo aukštis ≥1,20 m. viršutinėje aikštelėje turėklo aukštis ≥1,50 m.). Turėklai su dvigubu ištisiniu porankiu (pridedamas porankio pavyzdys, nuotrauka Nr. 1). | m |  |  | 8,6 |  |
|  | Nerūdijančio plieno porankis (pridedamas porankio pavyzdys, nuotrauka Nr. 2). | m |  |  | 1,4 |  |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 35,0 |  |
|  | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas pastatų viduje | m2 |  |  | 40,0 |  |
|  | Judesio daviklio montavimas vidaus patalpose | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo su instaliacija montavimas | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 4,0 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Lizdų jungikliams gręžimas mūro sienose ir dėžutės montavimas. | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 30,0 |  |
|  | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 30,0 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m |  |  | 60,0 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 30,0 |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 2,0 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina III pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip  50 000,00 Eur su PVM (arba 41 322,32 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: IV pirkimo dalis - Klaipėdos "Saulėtekio" progimnazijos koridorių remonto darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 0,3 |  |
|  | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos daviklių, avarinio išėjimo, vaizdo kamerų, pamokų pradžios/pabaigos skambučių) nuėmimas ir uždėjimas po apdailos darbų | vnt. |  |  | 33 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 15 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 5,0 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 19 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžučių sienose dangtelių pakeitimas | vnt. |  |  | 22 |  |
|  | Medinės durų staktos demontavimas ir apdailos atstatymas | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vienvėrės vidaus durys su įstiklinimu (stiklo plotis 45 cm, ilgis 60 cm), durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, sandarinančiais tarpikliais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna. 2100 x 900 mm – 8 vnt; | m2 |  |  | 16,92 |  |
|  | Skydinės konstrukcijos varčios (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vienvėrės vidaus durys be įstiklinimo su ventiliacinėmis grotelėmis, durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 2000 x 840 mm – 2 vnt; | m2 |  |  | 1,68 |  |
|  | Vidaus priešdūminių aliuminio profilio dvivėrės durys su montavimu. Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo baltos spalvos. Durys su įstiklinimų ((stiklo plotis 45 cm, ilgis 60 cm), durų užraktas 1125, durų atmušėjais ir pritraukėjais. Durų angos matmenys apie – 1,46 x 2,37 m. - 2 vnt. | m2 |  |  | 6,92 |  |
|  | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 12,0 |  |
|  | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 8 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm. | m2 |  |  | 291,0 |  |
|  | Esamų betoninių grindų plytelių demontavimas | m2 |  |  | 55,0 |  |
|  | Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims | m3 |  |  | 2,0 |  |
|  | Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas naudojant cementinį išlyginamąjį mišinį | m2 |  |  | 291,0 |  |
|  | Laiptų pakopų aptaisymas akmens masės plytelėmis, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm ir slidumas su batais ne mažesnis nei R9, išlyginant horizontalų bei vertikalų pakopų pagrindą ir užleidžiant dangą ant sienų. | m2 |  |  | 232,0 |  |
|  | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. |  |  | 14,0 |  |
|  | Dvisluoksnės gipskartonio pertvaros su metaliniu karkasu ir 75 mm garso izoliacijos sluoksniu įrengimas bei siūlių užtaisymas | m2 |  |  | 4,3 |  |
|  | Pertvaros su metaliniu karkasu įrengimas sukant du sluoksnius gipskartonio plokštes iš vienos pusės, siūlių užtaisymas. | m2 |  |  | 15,0 |  |
|  | Paviršių aptaisymas, klijuojant 150 mm storio akmens vatos plokštes, kurių šilumos laidumas ne didesnis nei 0,036 W/mK. (uždengtų langų angose) | m2 |  |  | 62,2 |  |
|  | Pertvaros su metaliniu karkasu bei 100 mm garso izoliacijos sluoksniu įrengimas sukant du sluoksnius gipskartonio plokštes iš vienos pusės, siūlių užtaisymas (uždengtų langų angose) | m2 |  |  | 62,2 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai (esamai ir montuojamai) mūrinėse sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.). | m |  |  | 13,0 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose. | m |  |  | 13,0 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas iškirstose vagose | m |  |  | 70,00 |  |
|  | Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis apie 2,0 m nuo grindų) nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas (sienų ir angokraščių) | m2 |  |  | 294,0 |  |
|  | Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2% arba geresnių savybių). | m2 |  |  | 294,0 |  |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  |  | 75,0 |  |
|  | Vidaus paviršių tinkavimas plonasluoksniu gipsiniu tinku (sienos, angokraščiai) | m2 |  |  | 155,0 |  |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus (sienos, angokraščiai) | m2 |  |  | 231,0 |  |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 50,0 |  |
|  | Šildymo elementų bei stovų dažymas aliejiniais dažai du kartus | vnt. |  |  | 26,0 |  |
|  | Šildymo elementų apsauginių grotelių montavimas pagal pateiktą pavyzdį (Nr. 1). | m2 |  |  | 37,0 |  |
|  | Anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 16,0 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina IV pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 80 000,00 Eur su PVM (arba 66 115,71 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: V pirkimo dalis - Klaipėdos "Varpo" gimnazijos rūbinių ir koridoriaus remonto darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |  |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 5,5 |  |  |
|  | Pertvarinės mūrinės sienos demontavimas | m3 |  |  | 6,4 |  |  |
|  | Durų angų užpildymo išardymas | m2 |  |  | 24,7 |  |  |
|  | Pertvarų iš tvoros segmentų ir medienos drožlių plokščiu demontavimas | m2 |  |  | 95,7 |  |  |
|  | Vidaus plieninių durų su nerūdijančio plieno rankenomis, baltos spalvos ir trimis tvirtinimo taškais pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Durų angos matmenys – 2,00 x 0,70; 2,27x1,05; 2,07x0,7. | m2 |  |  | 5,23 |  |  |
|  | Vidaus priešdūminių aliuminio profilio durų pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo. Durys be įstiklinimų, durų užraktas 1125, durų atmušėjais ir pritraukėjais. Durų angos matmenys – 2,36 x 0,95 m. | m2 |  |  | 2,24 |  |  |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas ir siūlių užtaisymas. | m2 |  |  | 26,5 |  |  |
|  | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 7,00 |  |  |
|  | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. |  |  | 4,00 |  |  |
|  | PVC homogeninės grindų dangos įrengimas (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles. | m2 |  |  | 375,00 |  |  |
|  | Laiptų pakopų aptaisymas homogenine PVC danga (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant horizontalų ir vertikalų pakopų pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles, dangą užleidžiant ant sienos, bei laiptajuosčių ant laiptų pakopų montavimas. | m2 |  |  | 26,0 |  |  |
|  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu. | m2 |  |  | 60,0 |  |  |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus su pusiau matiniais, didelio atsparumo plovimui dažais (sienos, angokraščiai). | m2 |  |  | 257,0 |  |  |
|  | Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis apie 2,2 m nuo grindų iki durų staktos viršaus) nuvalant senus dažus, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas | m2 |  |  | 36,0 |  |  |
|  | Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2% arba geresnių savybių). | m2 |  |  | 36,0 |  |  |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 |  |  | 210,0 |  |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 16,0 |  |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. |  |  | 8,0 |  |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 8,0 |  |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji. | vnt. |  |  | 1,0 |  |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji. | vnt. |  |  | 12,0 |  |  |
|  | Lizdų jungikliams gręžimas mūro sienose ir potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus kai dėžutės apvalios d iki 100 mm. | vnt. |  |  | 13,0 |  |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo demontavimas išsaugant ir montavimas po apdailos darbų. | vnt. |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Visų tipų daviklių (vaizdo stebėjimo kameros, kameros, dūmų detektoriai, VAPE detektoriai priešgaisrinių, signalizacijos, garsiakalbis su skambučiu ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 28,0 |  |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu pagrindu tvirtinant apkabėlėmis arba vagose. | m |  |  | 80,0 |  |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 2,0 |  |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina V pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 75 000,00 Eur su PVM (arba 61 983,47 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: VI pirkimo dalis - Klaipėdos lopšelio/darželio „Sakalėlis“ laiptinės remonto darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Cementinių grindjuosčių ardymas. | m |  |  | 20,0 |  |
|  | Nupjautų senų metalinių laiptų turėklų vidaus laiptinėse demontavimas. | m |  |  | 6,0 |  |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas. | t |  |  | 2,5 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas. | vnt. |  |  | 5,0 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas. | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Sienų keraminių plytelių dangos išardymas. | m2 |  |  | 26,0 |  |
|  | Grindų akmens masės plytelių dangos išardymas. | m2 |  |  | 37,0 |  |
|  | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 10 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas išlyginant pagrindą, formuojant nuolydžius ir įrengiant hidroizoliaciją ir užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm. (tambūro grindys) | m2 |  |  | 3,0 |  |
|  | PVC kelių spalvų homogeninė grindų dangos įrengimas (danga ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles bei užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 |  |  | 17,0 |  |
|  | Laiptų pakopų aptaisymas homogenine PVC danga (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant horizontalų ir vertikalų pakopų pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles, dangą užleidžiant ant sienos, bei laiptajuosčių ant laiptų pakopų montavimas | m2 |  |  | 17,0 |  |
|  | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Skydinės konstrukcijos varčios (medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) vienvėrės vidaus durys be įstiklinimo, durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, nerūdijančio plieno rankena ir spyna bei sandarinančiais tarpikliais, angos apytiksliai matmenys 1,0 x 2,0 m – 2 vnt; | m2 |  |  | 4,2 |  |
|  | Vidaus plieninių durų su nerūdijančio plieno rankenomis pakeitimas demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris su durų atmušėjais ir pritraukėjais bei sandarinančiais tarpikliais. Durų angos apytiksliai apie 0,9x2,00 m, | m2 |  |  | 1,8 |  |
|  | Vidaus priešdūminių aliuminio profilio vienvėrių durų pakeitimas, demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Paviršius miltelinio gamyklinio dažymo baltos spalvos. Durys be įstiklinimų, durų užraktas 1125, durų atmušėjais ir pritraukėjais. Durų angos apytiksliai matmenys – 0,9 x 2,00 m. | m2 |  |  | 1,8 |  |
|  | Sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės. | kompl. |  |  | 3,0 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas (lubos, laiptų aikštelės, laiptatakių apačia). | m2 |  |  | 41,0 |  |
|  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu. | m2 |  |  | 30,0 |  |
|  | Vidaus sienų paviršių paruošimas PVC dangos klijavimui (aukštis 1,5 m nuo grindų) nuvalant senus dažus, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus ir gruntavimas (sienų ir angokraščių). | m2 |  |  | 51,0 |  |
|  | Intensyvaus naudojimo sieninės vidaus sienų PVC homogeninės vinilinės dangos klijavimas (bendras storis ne mažesnis nei 1,5 mm, atsparumas trinčiai T klasės, liekamasis įspaudas 0,2 mm, matmenų stabilumas 0,2% arba geresnių savybių). | m2 |  |  | 51,0 |  |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus ar kitas medžiagas, išlyginant plonasluoksniu tinku, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus su pusiau matiniais, didelio atsparumo plovimui dažais (sienų, angokraščių). | m2 |  |  | 125,0 |  |
|  | Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas gipso plokštes montuojant iš vienos pertvaros pusės, siūlių glaistymas (vamzdžio aptaisymas). | m2 |  |  | 4,0 |  |
|  | Anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 1,5 |  |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 55,0 |  |
|  | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas pastatų viduje | m2 |  |  | 40,0 |  |
|  | Judesio daviklio montavimas vidaus patalpose | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo su instaliacija montavimas | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 6,0 |  |
|  | 24 modulinių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas bei įžeminimo kontūro varžos matavimas | kompl. |  |  | 1,0 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Lizdų jungikliams gręžimas mūro sienose ir dėžutės montavimas. | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose. | m |  |  | 30,0 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 30,0 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 10,0 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m |  |  | 55,0 |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 2,0 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina VI pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 35 000,00 Eur su PVM (arba 28 925,62 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: VII pirkimo dalis - Klaipėdos lopšelio/darželio „Želmenėlis“  dviejų valgyklos salių remonto darbai :

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | PVC grindų dangos demontavimas | m2 |  |  | 95,0 |  |
|  | Medinių grindų konstrukcijų ardymas | m2 |  |  | 95,0 |  |
|  | Medinės karkasinės sienos ardymas | m3 |  |  | 2,16 |  |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 8,0 |  |
|  | Durų staktos demontavimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Kondicionierių vidinių blokų demontavimas prieš apdailos darbus išsaugant ir montavimas po apdailos darbų | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. |  |  | 11,0 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 13,0 |  |
|  | Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims (8 cm storio) | m3 |  |  | 7,6 |  |
|  | Hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę | m2 |  |  | 100,0 |  |
|  | Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistirolo plokštes EPS 100 (10 cm storio) | m3 |  |  | 9,5 |  |
|  | Pamatų šiltinimas iš vidinės pusės, naudojant ekstruzinio polistirolo plokštes (apie 50 cm gylio ir 10 cm storio XPS) | m3 |  |  | 1,5 |  |
|  | PVC kelių spalvų homogeninė grindų dangos pakeitimas, išardant seną dangą ir įrengiant naują (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles bei užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm | m2 |  |  | 100,0 |  |
|  | Grindų aliuminių slenksčių montavimas durų angose | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Išorės aliuminių lauko durų pakeitimas demontuojant senas ir sumontuojant naujas duris. Durys su grūdinto stiklo paketu (stiklas planuojamas per visą durų plotį, aukštis apie 1,10 m.), su lėtu pritraukėju, ne mažesne kaip 500 mm ilgio nerūdijančio plieno patraukiama durų rankena ir durų atmušėjais. Gaminio šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 1,20 W/( m2 K). Durų anga apie 1,00x2,10 m. | m2 |  |  | 2,1 |  |
|  | Lango rėmo esančio virš lauko durų pakeitimas demontuojant seną ir sumontuojant naują aliuminio rėmo su stiklo paketu langą. Sumontavus rėmą, angos perimetru naudoti priešvėjines ir garo "Siga" izoliacines juostas Gaminio šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 1,20 W/( m2 K). Anga apie 1,00x0,65 m. | m2 |  |  | 0,65 |  |
|  | Skydinės konstrukcijos varčios (medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vienvėrės vidaus durys be įstiklinimo, durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, nerūdijančio plieno rankena ir spyna (2 vnt) | m2 |  |  | 3,5 |  |
|  | Vidinių sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 1,0 |  |
|  | Išorinių sienų (fasado) termoizoliacinių medžiagų ir apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 1,0 |  |
|  | Ventiliacinių grotelių pertvarose pakeitimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas, siūlių glaistymas ne mažiau nei du kartus naudojant armavimo juostas | m2 |  |  | 18,00 |  |
|  | Esamų Amstrong pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm demontavimas prie ardomos pertvaros ir sumontavus gipskartonio pertvarą įrengimas (privedimas prie naujos pertvaros) | m |  |  | 6,0 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 |  |  | 13,63 |  |
|  | Lubų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 2,0 |  |
|  | Vidaus paviršių tinkavimas plonasluoksniu gipsiniu tinku | m2 |  |  | 100,0 |  |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  |  | 42,0 |  |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus (sienos, angokraščiai) | m2 |  |  | 240,0 |  |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 53,0 |  |
|  | Anksčiau dažytų medinių arba betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 8,4 |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 10,0 |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 42W šviestuvai su montavimu prie gelžbetoninių lubų (UGR-19) | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji (dvipolis – 2 vnt, vienpolis – 3) | vnt. |  |  | 5,0 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 16,0 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. |  |  | 17,0 |  |
|  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | vnt. |  |  | 17,0 |  |
|  | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 7,0 |  |
|  | Rozečių tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 73,0 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas paruoštuose vagose | m |  |  | 55,0 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m |  |  | 10,0 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 10,0 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina VII pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 70 000,00 Eur su PVM (arba 57 851,24 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: VIII pirkimo dalis - Klaipėdos lopšelio/darželio „Bitutė“ dviejų laiptinių remonto darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Sieninių plastikinių kampų demontavimas | m |  |  | 20 |  |
|  | Esamų pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm demontavimas | m2 |  |  | 30,0 |  |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas. | t |  |  | 2,5 |  |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas. | vnt. |  |  | 8,0 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas. | vnt. |  |  | 8,0 |  |
|  | Grindų keraminių plytelių dangos išardymas | m2 |  |  | 3,5 |  |
|  | Esamų betono grindų demontavimas | m2 |  |  | 3,5 |  |
|  | Grunto po grindų pagrindais sutankinimas | m2 |  |  | 3,5 |  |
|  | Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes XPS (10 cm ekstruzinis polistirolas) | m2 |  |  | 3,5 |  |
|  | Hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę | m2 |  |  | 4,3 |  |
|  | Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims (storis ne mažiau nei 7 cm) | m2 |  |  | 3,5 |  |
|  | Keraminių ar akmens masės grindų plytelių, kurių storis turi būti ne mažesni nei 8 mm, slidumas su batais ne mažesnis nei R9, grindų dangos įrengimas išlyginant pagrindą, įrengiant hidroizoliaciją ir užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm. | m2 |  |  | 3,5 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas (lubos, laiptų aikštelės, laiptatakių apačia). | m2 |  |  | 40,0 |  |
|  | Vidaus paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus su pusiau matiniais, didelio atsparumo plovimui dažais (lubų, sienų, angokraščių, laiptatakių apačia). | m2 |  |  | 320,0 |  |
|  | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus. | m2 |  |  | 30,0 |  |
|  | Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas pastatų viduje | m2 |  |  | 70,0 |  |
|  | Judesio daviklio montavimas vidaus patalpose | vnt. |  |  | 3,0 |  |
|  | Avarinio išėjimo LED šviestuvo su instaliacija montavimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas (UGR-19) | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Antinkiniai LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu (UGR-19) | vnt. |  |  | 4,0 |  |
|  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. |  |  | 8,0 |  |
|  | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas ir uždėjimas | vnt. |  |  | 6,0 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose. | m |  |  | 30,0 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus sienų paviršiuose | m |  |  | 30,0 |  |
|  | Apšvietimo tinklų laidų tiesimas tinkuotu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | m |  |  | 55,0 |  |
|  | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | m |  |  | 2,0 |  |
|  | Metaliniai, ugniai atsparūs laiptai į palėpę (matmenys apie 770x790 mm ir 795x675 mm) (pridedamas laiptų pavyzdys Nr. 1). | vnt. |  |  | 2,0 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina VIII pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 40 000,00 Eur su PVM (arba 33 057,85 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Mes siūlome: IX pirkimo dalis - Klaipėdos lopšelio/darželio „Inkarėlis“  aktų salės remonto darbai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis mato vnt. Eur be PVM | Įkainis mato vnt. Eur su PVM | Preliminarus darbų kiekis* | Preliminari darbų kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
|  | Susidariusių statybinių šiukšlių valymas, pakrovimas ir išvežimas | t |  |  | 7,0 |  |
|  | Durų staktos demontavimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su plokščių 600x600 mm demontavimas išsaugant ir sumontavimas po apdailos darbų | m2 |  |  | 79,0 |  |
|  | Šildymo kanalų kraštų pažeminimas nupjaunant | m |  |  | 13,5 |  |
|  | Šildymo kanalų dangčių pakeitimas naujais | m2 |  |  | 6,75 |  |
|  | Medinių grindų konstrukcijų su grindų danga (2 sluoksniai -parketas ir laminatas) demontavimas | m2 |  |  | 79,0 |  |
|  | Medinių grindjuosčių pakeitimas, įskaitant senų nuėmimą, likvidavimą ir naujų tvirtinimą | m |  |  | 48,0 |  |
|  | Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistirolo plokštes EPS 100 (10 cm storio) | m3 |  |  | 7,9 |  |
|  | Hidroizoliacijos įrengimas, paklojant polietileninę plėvelę | m2 |  |  | 86,0 |  |
|  | Armuoto betono pagrindo įrengimas grindims | m3 |  |  | 6,32 |  |
|  | Vinilinės grindų dangos įrengimas su užraktu išlyginant pagrindą. | m2 |  |  | 83,0 |  |
|  | Mūrinių sienų ardymas | m3 |  |  | 1,2 |  |
|  | Sienų apmušalų nuplėšimas | m2 |  |  | 110,0 |  |
|  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas, siūlių glaistymas ne mažiau nei du kartus naudojant armavimo juostas (pertvaroje esamo lango aptaisymas) | m2 |  |  | 2,0 |  |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 |  |  | 40,0 |  |
|  | Sienų lyginimas plonasluoksniu tinku | m2 |  |  | 133,0 |  |
|  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas kampiniais profiliais | m |  |  | 60,0 |  |
|  | Vidaus paviršių (sienų, angokraščių) dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 133,0 |  |
|  | Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 7,0 |  |
|  | Skydinės konstrukcijos varčios (medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida vienvėrės vidaus durys be įstiklinimo, durų pritraukėjais, durų atmušėjais, atidarymo stabdžiu, nerūdijančio plieno rankena ir spyna, angos apytikslia matmenys 1950 x 970 mm – 2 vnt; | m2 |  |  | 3,78 |  |
|  | Vidinių sienų apdailos atstatymo darbai po durų keitimo darbų iš vienos pusės | kompl. |  |  | 2,0 |  |
|  | Anksčiau dažytų betoninių palangių dažymas aliejiniais dažais, nuvalant senus dažus, šlifuojant, glaistant, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 |  |  | 7,0 |  |
|  | Radiatorių apsauginiai turėklai pagal pateiktą pavyzdį (Nr. 1) | m2 |  |  | 9,5 |  |
|  | Vėdinimo grotelių pakeitimas | vnt. |  |  | 1,0 |  |
|  | Visų tipų daviklių (priešgaisrinių, signalizacijos ir kt.) nuėmimas, po apdailos darbų uždėjimas ir pajungimas | vnt. |  |  | 2,0 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. |  |  | 21,0 |  |
|  | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse vieno lizdo | vnt. |  |  | 18,0 |  |
|  | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse dviejų klavišų | vnt. |  |  | 3,0 |  |
| Preliminari pasiūlymo kaina IX pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- įkainiai, kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius, kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- preliminari pasiūlymo kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia  tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai nebus keičiami;

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai pagal Perkančiosios organizacijos poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 30 000,00 Eur su PVM (arba 24 793,39 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 35 p.): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs). 1.. 2.. ....

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis VPĮ 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/).

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia VPĮ įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

- Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

Patvirtinu, kad Tiekėjui, jo pasitelkiamiems ūkio subjektams (jeigu pasitelkiami) nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.