Suinteresuotiems tiekėjams

UAB „Grinda” (toliau  - Perkančioji organizacija) vykdo pirkimą Kelio užtvarai kapinių priežiūrai CVP IS Nr. 7395077 (toliau – Pirkimas)  skelbiamos apklausos konkurso būdu.

Informuojame, kad gauti šie tiekėjo klausimai (kalba netaisyta) ir teikiame atsakymus į juos:

| Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- |
| - Dėl elektros tiekimo, atsižvelgdami į pirkimo dokumentų nuostatas ir siekdami tinkamai parengti bei įvertinti pasiūlymą, prašome patikslinti techninės specifikacijos reikalavimus dėl atsakomybių ribų. Prašome oficialiai patvirtinti, kad Perkančioji organizacija savo lėšomis ir jėgomis užtikrina reikiamos galios elektros įvado atvedimą ne toliau nei 20 metrų iki montavimo vietos (kelio užtvarų taškai), o Tiekėjo atsakomybė apima tik įrangos prijungimą prie jau paruošto įtampos šaltinio bei būtinus konfigūravimo darbus. Atitinkamai prašome patvirtinti, jog Tiekėjui nėra numatyta prievolė atlikti jokių išorinių elektros tinklų (įvado ar pan.) projektavimo, kabelių tiesimo ar kitų bendrastatybinių darbų, esančių už tiesioginės įrangos montavimo zonos ribų. | Dėl elektros tiekimo informuojame, kad Tiekėjo atsakomybė apima visus darbus, reikalingus tinkamam kelio užtvarų įrengimui ir jų veikimo užtikrinimui, įskaitant: Reikalingų elektros tinklų ir sprendinių projektavimą. Elektros kabelių bei įvado atvedimą iki įrangos montavimo vietos. Kelio užtvarų ir susijusios įrangos sumontavimą. Įrangos prijungimą, suderinimą bei paleidimo-derinimo darbus. Atitinkamai Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis privalo atlikti visus būtinus elektros instaliacijos, montavimo bei kitus susijusius darbus, reikalingus pilnam ir tinkamam sistemos funkcionavimui užtikrinti. |
| - Interneto ryšio užtikrinimas prie kelio užtvarų objektuose, prašome patvirtinti, kad Perkančioji organizacija savo lėšomis ir jėgomis užtikrina stabilaus interneto ryšio prieigos (reikalingos įrangos valdymui ir duomenų perdavimui) suteikimą tiesiogiai įrangos montavimo vietose. Taip pat prašome patvirtinti, jog Perkančioji organizacija prisiima pilną atsakomybę už nuolatinį ryšio paslaugų tiekimą bei jų apmokėjimą, o Tiekėjui nėra numatyta prievolė kurti išorinę ryšių infrastruktūrą ar teikti ryšio paslaugas. | Informuojame, kad interneto ryšio užtikrinimas visuose objektuose yra Tiekėjo atsakomybė. Pažymime, kad 3 objektuose yra galimybė prisijungti prie šalia esančios interneto infrastruktūros, todėl Tiekėjas gali numatyti atitinkamus prisijungimo sprendimus. Viename objekte tokios galimybės nėra, todėl Tiekėjas turi numatyti alternatyvų sprendimą naudojant mobilųjį ryšį (SIM kortelę), užtikrinant stabilų įrangos veikimui reikalingą interneto ryšį. |
| - Asfaltavimo darbai po kelio užtvarų pastatymo, informuojame, kad Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis ir priemonėmis atlikti asfalto dangos pjovimo bei visus būtinus kasimo darbus, tiesiogiai reikalingus kelio užtvarų montavimui, tačiau pabrėžiame, jog galutinis asfalto dangos atstatymas (asfaltavimas) ir aplinkos gerbūvio sutvarkymas po atliktų darbų nėra Tiekėjo atsakomybė. Prašome patvirtinti, kad Perkančioji organizacija pati savo lėšomis organizuos galutinius asfaltavimo darbus Tiekėjui užbaigus montavimo etapą. | Informuojame, kad visi darbai, susiję su kelio užtvarų įrengimu, įskaitant asfalto dangos pjovimą, kasimo darbus, dangų atstatymą, galutinius asfaltavimo darbus bei aplinkos sutvarkymą po atliktų montavimo darbų, yra Tiekėjo atsakomybė. Atitinkamai Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis privalo užtikrinti pilną teritorijos ir dangų atkūrimą iki būklės, tinkamos eksploatavimui, po visų įrengimo darbų užbaigimo. |
| - Siekdami tiksliai įvertinti darbų apimtis, bei technines montavimo galimybes, prašome pateikti tikslias įrangos montavimo vietas nurodant geografines koordinates, kur tiksliai bus reikalingi kelio užtvarai. | Liepynės kapinės, Žirnių g. 28, Vilnius, (LKS: 54.653477,25.290159). Saltoniškių kapinės, Ąžuolyno g. Vilnius (LKS: 54.705696,25.23801); Sudervės kapinės, (LKS: 54.70635,25.235312), Rokantiškių kapinės, Rokantiškių g. (LKS: 54.704397,25.363628). |
| - Atsižvelgiant į tai, kad dalyje objektų jau yra įrengti kelio užtvarai, prašome patikslinti, ar Tiekėjui bus leidžiama naują įrangą montuoti ant esamų pamatų (jeigu jų būklė yra tinkama naudoti) bei naudoti jau esamą elektros tiekimo infrastruktūrą? | Informuojame, kad naujos įrangos montavimas ant esamos (senos) įrangos nebus galimas. |
|  | Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-05-27, 10:00 val. Pridedama: Patikslintas Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“; Patikslintas Pirkimo sąlygų 7 priedas „Darbų sutartis“. |