ĮVAIRIOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS (3945)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) nustatytus aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nustatytus reikalavimus (XIII SKYRIUS. Statybinės medžiagos; XIV SKYRIUS. Patalpų apšvietimas; XV SKYRIUS. Vandens čiaupai ir dušai.).

2. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

2.1. pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

3. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.

Nustačius, kad Prekės yra nekokybiškos Tiekėjas privalo ištaisyti Prekių trūkumus per 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie nekokybiškas Prekes pranešimo išsiuntimo Tiekėjui dienos.

4. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnio ir Mažmeninės prekybos taisyklių (aktuali redakcija) nuostatomis.

5. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

6. Renkantis prekes, turi būti galimybė apsilankyti fizinėje parduotuvėje - nurodomi fizinių parduotuvių adresai bei kontaktai.

7. Matmenims ir geometriniams parametrams leidžiama paklaida  +-5 %, o ilgio parametrams +-20 mm, jei toks nukrypimas neturi įtakos gaminio funkcionalumui ar suderinamumui.

8. Ruloninėms, pakuotėse ar talpose tiekiamoms medžiagoms

(plėvelėms, juostoms, dažams, gruntams, hermetikams, klijams, sausiesiems mišiniams ir panašioms medžiagoms) leidžiama talpos, tūrio ar kiekio paklaida +-10 %.

9. Elektriniams parametrams

(lempų, šviestuvų, LED gaminių ir panašios paskirties elektros įrangos galiai) leidžiama paklaida +-10 %, jeigu užtikrinamas ne mažesnis funkcionalumas ir suderinamumas su esama įranga.

10. Šviesos srautui, energiniam efektyvumui ir tarnavimo laikui

taikomas reikalavimas „ne mažiau kaip“, t. y. leidžiama siūlyti geresnius parametrus.

11. Pakuotės kiekiui

(pavyzdžiui, dirželių, tvirtinimo elementų ar kitų smulkių detalių pakuotėse) leidžiama paklaida +-10 %.

12. Sriegiams, diametrams, cokolio tipams, kabelių skerspjūviams, polių skaičiui, vardinei srovei, įtampos parametrams ir apsaugos klasėms

paklaidos netaikomos, šie parametrai turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas reikšmes.

123 Tais atvejais, kai techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs gaminių matmenys, modeliai, standartai ar technologijos, laikoma, kad leidžiami ir lygiaverčiai sprendimai, užtikrinantys ne blogesnius techninius ir funkcinius parametrus.

1 pirkimo dalis – Įvairios statybinės medžiagos. Perkančioji organizacija pirks prekes pagal poreikį, maksimali 1 pirkimo daliai skirta vertė – 25 000,00 Eur be PVM.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medsraigtis baltas 4.0 x 16 mm. | vnt. | 500 |
| 2 | Medsraigtis baltas 4.0 x 20 mm. | vnt. | 500 |
| 3 | Medsraigtis baltas 4.0 x 30 mm. | vnt. | 500 |
| 4 | Medsraigtis baltas 4.0 x 40 mm. | vnt. | 500 |
| 5 | Medsraigtis baltas 4.0 x 50 mm. | vnt. | 500 |
| 6 | Medsraigtis baltas 4.0 x 60 mm. | vnt. | 500 |
| 7 | Medsraigtis baltas 3.5x35 mm. | vnt. | 500 |
| 8 | Medsraigtis baltas 3.0x16 mm. | vnt. | 500 |
| 9 | Medsraigtis baltas 3.0x20 mm. | vnt. | 500 |
| 10 | Medsraigtis baltas 3.0x30 mm. | vnt. | 500 |
| 11 | Medsraigtis baltas 3.0x40 mm. | vnt. | 500 |
| 12 | Medsraigtis baltas 5.0x20 mm. | vnt. | 500 |
| 13 | Medsraigtis baltas 5.0x30 mm. | vnt. | 500 |
| 14 | Medsraigtis baltas 5.0x40 mm. | vnt. | 500 |
| 15 | Medsraigtis baltas 5.0x50 mm. | vnt. | 500 |
| 16 | Medsraigtis baltas 5.0x90 mm. | vnt. | 250 |
| 17 | Konfirmatorius 5x50 mm. | vnt. | 300 |
| 18 | Juodi gipsas/medis 3.5x25 mm. | vnt. | 500 |
| 19 | Juodi gipsas/medis 3.5x35 mm. | vnt. | 500 |
| 20 | Juodi gipsas/medis 4,2x76 mm. | vnt. | 500 |
| 21 | Juodi gipsas/metalas 3.5x25 mm. | vnt. | 500 |
| 22 | Juodi gipsas/metalas 3.5x35 mm. | vnt. | 500 |
| 23 | Savisriegiai metalas/metalas 3,5x9 mm. | vnt. | 500 |
| 24 | Medsraigtis staktai 7,5x202 mm. | vnt. | 100 |
| 25 | Medsraigtis staktai 7,5x152 mm. | vnt. | 100 |
| 26 | Kaištis 4x20 mm. | vnt. | 500 |
| 27 | Kaištis 5x25 mm. | vnt. | 500 |
| 28 | Kaištis 5.5x35 mm. | vnt. | 500 |
| 29 | Kaištis su „kalnieriuku“ 6x35 mm. | vnt. | 500 |
| 30 | Kaištis su „kalnieriuku“ 6x45 mm. | vnt. | 500 |
| 31 | GKK kaištis su medsraigčiu 10x50 mm. | vnt. | 200 |
| 32 | Medinis kaištis 8x30 mm. | vnt. | 250 |
| 33 | Srieginis strypas cinkuotas 6x1000 mm. | vnt. | 5 |
| 34 | Srieginis strypas cinkuotas 8x1000 mm. | vnt. | 5 |
| 35 | Srieginis strypas cinkuotas 10x1000 mm. | vnt. | 5 |
| 36 | Veržlės cinkuotos M6 | vnt. | 200 |
| 37 | Veržlės cinkuotos M8 | vnt. | 200 |
| 38 | Veržlės cinkuotos M10 | vnt. | 200 |
| 39 | Veržlės cinkuotos M12 | vnt. | 200 |
| 40 | Veržlės cinkuotos M14 | vnt. | 200 |
| 41 | Poveržlės cinkuotos M6 | vnt. | 200 |
| 42 | Poveržlės cinkuotos M8 | vnt. | 200 |
| 43 | Poveržlės cinkuotos M10 | vnt. | 200 |
| 44 | Poveržlės cinkuotos M12 | vnt. | 200 |
| 45 | Poveržlės cinkuotos M14 | vnt. | 200 |
| 46 | Varžtai pilno sriegio cinkuoti 6x40 mm. | vnt. | 100 |
| 47 | Varžtai pilno sriegio cinkuoti 6x60 mm. | vnt. | 100 |
| 48 | Varžtai pilno sriegio cinkuoti 8x60 mm. | vnt. | 100 |
| 49 | Varžtai pilno sriegio cinkuoti 10x60 mm. | vnt. | 100 |
| 50 | Varžtai pilno sriegio cinkuoti 10x80 mm. | vnt. | 100 |
| 51 | Varžtai pilno sriegio cinkuoti 10x100 mm. | vnt. | 100 |
| 52 | Varžtai pilno sriegio cinkuoti 12x80 mm. | vnt. | 100 |
| 53 | Varžtai pilno sriegio cinkuoti 12x100 mm. | vnt. | 100 |
| 54 | Varžtai pilno sriegio cinkuoti 14x80 mm. | vnt. | 100 |
| 55 | Varžtai pilno sriegio cinkuoti 14x100 mm. | vnt. | 100 |
| 56 | Kniedės aliumininės 3,2x10 mm. | vnt. | 100 |
| 57 | Kniedės aliumininės 3,2x12 mm. | vnt. | 100 |
| 58 | Kniedės aliumininės 4x12 mm. | vnt. | 100 |
| 59 | Kniedės aliumininės 4x14 mm. | vnt. | 100 |
| 60 | Kniedės aliumininės 4,8x14 mm. | vnt. | 100 |
| 61 | Kniedės aliumininės 4,8x16 mm. | vnt. | 100 |
| 62 | Kniedės aliumininės dažytos 3,2x8 mm. | vnt. | 100 |
| 63 | Kniedės aliumininės dažytos 4x10 mm. | vnt. | 100 |
| 64 | Kalami medsraigčiai su „kalnieriuku“ 6x40 mm. | vnt. | 250 |
| 65 | Kalami medsraigčiai su „kalnieriuku“ 6x60 mm. | vnt. | 250 |
| 66 | Kalami medsraigčiai su „kalnieriuku“ 6x80 mm. | vnt. | 250 |
| 67 | Kalami medsraigčiai 8x60 mm. | vnt. | 250 |
| 68 | Kalami medsraigčia 8x80 mm. | vnt. | 250 |
| 69 | Kalami medsraigčia 8x100 mm. | vnt. | 250 |
| 70 | Vertikalus pertvarinis profilis CW 50/50/3000 mm. | vnt. | 20 |
| 71 | Vertikalus pertvarinis profilis CW 75/50/3000 mm. | vnt. | 20 |
| 72 | Vertikalus pertvarinis profilis CW 100/50/3000 mm. | vnt. | 20 |
| 73 | Horizontalus profilis UW 50/40/4000 mm. | vnt. | 20 |
| 74 | Horizontalus profilis UW 75/40/4000 mm. | vnt. | 20 |
| 75 | Horizontalus profilis UW 100/40/4000 mm. | vnt. | 20 |
| 76 | Mineralinė vata vidaus pertvaroms 50 x 610 x 1250 mm | pak | 3 |
| 77 | Mineralinė vata vidaus pertvaroms 75 x 610 x 1250 mm | pak. | 3 |
| 78 | Mineralinė vata vidaus pertvaroms 100 x 610 x 1250 mm | pak. | 3 |
| 79 | Lauko fasadiniai dažai 10 litr.su pigmentu | vnt. | 5 |
| 80 | Lauko fasadiniai dažai 5 litr.su pigmentu | vnt. | 5 |
| 81 | Plokštė gipso kartono GKF, priešgaisrinė 12,5 x 1200x2600 mm. | vnt. | 20 |
| 82 | Plokštė gipso kartono GKB 12,5 x 1200x2000 mm. | vnt. | 20 |
| 83 | Plokštė gipso kartono GKB 12,5 x 1200x2600 mm. | vnt. | 20 |
| 84 | Plokštė gipso kartono GKB 12,5 x 1200x3000 mm. | vnt. | 20 |
| 85 | Plokštė gipso kartono GKBI, impregnuota 12,5 x 1200x2000 mm. | vnt. | 20 |
| 86 | Plokštė gipso kartono GKBI, impregnuota 12,5x1200x2600 mm. | vnt. | 20 |
| 87 | Plokštė gipso kartono GKBI, impregnuota 12,5x1200x3000 mm. | vnt. | 20 |
| 88 | Sandarinimo juosta profilių garso izoliacijai, 30 mm.x30m | vnt. | 2 |
| 89 | Sandarinimo juosta profilių garso izoliacijai, 45 mm.x30m | vnt. | 2 |
| 90 | Sandarinimo juosta profilių garso izoliacijai, 65 mm.x30m | vnt. | 2 |
| 91 | Sandarinimo juosta profilių garso izoliacijai, 90 mm.x30m | vnt. | 2 |
| 92 | Tąšas 50x50x3000 mm. | vnt. | 5 |
| 93 | Tąšas 25x50x3000 mm. | vnt. | 5 |
| 94 | Tąšas 50x100x3000 mm. | vnt. | 5 |
| 95 | Glaistymo kampas 23x23x3000 mm. | vnt. | 10 |
| 96 | Stiklo audinio tinklelis siūlių armavimui 50 mm.x90 m. | vnt. | 5 |
| 97 | Tinkas cementinis-kalkinis, 25kg skirtas vidaus ir išorės tinkavimui. | vnt. | 5 |
| 98 | Tinkas gipsinis 30kg. vidaus darbams | vnt. | 5 |
| 99 | Gipsinis glaistas gipso kartono siūlėm 25kg. | vnt. | 10 |
| 100 | Sausas mūro mišinys 25kg. | vnt. | 5 |
| 101 | Sausas betono mišinys 25kg., C25 | vnt. | 10 |
| 102 | Cementas 35 kg, CEM II 42,5 | vnt. | 10 |
| 103 | Plytelių klijai vidaus darbams 25kg. | vnt. | 10 |
| 104 | Plytelių klijai išorės ir vidaus darbams, šildomoms grindims 25kg. | vnt. | 10 |
| 105 | Klijai gipso kartono plokštėms klijuoti 30 kg. | vnt. | 5 |
| 106 | Klijai medienai 1kg. | vnt. | 5 |
| 107 | Klijai ypatingai skaidrūs skystos vinys, 280ml. | vnt. | 20 |
| 108 | Klijai dvikomponenčiai epoksidiniai švirkštuose 6g | vnt. | 3 |
| 109 | Klijai universalūs greitai džiūnantys 3g. | vnt. | 5 |
| 110 | Giluminis gruntas 5lit. | vnt. | 10 |
| 111 | Giluminis gruntas 10lit. | vnt. | 5 |
| 112 | Kontaktinis gruntas su kvarciniu smėliu 5kg | vnt. | 10 |
| 113 | Išlyginamasis mišinys grindims 1-10mm., 25kg. | vnt. | 5 |
| 114 | Išlyginamasis mišinys grindims 10-80mm., 25kg. | vnt. | 5 |
| 115 | Keraminės plytelės 200x200 mm. | kv. m. | 5 |
| 116 | Akmens masės plytelės 300x300 mm. | kv. m | 5 |
| 117 | Glaistas plytelių siūlėms pilkas 5kg | vnt. | 3 |
| 118 | Glaistas plytelių siūlėms baltas 5kg. | vnt. | 3 |
| 119 | Kryželiai plytelių klijavimui 3mm 200 vnt | vnt. | 5 |
| 120 | Emulsiniai dažai vidaus, luboms, balti 10 litr. | vnt. | 5 |
| 121 | Emulsiniai dažai vidaus, šilko matiniai su pigmentu 9 litr. | vnt. | 5 |
| 122 | Emulsiniai dažai vidaus, sienoms/luboms matiniai 3 litr. | vnt. | 5 |
| 123 | Emaliniai dažai 0,9 litr. | vnt. | 5 |
| 124 | Emaliniai dažai 2,4 litr. | vnt. | 5 |
| 125 | Apsauginiai metalo dažai 750 ml | vnt. | 5 |
| 126 | Apsauginiai metalo dažai 2,5 litr | vnt. | 5 |
| 127 | Gruntas metalui 0,9 litr. | vnt. | 5 |
| 128 | Gruntas metalui 2,7 litr. | vnt. | 5 |
| 129 | Dažai medienai matiniai, skiedžiami vandeniu 2,7 litr. | vnt. | 5 |
| 130 | Dažai medienai matiniai, skiedžiami vandeniu 0,9litr. | vnt. | 5 |
| 131 | Dažai medienai matiniai su pigmentu, skiedžiami vandeniu 2,7 litr | vnt. | 2 |
| 132 | Lakas medienai vandeniu skiedžiamas, dviejų komponentų, matinis 5litr. | vnt. | 2 |
| 133 | Lakas medienai vandeniu skiedžiamas, dviejų komponentų, pusiau matinis 5 litr. | vnt. | 2 |
| 134 | Lakas medienai vandeniu skiedžiamas, dviejų komponentų, blizgus 5 litr. | vnt. | 2 |
| 135 | Armatūra rifliuota D8, 3000mm. | vnt. | 5 |
| 136 | Kempinė plytelėms plauti | vnt. | 5 |
| 137 | Glaistyklė 250 mm. gumuota rankena | vnt. | 3 |
| 138 | Glaistyklė 80 mm gumuota rankena | vnt. | 3 |
| 139 | Mūrijimo mentė | vnt. | 1 |
| 140 | Tinkavimo mentė | vnt. | 2 |
| 141 | Abrazyvinis pjovimo diskas D 125 x 1.2 x 22.23 mm | vnt. | 10 |
| 142 | Abrazyvinis pjovimo diskas D 230 x 1,8 x 22,23 mm | vnt. | 10 |
| 143 | Deimantinis pjovimo diskas D 230x22,23x2,4mm | vnt. | 3 |
| 144 | Deimantinis pjovimo diskas D 125 x 22.23 x 1.6 mm | vnt. | 5 |
| 145 | Polipropileno maišai | vnt. | 500 |
| 146 | Apsauginis grindų kartonas 15m2 | vnt. | 8 |
| 147 | Polieteleno skaidri plėvelė 100 mikr. 6 m. pločio | m | 5 |
| 148 | Polieteleno skaidri plėvelė 200 mikr. 6 m. pločio | m | 5 |
| 149 | Polieteleno juoda plėvelė 100 mikr. 6 m. pločio | m. | 5 |
| 150 | Polieteleno juoda plėvelė 200 mikr. 6 m. pločio | m. | 5 |
| 151 | Baldų apsauginė plėvelė 20 m2 | vnt. | 10 |
| 152 | Apsauginė dažymo juosta 50mm/50m | vnt. | 20 |
| 153 | Apsauginė dažymo juosta 30mm/50m | vnt. | 10 |
| 154 | Lipni pakavimo juosta 50mm/50m | vnt. | 5 |
| 155 | Lipnioji audinio juosta armuota 48 mm x 50 m | vnt. | 5 |
| 156 | Dvipusė lipnioji juosta veidrodžiams tvirtinti 5m x 19mm | vnt. | 10 |
| 157 | Kabės, tipas 140; 10,6x6 mm; 2000 vnt. | vnt. | 3 |
| 158 | Kabės, tipas 140; 10,6x12 mm; 2000 vnt. | vnt. | 3 |
| 159 | Montažinės putos -10/+30, 750ml. | vnt. | 10 |
| 160 | Montažinės putos mažo plėtimosi 750ml | vnt. | 15 |
| 161 | Bituminis stogų hermetikas juodos sp., 310 ml | vnt. | 10 |
| 162 | Akrilinis hermetikas baltos sp., 310 ml | m | 15 |
| 163 | Sanitarinis silikoninis hermetikas bespalvis 310 ml | vnt. | 10 |
| 164 | Teptukas plokščias 25mm | m | 15 |
| 165 | Teptukas plokščias 50mm | vnt. | 15 |
| 166 | Teptukas plokščias 100mm | vnt. | 15 |
| 167 | Radiatorių teptukas | vnt. | 10 |
| 168 | Dažymo šepetys170x70 mm. | vnt. | 5 |
| 169 | Dažymo volelis 250 mm | vnt. | 20 |
| 170 | Dažymo volelis 100 mm | vnt. | 25 |
| 171 | Dažymo volelis poroloninis 100 mm | vnt. | 10 |
| 172 | Dažymo vonelė 300 mm. pločio | vnt. | 5 |
| 173 | Dažymo vonelė 150 mm. pločio | vnt. | 5 |
| 174 | Dažymo volelio rankena 250 mm | vnt. | 5 |
| 175 | Dažymo volelio rankena 100 mm | vnt. | 5 |
| 176 | Plastikinis kibiras 20 litr. | vnt. | 5 |
| 177 | Pirštuotos darbo pirštinės dengtos lateksu | por. | 100 |
| 178 | Bearomatis vaitspiritas 1 litr. | vnt. | 5 |
| 179 | Bearomatis vaitspiritas 5 litr. | vnt. | 5 |
| 180 | Skiediklis 646, 1 litr. | vnt. | 5 |
| 181 | Universalus tepalas aerozolinis 400 ml | vnt. | 10 |
| 182 | Tepalas 70 ml. | vnt. | 20 |
| 183 | Šlifavimo kempinė NR100, 100x68x27mm. | vnt | 20 |
| 184 | Šlifavimo kempinė NR80, 100x68x27 mm | vnt. | 20 |
| 185 | Šlifavimo kempinė, NR150, 100x68x27mm. | vnt. | 15 |
| 186 | Šlifavimo popieriaus ritinys NR100, 120 mm | m. | 10 |
| 187 | Šlifavimo popieriaus ritinys NR80, 120 mm | m. | 10 |
| 188 | Šlifavimo popieriaus ritinys NR120, 120 mm | m. | 10 |
| 189 | Ruberoidas 1x15 m. | vnt. | 5 |
| 190 | Prilydoma bituminė stogo danga, apatinė 1x10 m. | vnt. | 5 |
| 191 | Hermetikas poliuretaninis 600ml | vnt. | 5 |
| 192 | Peilis laužomomis geležtėmis 18 mm. | vnt. | 10 |
| 193 | Laužomos geležtės peiliui 18 mm. | vnt. | 20 |
| 194 | Žiedlapinis šlifavimo diskas 125x22mm P60 | vnt. | 5 |
| 195 | Žiedlapinis šlifavimo diskas 125x22mm P40 | vnt. | 5 |
| 196 | Bitumo-latekso mastika stogams 10 kg. | vnt. | 5 |
| 197 | Prilydoma bituminė stogo danga, viršutinė 1x10 m. | vnt. | 5 |

2 pirkimo dalis – Santechnikos prekės. Perkančioji organizacija pirks prekes pagal poreikį, maksimali 2 pirkimo daliai skirta vertė – 5 000,00 Eur be PVM.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Mato vienetas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventilis rutulinis, vidus/vidus 1/2'' | Žalvarinis, min. slėgis 16 bar, min. temp. 100°C, ilga rankena, vidinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 2 | Ventilis rutulinis, vidus/vidus 3/4'' | Žalvarinis, min slėgis 16 bar, min. t 100°C, ilga rankena, vidinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 3 | Ventilis rutulinis, vidus/vidus 1 1/2'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, ilga rankena, vidinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 4 | Ventilis rutulinis, vidus/išorė 1/2'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, ilga rankena, vidinis/išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 5 | Ventilis rutulinis, vidus/išorė 3/4'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, ilga rankena, vidinis/išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 6 | Ventilis rutulinis, vidus/išorė 1 1/4'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, ilga rankena, vidinis/išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 7 | Ventilis rutulinis, vidus/išorė 1 1/2'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, ilga rankena, vidinis/išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 8 | Ventilis rutulinis, vidus/vidus 1/2'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, vidinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 9 | Ventilis rutulinis, vidus/vidus 3/4'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, vidinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 10 | Ventilis rutulinis, vidus/vidus 1 1/4'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, vidinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 11 | Ventilis rutulinis, vidus/vidus 1 1/2'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, vidinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 12 | Ventilis rutulinis, vidus/išorė 1/2'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, vidinis/išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 13 | Ventilis rutulinis, vidus/išorė 3/4'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, vidinis/išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 14 | Ventilis rutulinis, vidus/išorė 1 1/4'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, vidinis/išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 15 | Ventilis rutulinis, vidus/išorė 1 1/2'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, vidinis/išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 16 | Ventilis rutulinis, išorė/išorė 1/2'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 17 | Ventilis rutulinis, išorė/išorė 3/4'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 18 | Ventilis rutulinis, išorė/išorė 1 1/4'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 19 | Ventilis rutulinis, išorė/išorė 1 1/2'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, trumpa rankena, išorinis sriegis | Vnt. | 5 |
| 20 | Ventilis rutulinis sodo, 1/2'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, ilga rankena | Vnt. | 5 |
| 21 | Ventilis rutulinis sodo, 3/4'' | Žalvaris, min slėgis 16 bar, t 100°C, ilga rankena | Vnt. | 5 |
| 22 | Ventilis kampinis 1/2'' | Chromuotas, sriegis 1/2''x1/2'' | Vnt. | 5 |
| 23 | Ventilis kampinis 3/4'' | Chromuotas, sriegis 1/2''x3/4'' | Vnt. | 5 |
| 24 | Termostatinė galva | matm.- M30x1.5mm, tinkanti termost. ventiliui 1/2''. | Vnt. | 5 |
| 25 | Aklė su išoriniu sriegiu 1/2'' | medžiaga: žalvaris, sriegis išorinis | Vnt. | 5 |
| 26 | Aklė su išoriniu sriegiu 3/4'' | medžiaga: žalvaris, sriegis išorinis | Vnt. | 5 |
| 27 | Aklė su vidiniu sriegiu 1/2'' | medžiaga: žalvaris, sriegis vidinis | Vnt. | 5 |
| 28 | Aklė su vidiniu sriegiu 3/4'' | medžiaga: žalvaris, sriegis vidinis | Vnt. | 5 |
| 29 | Kontraveržlė 1/2'' | medžiaga: žalvaris, sriegis vidinis | Vnt. | 5 |
| 30 | Kontraveržlė 3/4'' | medžiaga: žalvaris, sriegis vidinis | Vnt. | 5 |
| 31 | Sujungimas v/iš 1/2" | medžiaga: žalvaris, min. slėgis 16 bar. min. t 110° | Vnt. | 5 |
| 32 | Sujungimas v/iš 3/4" | medžiaga: žalvaris, min. slėgis 16 bar. min. t 110° | Vnt. | 5 |
| 33 | Laikikliai WC dangčio tvirtinimui (komplektas) | WC, plastmasiniai arba analogiški skirti tvirtinti "Jika" arba analogiškus dangčius prie klozeto | Kompl. | 20 |
| 34 | Laikikliai praustuvui pritvirtinti 8x140mm | Varžtai praustuvo tvirtinimui prie sienos, komplekte du važtai | Kompl. | 10 |
| 35 | Vonios maišytuvas | medžiaga: žalvaris, snapo ilgis 30 cm, su dušo žarna ir galva | Vnt. | 5 |
| 36 | Praustuvo maišytuvas trumpas | medžiaga: žalvaris, su tvirtinimu ir žarnelėmis, apie 10 cm ilgio | Vnt. | 15 |
| 37 | Praustuvo maišytuvas ilgesnis | medžiaga: žalvaris, su tvirtinimu ir žarnelėmis, apie 16 cm ilgio | Vnt. | 10 |
| 38 | Virtuvės maišytuvas | medžiaga: žalvaris, su tvirtinimu ir žarnelėmis, apie 24 cm ilgio | Vnt. | 5 |
| 39 | Virtuvės maišytuvas aukštas | medžiaga: žalvaris, su tvirtinimu ir žarnelėmis, aukštis apie 26 cm | Vnt. | 10 |
| 40 | Dušo maišytuvas | medžiaga: žalvaris, su dušo žarna ir galva | Vnt. | 10 |
| 41 | Vonios maišytuvas | medžiaga: žalvaris, su ≥ 15cm snapu, su dušo žarna ir galva | Vnt. | 5 |
| 42 | Dušo žarna | diametras 1/2'', vienas galas konusinis | Vnt. | 50 |
| 43 | Dušo galva | diametras 1/2'', chromuota | Vnt. | 50 |
| 44 | Santechninė maišytuvo žarnelė vidus/ išorė 1/2'', 0.40m. | Metalizuota, skirta maišytuvui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 45 | Santech. maišytuvo žarn. vidus/ išorė 1/2'', 0.50m. | Metalizuota, skirta maišytuvui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 46 | Santech. maišytuvo žarn. vidus/ išorė 1/2'', 0.60m. | Metalizuota, skirta maišytuvui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 47 | Santech. maišytuvo žarn. vidus/ išorė 1/2'', 0.70m. | Metalizuota, skirta maišytuvui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 48 | Santech. maišytuvo žarn. vidus/ išorė 1/2'', 0.80m. | Metalizuota, skirta maišytuvui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 49 | Santech. maišytuvo žarn. vidus/ išorė 1/2'', 0.90m. | Metalizuota, skirta maišytuvui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 50 | Santech. maišytuvo žarn. vidus/ išorė 1/2 '',1.00m. | Metalizuota, skirta maišytuvui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 51 | Santech. maišytuvo žarn. vidus/ išorė 1/2'', 1.20m. | Metalizuota, skirta maišytuvui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 52 | Santech. maišytuvo žarn. vidus/ išorė 1/2'', 1.50m. | Metalizuota, skirta maišytuvui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 53 | Santechninė vandens žarnelė 1/2''x1/2'' su gumine tarpine, vid./vid. 0.40m. | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 54 | Santech. vandens žarn.1/2''x1/2'' su gumin. Tarpin., vid./vid. 0.50m. | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 55 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2" su gumin. tarpin., vid./vid. 0,60 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 56 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2" su gumin. tarpin., vid./vid. 0.70 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 57 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2" su gumin. tarpin., vid./vid. 0.80 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 58 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2" su gumin. tarpin., vid./vid. 0.90 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 59 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2" su gumin. tarpin., vid./vid. 1.00 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 60 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2" su gumin. tarpin., vid./vid. 1.10 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis vidinis 1/2 su tarpine | Vnt. | 10 |
| 61 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2" su gumin. tarpin., vid./vid. 1.20 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 62 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2" su gumin. tarpin., vid./vid. 1.50 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis vidinis 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 63 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2", vidus/išorė 0.40 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis išorė/vidus 1/2'' su tarpine | Vnt. | 20 |
| 64 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2", vidus/išorė 0.50 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis išorė/vidus 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 65 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2", vidus/išorė 0.60 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis išorė/vidus 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 66 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2", vidus/išorė 0.70 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis išorė/vidus 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 67 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2", vidus/išorė 0.80 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis išorė/vidus 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 68 | Santech. vandens žarn. 1/2"x1/2", vidus/išorė 1.00 | Metalizuota, skirta santechnikos pajungimui pajungti, sriegis išorė/vidus 1/2'' su tarpine | Vnt. | 10 |
| 69 | Praustuvai | Keramikiniai, L-450 mm, su skyle maišytuvui, su persipylimu | Vnt. | 5 |
| 70 | Praustuvai | Keramikiniai, L-500 mm, su skyle maišytuvui, su persipylimu | Vnt. | 5 |
| 71 | Praustuvai | Keramikiniai, L-550 mm, su skyle maišytuvui, su persipylimu | Vnt. | 5 |
| 72 | Praustuvai | Keramikiniai, L-600 mm, su skyle maišytuvui, su persipylimu | Vnt. | 5 |
| 73 | Atrama (koja) praustuvui | Keramikinė, turi tikti siūlomiems praustuvams | Vnt. | 5 |
| 74 | Sifonas praustuvui | Plastikinis, be ventilio, sriegis 1 1/2", D40 | Vnt. | 5 |
| 75 | Sifonas praustuvui | Plastikinis, be ventilio, sriegis 1 1/4", D32 | Vnt. | 5 |
| 76 | Sifonas praustuvui | Plastikinis, su ventiliu, D40 | Vnt. | 5 |
| 77 | Sifonas praustuvui | Plastikinis su ventiliu, D32 | Vnt. | 5 |
| 78 | Vamzdinis sifonas | Plastmasinis, vamzdinis, skirtas virtuvei, sriegis 1 1/2", D50 | Vnt. | 10 |
| 79 | Vonios sifonas | Plastmasinis, skirtas voniai, su persipilimu, D50 | Vnt. | 5 |
| 80 | Sifono žarna D32 | plastmasinis, sriegis 1 1/4", D32 | Vnt. | 10 |
| 81 | Sifono žarna D40 | gofruotas (gofros ilgis ne mažesnis 300 mm) iš D40 į D50 | Vnt. | 10 |
| 82 | Sifono žarna D50 | plastmasinis, sriegis 1 1/2", D50 | Vnt. | 10 |
| 83 | Klozeto padavimas šon. 1/2'' | WC, plastikas, pajungiamas iš šono, prijungimo sriegis - 1/2". Turi tikti klozetams „Norma“, “Zeta“, „JIKA“ arba lygiavertis | Vnt. | 5 |
| 84 | Klozeto padavimas šon. 3/8'' | WC, plastikas, pajungiamas iš šono, prijungimo sriegis - 3/8". Turi tikti klozetams „Norma“, “Zeta“, „JIKA“ arba lygiavertis | Vnt. | 5 |
| 85 | Klozeto padavimas apat. 1/2'' | WC, plastmasinis, prijungiamas iš apačios, prijungimo sriegis - 1/2", turi tikti klozetams „Norma“, “Zeta“, „JIKA“ arba lygiavertis. | Vnt. | 5 |
| 86 | Klozeto padavimas apat. 3/8'' | WC, plastmasinis, prijungiamas iš apačios, prijungimo sriegis - 3/8", turi tikti klozetams „Norma“, “Zeta“, „JIKA“ arba lygiavertis. | Vnt. | 5 |
| 87 | Nuleidimo mechanizmas universalus | Paspaudimas iš viršaus, plastikas, viengubas, kamščio skersmuo – 2"; be padavimo vožtuvo, aukštis reguliuojamas, turi tikti klozetui „JIKA“ arba lygiavertis. | Vnt. | 5 |
| 88 | Nuleidimo mechanizmas universalus | Paspaudimas iš viršaus, plastikas, dvigubas, kamščio skersmuo – 2"; be padavimo vožtuvo, aukštis reguliuojamas, turi tikti klozetui „JIKA“ arba lygiavertis. | Vnt. | 5 |
| 89 | Tarpinė po klozeto bakeliu | Guminė arba analogiška | Vnt. | 10 |
| 90 | Chirurginis maišytuvas | Sieninis, svirtinis, rankenos ilgis- ne mažiau 200 mm, snapo ilgis ≥350 mm ( Garantija korpusui -5metai). | Vnt. | 2 |
| 91 | Chirurginis maišytuvas | Su sensoriniu valdymu, ( garantija korpusui -5 metai ) snapo ilgis ne mažiau 300 mm. | Vnt. | 2 |
| 92 | Klozeto dangtis | Kietas, iš PVC, 480x400x45 mm, su antibakterine danga ir tvirtinimo dalimis. Arba lygiavertis. | Vnt. | 10 |
| 93 | Klozeto dangtis | Kietas, iš PVC, S10 ir tvirtinimo dalimis. Arba lygiavertis. | Vnt. | 50 |
| 94 | Maišytuvo aeratorius | Su vidiniu sriegiu M22, nikeliutas | Vnt. | 10 |
| 95 | Maišytuvo aeratorius | Su išoriniu sriegiu M24x1, nikeliuotas | Vnt. | 40 |
| 96 | Maišytuvo dušo galvutė | 18,5x6x6,chromuota | Vnt. | 30 |
| 97 | Maišytuvo tvirtinimo rinkinys | Su vienu varžtu. | Vnt. | 10 |
| 98 | Maišytuvo tvirtinimo rinkinys | Su dviem varžtais | Vnt. | 10 |
| 99 | Pajungimas WC | Plast., ekscentrinis, klozetų montav. | Vnt. | 20 |
| 100 | Pajungimas WC | Plast., lankstus 300mm, klozetų montav. | Vnt. | 10 |
| 101 | Pajungimas WC | 110x250mm, klozetų montav. | Vnt. | 10 |
| 102 | Pajungimas WC | 100x90mm, klozetų montav. | Vnt. | 10 |
| 103 | Pajungimas WC | 100x45mm, klozetų montav. | Vnt. | 10 |
| 104 | Pajungimas WC | 100x22mm, klozetų montav. | Vnt. | 10 |
| 105 | Varžtai bakelio tvirtinimui | 80x6mm, koplekte 2 varžtai su tarpinėm ir vežlėm | Kompl. | 10 |
| 106 | Varžtai dangčio tvirtinimui | plastikiniai arba metaliniai. Turi tikti klozetams "Jika", "Cersanit" arba analogiški | Vnt. | 20 |
| 107 | Tarpinė | iš paranito, diametras 3/8'' | Vnt. | 20 |
| 108 | Tarpinė | iš paranito, diametras 1/2'' | Vnt. | 20 |
| 109 | Tarpinė | iš paranito, diametras 3/4'' | Vnt. | 20 |
| 110 | Tarpinė | iš paranito, diametras 1'' | Vnt. | 20 |
| 111 | Tarpinė | iš paranito, diametras 1 1/4'' | Vnt. | 20 |
| 112 | Tarpinė | iš paranito, diametras1 1/2'' | Vnt. | 20 |
| 113 | Tarpinė | iš paranito, diametras 2'' | Vnt. | 20 |
| 114 | Tarpinė | medžiaga: guma, diametras 3/8'' | Vnt. | 20 |
| 115 | Tarpinė | medžiaga: guma, diametras 1/2'' | Vnt. | 20 |
| 116 | Tarpinė | medžiaga: guma, diametras 3/4'' | Vnt. | 20 |
| 117 | Tarpinė | medžiaga: guma, diametras 1'' | Vnt. | 20 |
| 118 | Tarpinė | medžiaga: guma, diametras 1 1/4'' | Vnt. | 20 |
| 119 | Tarpinė | medžiaga: guma, diametras 1 1/2'' | Vnt. | 20 |
| 120 | Tarpinė | medžiaga: guma, diametras 2'' | Vnt. | 20 |
| 121 | Redukcija | perėjimas guminis kanalizacijai, diametras D50/32 | Vnt. | 3 |
| 122 | Redukcija | perėjimas guminis kanalizacijai, diametras D50/40 | Vnt. | 3 |
| 123 | Linų pluoštas sandarinimui | 50 gr., skirta geriamojo vandens, garų, dujų, sriegiams sandarinti | Vnt. | 5 |
| 124 | Hermetikas 300 ml | Sandarinimo medžiaga, antipelėsinis, rūgštinis silikoninis hermetikas vidaus ir lauko darbams, 300 ml | Vnt. | 10 |
| 125 | Kanalizacijos tepimo pasta | Silikoninė priemonė PVC vamzdžių jungtims tepti, 150 ml | Vnt. | 5 |
| 126 | Juosta įzoliacijos remontui. | Aliuminizuota, armuota, rulonas - 50m ilgio | Vnt. | 5 |
| 127 | Juosta įzoliacijos remontui. | Pilka, armuota, rulonas - 50m ilgio | Vnt. | 5 |
| 128 | Manometras techninis | Tikslumo klasė iki 2,5 pajungimas 1/2" nuo 0 iki 10 bar. Su metrologine patikra. | Vnt. | 20 |
| 129 | Manometras techninis | Tikslumo klasė iki 2,5 pajungimas 1/2" nuo 0 iki 16 bar. Su metrologine patikra. | Vnt. | 20 |
| 130 | Manometras techninis | Tikslumo klasė iki 2,5 pajungimas 1/2" nuo 0 iki 6 bar. Su metrologine patikra. | Vnt. | 10 |
| 131 | Termometras mažas | Skalė 120 laipsnių C. | Vnt. | 10 |

3 pirkimo dalis – Elektros prekės. Perkančioji organizacija pirks prekes pagal poreikį, maksimali 3 pirkimo daliai skirta vertė – 10 000,00 Eur be PVM.

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekės |  | Mato vienetas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Starteris | 4-65W, 220-240V | Vnt. | 50 |
| 2 | Starteris | 4-22W, 220-240V | Vnt. | 50 |
| 3 | Liuminescencinė lempa | 18W, spektras 840, ≥ 4000K, ≥ 10000h | Vnt. | 500 |
| 4 | Liuminescencinė lempa | 36W, spektras 840, ≥ 4000K, ≥ 10000h | Vnt. | 200 |
| 5 | Liuminescencinė lempa | 58W, spektras 865, ≥ 4000K, ≥ 10000h | Vnt. | 10 |
| 6 | Liuminescencinė lempa | 30W, spektras 840, ≥ 4000K, ≥ 10000h | Vnt. | 10 |
| 7 | Kompaktinė eko lemputė | 7W/840/2P, G23, ≥ 400 lm, ≥ 10000h | Vnt. | 30 |
| 8 | Kompaktinė eko lemputė | 9W/840/2P, G23, ≥ 600 lm, ≥ 8000h | Vnt. | 30 |
| 9 | Kompaktinė eko lemputė | 18W/840/2P,G24-d2, ≥ 1200 lm, ≥ 10000h | Vnt. | 100 |
| 10 | Kompaktinė eko lemputė | 26W/840/2P,G24-d3, ≥ 1800 lm, ≥ 10000h | Vnt. | 100 |
| 11 | Kompaktinė eko lemputė | 26W/840/4P,G24-q3, ≥ 1800 lm, ≥ 13000h | Vnt. | 100 |
| 12 | Kompaktinė eko lemputė | 36W/830/4P, 2G11, ≥ 2900 lm, ≥ 15000h | Vnt. | 100 |
| 13 | Metalo halogeninė lempa | 250W, 230V | Vnt. | 10 |
| 14 | Elektroninis balastas | 2*18W | Vnt. | 20 |
| 15 | Elektroninis balastas | 4x18W | Vnt. | 20 |
| 16 | Elektroninis balastas | 1 - 36W lempai | Vnt. | 20 |
| 17 | Elektroninis balastas | 2 - 36W lempoms | Vnt. | 20 |
| 18 | LED lempa | ≥7,6W, 600mm ilgio, G13, ≥700lm, 4000K | Vnt. | 50 |
| 19 | LED lempa | ≥16,2W, 1200mm ilgio, G13, ≥1500lm, 4000K | Vnt. | 50 |
| 20 | LED lempa | ≥19,1W, 1500mm ilgio, G13, ≥1800lm, 4000K | Vnt. | 25 |
| 21 | LED lemputė | ≥ 7,5W, E27, ≥800lm, (analogas 60W halogeniniai lemputei) | Vnt. | 50 |
| 22 | LED lemputė | ≥ 12W, E27, ≥1525lm, (analogas 100W halogeniniai lemputei) | Vnt. | 50 |
| 23 | LED lemputė | ≥ 5,5W, E14, ≥470lm; | Vnt. | 50 |
| 24 | LED lemputė | ≥ 5,5W LED GU5, 3000K, 410lm | Vnt. | 50 |
| 25 | LED lemputė | 10W LED GU10, 4500K, 1000lm | Vnt. | 50 |
| 26 | Šviestuvas | 4 dienos šviesos liuminescencinių lempų po 18W, įtampa 220V, saugumo klasė IP20, įleidžiamas | Vnt. | 30 |
| 27 | Šviestuvas | 4 dienos šviesos liuminescencinių lempų po 18W, įtampa 220V, saugumo klasė IP20, paviršinis | Vnt. | 10 |
| 28 | Šviestuvas | 4 dienos šviesos liuminescencinių lempų po 18W su stiklu, įtampa 220V, saugumo klasė IP44, įleidžiamas | Vnt. | 30 |
| 29 | Šviestuvas | 4 dienos šviesos liuminescencinių lempų po 18W su stiklu, įtampa 220V, saugumo klasė IP44, paviršinis | Vnt. | 5 |
| 30 | Šviestuvas | 2 dienos šviesos liuminescencinių lempų po 36W, įtampa 220V, saugumo klasė IP65, paviršinis; | Vnt. | 10 |
| 31 | Šviestuvas | 1 dienos šviesos liuminescencinės lempos, 36W, įtampa 220V, saugumo klasė IP40, paviršinis; | Vnt. | 20 |
| 32 | LED prožektorius | Su 50 W šviesos diodų lempa | Vnt. | 1 |
| 33 | LED prožektorius | Su 30 W šviesos diodų lempa | Vnt. | 1 |
| 34 | LED prožektorius | Su 20 W šviesos diodų lempa | Vnt. | 1 |
| 35 | LED šviestuvas | ≥30W, 600mm ilgio, ≥ 3000lm, 4000K, paviršinio montavimo | Vnt. | 10 |
| 36 | LED šviestuvas | ≥60W, 1200mm ilgio, ≥6000lm, 4000K, paviršinio montavimo | Vnt. | 10 |
| 37 | LED šviestuvas | ≥70W, 1500mm ilgio, ≥7000lm, 4000K, paviršinio montavimo | Vnt. | 10 |
| 38 | LED šviestuvas-panelė, įleidžiama | ≥40W, 600*600mm ilgio, ≥3600lm, 4000K, įleidžiamas | Vnt. | 40 |
| 39 | LED šviestuvas-panelė, paviršinio montavimo | ≥40W, 600*600mm ilgio, ≥3600lm, 4000K, paviršinio montavimo | Vnt. | 10 |
| 40 | LED šviestuvas-panelė | ≥7W, ≥118mm, ≥560lm, 4000K, įleidžiamas | Vnt. | 10 |
| 41 | LED šviestuvas-panelė | ≥13W, ≥168mm, ≥168lm, 4000K, įleidžiamas | Vnt. | 10 |
| 42 | LED šviestuvas-panelė | ≥19W, ≥225mm, ≥1520lm, 4000K, įleidžiamas | Vnt. | 10 |
| 43 | LED šviestuvas-panelė | ≥24W, ≥300mm, ≥2000lm, 4000K, įleidžiamas | Vnt. | 10 |
| 44 | Kabelis | Varinis, monolitas 3x1.0mm² | m | 150 |
| 45 | Kabelis | Varinis, monolitas, plokščias 3x1.5mm² | m | 100 |
| 46 | Kabelis | Varinis, monolitas, plokščias 3x2.5mm² | m | 150 |
| 47 | Kabelis | Varinis, monolitas, apvalus 3x1.5mm² | m | 150 |
| 48 | Kabelis | Varinis, monolitas, apvalus 3x2.5mm² | m | 150 |
| 49 | Kabelis | Varinis, monolitas 5x2.5mm² | m | 100 |
| 50 | Kabelis | Varinis, monolitas 5x4.0mm² | m | 100 |
| 51 | Kabelis | Varinis, daugiagyslis, apvalus 3x1.5mm² | m | 150 |
| 52 | Kabelis | Varinis, daugiagyslis, apvalus 3x2.5mm² | m | 150 |
| 53 | Kabelis | Varinis, daugiagyslis 2x0.5mm² | m | 100 |
| 54 | Kabelis | Varinis, monolitas 2x0,5mm² | m | 100 |
| 55 | Kabelis | Varinis, monolitas 2x2x0,5mm² | m | 100 |
| 56 | Kabelis | Varinis, daugiagyslis, apvalus 4x0,75mm² | m | 50 |
| 57 | Automatinis jungiklis | Vienfazis 16A C gr. | Vnt. | 20 |
| 58 | Automatinis jungiklis | Vienfazis 20A C gr. | Vnt. | 5 |
| 59 | Automatinis jungiklis | Vienfazis 32A C gr. | Vnt. | 5 |
| 60 | Automatinis jungiklis | Vienfazis 40A C gr. | Vnt. | 5 |
| 61 | Automatinis jungiklis | Vienfazis 50A C gr. | Vnt. | 5 |
| 62 | Automatinis jungiklis | Vienfazis 63A C gr. | Vnt. | 5 |
| 63 | Automatinis jungiklis | Trifazis 16A C gr. | Vnt. | 15 |
| 64 | Automatinis jungiklis | Trifazis 20A C gr. | Vnt. | 5 |
| 65 | Automatinis jungiklis | Trifazis 32A C gr. | Vnt. | 5 |
| 66 | Automatinis jungiklis | Trifazis 40A C gr. | Vnt. | 5 |
| 67 | Automatinis jungiklis | Trifazis 50A C gr. | Vnt. | 5 |
| 68 | Automatinis jungiklis | Trifazis 63A C gr. | Vnt. | 5 |
| 69 | Automatinis jungiklis | Trifazis 125A C gr. | Vnt. | 5 |
| 70 | Saugiklis | 40A | Vnt. | 10 |
| 71 | Saugiklis | 50A | Vnt. | 10 |
| 72 | Saugiklis | 60A | Vnt. | 10 |
| 73 | Saugiklis | 100A | Vnt. | 10 |
| 74 | Rėlė | Srovės nuotėkio relė 2P 40A/30mA | Vnt. | 5 |
| 75 | Rėlė | Srovės nuotėkio relė 4P 40A/30mA | Vnt. | 5 |
| 76 | Dielektrinės pirštinės | Su patikra | pora | 5 |
| 77 | Dielektrinis kilimėlis | Su patikra | Vnt. | 5 |
| 78 | Dielektriniai botai | Su patikra | pora | 2 |
| 79 | Kanalas el. laidams | Instaliacinis mini kanalas su dangteliu 11x10,5mm, klijuojamas | m | 50 |
| 80 | Kanalas el. laidams | Instaliacinis kanalas su dangteliu 10x12mm | m | 30 |
| 81 | Kanalas el. laidams | Instaliacinis kanalas su dangteliu 25x16mm | m | 30 |
| 82 | Kanalas el. laidams | Instaliacinis kanalas su dangteliu 32x16mm | m | 30 |
| 83 | Kanalas el. laidams | Instaliacinis kanalas su dangteliu 32x25mm | m | 30 |
| 84 | Kanalas el. laidams | Instaliacinis kanalas su dangteliu 40x40mm | m | 30 |
| 85 | Kanalas el. laidams | Instaliacinis kanalas su dangteliu 60x40mm | m | 30 |
| 86 | Kanalas el. laidams | Instaliacinis kanalas su dangteliu 100x50mm | m | 30 |
| 87 | Kanalas grindinis | Kanalas grindinis, pilkas, 50x10mm | m | 20 |
| 88 | Dangtis kanalui galinis | Instaliaciniam kanalui 100x50mm | vnt. | 20 |
| 89 | Hermetinis jungiklis | Jungiklis 1kl. paviršiniam montažui, apsaugos klasė IP55, 10A/250V | Vnt. | 10 |
| 90 | Hermetinis jungiklis | Jungiklis 2kl. paviršiniam montažui, apsaugos klasė IP55 | Vnt. | 10 |
| 91 | Perjungiklis | Perjungiklis 1kl., paviršiniam montažui, apsaugos klasė IP55 | Vnt. | 10 |
| 92 | Perjungiklis | Perjungiklis 1kl., be rėmelio potinkiniam montažui | Vnt. | 10 |
| 93 | Perjungiklis | Perjungiklis 2kl., be rėmelio potinkiniam montažui | Vnt. | 20 |
| 94 | Jungiklis | Jungiklis 1kl., paviršiniam montažui, apsaugos klasė IP20 | Vnt. | 10 |
| 95 | Jungiklis | Jungiklis 2kl., paviršiniam montažui, apsaugos klasė IP20 | Vnt. | 10 |
| 96 | Jungiklis | Jungiklis 1kl., be rėmelio, potinkiniam montažui. | Vnt. | 20 |
| 97 | Jungiklis | Jungiklis 2kl., be rėmelio, potinkiniam montažui. | Vnt. | 20 |
| 98 | Jungiklis | Jungiklis 1kl.( kanalams 100*50mm) | Vnt. | 10 |
| 99 | Lizdas kompiuterinis virštikinis | Lizdas paviršinis | Vnt. | 10 |
| 100 | Lizdas telefoninis | Lizdas paviršinis 1 vietos | Vnt. | 10 |
| 101 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas s/ž, hermetinis, paviršiniam montažui, apsaugos klasė IP55, 16A/250V | Vnt. | 10 |
| 102 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas dvigubas s/ž, hermetinis, paviršiniam montažui, apsaugos klasė IP55. 16A/250V | Vnt. | 10 |
| 103 | Kištukinis lizdas | Kištukinis lizdas s/ž potinkiniam montažui, be rėmelio, 16A/250V | Vnt. | 20 |
| 104 | Kištukinis lizdas | 4x2P+E,16A/250V (kanalams 100X50mm) | Vnt. | 20 |
| 105 | Kištukinis lizdas | 3x2P+E, 16A/250V (kanalams 100X50mm) | Vnt. | 20 |
| 106 | Kištukinis lizdas | 2x2P+E, 16A/250V (kanalams 100X50mm) | Vnt. | 20 |
| 107 | Kištukinis lizdas | 1 vietos, 16A/250V (kanalams 100X50mm) | Vnt. | 20 |
| 108 | Kištukinis lizdas | 32A/380V 5P | Vnt. | 5 |
| 109 | Kištukinis lizdas | 16A/380V 5P | Vnt. | 5 |
| 110 | Kompiuterinis lizdas | Lizdas 2xRJ45, (kanalams 100X50mm) | Vnt. | 10 |
| 111 | Kištukinis lizdas | 1vietos, kompiuterinis, potinkinis | Vnt. | 10 |
| 112 | Kištukinis lizdas | 2 vietų, kompiuterinis, potinkinis | Vnt. | 10 |
| 113 | Kištukas | Kištukas su įžeminimo kontaktu 16A/230V | Vnt. | 20 |
| 114 | Kištukas | 16A/380V 5P | Vnt. | 10 |
| 115 | Kištukas | 32A/380V 5P | Vnt. | 5 |
| 116 | Kištukas | 8P8C (RJ45), Cat. 5E UTP kabeliui | Vnt. | 20 |
| 117 | Rėmelis | Rėmelis 1vietos | Vnt. | 20 |
| 118 | Rėmelis | Rėmelis 2 vietų | Vnt. | 30 |
| 119 | Rėmelis | Rėmelis 3 vietų | Vnt. | 40 |
| 120 | Rėmelis | Rėmelis 4 vietų | Vnt. | 30 |
| 121 | Rėmelis | Rėmelis 5 vietų | Vnt. | 30 |
| 122 | Dėžutė | Montažinė dėžutė, 9 įėjimai, su gnybtais, skirta iki 2.5 mm² skerspjūvio kabeliams, iki 8-14 mm kabelių įvadų, nominali įtampa 660 V.; | Vnt. | 20 |
| 123 | Dėžutė | Montažinė dėžutė, 4 įėjimai, paviršinė | Vnt. | 20 |
| 124 | Montažinė dėžutė | Potinkinė PMD-1 | Vnt. | 20 |
| 125 | Montažinė dėžutė | Potinkinė, pagilinta PMD-2 | Vnt. | 20 |
| 126 | Montažinė dėžutė | Gipskartonio sienoms, h=45mm, Ø=68mm | Vnt. | 20 |
| 127 | Montažinė dėžutė | Gipskartonio sienoms, pagilinta, h=61mm, Ø=68mm | Vnt. | 20 |
| 128 | Montažinė dėžutė | Gipskartonio sienoms, h=45mm, Ø=68mm, 2 vietų | Vnt. | 20 |
| 129 | Montažinė dėžutė | Gipskartonio sienoms, h=45mm, Ø=68mm, 3 vietų | Vnt. | 20 |
| 130 | Montažinė dėžutė | Gipskartonio sienoms, h=45mm, Ø=68mm, 4 vietų | Vnt. | 20 |
| 131 | Skydelis | Skydelis paviršinis 12mod. IP65 | Vnt. | 10 |
| 132 | Skydelis | Skydelis paviršinis 24mod. IP65 | Vnt. | 10 |
| 133 | Skydelis | Skydelis įleidžiamas 4-6mod. IP44 | Vnt. | 10 |
| 134 | Dangtelis | Spyruoklinis dangtelis | Vnt. | 20 |
| 135 | Laidų jungtys | Gnybtai laidų sujungimui 3*0,5-2,5 mm2; | Vnt. | 1000 |
| 136 | Gnybtų kaladėlės | Gnybtai 2.5mm² laidui | Vnt. | 100 |
| 137 | Gnybtų kaladėlės | Gnybtai 1,5mm² laidui | Vnt. | 100 |
| 138 | Dvipusio klijavimo juosta | Dvipusio klijavimo juosta, 5-10mm pločio, rulonėlis - 10±2m ilgio. | Rulonas | 10 |
| 139 | Izoliacija | PVC plotis ne mažiau 19mm, storis ne mažiau 0,13mm, rulonėlyje ne mažiau 20m±5m | Rulonas | 10 |
| 140 | Komutacinė šyna (srovėlaidis) | Vienfazė, 63A, 12 modulių | Vnt. | 10 |
| 141 | Komutacinė šyna (srovėlaidis) | Trifazė, 63A 12 modulių | Vnt. | 10 |
| 142 | Dirželiai | Dirželiai kabeliui, ≥142x2,5mm. Pakuotė - 100±10 vnt. | Pakuotė | 50 |
| 143 | Dirželiai | Dirželiai kabeliui, ≥160x4,8mm. Pakuotė - 100±10 vnt. | Pakuotė | 50 |
| 144 | Dirželiai | Dirželiai kabeliui, ≥200x5mm. Pakuotė - 100±10 vnt. | Pakuotė | 50 |
| 145 | Dirželiai | Dirželiai kabeliui, ≥250x5mm. Pakuotė - 100±10 vnt. | Pakuotė | 50 |
| 146 | Dirželiai | Dirželiai kabeliui, ≥280x5mm. Pakuotė - 100±10 vnt. | Pakuotė | 50 |
| 147 | Antgalis laidų susukimui | Antgalis laidų susukimui iki 6 mm2, geltonas, žalias, raudonas, mėlynas, juodas | Vnt. | 100 |
| 148 | Laidų jungė | Laidų jungė 2x0,5-2,5mm2; | Vnt. | 100 |
| 149 | Laidų jungė | Laidų jungė 3x0,5-2,5mm2; | Vnt. | 100 |
| 150 | Laidų jungė | Laidų jungė 4x0,5-2,5mm2; | Vnt. | 100 |
| 151 | Laidų jungė | Laidų jungė 2x0,2-4,0mm2; | Vnt. | 100 |
| 152 | Laidų jungė | Laidų jungė 3x0,2-4,0mm2; | Vnt. | 100 |
| 153 | Laidų jungė | Laidų jungė 4x0,2-4,0mm2; | Vnt. | 100 |
| 154 | Laidų jungė | Laidų jungė 5x0,2-4,0mm2; | Vnt. | 100 |
| 155 | Termofitas | Termiškai susitraukiančios movos, įv. diametro | m | 15 |
| 156 | Apkabos laidui | Apvaliam laidui 3x1.5/3x2.5 | pak. | 10 |
| 157 | Apkabos laidui | Plokščiam laidui 3x1.5/3x2.5 | pak. | 10 |
| 158 | Gnybtas | tinkantis DIN bėgeliui, 1.5-50 mm², pilkas | Vnt. | 10 |
| 159 | Gnybtas | tinkantis DIN bėgeliui, 1.5-50 mm², mėlynas | Vnt. | 10 |
| 160 | Gnybtas | tinkantis DIN bėgeliui, 1.5-50 mm², geltonas/žalias | Vnt. | 10 |
| 161 | Gnybtas | tinkantis DIN bėgeliui, 12x10mm ², mėlynas | Vnt. | 10 |
| 162 | Gnybtas | tinkantis DIN bėgeliui, 12x10 mm², žalias | Vnt. | 10 |
| 163 | Vamzdis | Gofruotas, su viela,Ø16, pilkas, 50m | Vnt. | 5 |
| 164 | Vamzdis | Gofruotas, su viela, Ø20, pilkas, 50m | Vnt. | 5 |
| 165 | Vamzdis | Gofruotas, su viela, Ø25, pilkas, 50m | Vnt. | 5 |
| 166 | Vamzdis | APE polietileno, Ø25 mm | m | 5 |
| 167 | Ilgiklis | Ilgiklis- baltas, 16A, 230V, 3x1, 5mm2, ilgis 1,5m, 6 lizdai; | Vnt. | 50 |
| 168 | Ilgiklis | Ilgiklis- baltas, 16A, 230V, 3x1,5mm2, ilgis 3m, 6 lizdai; | Vnt. | 50 |
| 169 | Ilgiklis | Ilgiklis- baltas, 16A, 230V, 3x1,5mm2, ilgis 5m, 6 lizdai; | Vnt. | 50 |
| 170 | Ilgiklis | Ilgiklis- baltas, 16A, 3x1,5mm2, ilgis 3m, 3 lizdai; | Vnt. | 30 |
| 171 | Ilgiklis | Ilgiklis- baltas, 16A, 230V, 3x1,5mm2, ilgis 1,5m, 3 lizdai; | Vnt. | 30 |
| 172 | Ilgiklis | Būgninis ilgiklis, 16A, 3x1,5mm2, ilgis 50m, 4 lizdai; | Vnt. | 2 |
| 173 | Ilgiklis | Būgninis ilgiklis, 16A, 3x1,5mm2, ilgis 25m, 4 lizdai; | Vnt. | 2 |
| 174 | Galvaniniai elementai | CR 2032 | Vnt. | 100 |
| 175 | Galvaniniai elementai | CR 2025 | Vnt. | 50 |
| 176 | Galvaniniai elementai | CR 2016 | Vnt. | 50 |
| 177 | Galvaniniai elementai | A27 (MN27) | Vnt. | 10 |
| 178 | Galvaniniai elementai | A 23 | Vnt. | 10 |
| 179 | Galvaniniai elementai | AA-LR6 | Vnt. | 1000 |
| 180 | Galvaniniai elementai | AAA-LR03 | Vnt. | 800 |
| 181 | Galvaniniai elementai | C-LR14 | Vnt. | 200 |
| 182 | Galvaniniai elementai | Krona 9 V | Vnt. | 150 |
| 183 | Akumuliatorius | 12 v, 7 - 10 Ah | Vnt. |  |

__________________________