SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Augalinio sluoksnio nukasimas ir sandėliavimas, h≈0,30 m | TS-2 | m3 | 809 |  |
| 1.2. | Grunto kasimas |  | m3 | 820 |  |
| 1.3. | Grunto išvežimas iki 10 km atstumu |  | m3 | 7320 |  |
| Pamatų konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Poliai |  |  |  |  |
| 1.1. | Poliai P-1, Ø600 mm | TS-3, TS-4 | vnt. | 174 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 245.98 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 22.14 |  |
| 1.2. | Poliai P-2, Ø600 mm | TS-3, TS-4 | vnt. | 39 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 55.13 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 4.96 |  |
| 1.3. | Poliai P-3, Ø800 mm | TS-3, TS-4 | vnt. | 25 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 62.83 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 5.65 |  |
| 1.4. | Poliai P-4, Ø400 mm | TS-3, TS-4 | vnt. | 33 |  |
|  | Betonas C30/37 XC2 | TS-4 | m3 | 20.73 |  |
|  | Armatūra S500 | TS-4 | t | 1.87 |  |
|  | Iš viso poliai |  | vnt. | 271 |  |
|  | Iš viso betonas polių |  | m3 | 384.68 |  |
|  | Iš viso armatūra polių |  | t | 34.62 |  |
| -2A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
|  | Grindų dangų apsauga, padengiant impregnantu |  | m2 | 2187 |  |
|  | Grindų plokštė GG, 150 mm |  | m2 | 2187 |  |
| 1.1. | Betonas C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 329 | nearmuojama |
|  | Fibra 3 kg/m3 |  | t | 0.99 |  |
|  | PE plėvelė, 0.2 mm |  | m2 | 2187 |  |
|  | EPS 100, 200 mm |  | m3 | 437 |  |
|  | EPS 100, 100 mm |  | m3 | 219 |  |
|  | Skalda, 150 mm |  | m3 | 329 |  |
| 1.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-2A-1, h=250 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 26.40 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 4.75 | 180 kg/m3 |
|  | Iš viso monolitinės plokštės -2A |  | m3 | 355.01 |  |
|  | Iš viso armatūra monolitinių plokščių -2A |  | t | 4.75 |  |
| -1A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 1.1. | Kolonos K_-1A-1 500x500 mm | TS-4 | vnt. | 27 |  |
|  | Betonas C30/37-XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 21.77 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 5.44 | 250 kg/m3 |
|  | Iš viso kolonos -1A |  | vnt. | 27 |  |
|  | Iš viso betonas kolonų -1A |  | m3 | 21.77 |  |
|  | Iš viso armatūra kolonų -1A |  | t | 5.44 |  |
| 2. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 2.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-1, h=250 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 29.93 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 5.39 | 180 kg/m3 |
| 2.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-2, h=200 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 6.72 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.21 | 180 kg/m3 |
| 2.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-3, h=200 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 1.53 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.28 | 180 kg/m3 |
| 2.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP_-1A-4, h=200 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 2.96 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.53 | 180 kg/m3 |
|  | Iš viso monolitinės plokštės -1A |  | m3 | 41.14 |  |
|  | Iš viso armatūra monolitinių plokščių -1A |  | t | 7.41 |  |
| 3. | Mūro sienos |  |  |  |  |
| 3.1. | Mūro siena MB_-1A-2, t=150 mm, Betono blokeliai, W-150 | TS-7 | m3 | 28.19 |  |
| 3.2. | Mūro siena MB_-1A-3, t=200 mm, Betono blokeliai, W-150 | TS-7 | m3 | 2.39 |  |
| 3.3. | Mūro siena MR_-1A-1, t=200 mm, Betono blokeliai, W-150 | TS-7 | m3 | 29.51 |  |
| 3.4. | Mūro siena MR_-1A-1, t=120 mm, Silikatinių plytų mūras M150 su bendrosios paskirties skiediniu S7,5 | TS-7 | m3 | 5.10 |  |
|  | Iš viso mūro sienos -1A |  | m3 | 65.19 |  |
| 1A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Gelžbetoninės kolonos |  |  |  |  |
| 1.1. | Kolonos K-1A-1 500x500 mm | TS-4 | vnt. | 38 |  |
|  | Betonas C30/37-XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 31.27 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 7.82 | 250 kg/m3 |
|  | Iš viso kolonos 1A |  | vnt. | 38 |  |
|  | Iš viso betonas kolonų 1A |  | m3 | 31.27 |  |
|  | Iš viso armatūra kolonų 1A |  | t | 7.82 |  |
| 2. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 2.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-1, h=200 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 11.62 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 2.09 | 180 kg/m3 |
| 2.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-1, h=250 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 318.23 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 57.28 | 180 kg/m3 |
| 2.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-2, h=200 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 9.68 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.74 | 180 kg/m3 |
| 2.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-2, h=250 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 279.45 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 50.30 | 180 kg/m3 |
| 2.5. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-1A-3, h=250 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 43.15 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 7.77 | 180 kg/m3 |
|  | Iš viso monolitinės plokštės 1A |  | m3 | 662.13 |  |
|  | Iš viso armatūra monolitinių plokščių 1A |  | t | 119.18 |  |
| 3. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 3.1. | Gelžbetoninė siena SN-1A-1, t=250 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 10.13 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.32 | 130 kg/m3 |
| 3.2. | Gelžbetoninė siena SN-1A-2, t=250 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 9.40 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.22 | 130 kg/m3 |
| 3.3. | Gelžbetoninė siena SN-1A-2, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 0.47 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.06 | 130 kg/m3 |
| 3.4. | Gelžbetoninė siena SN-1A-3, t=250 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 4.49 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.58 | 130 kg/m3 |
| 3.5. | Gelžbetoninė siena SN-1A-3, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 4.50 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.58 | 130 kg/m3 |
| 3.6. | Gelžbetoninė siena SN-1A-4, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 24.85 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 3.23 | 130 kg/m3 |
| 3.7. | Gelžbetoninė siena SN-1A-5, t=200 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 5.02 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.65 | 130 kg/m3 |
| 3.8. | Gelžbetoninė siena SN-1A-6, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 7.95 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.03 | 130 kg/m3 |
| 3.9. | Gelžbetoninė siena SN-1A-7, t=150 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 2.04 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.27 | 130 kg/m3 |
| 3.10. | Gelžbetoninė siena SN-1A-8, t=250 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 0.40 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.05 | 130 kg/m3 |
| 3.11. | Gelžbetoninė siena SN-1A-9, t=250 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 3.20 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.42 | 130 kg/m3 |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos 1A |  | m3 | 72.45 |  |
|  | Iš viso armatūra gelžbetoninių sienų 1A |  | t | 9.42 |  |
| 2A konstrukcijos |  |  |  |  |  |
| 1. | Monolitinės gelžbetoninės plokštės |  |  |  |  |
| 1.1. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-1, h=300 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 22.41 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 4.03 | 180 kg/m3 |
| 1.2. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-1, h=350 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 327.87 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 59.02 | 180 kg/m3 |
| 1.3. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-2, h=300 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 25.18 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 4.53 | 180 kg/m3 |
| 1.4. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-2, h=350 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 407.44 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 73.34 | 180 kg/m3 |
| 1.5. | Monolitinė gelžbetoninė plokštė MP-2A-3, h=250 mm, C30/37 XC3, XF3, XD1 | TS-4 | m3 | 1.62 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.29 | 180 kg/m3 |
|  | Iš viso monolitinės plokštės 2A |  | m3 | 784.52 |  |
|  | Iš viso armatūra monolitinių plokščių 2A |  | t | 141.21 |  |
| 2. | Gelžbetoninės sienos |  |  |  |  |
| 2.1. | Gelžbetoninė siena SN-2A-1, t=200 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 7.93 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.03 | 130 kg/m3 |
| 2.2. | Gelžbetoninė siena SN-2A-2, t=200 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 6.26 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.81 | 130 kg/m3 |
| 2.3. | Gelžbetoninė siena SN-2A-3, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 10.78 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.40 | 130 kg/m3 |
| 2.4. | Gelžbetoninė siena SN-2A-4, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 9.00 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.17 | 130 kg/m3 |
| 2.5. | Gelžbetoninė siena SN-2A-5, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 24.19 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 3.14 | 130 kg/m3 |
| 2.6. | Gelžbetoninė siena SN-2A-6, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 10.26 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.33 | 130 kg/m3 |
| 2.7. | Gelžbetoninė siena SN-2A-7, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 11.19 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.45 | 130 kg/m3 |
| 2.8. | Gelžbetoninė siena SN-2A-8, t=200 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 11.68 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.52 | 130 kg/m3 |
| 2.9. | Gelžbetoninė siena SN-2A-9, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 10.00 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.30 | 130 kg/m3 |
| 2.10. | Gelžbetoninė siena SN-2A-10, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 0.67 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.09 | 130 kg/m3 |
| 2.11. | Gelžbetoninė siena SN-2A-11, t=250 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 0.56 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.07 | 130 kg/m3 |
| 2.12. | Gelžbetoninė siena SN-2A-12, t=300 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 10.39 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 1.35 | 130 kg/m3 |
| 2.13. | Gelžbetoninė siena SN-2A-13, t=200 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 3.08 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.40 | 130 kg/m3 |
| 2.14. | Gelžbetoninė siena SN-2A-14, t=200 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 5.04 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.66 | 130 kg/m3 |
| 2.15. | Gelžbetoninė siena SN-2A-15, t=200 mm, C30/37 XC3, XF1, XD1 | TS-4 | m3 | 1.05 |  |
|  | Armatūra S500 |  | t | 0.14 | 130 kg/m3 |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos 2A |  | m3 | 122.08 |  |
|  | Iš viso armatūra gelžbetoninių sienų 2A |  | t | 15.87 |  |
| Bendri kiekiai |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso kolonos |  | vnt. | 65 |  |
|  | Armatūra S500 polių |  | t | 34.62 | 90 kg/m3 nuo 384.68 m3 betono polių |
|  | Iš viso betonas kolonų |  | m3 | 53.04 |  |
|  | Iš viso armatūra kolonų |  | t | 13.26 |  |
|  | Iš viso monolitinės plokštės |  | m3 | 1842.79 |  |
|  | Iš viso armatūra monolitinių plokščių |  | t | 272.55 | be GG |
|  | Iš viso gelžbetoninės sienos |  | m3 | 194.53 |  |
|  | Iš viso armatūra gelžbetoninių sienų |  | t | 25.29 |  |
|  | Detalės jungtims / Details for connections | LST EN 10025-2 | t | 2.53 |  |
|  | Iš viso armatūra S500 |  | t | 345.72 | įskaitant polių armatūrą |
|  | Iš viso mūro sienos |  | m3 | 65.19 |  |

PASTABOS:

- Bendroji techninių specifikacijų dalis (TS-1) taikoma visoms šiame žiniaraštyje pateikiamoms medžiagoms ir statybos darbams.

- Kiekiai pateikiami orientaciniai ir sustambinti, statybos kainos skaičiavimui. Kiekius privaloma tikslinti darbo projekto (DP) metu.