## SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

## DUJINĖ GAISRO GESINIMO SISTEMA

| POZICIJA Eil. Nr. | PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS | ŽYMUO | MATO VNT. | KIEKISDP | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gesinimo medžiaga dujos – FK-5-1-12 UL | TS-1 | kg | 1000 | Su rezervu |
|  | Dujinio gesinimo balionas 80 L, 50 bar su pilnu aprišimu (vožtuvais, manometru, solenoidais, rankinėmis pavaromis, išleidimo žarna, laikikliais, baliono žymėjimais ir kt.) | TS-2.1 | kompl. | 2 | Su rezervu |
|  | Dujinio gesinimo balionas 120 L, 50 bar su pilnu aprišimu (vožtuvais, manometru, solenoidais, rankinėmis pavaromis, išleidimo žarna, laikikliais, baliono žymėjimais ir kt.) | TS-2.1 | kompl. | 4 | Su rezervu |
|  | Dujinio gesinimo balionas 180 L, 50 bar su pilnu aprišimu (vožtuvais, manometru, solenoidais, rankinėmis pavaromis, išleidimo žarna, laikikliais, baliono žymėjimais ir kt.) | TS-2.1 | kompl. | 4 | Su rezervu |
|  | Aukšto slėgio purkštukas 1 ” 360° | TS-2.2 | vnt. | 8 |  |
|  | Cinkuotas plieninis vamzdis DN32 | TS-2.4 | m | 6 |  |
|  | Cinkuotas plieninis vamzdis DN25 | TS-2.4 | m | 16 |  |
|  | Fasoninės dalys, vamzdyno laikikliai, kitos tvirtinimo detalės | TS-1 | kompl. | 4 |  |
|  | Automatinis mechaninis viršslėgio vožtuvas, dvikryptis 360x370mm | TS-2.6 | vnt. | 4 |  |
|  | - Priešgaisrinės sklendės (ugnies vožtuvai) | TS-2.7 | Vnt. | 3 |  |
|  | Valdymo pultas 3 konvencinės zonos, 1 gesinimo zona | TS-3.1 | vnt. | 4 |  |
|  | Optinis dūmų detektorius | TS-3.3 | vnt. | 16 |  |
|  | Mygtukas | TS-3.2 | vnt. | 8 |  |
|  | Sirena su blykste vidaus patalpoms, 24 V, IP21 | TS-3.5 | vnt. | 7 |  |
|  | Sirena su blykstelaukui, IP55 | TS-3.5 | vnt. | 1 |  |
|  | Pavojaus skambutis | TS-3.6 | vnt. | 4 |  |
|  | Švieslentė "Dujos išeiti" | TS-3.8 | vnt. | 4 |  |
|  | Švieslentė "Dujos neiti" | TS-3.9 | vnt. | 3 |  |
|  | Švieslentė "Dujos neiti", IP55 | TS-3.9 | vnt. | 1 |  |
|  | Magnetinis kontaktas durims | TS-3.7 | vnt. | 4 |  |
|  | Akumuliatorius | TS-3.11 | vnt. | 8 |  |
|  | Kabelis Cu 2x2X0.8 E60 | TS-3.10 | m | 160 |  |
|  | Kabelis Cu 2x1,5 E60 | TS-3.10 | m | 147 |  |
|  | Montavimo, derinimo, paleidimo darbai (dujinio baliono, viršslėgio vožtuvo, vamzdynų, valdymo pulto, detektorių, mygtukų, švieslenčių, sirenų, magnetinių kontaktų, kabelių) | TS-3.12 TS-3.13 | Kompl. | 4 |  |
|  | Kitos instaliacinės, tvirtinimo medžiagos, laikikliai | TS-3.12 | Kompl. | 4 |  |
|  | Sistemos markiravimas, vizualinė-informacinė medžiaga | - | Kompl. | 4 |  |
|  | Pneumatinis vamzdyno bandymas | TS-3.14 | Kompl. | 4 |  |
|  | Patalpos sandarumo bandymas | TS-3.14 | Kompl. | 4 |  |
|  | Kirtimosi ties priešgaisrinėmis pertvaromis, priešgaisrinis sandarinimas | TS-3.12 | Kompl. | 4 |  |
|  | Sistemos pridavimo ir užsakovo apmokymo darbai | TS-3.15 | Kompl. | 4 |  |

## Pastabos:

## Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

## Visi darbai, kurie gali būti laikomi pagrįstai numatomais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti įvertinti Rangovo pasiūlymo žiniaraščių įkainiuose, nepriklausomai nuo to ar jie  parodyti/paminėti projekto dokumentuose, ar ne.