SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

LAUKO ELEKTEONINIŲ RYŠIŲ DALIS

| Pozicija, eil.Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAUKO ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI |  |  |  |  |  |
| 1. | HDPE vamzdis d110 | TS 1.1 | m | 1140 |  |
| 2. | Hermetinis sandariklis praėjime per pastato pamatą | TS 1.2 | Vnt. | 3 |  |
| 3. | Sandarinimo masė | TS 1.3 | Kompl. | 9 |  |
| 4. | Ryšių šulinys RKŠ-2 tipo su dangčiu | TS 1.4 | Kompl. | 5 |  |
| 5. | Šviesolaidinis kabelis 72 skaidulos SM | TS 1.5 | m | 830 |  |
| 6. | Šviesolaidinio kabelio sujungimo mova | TS 1.6 | Kompl. | 15 |  |
| 7. | Signalinė (įspėjamoji) juosta | TS2 | m | 200 |  |
| MONTAVIMO DARBAI |  |  |  |  |  |
| 1. | Tranšėjos atkasimas/užkasimas | TS 2 | m | 570 |  |
| 2. | Vamzdžio d110 klojimas tranšėjoje | TS 2 | m | 1140 |  |
| 3. | Esamo kabelio išvėrimas iš ryšių kanalizacijos | TS 2 | m | 340 |  |
| 4. | Kabelio tiesimas ryšių kanalizacijoje | TS 2 | m | 830 |  |
| 5. | Šviesolaidinio kabelio jungiamosios movos permontavimas su skaidulų virinimo darbais | TS 2 | Kompl. | 7 |  |
| 6. | Ryšio šulinio su dangčiu montavimas | TS 2 | Kompl. | 5 |  |
| 7. | Angų kirtimas/užtaisymas šulinyje/pamate | TS 2 | Vnt. | 19 |  |
| 8 | Signalinės (įspėjamuosios) juostos klojimas | TS2 | m | 200 |  |