SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

ELEKTRONINIAI RYŠIAI

| Pozicija, eil.Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEKTRONINIAI RYŠIAI |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komutacinė spinta 42U (AxPxG) 2200x600x1200 | TS 2.1.1 | vnt. | 2 |  |
| 1.2 | Komutacinė spinta 42U (AxPxG) 2200x800x1000 | TS 2.1.1 | vnt. | 3 |  |
| 1.3 | Komutacinė spinta 42U (AxPxG) 2200x600x800 | TS 2.1.1 | vnt. | 2 |  |
| 1.4 | Komutacinė spinta 22U (AxPxG) 1120x600x800 | TS 2.1.2 | vnt. | 1 |  |
| 1.5 | Komutacinė spinta 9U (AxPxG) 500x600x600 | TS 2.1.3 | vnt. | 1 |  |
| 1.6 | Montavimo rėmas 19‘‘ | TS 2.1.18 | vnt. | 3 |  |
| 1.7 | Elektros maitinimo panelė 15x230V | TS 2.1.4 | vnt. | 12 |  |
| 1.8 | Kabelių sutvarkymo panelė 1U | TS 2.1.5 | vnt. | 37 |  |
| 1.9 | Įžeminimo kabelis 1×16mm2 | TS 2.1.6 | m. | 110 |  |
| 1.10 | Kabelis F/UTP Cat. 6a | TS 2.1.7 | m. | 74325 |  |
| 1.11 | Lizdas RJ45, Cat 6a | TS 2.1.8 | vnt. | 2400 |  |
| 1.12 | Komutacinis blokas Cat.6a, 24×RJ45, 1U | TS 2.1.9 | vnt. | 51 |  |
| 1.13 | Optinis komutacinis blokas 24xSC, 1U | TS 2.1.10 | vnt. | 36 |  |
| 1.14 | Optinis komutacinis blokas 8xSC, 1U | TS 2.1.10 | vnt. | 2 |  |
| 1.15 | 24 skaidulų optinis vienmodis kabelis | TS 2.1.11 | m. | 680 |  |
| 1.16 | 8 skaidulų optinis vienmodis kabelis | TS 2.1.11 | m. | 83 |  |
| 1.17 | Adapteris 1×RJ45 lizdui į apdailinį rėmelį | TS 2.1.12 | vnt. | 8 |  |
| 1.18 | Adapteris 2×RJ45 lizdui į apdailinį rėmelį | TS 2.1.12 | vnt. | 32 |  |
| 1.19 | Viengubas rėmelis 45x45 mod. | TS 2.1.13 | vnt. | 7 |  |
| 1.20 | Dvigubas rėmelis 45x45 mod. | TS 2.1.14 | vnt. | 264 |  |
| 1.21 | Virštinkinė 1xRJ45 rozetė | TS 2.1.15 | vnt. | 239 |  |
| 1.22 | Plastikinis vamzdis ⌀20 | TS 2.1.16 | m. | 250 |  |
| 1.23 | Plastikinis vamzdis ⌀32 | TS 2.1.16 | m. | 100 |  |
| 1.24 | Plastikinis vamzdis ⌀50 | TS 2.1.16 | m. | 300 |  |
| 1.25 | Plastikinis lankstus vamzdis ⌀50 | TS 2.1.16 | m. | 50 |  |
| 1.26 | Plastikinis vamzdis ⌀100 | TS 2.1.16 | m. | 50 |  |
| 1.27 | Plastikinis lankstus vamzdis ⌀100 | TS 2.1.16 | m. | 50 |  |
| 1.28 | Kabelinis kanalas 100x42 | TS 2.1.17 | m. | 649 |  |
| 1.29 | Kabelinis kanalas 100x60 | TS 2.1.17 | m. | 583 |  |
| 1.30 | Kabelinis kanalas 150x60 | TS 2.1.17 | m. | 540 |  |
| 1.32 | Kabelinis kanalas 200x42 | TS 2.1.17 | m. | 544 |  |
| 1.33 | Kabelinis kanalas 200x60 | TS 2.1.17 | m. | 274 |  |
| 1.34 | Kabelinis kanalas 300x42 | TS 2.1.17 | m. | 75 |  |
| 1.35 | Kabelinis kanalas 300x60 | TS 2.1.17 | m. | 192 |  |
| 1.36 | Kabelinis kanalas 400x42 | TS 2.1.17 | m. | 120 |  |
| 1.37 | Kabelinis kanalas 400x60 | TS 2.1.17 | m. | 233 |  |
| 1.38 | Kabelinės kopetėlės 400x60 | TS 2.1.17 | m. | 76 |  |
| 1.39 | Instaliacinis kanalas PVC | TS 2.1.19 | m. | 120 |  |
| 1.40 | Aliumininis kanalas | TS 2.1.20 | m. | 50 |  |
| 1.41 | RJ45 Rozetė montuojama į aliuminį kanalą | TS 2.1.21 | vnt. | 4 |  |
| 1.42 | Rozetė montuojama į aliumininį kanalą (optinė) | TS 2.1.22 | vnt. | 1 |  |
| 1.43 | Papildomos instaliacinės medžiagos | TS 2.1.23 | kompl. | 1 |  |
| 1.44 | Esamų kabelių demontavimas ir utilizavimas | TS 2.4 | kompl. | 1 |  |
| 1.45 | Skylių gręžimas ir užtaisymas ugniai atspariomis medžiagomis | TS 2.4 | kompl. | 1 |  |
| 1.46 | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus | TS 2.4 | kompl. | 1 |  |
| LAIKINŲ APSAUGOS POSTŲ PAJUNGIMAS |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Komutacinė spinta 9U (AxPxG) 500x600x600 | TS 2.1.3 | vnt. | 1 |  |
| 2.2 | Adapteris 2×RJ45 lizdui į apdailinį rėmelį | TS 2.1.12 | vnt. | 2 |  |
| 2.3 | Kabelis F/UTP Cat. 6a | TS 2.1.7 | m. | 50 |  |
| 2.4 | Lizdas RJ45, Cat 6a | TS 2.1.8 | vnt. | 28 |  |
| 2.5 | Optinis komutacinis blokas 8xSC, 1U | TS 2.1.10 | vnt. | 1 |  |
| 2.6 | Komutacinis blokas Cat.6a, 24×RJ45, 1U | TS 2.1.9 | vnt. | 1 |  |
| 2.7 | Kabelių sutvarkymo panelė 1U | TS 2.1.5 | vnt. | 1 |  |
| 2.8 | 8 skaidulų optinis vienmodis kabelis | TS 2.1.11 | m. | 20 |  |
| 2.9 | Papildomos instaliacinės medžiagos | TS 2.1.23 | kompl. | 1 |  |
| 2.10 | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus | TS 2.4 | kompl. | 1 |  |
| EILIŲ VALDYMO SISTEMA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Bilietų spausdintuvas su stovu | TS 2.3.1 | vnt. | 1 |  |
| 3.2 | Švieslentė darbo vietos | TS 2.3.2 | vnt. | 4 |  |
| 3.3 | Hub rs-485 šakotuvas | TS 2.3.3 | vnt. | 1 |  |
| 3.4 | DS grotuvas serveris | TS 2.3.4 | vnt. | 1 |  |
| 3.5 | Programinė įranga | TS 2.3.5 | vnt. | 1 |  |
| 3.6 | Darbo vietos licencija sistemoms | TS 2.3.6 | vnt. | 4 |  |
| 3.7 | LCD televizorius | TS 2.3.7 | vnt. | 1 |  |
| 3.8 | Darbo vietos pultelis | TS 2.3.8 | vnt. | 4 |  |
| 3.9 | Papildomos instaliacinės medžiagos | TS 2.1.23 | kompl. | 1 |  |
| 3.10 | Skylių gręžimas ir užtaisymas ugniai atspariomis medžiagomis | TS 2.4 | kompl. | 1 |  |
| 3.11 | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus | TS 2.4 | kompl. | 1 |  |
| NEĮGALIŲJŲ PAGALBOS IŠKVIETIMO SISTEMA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Neįgaliųjų pagalbos sistemos centralė | TS 2.2.1 | vnt. | 1 |  |
| 4.2 | Tinklo skirstytuvas | TS 2.2.2 | vnt. | 2 |  |
| 4.3 | Adresinis wc būklės indikatorius | TS 2.2.3 | vnt. | 7 |  |
| 4.4 | Mygtukas su virvele | TS 2.2.4 | vnt. | 7 |  |
| 4.5 | ### Dviejų klavišų jungiklis | TS 2.2.5 | vnt. | 7 |  |
| 4.6 | ### Akumuliatorius 12v 7ah | TS 2.2.6 | vnt. | 2 |  |
| 4.8 | Papildomos instiacinės medžiagos | TS 2.1.23 | kompl. | 1 |  |
| 4.9 | Skylių gręžimas ir užtaisymas ugniai atspariomis medžiagomis | TS 2.4 | kompl. | 1 |  |
| 4.10 | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus | TS 2.4 | kompl. | 1 |  |