SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA

| Pozicija, eil.Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAISRO APTIKIMO SISTEMA |  |  |  |  |  |
| 1. | Koncentratorius (centralė) (iki 1512 adresų) FC726 arba analogiška | T.S.2.1.1. | vnt. | 1 |  |
| 2. | Priešgaisrinis terminalas (kartotuvas) FT724 arba nalogiškas | T.S.2.1.2. | vnt. | 2 |  |
| 3. | Kilpų modulis. FCL2008-A1 arba analogiškas | T.S.2.1.3. | vnt. | 6 |  |
| 4. | Maitinimo šaltinis. FP2015-A1 arba analogiškas | T.S.2.1.4. | vnt. | 1 |  |
| 5. | Kombinuotas adresinis dūmų ir temperatūros detektorius. OH731-S arba analogiškas | T.S.2.1.5. | vnt. | 609 |  |
| 6. | Detektoriaus bazė DB721 arba analogiška | T.S.2.1.6. | vnt. | 609 |  |
| 7 | Led inikatorius | T.S.2.1.7. | vnt. | 96 |  |
| 8. | Rankinis gaisrinis signalizatorius. FDM225 arba analogiškas | T.S.2.1.8. | vnt. | 73 |  |
| 9. | Įėjimo – išėjimo modulis. FDCIO221 arba analogiškas | T.S.2.1.9. | vnt. | 4 |  |
| 10. | 4 įėjimų – 4 išėjimų modulis. FDCIO222 arba analogiškas | T.S.2.1.10. | vnt. | 19 |  |
| 11. | Universalus modulis. FDCIO223 arba analogiškas | T.S.2.1.11. | vnt. | 5 |  |
| 12. | Adresinė sirena su blykste FDS226-RR | T.S.2.1.13. | vnt. | 75 |  |
| 13. | Lauko sirena | T.S.2.1.14. | vnt. | 1 |  |
| 14. | Pavojaus valdymo sistema Cerberus DMS | T.S.2.1.15. | kompl. | 1 |  |
| 15. | Kompiuteris (Nuotolinei darbo vietai) | T.S.2.1.16. | vnt. | 1 |  |
| 16. | Darbo vietos monitorius | T.S.2.1.17. | vnt. | 1 |  |
| 17. | Kabelis gaisro signalizacijai ir evakuacinio įgarsinimo sistemai 1x2x1 Cu PH90 | T.S.2.3.1. | m | 14070 |  |
| 18. | Fiksuotos temperatūros kabelis šilumos detektorius | T.S.2.3.2. | m | 900 |  |
| 19. | Fiksuotos temperatūros šilumai jautraus kabelios valdiklis | T.S.2.3.3. | vnt. | 2 |  |
| 20. | Optinis kabelis SM 4 skaidulų | T.S.2.3.6. | m | 130 |  |
| 21. | Plastikinis vamzdis | T.S.2.3.7. | m | 5000 |  |
| 22. | Papildomos montažinės medžiagos | T.S.2.3.8. | kompl. | 1 |  |
| 23. | Montavimo darbai | T.S.2.4. | kompl. | 1 |  |
| EVAKUACINIO ĮGARSINIMO SISTEMA |  |  |  |  |  |
| 1. | Pavojaus valdymo sistema PACE-Design arba analogiška | T.S.2.2.1. | vnt. | 1 |  |
| 2. | Valdymo matrica PC2003 arba analogiška | T.S.2.2.2. | vnt. | 7 |  |
| 3. | Įėjimų/išėjimų modulis FDCIO221 arba analogiškas | T.S.2.2.3. | vnt. | 4 |  |
| 4. | Įėjimų/išėjimų modulis FDCIO222 arba analogiškas | T.S.2.2.4. | vnt. | 4 |  |
| 5. | Valdymo pultas su mikrofonu PT2001-A1 arba analogiškas | T.S.2.2.5. | vnt. | 2 |  |
| 6. | Kilpos izoliatorius PCA2005-A1 arba analogiškas | T.S.2.2.6. | vnt. | 19 |  |
| 7. | Sistemos komutatorius IGS-10020MT arba analogiškas | T.S.2.2.7. | vnt. | 8 |  |
| 8. | Rezervinio maitinimo šaltinis ZDSO-400-DR2 320Ah arba analogiškas | T.S.2.2.8. | vnt. | 7 |  |
| 9. | Akumuliatorius | T.S.2.2.9. | vnt. | 14 |  |
| 10. | Rezervinio stiprintuvo pajungimo modulis PCA2014-A1 arba analogiškas | T.S.2.2.10. | vnt. | 2 |  |
| 11. | Garso stiprintuvas PV2003-A1 arba analogiškas | T.S.2.2.11. | vnt. | 4 |  |
| 12. | Garso stiprintuvas PV2001-A1 arba analogiškas | T.S.2.2.12. | vnt. | 6 |  |
| 13. | Optinė komutacinė panelė 24xSC (ODF) | T.S.2.2.13. | vnt. | 6 |  |
| 14. | Optinė komutacinė panelė 48xSC (ODF) | T.S.2.2.14. | vnt. | 1 |  |
| 15. | Garsiakalbis LB8-UM06E arba analogiškas | T.S.2.2.15. | vnt. | 52 |  |
| 16. | Garsiakalbis LC1-WC06E8 arba analogiškas | T.S.2.2.16. | vnt. | 238 |  |
| 17. | Kabelis gaisro signalizacijai ir evakuacinio įgarsinimo sistemai 1x2x1 Cu PH90 | T.S.2.3.1. | m | 5500 |  |
| 18. | Optinis kabelis SM 8 skaidulų | T.S.2.3.5. | m | 660 |  |
| 19. | Kabelis FTP Cat6 | T.S.2.3.4. | m | 120 |  |
| 20. | Plastikinis vamzdis | T.S.2.3.7. | m | 3000 |  |
| 21. | Papildomos montažinės medžiagos | T.S.2.3.8. | kompl. | 1 |  |
| 22. | Montavimo darbai | T.S.2.4. | kompl. | 1 |  |