# PROJEKTO DOKUMENTŲ sąnaudų ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Žymuo | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procesų valdymas ir automatizacija |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Pastato valdymo sistema |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pastato valdymo sistemos programinis paketas (PVS) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 1.2 | Kompiuterinės įrangos komplektas darbo stočiai |  |  | kompl. | 1 |  |
| 1.3 | Monitorius |  |  | vnt. | 1 |  |
| 1.4 | Klaviatūra |  |  | vnt. | 1 |  |
| 1.5 | Pelė |  |  | vnt. | 1 |  |
| 1.6 | Kompiuterinės įrangos komplektas PVS serveriui (serveris montuojamas į elektroninių ryšių komutacinė spinta) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 1.7 | PVS sistemos archyvavimo platforma |  |  | kompl. | 1 |  |
| 1.8 | GSM modemas |  |  | vnt. | 1 |  |
| 2.0 | Vėsos gamybos sistema |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Sistemos integracija į BMS |  |  | kompl. | 1 |  |
| 3.0 | Šilumos gamybos sistema |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Temperatūros jutiklis |  |  | vnt. | 8 |  |
| 3.2 | Lauko oro temperatūros jutiklis |  |  | vnt. | 1 |  |
| 4.0 | Mikroklimato automatizavimo sistema |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Tarpinis mikroklimato valdymo valdiklis |  |  | vnt. | 72 |  |
| 4.2 | Patalpos valdymo pultelis |  |  | vnt. | 275 |  |
| 5.0 | Gaisro gesinimo sistema |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Apšvietimo valdymo sistema |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |

| 7.0 | Dūmų šalinimo sistema |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Slėgio jutiklis |  |  | vnt. | 11 |  |
| 7.2 | Dažnio keitiklis |  |  | vnt. | 17 |  |
| 7.3 | CO/NO2 centralė 2 zonų |  |  | vnt. | 2 |  |
| 7.4 | CO/NO2 jutiklis |  |  | vnt. | 24 |  |
| 8.0 | Nuotekų siurblinės FS1 sistema |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  | vnt. |  |  |
| 9.0 | Nuotekų siurblinės L2 sistema |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | vnt. |  |  |
| 10.0 | Skydai |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Automatikos valdymo skydas VAS – CO/DŠ/VS/1 (Komplekte su reikiamomis rėlemis, kontaktoriais, gnybtais, automatais ir kitais automatikos valdymo skydo komponentais) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 10.2 | Automatikos valdymo skydas VAS- CO/DŠ/VS/2 (Komplekte su reikiamomis rėlemis, kontaktoriais, gnybtais, automatais ir kitais automatikos valdymo skydo komponentais) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 10.3 | Automatikos valdymo skydas VAS- CO/DŠ/VS/3 (Komplekte su reikiamomis rėlemis, kontaktoriais, gnybtais, automatais ir kitais automatikos valdymo skydo komponentais) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 10.4 | Automatikos valdymo skydas VAS – PVS1 (Komplekte su reikiamomis rėlemis, kontaktoriais, gnybtais, automatais ir kitais automatikos valdymo skydo komponentais) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 10.5 | Automatikos valdymo skydas VAS – PVS2 (Komplekte su reikiamomis rėlemis, kontaktoriais, gnybtais, automatais ir kitais automatikos valdymo skydo komponentais) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 10.6 | Automatikos valdymo skydas VAS – ŠP (Komplekte su reikiamomis rėlemis, kontaktoriais, gnybtais, automatais ir kitais automatikos valdymo skydo komponentais) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 10.7 | Automatikos valdymo skydas VAS-FS1 (Komplekte su reikiamomis rėlemis, kontaktoriais, gnybtais, automatais ir kitais automatikos valdymo skydo komponentais) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 10.8 | Automatikos valdymo skydas VAS-LS2 (Komplekte su reikiamomis rėlemis, kontaktoriais, gnybtais, automatais ir kitais automatikos valdymo skydo komponentais) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 10.9 | Automatikos valdymo skydas VAS-SGGS (Komplekte su reikiamomis rėlemis, kontaktoriais, gnybtais, automatais ir kitais automatikos valdymo skydo komponentais) |  |  | Kompl. | 1 |  |
| 11.0 | Kabėliai |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Kabelis KNX |  |  | m. | 1870 |  |
| 11.2 | Kabelis 1x2x0.8+ekr. |  |  | m. | 1345 |  |
| 11.3 | Kabelis 4x2x0.8+ekr. |  |  | m. |  |  |
| 11.4 | Kabelis 3x0.75 |  |  | m. | 1035 |  |
| 11.5 | Kabelis 7x0.75+ekr. |  |  | m. | 285 |  |
| 11.6 | Kabelis 3x1.5 |  |  | m. | 4485 |  |
| 11.7 | Kabelis 3x2.5 |  |  | m. | 490 |  |
| 11.8 | Kabelis 4x1.5 |  |  | m. | 1055 |  |
| 11.9 | Kabelis 4x1.5+ekr. |  |  | m. | 480 |  |
| 11.10 | Kabelis 4x2.5 |  |  | m. | 1465 |  |
| 11.11 | Kabelis 4x2.5+ekr. |  |  | m. | 370 |  |
| 11.12 | Kabelis 4x4 |  |  | m. | 250 |  |
| 11.13 | Kabelis 4x6 |  |  | m. | 375 |  |
| 12.0 | Darbų kiekių žiniaraštis |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Instaliacinės medžiagos |  |  | kompl. | 1 |  |
| 12.2 | Pavarų aprišimas |  |  | kompl. | 1 |  |
| 12.3 | Programavimo darbai |  |  | kompl. | 1 |  |
| 12.4 | Montavimo darbai |  |  | kompl. | 1 |  |
| 12.5 | Testavimo, paleidimo, derinimo darbai |  |  | kompl. | 1 |  |
| 12.6 | Apmokymai (Kaip naudotis sistema) |  |  | kompl. | 1 |  |
| 12.7 | Skylių iškirtimas, užtaisymas, priešgaisrinis sandarinimas |  |  | kompl. | 1 |  |