Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ

Perkančioji organizacija: Kauno rajono savivaldybės administracija.

Pirkimo objektas: Energinio naudingumo sertifikavimo paslaugos.

Perkamų paslaugų apibūdinimas: Kauno rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomų pastatų, jų dalių, patalpų energinio naudingumo sertifikavimo atlikimas po pastato modernizacijos (ar renovacijos), restauracijos, remonto ar patalpų paskirties keitimo.

Tikslas: Nustatyti faktinį pastatų energinį naudingumą po atliktų darbų, priskirti energinio naudingumo klasę ir išduoti nustatytos formos sertifikatus.

Reikalavimai paslaugoms: Paslaugas suteikti vadovaujantis  Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ ir STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ bei kitais teisės aktais.

Kvalifikacija: Darbus privalo atlikti atestuoti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai, turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus.

Pastatų apžiūra: Paslaugos teikėjas privalo atlikti faktinę kiekvieno pastato apžiūrą vietoje, įvertinti panaudotas medžiagas, inžinerines sistemas ir jų atitikimą projektinei dokumentacijai.

Paslaugos teikėjo išduotas energinio naudingumo sertifikatas pastatams, jų dalims, patalpoms turi būti pateiktas lietuvių kalba.

Sertifikato galiojimas: Išduotas sertifikatas galioja 10 metų.

Dokumentacija: Kiekvienam pastatui turi būti pateikiamas pastato energinio naudingumo sertifikatas (registruotas SSVA sistemoje).

Energijos sąnaudų skaičiavimų rezultatai ir pastato energinio naudingumo sertifikato priedai.

Formatas: Dokumentai pateikiami popierine ir skaitmenine formomis.

Terminai: Paslaugos teikėjas, gavęs užsakymą atlikti pastato, jo dalies, patalpos energinio naudingumo sertifikavimą, per 20 (dvidešimt) darbo dienų Užsakovui pateikia: pastato, jo dalies, patalpos energinio naudingumo sertifikatą pagal perdavimo-priėmimo aktą.

Numatomų darbų kiekis: Planuojamų energinio naudingumo sertifikavimo paslaugų apimtys: pagal poreikį (preliminarus objektų skaičius nurodytas žemiau esančioje lentelėje). Užsakovas turi teisę vienu metu pateikti užsakymus sertifikuoti daugiau kaip vieną (pvz. 5) objektą.

Nustačius, kad kurių nors objektų sertifikavimas nėra privalomas ir energinio naudingumo reikalavimai jiems nenustatomi, arba objektai negali būti sertifikuoti dėl jų būklės (fiziškai pažeisti), Paslaugos teikėjas parengia pirkimo-pardavimo ar nuomos sandoriui įteisinti reikalingą pažymą, kurioje nurodomos sertifikavimo negalimumo priežastys.

Bendradarbiavimas: Užsakovas pateikia Paslaugos teikėjui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų kopijas  ir nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus.

Paslaugos teikėjas turi bendradarbiauti dėl patekimo į objektus ir trūkstamų dokumentų surinkimo.

Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Sertifikuojamo objekto bendrasis plotas, kv. m | Mato vnt. | Preliminarus objektų skaičius, vnt. (24 mėn. laikotarpiui) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastatai nutolę nuo Kauno centro iki 20 km |  |  |  |
| Po modernizacijos ar renovacijos |  |  |  |
| 1. | Iki 100 kv. m | Obj. | 2 |
| 2. | Nuo 101 kv. m iki 500 kv. m | Obj. | 5 |
| 3. | Nuo 501 kv. m iki 1000 kv. m | Obj. | 5 |
| 4. | Virš 1001 kv. m | Obj. | 4 |
| Po restauracijos |  |  |  |
| 1. | Iki 100 kv. m | Obj. | 1 |
| 2. | Nuo 101 kv. m iki 500 kv. m | Obj. | 1 |
| 3. | Nuo 501 kv. m iki 1000 kv. m | Obj. | 1 |
| 4. | Virš 1001 kv. m | Obj. | 1 |
| Po remonto |  |  |  |
| 1. | Iki 100 kv. m | Obj. | 2 |
| 2. | Nuo 101 kv. m iki 500 kv. m | Obj. | 5 |
| 3. | Nuo 501 kv. m iki 1000 kv. m | Obj. | 5 |
| 4. | Virš 1001 kv. m | Obj. | 2 |
| Po paskirties keitimo |  |  |  |
| 1. | Iki 100 kv. m | Obj. | 1 |
| 2. | Nuo 101 kv. m iki 500 kv. m | Obj. | 1 |
| 3. | Nuo 501 kv. m iki 1000 kv. m | Obj. | 1 |
| 4. | Virš 1001 kv. m | Obj. | 1 |
| Pastatai nutolę nuo Kauno centro nuo 20 iki 50 km |  |  |  |
| Po modernizacijos ar renovacijos |  |  |  |
| 1. | Iki 100 kv. m | Obj. | 1 |
| 2. | Nuo 101 kv. m iki 500 kv. m | Obj. | 2 |
| 3. | Nuo 501 kv. m iki 1000 kv. m | Obj. | 2 |
| 4. | Virš 1001 kv. m | Obj. | 1 |
| Po restauracijos |  |  |  |
| 1. | Iki 100 kv. m | Obj. | 1 |
| 2. | Nuo 101 kv. m iki 500 kv. m | Obj. | 1 |
| 3. | Nuo 501 kv. m iki 1000 kv. m | Obj. | 1 |
| 4. | Virš 1001 kv. m | Obj. | 1 |
| Po remonto |  |  |  |
| 1. | Iki 100 kv. m | Obj. | 1 |
| 2. | Nuo 101 kv. m iki 500 kv. m | Obj. | 1 |
| 3. | Nuo 501 kv. m iki 1000 kv. m | Obj. | 1 |
| 4. | Virš 1001 kv. m | Obj. | 1 |
| Po paskirties keitimo |  |  |  |
| 1. | Iki 100 kv. m | Obj. | 1 |
| 2. | Nuo 101 kv. m iki 500 kv. m | Obj. | 1 |
| 3. | Nuo 501 kv. m iki 1000 kv. m | Obj. | 1 |
| 4. | Virš 1001 kv. m | Obj. | 1 |

______________