Išrašas iš 2026 m. gegužės 18 d. „Pastatų, statinių ir inventoriaus remontas“ viešojo pirkimo komisijos (toliau – komisija) posėdžio protokolo Nr. PRO –280

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) gavo tiekėjo pranešimus (klausimai pateikti raudonu šriftu, tekstas neredaguotas):

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina Eur. be PVM | Kaina Eur. su PVM | KLAUSIMAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros remonto darbai (be medžiagų kainos) | val. |  |  | Ar nesidubliuoja su Nr. 17 (Elektros technikos darbai (be medžiagų kaina)) |
| 2. | Santechnikos darbai (be medžiagų kainos) | val. |  |  | Dubliuojasi su Nr.16. |
| 3. | Staliaus darbai (be medžiagų kainos) | val. |  |  |  |
| 4. | Suvirinimo darbai (be medžiagų kainos) | val. |  |  |  |
| 5. | Pernešimo-krovimo darbai | val. |  |  |  |
| 6. | Stogo remontas, naudojant savo techniką ir įrangą (be medžiagų kainos) | val. |  |  | Koks tai stogas, kokie remonto darbai reikalingi? Kokią techniką ir įrangą teks naudoti? |
| 7. | Lietvamzdžio ir lietvamzdžio latakų remontas (be medžiagų kainos) naudojant savo techniką ir įrangą | val. |  |  | Kokią techniką ir įrangą teks naudoti (bokštelis, pastoliai, alpinistinė)? Pastato aukštis? |
| 8. | Lietvamzdžio ir lietvamzdžio latakų keitimas (su medžiagų kainą) naudojant savo techniką ir įrangą | val. |  |  | Kokią techniką ir įrangą teks naudoti (bokštelis, pastoliai, alpinistinė)? Pastato aukštis? Nurodyta „su medžiagų kainą(a)“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. |
| 9. | Esamų pastatų ir statinių išorės tinko remontas (su dažymo darbais ir medžiagų kainą) | val. |  |  | Kokią techniką ir įrangą teks naudoti (bokštelis, pastoliai, alpinistinė)? Pastato aukštis? Kokiame aukštyje nuo žemės bus vykdomas tinko remontas? Nurodyta „su medžiagų kainą(a)“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. |
| 10. | Piliastrai metrai – bėginiai (su dažymo darbais ir medžiagų kainą) | val. |  |  | Kokią techniką ir įrangą teks naudoti (bokštelis, pastoliai, alpinistinė)? Pastato aukštis? Kokiame aukštyje nuo žemės bus vykdomas remontas? Nurodyta „su medžiagų kainą(a)“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. |
| 11. | Pastato išorinio karnizo remontas (su dažymo darbais ir medžiagų kainą) | val. |  |  | Kokią techniką ir įrangą teks naudoti (bokštelis, pastoliai, alpinistinė)? Pastato aukštis? Kokiame aukštyje nuo žemės bus vykdomas remontas? Nurodyta „su medžiagų kainą(a)“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. |
| 10. | Pastatų ir statinių vidaus tinko remontas (su dažymo darbais ir medžiagų kainą) | val. |  |  | Kokiame aukštyje bus vykdomas remontas? Nurodyta „su medžiagų kainą(a)“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. |
| 11. | Dangų, betoninių trinkelių ir plytelių remontas (be medžiagų kainos) | val. |  |  |  |
| 12. | Atraminių sienučių sugadintų betoninių trinkelių pakeitimas (su medžiagų kaina) | val. |  |  | Nurodyta „su medžiagų kaina“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. |
| 13. | Asfalto dangos remontas (be medžiagų kaina) | val. |  |  |  |
| 14. | Betonavimo darbai (su medžiagų kaina) | val. |  |  | Nurodyta „su medžiagų kaina“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis! |
| 15. | Pastolių surinkimas / išrinkimas | val. |  |  | Ar patieksite pastolius? Kokių matmenų pastolius planuojate surinkti/išrinkti? |
| 16. | Santechnikos darbai (be medžiagų kaina) | val. |  |  | Dubliuojasi su Nr.2. |
| 17. | Elektros technikos darbai (be medžiagų kaina) | val. |  |  | Nurodyta „Elektros technikos darbai“. Prašau patikslinti kokie tai darbai. Ar šie darbai kitokie kaip Nr.1 „Elektros remonto darbai (be medžiagų kainos)“? |
| 18. | Aukštalipio darbai | val. |  |  |  |
| 19. | Pastato šildymo darbai (be medžiagų kainą) | val. |  |  |  |
| 20. | Hidro izoliacijos darbai su prilydoma danga | val. |  |  | Tai stogo, pamatų ar kt. „hidro izoliacijos darbai su prilydoma danga“? |
| 21. | Kiti paslaugų remonto darbai (be medžiagų kainos) | val. |  |  |  |

Ar neregsite?:

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.     Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

Komisija teikia atsakymą (atsakymai pateikti mėlynu šriftu):

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina Eur. be PVM | Kaina Eur. su PVM | KLAUSIMAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros remonto darbai (be medžiagų kainos) | val. |  |  | Ar nesidubliuoja su Nr. 17 (Elektros technikos darbai (be medžiagų kaina)) elektros remonto darbai be medžiagų tai: PVZ.: laidų sujungimas, kontaktų išvalymas, elektros (fazės) dingimo priežasčių nustatymas. |
| 2. | Santechnikos darbai (be medžiagų kainos) | val. |  |  | Nurodyta „Elektros technikos darbai“. Prašau patikslinti kokie tai darbai. Ar šie darbai kitokie kaip Nr.1 „Elektros remonto darbai (be medžiagų kainos)“? Atsakymus galima rasti www.sistela.lt |
| 3. | Staliaus darbai (be medžiagų kainos) | val. |  |  |  |
| 4. | Suvirinimo darbai (be medžiagų kainos) | val. |  |  |  |
| 5. | Pernešimo-krovimo darbai | val. |  |  |  |
| 6. | Stogo remontas, naudojant savo techniką ir įrangą (be medžiagų kainos) | val. |  |  | Koks tai stogas, kokie remonto darbai reikalingi? Kokią techniką ir įrangą teks naudoti? Atsakymas yra programoje „SISTELA“ https://sistela.lt/ |
| 7. | Lietvamzdžio ir lietvamzdžio latakų remontas (be medžiagų kainos) naudojant savo techniką ir įrangą | val. |  |  | Kokią techniką ir įrangą teks naudoti (bokštelis, pastoliai, alpinistinė)? Pastato aukštis? Pastatas yra 2 aukštų, atsakymai yra: https://sistela.lt/ |
| 8. | Lietvamzdžio ir lietvamzdžio latakų keitimas (su medžiagų kainą) naudojant savo techniką ir įrangą | val. |  |  | Kokią techniką ir įrangą teks naudoti (bokštelis, pastoliai, alpinistinė)? Pastato aukštis? Nurodyta „su medžiagų kainą(a)“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. Atsakymus galima rasti: https://sistela.lt/ |
| 9. | Esamų pastatų ir statinių išorės tinko remontas (su dažymo darbais ir medžiagų kainą) | val. |  |  | Kokią techniką ir įrangą teks naudoti (bokštelis, pastoliai, alpinistinė)? Pastato aukštis? Kokiame aukštyje nuo žemės bus vykdomas tinko remontas? Nurodyta „su medžiagų kainą(a)“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. Atsakymus galima rasti: https://sistela.lt/ |
| 10. | Piliastrai metrai – bėginiai (su dažymo darbais ir medžiagų kainą) | val. |  |  | Kokią techniką ir įrangą teks naudoti (bokštelis, pastoliai, alpinistinė)? Pastato aukštis? Kokiame aukštyje nuo žemės bus vykdomas remontas? Nurodyta „su medžiagų kainą(a)“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. Atsakymus galima rasti: https://sistela.lt/ |
| 11. | Pastato išorinio karnizo remontas (su dažymo darbais ir medžiagų kainą) | val. |  |  | Kokią techniką ir įrangą teks naudoti (bokštelis, pastoliai, alpinistinė)? Pastato aukštis? Kokiame aukštyje nuo žemės bus vykdomas remontas? Nurodyta „su medžiagų kainą(a)“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. Atsakymus galima rasti: https://sistela.lt/ |
| 10. | Pastatų ir statinių vidaus tinko remontas (su dažymo darbais ir medžiagų kainą) | val. |  |  | Kokiame aukštyje bus vykdomas remontas? Nurodyta „su medžiagų kainą(a)“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. Atsakymus galima rasti: https://sistela.lt/ |
| 11. | Dangų, betoninių trinkelių ir plytelių remontas (be medžiagų kainos) | val. |  |  |  |
| 12. | Atraminių sienučių sugadintų betoninių trinkelių pakeitimas (su medžiagų kaina) | val. |  |  | Nurodyta „su medžiagų kaina“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis. Atsakymus galima rasti: https://sistela.lt/ |
| 13. | Asfalto dangos remontas (be medžiagų kaina) | val. |  |  |  |
| 14. | Betonavimo darbai (su medžiagų kaina) | val. |  |  | Nurodyta „su medžiagų kaina“, o mato vnt. yra val. T.y. neįmanoma medžiagas matuoti valandomis! Atsakymus galima rasti: https://sistela.lt/ |
| 15. | Pastolių surinkimas / išrinkimas | val. |  |  | Ar patieksite pastolius? Kokių matmenų pastolius planuojate surinkti/išrinkti? Atsakymus galima rasti: https://sistela.lt/ |
| 16. | Elektros technikos darbai (be medžiagų kaina) | val. |  |  |  |
| 17. | Aukštalipio darbai | val. |  |  |  |
| 18. | Pastato šildymo darbai (be medžiagų kainą) | val. |  |  |  |
| 19. | Hidro izoliacijos darbai su prilydoma danga | val. |  |  | Tai stogo, pamatų ar kt. „hidro izoliacijos darbai su prilydoma danga“? Atsakymus galima rasti: https://sistela.lt/ |
| 20. | Kiti paslaugų remonto darbai (be medžiagų kainos) | val. |  |  |  |

Daugeli atsakymų yra: https://sistela.lt/

Ar neregsite?:

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.     Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti pirkimo objektus.   Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektus, turi specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytais terminais pateikti prašymą CVPIS priemonėmis ar el. paštu: Lionginas.Slizinas@vsat.vrm.lt  nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas, susitikimo laiką.“ Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki apžiūros pradžios turi atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje.“

3.3.	Klausimus kilusius objekto apžiūros metu Tiekėjas Perkančiajai organizacijai užduoda CVP IS priemonėmis. Objekto apžiūros metu į kausimus atsakinėjama nebus.

Perkančioji organizacija naikina 16 poziciją (Aktuali Pirkimo dokumentų 2 priedas - Techninė specifikacija pridedama, Aktuali Pirkimo dokumentų. 6 priedas – Pasiūlymo forma pridedama).

Tam, kad tiekėjai turėtų pakankamai laiko pasiruošti pasiūlymų pateikimui, Komisija nusprendė pasiūlymų pateikimo terminą nustatyti 2026 m. gegužės 27 d.  10 val. 00 min.

NUTARTA:

1.  Nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, pasiūlymų pateikimo terminą nustatyti 2026 m. gegužės 27 d. 10 val. 00 min.

Komisijos sekretorė, J.Klišauskienė