KLAUSIMAS

Projekto planuose pavaizduota projektuojama atraminė sienutė. Tačiau SKŽ nėra tokių darbų. Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti, jei taip, prašome papildyti SKŽ.

ATSAKYMAS

Šiuo projektu atraminė sienutė nėra projektuojama ir jos įrengimo darbai į rangos darbų apimtį neįtraukiami. Brėžiniuose pateiktuose sutartiniuose žymėjimuose yra techninio pobūdžio netikslumas. Prašome vadovautis projekto sprendiniais ir žiniaraščiais, kuriuose šių darbų nenumatyta.

KLAUSIMAS

Prašome patikslinti ar vertintis tik žvalgomuosius archeologinius tyrimus prieš statybos darbų pradžią, ar ir archeologinius žvalgymus darbų metu.

ATSAKYMAS

Būtina vertintis tik žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus prieš statybos darbų pradžią.