## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI (PROJEKTAS)
PAGALBINĖS PRIEMONĖS IR REAGENTAI AUDINIŲ BANKO VEIKLAI (12138)
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. be PVM | Dalies vertė / Priimtina kaina be PVM | Dalies vertė / Priimtina kaina su PVM | PVM
Reagentais ir pagalbinės priemonės transplantacijai skirtų kamieninių kraujodaros ląstelių minimalioms manipuliacijoms ir krioprezervacijai
1 | 0 | 0 | Maišeliai kraujodaros kamieninių ląstelių apdorojimui ir kriogeniniam saugojimui skysto azoto / azoto garų fazėje. Siūlyti tik pilną komplektą. Priemonės turi būti suderintos tarpusavyje.Ant maišo ir vamzdelio turi būti įspaustas gamyklinis serijos numeris identifikacijai. Ne mažiau kaip dvi jungtys preparato sulašinimui, apsaugoti nusukamais dangteliais ir apsauginiu vamzdeliu nuo atsitiktinio pradūrimo. Donorinis vamzdelis turi būti maišo kampe, užtikrinant visišką oro pašalinimą iš maišo prieš šaldymą ir saugų užlydymą. Donorinis vamzdelis turi turėti ne mažiau kaip 2F ir 1 M luer jungtis bei jungtį injekcijai adata. Pagaminta iš specialaus EVA polimero.
1 | 1 | 0 | Maišelis, 25 ml nominalaus tūrio | vnt. | 960 |  |  |  | 1.05
1 | 2 | 0 | Maišelis, 50 ml nominalaus tūrio | vnt. | 240 |  |  |  | 1.05
1 | 3 | 0 | Maišelis, 250 ml nominalaus tūrio | vnt. | 240 |  |  |  | 1.05
1 | 4 | 0 | Maišelis, 500 ml nominalaus tūrio | vnt. | 960 |  |  |  | 1.05
1 | 5 | 0 | Maišelis, 750 ml nominalaus tūrio | vnt. | 240 |  |  |  | 1.05
1 | 6 | 0 | Maišelis, penkių individualiai užlydomų kamerų, kameros nominalus tūris 6 ml | vnt. | 72 |  |  |  | 1.05
1 | 7 | 0 | Maišelis, keturių individualiai užlydomų kamerų, kameros nominalus tūris 6 ml | vnt. | 72 |  |  |  | 1.05
2 | 0 | 0 | Jungtis smaigas Luer kamieninių kraujodaros ląstelių apdorojimui - Luer tipo jungtis su vamzdeliu | [5 empty] | 1.05
2 | 1 | 0 | 8-12 cm vamzdelis su moteriška luer jungtimi ir smaigu (atspariu DMSO), su spaustuku. Pakuotėje 1 jungtis skirta vienkartiniam naudojimui. Sterilu (sterilizavimas gama spinduliais 25.0-40.0 kGy). | vnt. | 600 |  |  |  | 1.05
3 | 0 | 0 | Vienkartiniai apsauginiai vokai maišelių kriogeniniam saugojimui skysto azoto / azoto garų fazėje. Pagaminta iš specialaus polimero, atsparaus žemoms temperatūroms.Ne mažiau kaip 90% optinio skaidrumo. Užlydomi RF tipo ar įprastu imulsiniu užlydymo įtaisu. Pritaikyti etikečių klijavimui ar žymėjimams tiesiogiai ant voko. Išlaiko elastiškumą skysto azoto garų fazėje, apsaugo nuo atsitiktinio mechaninio poveikio.
3 | 1 | 0 | Vokas ampulei | vnt. | 50 |  |  |  | 1.05
3 | 2 | 0 | Vokas 25 ml-50 ml nominalaus tūrio maišeliams | vnt. | 100 |  |  |  | 1.05
3 | 3 | 0 | Vokas 250-750 ml nominalaus tūrio maišeliams | vnt. | 100 |  |  |  | 1.05
4 | 0 | 0 | Krioprotekciniai tirpalai DMSO pagrindu. Sterilus, be endotoksinų, >99.99% grynumas,nepirogeniškas, pritaikytas ląstelių saugojimui skystame azote. Seritifkuoti pagal atitinkamus CE ir Europos Farmakopėjos standartus
4 | 1 | 0 | 100% DMSO injekcinis tirpalas, 70 ml +/-5ml, supakuotas skaidraus stiklo pakuotėje su guminiu kamšteliu ir apsauginiu nuplėšiamu metaliniu dangteliu. | vnt. | 100 |  |  |  | 1.05
4 | 2 | 0 | 100% DMSO injekcinis tirpalas, 100 ml +/-5 ml, supakuotas skaidraus stiklo pakuotėje su guminiu kamšteliu ir apsauginiu nuplėšiamu metaliniu dangteliu. | vnt. | 120 |  |  |  | 1.05
4 | 3 | 0 | 100% DMSO injekcinis tirpalas, 10ml +/-2ml 100% DMSO 20-30 ml tūrio švirkšte | vnt. | 50 |  |  |  | 1.05
4 | 4 | 0 | 100% DMSO injekcinis tirpalas, 30ml +/- 5 ml 100% DMSO 50-60 ml tūrio švirkšte | vnt. | 50 |  |  |  | 1.05
5 | 0 | 0 | Pagalbinių priemonių komplektas CliniMACS sistemai. Priemonės turi būti suderintos tarpusavyje ir su CliniMACS sistema. | vnt
5 | 1 | 0 | Vienkartinis sterilių vamzdelių ir magnetinių kolonėlių komplektas selekcijai iš 120x10e9 ląstelių neautomatizuotu metodu | vnt | 10 |  |  |  | 1.05
5 | 2 | 0 | Vienkartinis sterilių vamzdelių ir magnetinių kolonėlių komplektas selekcijai iš 60x10e9 ląstelių neautomatizuotu metodu | vnt | 4 |  |  |  | 1.05
5 | 3 | 0 | Prie-sistemos filtras, 40 mikronų poros, suderinamas su CliniMACS sistema arba lygiaverte | vnt | 100 |  |  |  | 1.05
5 | 4 | 0 | Lašinės infuzinė sistema. Skirta sujungti skirtingoms talpyklėms arba sujungti talpyklėms su CliniMACS sistema ar lygiaverte. | vnt | 100 |  |  |  | 1.05
6 | 0 | 0 | Reagentai CliniMACS sistemai. Reagentai turi būti suderinti su CliniMACS sistema. | vnt
6 | 1 | 0 | Reagentas CD34 ląstelių selekcijai, ne mažiau nei 7,5 ml, pritaikytas CliniMACS sistemai arba lygiavertei. Pagamintas aseptinėmis sąlygomis. Sterilus pagal Europos Farmakopėją (EP 2.6.1) Endotoksino koncentracija <=2 EU/ml pagal Europos Farmakopėją (EP 2.6.14) | vnt | 10 |  |  |  | 1.05
6 | 2 | 0 | CliniMACS PBS/EDTA – fosfatinis buferis, pH 7.2, papildytas 1 mM EDTA, sterilus, nepirogeniškas.Kokybės kriterijai: <0.5 EU/ml endotoksinų kiekis. CE ženklinimas (Tūris ne mažiau 1000 ml ir ne daugiau 1500 ml). | litrai | 32 |  |  |  | 1.05
7 | 0 | 0 | Izoliaciniai maišeliai transplantuotiems organams | [5 empty] | 1.05
7 | 1 | 0 | Izoliaciniai maišeliai transplantuotiems organams -Sterilūs, minkšti, iš padidinto stiprumo ir skaidrumo uretano ar modifikuotų polietilenų grupės medžiagų su padidinta apsauga nuo skysčio išsiliejimo, lengvai uždaromi medvilniniais ( arba analogiškos medžiagos ) raišteliais. Dydys 45-50cm. x 45-50cm. | vnt. | 200 |  |  |  | 1.05