TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GERBŪVIO DARBAI (DANGŲ ATSTATYMAS IR REMONTAS) VILNIAUS MIESTE

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra darbai, prekės ar paslaugos.

  - Pirkimas – Užsakovo atliekamas darbų, prekių ar paslaugų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

  - Užsakymas – Užsakovo Tiekėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita Sutarties nustatyta rašytine forma Tiekėjui teikiamas darbams atlikti, prekėms patiekti ar paslaugoms suteikti užsakymas, kuriame nustatytas poreikis, kiekis ir darbų atlikimo, prekių patiekimo ar paslaugų teikimo vieta.

  - Techninė specifikacija (TS) – šis dokumentas ir jame išdėstyti reikalavimai Darbų atlikimui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Gerbūvio darbai (dangų atstatymas ir remontas) (toliau – Darbai).

  - Pirkimas neskaidomas į atskiras Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamų Darbų preliminarūs kiekiai ir techninės charakteristikos pateikiamos priede Nr. 1. „Preliminarių Darbų kiekių žiniaraštis“.

  - Užsakymai formuojami ir Darbai perkami pagal Užsakovo poreikius. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Darbų kiekių įvardintų priede Nr.1. Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikį, įkainiais, nurodytais pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 2.1 priede.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Darbų atlikimo vieta: Vilniaus miestas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Dangų atstatymo apimtys priklausys nuo avarinių kontaktinio tinklo atvejų, įvairiose avarijų vietose ir Užsakovo faktinių poreikių.

  - Kiekvieną atskirą perkasą (tranšėją) dangų atstatymui Užsakovas Tiekėjui priduoda užpiltą visu iškastu nesutankintu gruntu tranšėjos vietoje.

  - Darbų apimtys kiekviename atskirame objekte, bus nustatomos Darbų apimties akto pagrindu, dalyvaujant Tiekėjo ir Užsakovo atstovams.

  - Iš Užsakovo gavęs Užsakymą Darbų atlikimui, Tiekėjas kartu su Užsakovu suderina darbų apimtis, senų, tinkančių pakartotinai naudoti dangų elementų kiekius ir elektroniniu paštu pateikia Užsakovui Darbų apimties aktą. Tiekėjas įsipareigoja Darbus atlikti šios Techninės specifikacijos 2 priede „Darbų atlikimo terminų lentelė“ nurodytais terminais.

  - Gaminius, medžiagas ir įrangą, reikalingas gerbūvio atstatymui, komplektuoja Tiekėjas.

  - Tiekėjas turi maksimaliai panaudoti senus šaligatviams ar gatvėms atstatyti tinkamus elementus.

  - Dangų atstatymo darbai atliekami darbo dienomis, o esant būtinybei ir švenčių bei poilsio dienomis.

  - Jeigu  yra daugiau kaip 2 Užsakymai Darbų atlikimui, Užsakovo prašymu, Tiekėjas turi pateikti Darbų atlikimo grafiką,.

  - Tiekėjas, Darbų vykdymo metu, Užsakovui turės pateikti (į Užsakovo nurodytą platformą) naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.

  - Paslėpti ir atviri Darbai fotografuojami Tiekėjo pajėgumais ir pateikiami į Užsakovo nurodytą platformą.

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis įsigyti statybos darbų žurnalą ir pildyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

  - Darbai turi būti vykdomi, o Darbų zona tvarkoma taip, kad Darbų atlikimo metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki Darbų pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;

- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;

- galimybė naudotis inžineriniais tinklais;

- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;

- gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;

- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;

- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;

- aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;

- gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;

- vertingų želdinių išsaugojimas;

- gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas.

  - Tiekėjas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikos priimtų teisės aktų ir nutarimų bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, vykdant šios srities Darbus.

  - Darbų saugos reikalavimai. Tiekėjas privalo laikyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių saugų statybos darbą. Tiekėjas privalo įskaitant, bet neapsiribojant:

- užtikrinti, Darbų zonos aptvėrimą su įspėjamaisiais darbų saugos ženklais (jeigu taikoma tokio pobūdžio Darbams);

- užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į vykdomų Darbų teritoriją;

- užtikrinti, kad Darbus vykdantis darbuotojai būtų išklausę darbų saugos darbo vietoje instruktažą;

- užtikrinti, kad Darbus vykdantys darbuotojai būtų blaivūs ir neapsvaigę;

- užtikrinti, kad Darbus vykdantys darbuotojai Darbų zonoje naudotų darbo saugos priemones: šalmus, apsauginius akinius, pirštines, šviesą atspindinčias liemenes, saugos batus;

- iškraunant krovinius užtverti šaligatvį ir užtikrinti pėsčiųjų saugumą;

- leisti Užsakovo atstovams, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu tikrinti kaip laikomasi darbų saugos reikalavimų. Užsakovo atstovams nustačius pažeidimus galiojančiam darbų saugos statyboje reglamentavimui, Tiekėjui skiriama bauda nurodyta Sutarties sąlygose.

  - Jeigu šioje Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų medžiagas.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Šaligatviai

Š – 8, Š – 7:

betoninės plytelės 37.5 x 37.5 arba 50.0 x 50.0 cm (kai toks šaligatvis buvo prieš jį išardant); arba bet kokios kitos rūšies trinkelės/plytelės turi būti pakeistos į identiškas arba analogiškas. Ant skaldos pagrindo 10 cm, siūles užtaisyti smėliu.

6.2. Šaligatvių bortai (BR 100x20x8)

Šaligatvio bortai statomi ant betono pagrindo.

6.3. Kelio bortai

Statomi ant betono pagrindo.

6.4. Vejų įrengimas

Paprastoji veja:

- augalinis žemės sluoksnis - ≥ 10 cm;

- sėklų kiekis - ≥ 15 gr./m2;

- volavimas nebūtinas.

Augalinio sluoksnio planiravimas:

- augalinės žemės sluoksnis (esamas);

- sėklų kiekis - ≥ 10 gr./m2.

Užžėlimo tolygumas:

- ne mažesnis kaip 90 proc. ploto.

Vejos įrengimas gali būti priimamas tik po pirmojo žolės nušienavimo, kurį atlieka Tiekėjas. Tiekėjas atsako už tinkamą vejos sudygimą ir prigijimą. Jeigu iki Darbų priėmimo momento nustatoma, kad veja sudygo netolygiai, yra išretėjusių, neprigijusių ar pažeistų plotų, Tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti pakartotinį vejos atsėjimą, augalinio sluoksnio sutvarkymą ir kitus būtinus darbus, užtikrinančius vientisos ir kokybiškos vejos susiformavimą. Vejos darbai laikomi tinkamai atliktais tik tuo atveju, jei veja yra tolygiai sudygusi, prigijusi ir be akivaizdžių išretėjimų ar grunto erozijos požymių.

6.5.Turi būti vadovaujamasi LR Statybos įstatymo ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais perkamus Darbus ir medžiagas. Šie reikalavimai apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į Darbų zoną, pastatymą ir sumontavimą.

Suremontuoti inžineriniai tinklai turi tenkinti esminius reikalavimus, nurodytus galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose statybos dokumentuose. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Darbai būtų atlikti teisingai ir reikiama seka. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos Darbų dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

Reikalavimai medžiagų specifikacijoms pateikiami TS 6.1 – 6.4 punktuose ir  Darbų kiekių žiniaraščiuose (Priedas Nr. 1).

Taip pat (jeigu taikoma pagal atliekamų Darbų pobūdį): turi būti vadovaujamasi ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis (aktualia redakcija). Šios taisyklės taikomos kartu su Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14.

Turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415 patvirtintomis Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis (aktualia redakcija).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai nurodyti šios Techninės specifikacijos 2 priede „Darbų atlikimo terminų lentelė“.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 12 mėn. Sutartis galioja iki bus išnaudota maksimali Sutarties vertė (eurais), bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Darbų atlikimo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637).

  - Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus.

  - Darbų įranga ir transporto priemonės, naudojamos Darbams atlikti, turi būti techniškai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbančiam personalui.

  - Iš statyboje naudojamos technikos neturi tekėti eksploataciniai skysčiai, ar kitaip teršiama aplinka.

  - Pravažiavimo keliai ir praėjimo vietos turi būti švarios ir be kliūčių, esant reikalui Tiekėjas šias vietas prižiūri, remontuoja.

  - Statybvietėje turi būti taikomos priemonės nuo dulkių, atliekos tinkamai rūšiuojamos, sandėliuojamos ir išvežamos į atitinkamas, atliekas priimančias organizacijas.

  - Darbų zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis Darbų metu, turi būti rekultivuota ar kitaip atstatyta į ne prastesnę būklę, nei buvo prieš pradedant vykdyti Darbus.

  - Vykdant Darbus, neturi būti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis turtas.

  - Tiekėjas turi darbą organizuoti taip, kad kuo mažiau skleistų Darbų proceso triukšmą, taip pat privalo užtikrinti tvarkingą ir saugią darbo aplinką Darbų nevykdymo metu (ne darbo valandų metu, nakties metu), jeigu Darbų nepavyko užbaigti iki darbo valandų pabaigos.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Vadovaujantis CK 6.698 straipsnio nuostatomis. Tiekėjas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

- DOKUMENTACIJA

  - Darbų priėmimą atlieka Užsakovo atstovas, dalyvaujant Tiekėjo atsakingam asmeniui.

  - Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl Tiekėjo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Tiekėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

  - Už Tiekėjo atliktus Darbus Užsakovas sumoka ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai atliktų Darbų perdavimo Užsakovui ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

Priedas Nr. 1

Preliminarių Darbų kiekių žiniaraštis

Priedas Nr. 2

Darbų atlikimo terminų lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pobūdis | Apimtys | Darbų atlikimo terminas (darbo dienomis skaičiuojamas nuo Užsakymo atlikti Darbus pateikimo/gavimo dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šaligatviai | Iki 50 m2 Nuo 50 m2 iki 200 m2 | 5 |
| 2. | Šaligatvių borteliai | Iki 50 m Nuo 50 m iki 80 m | 5 |
| 3. | Kelio bortai | Iki 50 m | 5 |
| 4. | Trinkelių grindinys | Iki 50 m2 Nuo 50 m2 iki 70 m2 | 5 |
| 5. | Vejų įrengimas | Iki 200 m2 Nuo 200 m2 iki 500 m2 | 5 |
| 6. | Asfalto, gelžbetonio, betono laužo išvežimas | 10 t/100 km | 1 |