3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendra informacija

Tvoros įrengimo darbai
Perkantysis subjektas/Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“

Įmonės kodas 151104226

Buveinė: Vasaros g. 7, Marijampolė

Pirkimo apimtys

Darbų atlikimo vieta – Marijampolės nuotekų valykla, Gėlyno g.38, Marijampolė.

Konkreti veikla – Segmentinės tvoros (segmento ilgis – 2500 mm, aukštis nuo žemės paviršiaus apie 2500 mm, akučių išmatavimai 5 x 200 mm, suvirinti iš 5.0 mm (+/- 0.2 mm) storio cinkuotos, dažytos RAL 6005 spalva, vielos), segmentų montavimui turi būti naudojami 60x40 mm profilio stulpai, segmento tvirtinimo elementų skaičius: 2-6, bendras segmentinės tvoros ilgis – apie 470 m. (derinti pagal pateikiamą žemės sklypo aptvėrimo planą ir koordinačių žiniaraštį: (pirkimo sąlygų 5 priedas), bendras aptveriamas plotas – tarp 28 – 1 taško, įsigijimas ir sumontavimas, senosios tvoros elementų išmontavimo darbai (išmontuojama apie 200 m. senosios tvoros, aplinkos sutvarkymas aplink naujai įrengiamą tvorą – 1 m. atstumu į abi tvoros puses (krūmų pašalinimas, vejos įrengimas)). 

Tikslius naujai įrengiamos ir išmontuojamos senosios tvoros ilgius derinti su užsakovu, vietoje.
Montuojant segmentinės tvoros stulpus, darbus derinti su užsakovo atstovais (dėl galimos infrastruktūros pažeidimo tikimybės (reikalingas aukštos įtampos požeminės el. linijos vietos nustatymas)). 
