| Pirkimo specialiųjų sąlygų 10 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“ PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS VALGYKLOS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI |  |  |  |  |  |
| Užsakovas PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJA |  |  |  |  |  |  |
| Statinys Mokyklos g. 4. Plutiškių k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bendra Kaina (Eur su PVM): |  |  |
| Patalpa 1-26 |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos paskirtis Maitinimo patalpa (valgyklos salė) |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbai ir apimtys | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur su PVM | Viso (Eur su PVM) (4 x 5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Senų durų išėmimas (dviverių durų) | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Senos grindų PVC dangos nuėmimas | m² | 53,0 |  |  |  |
| 3 | Senų šildymo vamzdynų ir radiatorių demontavimas bei keitimas naujais | vnt. | 5,0 |  |  |  |
| 4 | PVC naujų dviverių durų (2 m pločio)( tinkančių neįgalia turintiems asmenims įvažiuoti) su montavimu ir apdaila įrengimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Grindų naudojant plokštes OSB (orientuotų skiedrų plokštes) išlyginimas, gruntavimas. | m² | 53,0 |  |  |  |
| 6 | Senų rozečių ir jungiklių keitimas bei naujų instaliacijos laidų įrengimas | tašk. | 8,0 |  |  |  |
| 7 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų | m² | 68,0 |  |  |  |
| 8 | Sienų paviršiaus pagrindo paruošimas dažymui (įtrūkimų šalinimas, glaistymas ir gruntavimas) | m² | 68,0 |  |  |  |
| 9 | Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus. | m² | 68,0 |  |  |  |
| 10 | PVC hamogeninės grindų dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus su virve bei užleidžiant dangą 7 cm ant sienos | m² | 53,0 |  |  |  |
| 11 | "Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m² | 53,0 |  |  |  |
| 12 | LED šviestuvų 600x600 mm įrengimas | vnt. | 8,0 |  |  |  |
| 13 | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | t | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |
| Patalpa 1-28 |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos paskirtis Maisto ruošimo patalpa |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbai ir apimtys | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur su PVM | Viso (Eur su PVM) (4 x 5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Durų išėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Senų grindų plytelių ardymas | m² | 7,0 |  |  |  |
| 3 | Sieninių plytelių ardymas | m² | 21,0 |  |  |  |
| 4 | Senų šildymo vamzdynų ir radiatorių ardymas ir keitimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 5 | PVC naujų durų su montavimu ir apdaila įrengimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 6 | Senų praustuvų maišytuvų keitimas naujais | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 7 | Senų nuotekų ir vandentiekio vamzdžių keitimas juos įleidžiant į sieną | m | 2,0 |  |  |  |
| 8 | Senų nuotekų vamzdžių keitimas juos įleidžiant į grindis bei trapo įrengimas | m | 5,0 |  |  |  |
| 9 | Grindų išlyginant ir formuojant nuolydžius betonavimas. | m² | 14,0 |  |  |  |
| 10 | Senų rozečių ir jungiklių keitimas bei naujų instaliacijos laidų įrengimas juos įleidžiant į sieną | tašk. | 4,0 |  |  |  |
| 11 | Grindinių plytelių klijavimas su tarpų užpildymu ir 7 cm grindjuoste įrengimu | m² | 7,0 |  |  |  |
| 12 | Sieninių plytelių klijavimas su tarpų užpildymu | m² | 21,0 |  |  |  |
| 13 | "Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m² | 7,0 |  |  |  |
| 14 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | m² | 10,0 |  |  |  |
| 15 | Sienų vidinių paviršių pagrindo paruošimas dažymui ir plytelių klijavimui | m² | 31,0 |  |  |  |
| 16 | LED šviestuvų įrengimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 17 | Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | m² | 10,0 |  |  |  |
| 18 | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | t | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |
| Patalpa 1-29 |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos paskirtis Darbuotojų persirengimo kambarys |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbai ir apimtys | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur su PVM | Viso (Eur su PVM) (4 x 5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Durų išėmimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Senos grindų PVC dangos nuėmimas | m² | 4,97 |  |  |  |
| 3 | Senų šildymo vamzdynų ir radiatorių ardymas ir keitimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 4 | PVC naujų durų su montavimu ir apdaila įrengimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | m² | 27,0 |  |  |  |
| 6 | Grindų naudojant plokštes OSB (orientuotų skiedrų plokštes) išlyginimas, gruntavimas. | m² | 4,97 |  |  |  |
| 7 | Senų rozečių ir jungiklių keitimas bei naujų instaliacijos laidų įrengimas | tašk. | 4,0 |  |  |  |
| 8 | "Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m² | 4,97 |  |  |  |
| 9 | PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus su virve bei užleidžiant dangą 7cm ant sienos | m² | 4,97 |  |  |  |
| 10 | Sienų vidinių paviršių pagrindo paruošimas dažymui | m² | 27,0 |  |  |  |
| 11 | Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus | m² | 27,0 |  |  |  |
| 12 | LED šviestuvų 600x600 mm įrengimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 13 | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | t | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |
| Patalpa 1-32 |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos paskirtis Dušas |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbai ir apimtys | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur su PVM | Viso (Eur su PVM) (4 x 5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Durų išėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Senų grindų plytelių ardymas | m² | 2,58 |  |  |  |
| 3 | Senų nuotekų ir vandentiekio vamzdžių keitimas, nuolydžių formavimas | m | 4,0 |  |  |  |
| 4 | PVC naujų durų ( tinkančių neįgalia turintiems asmenims įvažiuoti) su montavimu ir apdaila įrengimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Sieninių plytelių ardymas | m² | 10,0 |  |  |  |
| 6 | Ventiliacinių difuzorių įrengimas | m | 1,0 |  |  |  |
| 7 | Grindų išlyginant ir formuojant nuolydžius betonavimas. | m² | 2,58 |  |  |  |
| 8 | Grindinių plytelių klijavimas su tarpu užpildymu | m² | 2,58 |  |  |  |
| 9 | Senų instaliacijos laidų keitimas | tašk. | 1,0 |  |  |  |
| 10 | GKP lubų su metalo konstrukcija įrengimas | m² | 2,0 |  |  |  |
| 11 | Sienų vidinių paviršių pagrindo paruošimas plytelių klijavimui | m² | 23,0 |  |  |  |
| 12 | Ventiliacinio difuzoriaus įrengimas | m | 1,0 |  |  |  |
| 13 | Seno dušo maišytuvu keitimas nauju | kompl | 1,0 |  |  |  |
| 14 | LED šviestuvo tinkančio drėgnoms patalpoms įrengimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 15 | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | t | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |
| Patalpa 1-33 |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos paskirtis Koridorius |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbai ir apimtys | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur su PVM | Viso (Eur su PVM) (4 x 5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Durų išėmimas | vnt | 4,0 |  |  |  |
| 2 | Senų grindų blokų ardymas | m² | 17,0 |  |  |  |
| 3 | Elektros skydinių modernizavimas ir keitimas naujomis | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 4 | PVC naujų durų su montavimu ir apdaila įrengimas | vnt | 4,0 |  |  |  |
| 5 | Senų rozečių ir jungiklių keitimas bei naujų instaliacijos laidų įrengimas | tašk. | 10,0 |  |  |  |
| 6 | Grindų išlyginimas betonuojant. | m² | 17,0 |  |  |  |
| 7 | Grindinių plytelių klijavimas su tarpų užpildymu | m² | 2,0 |  |  |  |
| 8 | Senų dažų pašalinimas ir paruošimas dažymui | m² | 65,0 |  |  |  |
| 9 | Paruoštų dažymui sienų dažymas vandens emulsiniais dažais du kartus | m² | 65,0 |  |  |  |
| 10 | Ventiliacinių difuzorių įrengimas | m | 1,0 |  |  |  |
| 11 | "Amstrong" pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m² | 65,0 |  |  |  |
| 12 | LED šviestuvų 600x600 mm įrengimas | vnt. | 4,0 |  |  |  |
| 13 | Lietaus kanalizacijos įlajos keitimas su lauko apdailos darbais | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 14 | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | t | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |