SPS priedas Nr. 3

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS –  dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.

1.6. Užsakymas – Užsakovo Rangovui Techninės specifikacijos (Sutarties SD) nustatyta tvarka pateikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.

1.7. VAM - Vandens apskaitos mazgas.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Atbulinių vožtuvų montavimas (toliau – Darbai).

2.2. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra preliminarus.

2.3. Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu – 3636 vnt. atbulinių vožtuvų montavimas pagal Techninės specifikacijos reikalavimus. Užsakovas pirks Darbus pagal poreikį.

2.4. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

3.1.1. Atbulinių vožtuvų montavimas vykdomas naudojant specializuotus įrankius (esant poreikiui: PPR lituoklis, presas daugiasluoksniam vamzdžiui presuoti, plėstuvas, PVC klijai, žirklės PE vamzdžiui, drožtukas PE vamzdžiui, kampinis šlifuoklis) bei pagal Užsakovo Darbų valdymo programoje pateiktus namų adresus.

3.1.2 Prieš sumontuojant atbulinį vožtuvą, būtina nuimti skaitiklį, nuimama plomba. Sumontavus atbulinį vožtuvą, būtina vėl įrengti skaitiklį ir jį užplombuoti (1 priedas).

3.1.3. Kokybiškam ir operatyviam klientų aptarnavimo užtikrinimui Rangovas privalo paskirti darbų koordinatorių, kurio kontaktus Užsakovas galėtų nurodyti Klientams siunčiamuose pranešimuose ir kuris būtų atsakingas už atbulinių vožtuvų laikų suderinimą klientui pasikreipus tiesiogiai. Koordinatorius taip pat būtų atsakingas už klientų informavimą apie planuojamus atlikti darbus, turėtų užtikrinti savalaikį atsiliepimą (nuo 8:00 iki 20:00 val. d. d.) į klientų kreipinius/skambučius ir užduočių paskirstymą Rangovo darbuotojams.

3.1.4. Rangovas kaupia informaciją registre, kuri būtina Darbų kokybei įvertinti. Informacija kaupiama suderintoje platformoje.

3.1.5. Rangovas turi suteikti Užsakovui prieigą prie visų duomenų ir vartotojų statistikos: išsiustų SMS, el. laiškų duomenis, įeinančių, neatsilieptų ir atliktų perskambintų skambučių savaitinę statistiką (laikas ir telefono numeris).

3.1.6. Nustačius Rangovo darbuotojų darbo kokybės trūkumus, gavus klientų pasikartojančius nusiskundimus arba nustačius piktybinius Rangovo darbuotojo veiksmus, Užsakovui pareikalavus Rangovo darbuotojas gali būti nušalintas nuo projekto vykdymo.

3.1.7. Rangovo darbuotojai, kurie vykdys atbulinių vožtuvų montavimus, turi būti susipažinę su UAB „Vilniaus vandenys“ Klientų aptarnavimo standartu, t. y. įeidami į butą ar patalpą privalo klientui pateikti darbo pažymėjimus, turi būti apsirengę švariais, nesuplyšusiais - darbo drabužiais su įmonės skiriamaisiais ženklais ir apsiavę antbačius (bachilus). Darbų atlikimo metu Rangovas turi užtikrinti mandagų darbuotojų bendravimą su gyventojais bei kultūringą elgesį, švaros palaikymą, kokybišką Darbų atlikimą, suteikti visą rūpimą informaciją, reikalui esant, konsultuoti rodmenų deklaravimo klausimais.

3.1.8. Pasirašius sutartį  Rangovo darbuotojai privalo  išklausyti UAB „Vilniaus vandenys“ klientų aptarnavimo standarto mokymus, kuriuos atliks UAB „Vilniaus vandenys“ atstovai. Mokymuose Rangovo darbuotojai turi sudalyvauti ne vėliau, kaip per 1 mėn. nuo pirmos darbo dienos pradžios.  Neišklaususiam mokymų darbuotojui bus išjungta Darbų valdymo programa ir jis negalės vykdyti darbų.

3.1.9. Rangovo už atbulinių vožtuvų montavimą atsakingi asmenys turi būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis pandemijos ar kitų grėsmių atveju ir operatyviai jų laikytis nelaukiant UAB „Vilniaus vandenys“ papildomo pranešimo. Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus asmens apsaugos priemonėmis bei apmokyti juos, kaip maksimaliai išvengti galimo pavojaus tiek Rangovo darbuotojų, tiek ir klientų sveikatai.

3.1.10. Už atbulinių vožtuvų montavimą atsakingas asmuo vykdydamas darbus turi nufotografuoti (patalpoje) esantį skaitiklį kartu įrengtu atbuliniu vožtuvu. Nuotraukoje turi būti užfiksuoti šie duomenys: skaitiklių rodmenys, gamykliniai numeriai, metrologinės patikros data, gamintojų pavadinimai ir kita informacija: adresas. Nufotografuotų Skaitiklių nuotraukos bei atbulinio vožtuvo sumontavimo faktas turi būti nedelsiant įkeliamos į Darbų valdymo programą. Nuotraukos turi būti geros kokybės ir jose turi būti gerai matoma aukščiau išvardinta informacija. Jeigu dėl techninių priežasčių nuotraukų nepavyksta įkelti naudojantis Darbų valdymo programa, nuotraukos turi būti pateikiamos el. paštu, nuotraukų failai turi būti skirstomi ir įvardinti konkrečius adresus, tokios nuotraukos, turi būti papildomai saugomos Rangovo visą sutarties galiojimo laiką kompiuterinėje duomenų bazėje, kurias Rangovas turi pateikti Užsakovui kartu su ataskaitomis arba jam pareikalavus.

3.1.11. Prieš pradėdamas vykdyti atbulinių vožtuvo montavimo darbus atsakingas asmuo turi vizualiai įvertinti patalpoje esančius skaitiklius, padaryti visų esančių  Skaitiklių nuotraukas, įskaitant ir tuos, kurie nebus keičiami, atnaujinti kliento el. pašto adresą ir telefono numerį. Pastebėjus netvarkingą, t. y. pažeistą skaitiklį (Skaitiklis nesisuka, sudaužytas, suskilęs, pažeista plomba ar kt.), esant poreikiui, skaitiklį pakeisti, kiekvieno keitimo atveju Darbų valdymo programoje sugeneruoti aktą (pasirašo klientas ir už atliktą darbą atsakingas asmuo), kuriame užfiksuoti esamo skaitiklio būklę (veikiantis / neveikiantis), numerį, plombos numerį ir rodmenis, o pažeidimo priežastis nurodyti keitimo akto pastabose. Taipogi į Darbų valdymo programoje generuojamą aktą įrašyti visų objekte esamų Skaitiklių rodmenis, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo keičiami.

3.1.12. Jei dėl techninių priežasčių būtina uždaryti vandens tiekimą įvade, šiuos darbus turi derinti klientas su pastatą administruojančia įmone.

3.1.13. Rangovas privalo užtikrinti, kad už atbulinių vožtuvų sumontavimą atsakingas asmuo prieš vykdant darbus atnaujintų kliento el. pašto adresą Darbų valdymo programoje, kuriuo klientas pageidautų gauti automatiškai siunčiamą atliktų darbų aktą.

3.1.14. Atbuliniais vožtuvais, kitomis medžiagomis (PVC jungtis, PPR jungtis, daugiasluoksnio/varinio/PE vamzdžio jungtis, prijungimai, tarpinės, gebos/movos, esant reikalui kitos medžiagos) ir įrankiais (PPR lituoklis, presas daugiasluoksniam vamzdžiui, plėstuvas, kampinis šlifuoklis, esant reikalui kiti įrankiai) turi pasirūpinti Rangovas.

3.1.15. Medžiagos-plombos, aktai perduodami Rangovui pasirašant skaitiklių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą (laisvos formos) 2 (dviem) egzemplioriais.

3.1.16. Remiantis abiejų šalių patvirtintu suteiktų Darbų aktu už ataskaitinį mėnesį, Rangovas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą (Sutartyje nurodytu būdu).

3.1.17. Rangovas atliktiems Darbams turi suteikti garantinį laikotarpį ne trumpesnį kaip 1 (vienerių) metų laikotarpį  nuo darbų įvykdymo datos. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektams Rangovas šalina savo lėšomis.

3.1.18. Rangovas surašo, pasirašo ir pateikia šiuos dokumentus: atliktų Darbų už ataskaitinį mėnesį aktą, kurį patikrina, patvirtina ir pasirašo Užsakovas; PVM sąskaitą faktūrą už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio 4 (penktos) darbo dienos mėnesio dienos.

3.1.19 Darbai laikomi suteikti tik tuomet, kai: sumontuojamas atbulinis vožtuvas, elektroninėmis priemonėmis užpildomas ir pateikiamas su kliento parašu el. aktas, prie užduoties į el. sistemą įkeliama nuotrauka bei sugeneruojama reikiama ataskaitinė dokumentacija apie suteiktus Darbus, o Darbų valdymo programoje užduotis įgyja statusą „atlikta“.

3.1.20 Rangovas turi visus savo darbuotojus, kurie dalyvaus procedūroje, aprūpinti planšetiniais kompiuteriais/mobiliaisiais telefonais, kurių parametrai palaikytų Užsakovo turimą elektroninę užduočių valdymo sistemą (toliau – Darbų valdymo programa) Užsakovas į Rangovo už atbulinių vožtuvų montavimus atsakingų asmenų planšetinius kompiuterius/mobiliuosius telefonus įdiegs Darbų valdymo programą skirtą už atbulinių vožtuvų montavimus atsakingiems asmenims ir vienam užduočių koordinatoriui bei suteiks reikiamas elektronines teises. Atsiradus poreikiui Užsakovas supažindins Rangovo atsakingus už atbulinių vožtuvų montavimus asmenis su Darbų valdymo programos naudojimo galimybėmis ir instrukcijomis. Užsakovas į Rangovų planšetinius kompiuterius/mobiliuosius telefonus įdiegęs Darbų valdymo programą, suteiks reikiamas elektronines teises bei padengs išlaikymo kaštus.

3.1.21 Darbų teikimo metu ar garantinio laikotarpio metu įvykus vandentiekio avarijai ir/ar sugadinus, apgadinus kliento turtą dėl atbulinių vožtuvų montavimo atsakingo asmens kaltės atliekant teikiamą Darbą, Rangovas organizuoja avarijos likvidavimo darbus ir atsiradusius nuostolius dėl sugadinto, apgadinto savininko turto padengia savo sąskaita (medžiagos ir darbai). Apie tai nedelsdamas informuoja Užsakovą.

- DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Darbų vykdymo vieta – Vilniaus miestas ir Vilniaus raj.

4.2. Darbų vykdymo terminas (-ai) – 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Darbų atlikimo terminas, iškilus nenumatytoms aplinkybėms ir (ar) esant objektyvioms priežastims (Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną ir su juo susijusius ribojimus, kurie lemia Sutarties vykdymo neįmanomumą karantino laikotarpiu ar pan.) ir Sutarties šalims raštu (el. paštu) suderinus, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 90 k. d.

4.3. Darbų vykdymo tvarka – Rangovas Darbus pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3. Užsakovas, suderinęs su Rangovu tikslią datą ir preliminarų užduoties kiekį, pateikia užduotį.

4.4. Užsakovas pagal esamą situaciją į Darbų valdymo programą („Tasker“ programėlė) paskiria Rangovui užduotis, Rangovas privalo  įvykdyti darbus per 10 darbo dienų. Jeigu paskirta užduotis su prierašu „Skubu“, Rangovas privalo įvykdyti darbus per 5 darbo dienas. Rangovas organizuoti darbus taip, kad užtikrintų reikiamą darbo pajėgumą, esant poreikiui.

4.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad užduočių koordinatorius būtų prisijungęs prie Darbų valdymo programos ir būtų operatyviai pasiekiamas telefonu ir el. paštu, darbo dienomis nuo 8:00 iki 20:00. Taip pat užduočių koordinatorius privalo pasirinktinai tikrinti darbuotojų Darbų valdymo programoje įkeltus aktus, ir pastebėjęs netikslumus ir klaidingai formuojamus aktus, nedelsdamas instruktuoti savo darbuotojus bei informuoti apie problemą Užsakovą, nurodydamas konkrečius adresus, kuruose buvo pastebėti klaidingai suformuoti aktai.

4.6. Rangovas Darbus turi atlikti darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 20:00 val. arba kitu Rangovo su klientu suderintu laiku ir dienomis.

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Po atliktų darbų atsiradusius vandens tiekimo sutrikimus ir avarijas Rangovas privalo savo lėšomis pašalinti ne vėliau kaip per 1 val.

5.2. Po atliktų Darbų Užsakovui nustačius Rangovo netinkamai pateiktus duomenis t. y. klaidingai užpildytas aktas Rangovas privalo patikslinti informaciją ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo informavimo apie nustatytus netikslumus.

5.5. Rangovui nepateikus Užsakovui prašomo skaitiklio visas su metrologine patikra ir perskaičiavimu susijusias išlaidas dengia Rangovas.

5.6. Nenuvykus šalinti po Rangovo atliktų darbų atsiradusių trūkumų Užsakovas pateikia Rangovui kliento pateiktą sąskaitą apmokėjimui už trūkumų pašalinimą, kurią Rangovas privalo padengti klientui.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Užsakovas Darbų teikimui reikiamas medžiagas (plombos, aktai) suteikia Rangovui pasirašant medžiagų Perdavimo-priėmimo aktą (laisvos formos) 2 (dviem) egzemplioriais.

6.2. Užsakovas su Rangovu pasirašo Asmens duomenų apsaugos tvarkymo sutartį.

6.3. Pasibaigus sutarties galiojimui, Rangovas privalo sunaikinti visus Užsakovo pateiktus duomenis ir pateikti duomenų sunaikinimo aktą.

6.4. Visos ataskaitos Užsakovo Rangovui ar Rangovo Užsakovui yra pateikiamos saugia laikmena arba naudojant rakinamus slaptažodžiu apsaugotus MS Excel failus Sutartyje nurodytu el. paštu, slaptažodį kiekvienai ataskaitai siunčiant kitu kanalu, pvz. SMS, nei siųsta ataskaita ar svarbi informacija. Draudžiama teikti neapsaugotus slaptažodžiu duomenis.

- RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo įsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

7.2. Užsakovo įsipareigojimai:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.2.2. Priimti iš Rangovo jo kokybiškai suteiktus Darbus, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

- PAPILDOMA INFORMACIJA

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. - Plombavimo schemos

1 priedas

Plombavimo schemos

Schema Nr. 1

Schema Nr. 2

Schema Nr. 3

PASTABOS:

Apskaitos prietaisai gali būti montuojami horizontaliai, vertikaliai, skaičiavimo mechanizmas nukreiptas į viršų. Strėlė, esanti ant Apskaitos prietaiso korpuso visuomet turi rodyti vandens srovės kryptį.