| Tiekėjams |  | 2026-05-19 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2026-05-17 23:50 pranešimas Nr. 649274 (kalba netaisyta)

„Techninio projekto AVS schemoje parodytas apšvietimo linijų valdymas kontaktoriais, t. y. fizinis maitinimo atjungimas.

Prašome paaiškinti, kaip techninėje užduotyje numatytas nuolatinis šviestuvų valdiklių ryšys su serveriu bus užtikrinamas laikotarpiu, kai pagal AVS schemą apšvietimo linijoms nėra tiekiamas maitinimas.“

Atsakymas:

Laikotarpiu, kai pagal AVS schemą apšvietimo linijoms nėra tiekiamas maitinimas, šviestuvų valdiklių komunikacija su serveriu nevyksta, kadangi valdikliai tuo metu nėra maitinami. Techninėje užduotyje numatyta komunikacija ir duomenų perdavimas turi būti užtikrinami tuo laikotarpiu, kai apšvietimo linijoms tiekiamas maitinimas ir valdikliai veikia įprastu darbo režimu.

- Klausimas:

„Techninėje užduotyje nustatytų reikalavimų visuma (RF mesh komunikacija, LTE ryšys, Zhaga Book 18, D4i infrastruktūra, specifiniai judesio jutiklių parametrai ir kt.), kiek mums žinoma, atitinka vieno gamintojo – „TE Connectivity / LUMAWISE“ – techninius sprendinius ir riboja konkurenciją.
Prašome paaiškinti, kokiais objektyviais techniniais ir funkciniais poreikiais pagrįstas būtent tokių techninių reikalavimų nustatymas.“

Atsakymas:

Pažymime, kad Techninėje užduotyje nustatyti reikalavimai formuojami atsižvelgiant į projekto funkcinius, technologinius ir eksploatacinius poreikius, siekiant užtikrinti patikimą veikimą, efektyvų valdymą ir sprendinių kokybę. Gavę konkrečias pastabas dėl atskirų techninių reikalavimų, pateiksime detalesnius paaiškinimus dėl jų pagrįstumo ir būtinybės.

Perkančioji organizacija informuoja, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2026-03-22 9:00 val.