TELŠIŲ R. SAV. SENIŪNIJŲ GATVIŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šia technine specifikacija keičiama Kilnojamojo elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektų TS 11.3 punkto 22 eilutės sąlyga ir išdėstoma naujai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 22. | Šviestuvų išorinis valdymas | Šviestuve turi būti įrengtos dvi (2 vnt.) Zhaga Book 18 standartinės jungtys, sertifikuotos pagal Zhaga D4i standartą: viena — šviestuvo korpuso viršuje (komunikacijos moduliui), antra — šviestuvo korpuso apačioje (davikliui). Abi jungtys uždengtos sandariais (IP≥66) gamintojo dangteliais. Tiekėjas pateikia Zhaga D4i sertifikato numerį arba nuorodą į DiiA D4i registrą (https://www.dali-alliance.org/products/). |