TSD-337, VPP-1849

Neutralių vienkartinių elektrodų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neutralūs vienkartiniai elektrodai (orientacinis kiekis 3000 vnt.) | 1. Siūlomi elektrodai turi būti techniškai suderinami su ligoninėje naudojamais gamintojo „BOWA“ monopoliniais elektrochirurginiais prietaisais (būtinas aitinkamas gamintojo „Bowa“ patvirtinimas); 2. Vienkartiniai; 3. Universalaus dydžio, pacientams ≥ 5 kg svorio; 4. Padalintas, dviejų kontaktinių paviršių; 5. Elektrodai anatominės formos; 6. Laidus plotas 110 cm2 ± 5%; 7. Ypatingai plonas vandens pagrindo gelis geram kontaktui su oda, drėgmės absorbcijai ir mažam šilumos užlaikymui; 8. Atspari danga skysčiams; 9. Jungtis 25 mm. (Firmos „BOWA“ neutralus elektrodas, kataloginis kodas 816-112 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos), kopiją) |  |
| 3. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis/aprašymais.

3. Elektrodai gali būti tiekiami pakuotėmis (ne po vieną elektrodą), tačiau bendras siūlomas kiekis vienetais turi būti ne mažesnis už reikalaujamą.

4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

______________________