|  | 2026-05-19 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

VšĮ „Vilniaus pirkimų agentūra“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir tinklų tarp Gerosios Vilties g., 18, 20, 28 ir Savanorių pr., 52, 54 Vilniuje, statyba“ (CVP IS ID 7766510) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimus ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus bei Pirkimo sąlygų tikslinimą. Pateikiamas atsakymas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas tikslina / paaiškina pirkimo dokumentus, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ž dalies žiniaraščio pozicijoje 1.1.7 nurodytas kiekis – 1246 m². Pastabose pažymėta, kad kiekis bus tikslinamas statybos darbų metu, dalyvaujant projektuotojui, techninei priežiūrai ir arboristui. Atsižvelgiant į tai, kad tokių plokščių įsigijimo ar nuomos kaina yra reikšminga ir gali turėti didelę įtaką bendrai konkurso kainai, tačiau faktinis jų panaudojimo kiekis šiuo metu nėra aiškus, siūlome mažinti skaičiuojamą kiekį. Tai leistų sumažinti neapibrėžtumo įtaką galutinei pasiūlymo kainai. | Perkančioji organizacija atsako, kad Ž dalies 1.1.7 pozicijoje paliekamas numatytas kiekis. Jei statybų metu bus poreikis mažesniam kiekiui, tuomet jis bus ir mažinamas. Prašome tiekėjų rangos metu skaičiuoti TP projekte numatytą plokščių kiekį. |
| 2. | Prašau pateikite sintetinių dangų spalvas pagal kodus. | Teikiame patikslinimus. Vaikų žaidimų aikštelė: 50% RAL 9010, 25% RAL 1014, 25% RAL 7037. Sporto aikštelė: Spalva 70% RAL5015, 15% RAL5010, 15% RAL9010. Multifunkcinė aikštelė: Spalva 70% RAL6017, 15% RAL6005, 15% RAL9010 |

Parengė: specialistė Jūratė Čaiko, tel. +370 679 44753, el. p. jurate.caiko@vilnius.lt