Pateikti skaičiavimai atlikti remiantis kvalifikuotų projektuotojų UAB „Nemuno deltos projektai“ pateikta informacija – Susisiekimo komunikacijų, kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Gargžduose, kvartale tarp Klaipėdos, J, Janonio, Žemaitės, Kvietinių gatvių rekonstravimo ir statybos projekto dalimi „Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas“ SO (projekto ištrauka 16.6. p.). Skaičiuojant valandas vadovautasi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 18 priedu, kuriame nustatyti minimalūs statybos techninės priežiūros rodikliai.

Inžineriniai statiniai įtraukti į bendrą skaičiavimo lentelę, o paslaugos trukmė, vadovaujantis pirkimo dokumentais, vertinama pagal minimalų pagrįstą rodiklį.

Kadangi nagrinėjamas vienas projektas, kuris priskiriamas nesudėtingiems, neypatingiems statiniams, atskirai dubliuoti ar perskaičiuoti tų pačių pozicijų (pvz., inžinerinių tinklų, statybos sklypo tvarkymo, dokumentacijos tvarkymo) nėra tikslinga. Atskirų inžinerinių statinių už projekto darbų apimties, - nėra, skaičiavimų formos lentelė pagrįstai eliminuojama, tačiau skirtos techninei priežiūrai skirtos valandos įvertintos. Tai pagrįsta ir paslaugos trukme – 36 mėnesių, ir faktinėmis projekto apimtimis (12*36≈432 val.)

| 11, 12 | KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EIL. NR. | PAVADINIMAS | MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS | PASTABOS | REZULTATAS |
|  | 1 | Projekto nagrinėjimas (1 km; 1000 m2;1000m3) | 20 | 12139 | 242,78 |
|  | 2 | Vienas kilometras kelio ar gatvės | 50 | Gatvių ir takų ilgis – 1,709km | 85,45 |
|  | 3 | Kiti inžineriniai statiniai (1 km; 1000 m2; 1000m3) | 70 | Kiemo aikštelės plotas - 12139 m2 | 849,73 |
|  | INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA |  |  |  |  |
|  | 4 | Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio inžinerinis tinklas) | 18 | Tinklų ilgis – 5,336 km | 96,048 |
|  | 5 | Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) | 40 | Tinklų ilgis - 5,336 km | 213,44 |
|  | 6 | Inžinerinio tinklo bandymai | 8 | Sistemų skaičius - 2 | 16 |
|  | Projekto dokumentacijos tvarkymas |  |  |  |  |
|  | 7 | Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas) | 12 | 12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš statybų trukmės (mėnesiais) | 432 |
|  | 8 | Geodezinės nuotraukos tikrinimas | 12 | 3 etapai | 36 |
|  | 9 | Užbaigimo komisija | 24 | 3 etapai | 72 |
|  | VISO |  |  |  | 2043,45 |