Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Josvainių g. 2 Kaunas

PASIŪLYMAS

DĖL KONTRASTINIO JAUTRUMO TYRIMO MEZOPINĖMIS SĄLYGOMIS APARATAS PIRKIMO

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų  nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pateikdami pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, teikdami pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

2.1. Tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų subtiekėjus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

2.1.1. Pasitelksiu šiuos subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalis (nurodomos paslaugos, veiklos ar pan.), numatyta atlikti subtiekimo pagrindais | Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | (.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami subtiekėjai) |  |

2.1.2. pasitelksiu šiuos specialistus (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):

| Eil. Nr. | Specialistai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vardas ir pavardė | Kokiems sutartiniams įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas | Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar subtiekėjo) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju* |
|  | (.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami specialistai) |  |  |

Pastaba: * - Jei specialistas bus įdarbintas subtiekėjo įmonėje, o Tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti subtiekėjas – nurodoma kurio konkrečiai subtiekėjo įmonėje bus įdarbintas specialistas sutarties laimėjimo atveju.

2.2. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus ketina pasitelkti (jeigu jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalis (nurodomos konkrečios veiklos ar pan.), numatyta atlikti kitų ūkio subjektų | Kito ūkio subjekto pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kita (pildoma, jei pasitelkiama) |  |

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba: *- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Tiekėjai pasiūlymo dalį (-is), kuri (-ios) yra konfidenciali (-ios) turi sugrupuoti ir pateikti pasiūlymo 3 punkte. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

4. Mes siūlome prekes šiomis kainomis:

1-ai pirkimo daliai:

| Prekės pavadinimas | Siūloma prekė, siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Mato vienetas | Kiekis | Mato vieneto kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrastinio jautrumo tyrimo mezopinėmis sąlygomis aparatas | Privaloma nurodyti pirkimo sąlygų priede „Tiekėjo siūlomo techninės specifikacijos parametrai“ | vnt. | 1 |  |
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |
| PVM dydis (procentais) |  |  |  | % |
| PVM suma (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |

a) Visos kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;

b) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti su PVM susijusių eilučių, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;

d) jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Pagrindinės techninės charakteristikos taikoma 1-ai pirkimo daliai:

| Pasiūlymo vertinimo kriterijai |  | Tiekėjo pateikiami dokumentai (pagrindžiantys pasiūlymo ekonominį naudingumą – siūlomus kriterijaus parametrus): |
| --- | --- | --- |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |
| T1 | Garantinio aptarnavimo terminas (mėn.) ≥ 36 mėn. Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą; 7. kitus būtinus darbus ir/ar paslaugas, užtikrinant nepriekaištingą bei nepertraukiamą Prekių eksploataciją pagal taikytinus teisėtai galiojančius standartus. |  |
| T2 | Galimybė nustatyti norimą atstumą regėjimo aštrumo tyrimui (ne mažiau 25 cm – optinė begalybė) |  |
| T3 | Standartizuotas regėjimo prieblandoje tyrimo aplinkos apšvietimas (be akinių) 0.032cd/m2 +/-0.003cd/m2 |  |
| T4 | Standartizuotas regėjimo prieblandoje tyrimo aplinkos apšvietimas (su akiniais) 0.100cd/m2 +/- 0.010cd/m2 |  |
| T5 | Prietaise turi būti integruotas „Ishihara“ (Standartinis spalvų suvokimo testas) arba jam lygiavertis tyrimas. |  |
| T6 | Prietaise turi būti integruotos papildomos korekcijos priemonės ne siauresnėse nei ±3,00 D ribose. |  |
| T7 | Duomenų perdavimas per USB jungtį, Wi-fi tinklą |  |

| Nr. | Parametrai | Parametrų lyginamieji svoriai | Siūloma parametro reikšmė (privaloma užpildyti*) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Garantinio aptarnavimo terminas (mėn.) ≥ 36 mėn. Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą; 7. kitus būtinus darbus ir/ar paslaugas, užtikrinant nepriekaištingą bei nepertraukiamą Prekių eksploataciją pagal taikytinus teisėtai galiojančius standartus. | L1 = 0,10 | Taip/Ne |
| T2 | Galimybė nustatyti norimą atstumą regėjimo aštrumo tyrimui (ne mažiau 25 cm – optinė begalybė) | L2 = 0,20 | Taip/Ne |
| T3 | Standartizuotas regėjimo prieblandoje tyrimo aplinkos apšvietimas (be akinių) 0.032cd/m2 +/-0.003cd/m2 | L3 = 0,10 | Taip/Ne |
| T4 | Standartizuotas regėjimo prieblandoje tyrimo aplinkos apšvietimas (su akiniais) 0.100cd/m2 +/- 0.010cd/m2 | L4 = 0,10 | Taip/Ne |
| T5 | Prietaise turi būti integruotas „Ishihara“ (Standartinis spalvų suvokimo testas) arba jam lygiavertis tyrimas. | L5 = 0,20 | Taip/Ne |
| T6 | Prietaise turi būti integruotos papildomos korekcijos priemonės ne siauresnėse nei ±3,00 D ribose. | L6 = 0,20 | Taip/Ne |
| T7 | Duomenų perdavimas per USB jungtį, Wi-fi tinklą | L7 = 0,10 | Taip/Ne |

*Pastaba. Šie parametrai bus naudojami vertinimui, nurodytam pirkimo sąlygų priede „Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai ir tvarka.“ Tiekėjas kartu su pasiūlymu (vadovaujantis pirkimo sąlygų 5.10.4. papunkčiu) privalo pateikti dokumentus, įrodančius, jog siūlomos prekės turi tiekėjo pasiūlyme siūlomas techninio reikalavimo kriterijaus (T) parametro reikšmes.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei numatyta Pirkimo sąlygose.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ___________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |