EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Garantinio aptarnavimo terminas (mėn.) ≥ 36 mėn. Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą; 7. kitus būtinus darbus ir/ar paslaugas, užtikrinant nepriekaištingą bei nepertraukiamą Prekių eksploataciją pagal taikytinus teisėtai galiojančius standartus. | Taip/Ne | L1 = 0,10 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T2 | Galimybė nustatyti norimą atstumą regėjimo aštrumo tyrimui (ne mažiau 25 cm – optinė begalybė) | Taip/Ne | L2 = 0,20 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T3 | Standartizuotas regėjimo prieblandoje tyrimo aplinkos apšvietimas (be akinių) 0.032cd/m2 +/-0.003cd/m2 | Taip/Ne | L3 = 0,10 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T4 | Standartizuotas regėjimo prieblandoje tyrimo aplinkos apšvietimas (su akiniais) 0.100cd/m2 +/- 0.010cd/m2 | Taip/Ne | L4 = 0,10 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T5 | Prietaise turi būti integruotas „Ishihara“ (Standartinis spalvų suvokimo testas) arba jam lygiavertis tyrimas | Taip/Ne | L5 = 0,20 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T6 | Prietaise turi būti integruotos papildomos korekcijos priemonės ne siauresnėse nei ±3,00 D ribose. | Taip/Ne | L6 = 0,20 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T7 | Duomenų perdavimas per USB jungtį, Wi-fi tinklą | Taip/Ne | L7 = 0,10 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

E= Y x ( i=17LiTi)+X x (13500- Ki)5000

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.

Garantija 600