## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA. BIOMETRAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Siūlomos prekės nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) | Programinės įrangos gamintojas ir jo registracijos vieta | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | AKIES OPTINĖS BIOMETRIJOS PRIETAISO | 1 |  | vnt.
1.1.1. | Optinės koherentinės interferometrijos (OKT) – biometrijos prietaisas: ne kontaktinis akies biometrinių parametrų, reikalingų intraokulinių lęšiukų (IOL) implantacijai, matavimo ir apskaičiavimo prietaisas
1.1.2. | OKT šaltinis: SWEPT
1.1.3. | OKT šviesos šaltinio bangos ilgis ribose: ≥ 1050 ÷ 1080 nm
1.1.4. | Keratometrijos matavimo LED šviesos šaltinio bangos ilgis: 900 ± 50 nm
1.1.5. | Matavimų patikrinimas: galimybė įvertinti tinkamą paciento akies fiksaciją
1.1.6. | Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas: ekrane
1.1.7. | Atraminis rėmas paciento galvai fiksuoti: su atrama kaktai ir reguliuojamo aukščio atrama smakrui
1.1.8. | Prietaiso padėties nustatymas paciento atžvilgiu: valdymo svirties pagalba – aukštyn/žemyn, dešinėn/kairėn, pirmyn/atgal
1.1.9. | Prietaiso valdymas: jutikliniu ekranu, klaviatūra ir pele
1.1.10. | Matavimo rėžimai: Rankinis arba automatinis
1.1.11. | Ašinio ilgio matavimo sritis: ribose ≥ 14 ÷ 38 mm
1.1.12. | Centrinės ragenos storio matavimo sritis: ribose ≥ 200 – 1200 µm
1.1.13. | Priekinės kameros gylio matavimo sritis: ribose ≥ 0.7 ÷ 8 mm
1.1.14. | Keratometijos (ragenos kreivumo spindulio) matavimo sritis: ribose ≥ 5.5 ÷ 10 mm
1.1.15. | Lęšiuko storio matavimo sritis: ribose ≥ 1 ÷ 10 mm (fakinėje akyje)
1.1.16. | Ragenos diametro matavimo sritis: ribose ≥ 8 ÷ 15 mm
1.1.17. | Vyzdžio dydžio matavimo sritis: ribose ≥ 2 ÷ 12 mm
1.1.18. | Ašinio ilgio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD: ≤ 10 μm
1.1.19. | Centrinės ragenos storio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD: ≤ 10 μm
1.1.20. | Priekinės kameros gylio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD:
1.1.21. | Keratometijos (ragenos kreivumo spindulio) matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD: ≤ 0.09 D arba ≤ 0.01 mm
1.1.22. | Cilindro ašies matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD: ≤ 5°
1.1.23. | Lęšiuko storio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD: ≤ 20 μm
1.1.24. | Pilnai integruotos IOL apskaičiavimo formulės:Barrett, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1, Holladay 2, SRK/T, Barrett Toric.
1.1.25. | Galimybė gauti akies (skleros) referentinį vaizdą ir perduoti jį į mikroskopą: referentinis vaizdas naudojamas gyvo akies vaizdo intraoperaciniam atitikimui implantuojant torinius lęšius
1.1.26. | Lęšiukų konstantų informacija: turi būti galimybė keisti lęšių konstantas
1.1.27. | Duomenų perdavimas: Į USB, į LAN
1.1.28. | Galimybė prijungti prie kompiuterinio tinklo: būtina
1.1.29. | Kartu su optinės koherentinės interferometrijos (OKT) biometrijos prietaisu komplektuojami priedai: lazerinis spausdintuvas, elektra reguliuojamo aukščio stalelis, skirtas biometrijos prietaisą priderinti prie paciento
1.1.30. | Prietaiso žymėjimas CE ženklu: būtinas
1.1.31. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis: Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
1.1.32. | Bendrieji reikalavimai: įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne seniau nei 2024 metais. Gamykliškai atnaujintos „renew“, „refurbished“, „remarked“ įrangos siūlyti negalima
1.1.33. | Matavimų patikrinimas: Viso ilgio OKT akies pjūvio vaizdas, parodantis akies anatomines detales, neįprastą geometriją, kaip, kad pakreiptus, išcentruotus lęšiukus, o taip pat, ar pacientas gerai fiksavo žvilgsnį, ir ar ašinio ilgio matavimas atliktas tiksliai geltonosios dėmės centrinėje duobutėje(Taip/Ne)
1.1.34. | Akies keratometrijos matavimas: Telecentrinės optikos principu(Taip/Ne)
1.1.35. | Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas: Multitaškiniame jutikliniame ekrane(Taip/Ne)
1.1.36. | Totalinė keratometrija: Atliekama ir priekinio ir užpakalinio ragenos paviršiaus matavimai(Taip/Ne)
1.1.37. | Centrinės topografija(Taip/Ne)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4296 2026-05-18 16:03:10