Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | AKIES OPTINĖS BIOMETRIJOS PRIETAISAS |  | S1 = K1 + T1 |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1. | AKIES OPTINĖS BIOMETRIJOS PRIETAISO | 30/30 | T1.1. = Σ ( T1.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1.33. | Matavimų patikrinimas: Viso ilgio OKT akies pjūvio vaizdas, parodantis akies anatomines detales, neįprastą geometriją, kaip, kad pakreiptus, išcentruotus lęšiukus, o taip pat, ar pacientas gerai fiksavo žvilgsnį, ir ar ašinio ilgio matavimas atliktas tiksliai geltonosios dėmės centrinėje duobutėje | 6/30 | T1.1.33. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.34. | Akies keratometrijos matavimas: Telecentrinės optikos principu | 6/30 | T1.1.34. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.35. | Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas: Multitaškiniame jutikliniame ekrane | 6/30 | T1.1.35. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.36. | Totalinė keratometrija: Atliekama ir priekinio ir užpakalinio ragenos paviršiaus matavimai | 6/30 | T1.1.36. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T1.1.37. | Centrinės topografija | 6/30 | T1.1.37. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |

3. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

3.1. Visiems dalyviams pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodomi kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų balai, pasiūlymų kainos, pasiūlymų kainų balai ir bendras kiekvieno pasiūlymo ekonominio naudingumo balas. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo mažėjimo tvarka.

3.2. Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.