AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

| Tiekėjams (Siunčiama per CVPIS) | 2026-05-19 | Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Į | Nr. |

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ vykdo Dyzelinės elektros stoties pirkimą (pirkimo ID 7919037) (toliau – Pirkimas) skelbiamos apklausos būdu ir gavo tiekėjo paklausimą dėl pirkimo sąlygų techninių reikalavimų.

Vadovaudamiesi Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 p. teikiame Pirkimo sąlygų paaiškinimą:

Klausimas. „Techninės specifikacijos 1.2 punkte nustatyta, jog Generatoriaus įtampos reguliavimas vykdomas rankiniu būdu 5 proc. ribose. Prašome paaiškinti, kokiu algoritmu ir kokiu veikimo principu, kokiomis priemonėmis turi būti išpildomas šis punktas?“

Atsakymas. Tinkamas vienas iš sprendinių:

- Potenciometru, kuris gali būti įrengtas saugiai prieinamoje vietoje (šalia valdymo pulto ir pan.).

- Jei reguliavimas atliekamas programiškai – programinės įrangos pateikimas ir užsakovo personalo apmokymas.

Aušra Banaitė, tel. +370 627 33008, el. p. banaite.a@ans.lt